ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MED |  |
| 1 | 331-06177-0001 | REPARACIÓN DE EDIFICIO, MANT. Y REPAR. EDIFICIO OBSERVACIÓN: REALIZAR REPARACIONES DE EMERGENCIA EN ELECTRICIDAD, INSTALACIONES DE AGUA Y SANITARIOS, CARPINTERÍA, METALÚRGICA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA. CIENTO OCHENTA (180) HS MENSUALES, POR UN LAPSO DE CUATRO (5) MESES | SV | 5 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CLÁUSULAS PARTICULARES.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL MENSUAL DE EMERGENCIA EN INSTALACIÓNES DE AGUA Y CLOACAS, ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA, METALÚRGICA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA, PARA VIVENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE TRELEW.

- A efectos de cotizar y cumplir con las tareas se presupuestarán los trabajos de reparaciones menores incluyendo un máximo de CIENTO OCHENTA (180) hs. mensuales de trabajo, dividido por uno (1) / dos (2) operarios, cubriendo un total de CINCO (5) meses.

- Todos los materiales a colocar serán provistos por la División Alcaldía, mediante su Inspector a cargo o serán retirados de proveedores locales que serán indicados para cada tarea. En ambos casos el oferente ganador deberá retirarlos del lugar indicado por sus propios medios, el tiempo que tarde en buscar los elementos necesarios para realizar la tarea requerida, será controlado por el Ecónomo y Supervisores de los trabajos efectuados.

- El / los operarios designados para los trabajos deberán ser idóneos en tareas de: albañilería, pinturería, carpintería, metalúrgica, cañerías de agua y cloacas. Para las reparaciones eléctricas el personal participante deberá ser especialista en la materia.

- La empresa ganadora deberá cumplir lo establecido en el ANEXO 1, Cláusulas Particulares: RESOLUCION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS – Proveerá a los operarios que realicen estas tareas los seguros correspondientes, ropa de trabajo con identificación de la empresa, como así también deberán contar con los elementos de seguridad correspondientes para cada tarea (antiparras, botines de seguridad, casco, arneses, guantes, etc.). Los horarios de trabajo se adecuarán a los habitantes de los departamentos o casas afectados.

- La firma adjudicataria deberá presentar en la División Alcaldía la nómina del personal que realizará las tareas, con las copias de los documentos que acrediten la situación de los mismos en la firma. (Seguro y aportes).

- Las herramientas necesarias para la resolución de las tareas deberán ser aportadas por el oferente ganador y adecuadas para que las labores requeridas se realicen en el menor tiempo posible.

- El / los oferentes ganadores proveerán a su costa una ficha de control de horarios de acuerdo al formato adjunto. La misma será llenada por el representante de la empresa

Los trabajos a realizar comprenden:

- INSTALACIONES DE AGUA Y CLOACAS: destapado de cañerías, cambio de artefactos sanitarios, cambio de grifería, cambio de flexibles, reparación de pérdidas en cañerías embutidas en paredes o pisos. Determinar la magnitud de inconvenientes en reparaciones mayores.

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de lámparas de iluminación en patios y accesos, fichas de encendido y enchufes, búsqueda de cortocircuitos, reparación de roturas y cortocircuitos.

- CARPINTERÍA: reparación de puertas de acceso, bajo mesadas, alacenas y cajoneras.

- METALÚRGICA: reparación de carpintería metálica, rejas, cierres de azoteas y portones de acceso.

- ALBAÑILERÍA: reparación de grietas, realización de parches, cambio de pisos, revestimientos y arreglo de veredas.

- PINTURA: pintado de paredes y aberturas.

La División Alcaldía de la Base Aeronaval solicitará las tareas, de acuerdo con los requerimientos / averías surgidos/as y deberán realizarse en un lapso no mayor a CINCO (5) días hábiles por ocasión y de la siguiente forma:

PÉRDIDAS: Se efectuará la rotura del piso / mampostería en el lugar que se detecte la pérdida, para luego reparar o cambiar (según corresponda) las cañerías afectadas, tanto sea de agua fría o caliente, como cloacales de baño (pileta de patio, bidet, lavatorio, ducha e inodoro), cocina (pileta de patio y sifón) y lavadero (pileta de patio).

Una vez instaladas las cañerías y accesorios reemplazados, se deberá realizar una prueba de estanqueidad y escurrimiento de líquidos (para agua y cloacas) con presencia de personal de la División Alcaldía. Si hubiera errores o fallas se las deberá corregir antes de tapar la mampostería o piso afectados.

En desagües cloacales se renovarán los tramos de cañerías y accesorios afectados: se reemplazarán los mismos por caños nuevos con sistema de sellos de goma (o´rings), realizando la conexión al sistema instalado.

Finalizadas las pruebas correspondientes se procederá a tapar las cañerías en pisos y paredes con material fraguante, luego del secado, se procederá a colocar piso o revestimiento igual o similar al existente al comienzo de las tareas en cada unidad habitacional.

A los pisos, zócalos y azulejos una vez colocados se les deberá tomar las juntas con pastina en un tono acorde al color correspondiente.

La mampostería una vez restaurada, será pintada con color igual al existente.

Si en el proceso de reparación se detecten llaves de paso, griferías o sanitarios que por su estado no admitan reparación y deban ser reemplazados, los mismos serán provistos por la División Alcaldía. Si los elementos son afectados por negligencia del operario, el oferente ganador se hará cargo de su reemplazo.

Todos los artefactos sanitarios y griferías que hubieran sido afectados o movidos para realizar la reparación serán colocados y probados conjuntamente con personal de la División Alcaldía para verificar su correcto funcionamiento y ajuste al piso o pared correspondiente.

Si la ejecución de la tarea o la pérdida implicó la afectación del piso inmediato inferior, una vez producido el secado, el oferente ganador deberá dar solución reparando y pintando las partes afectadas.

Las tareas de reparación se realizarán sin deshabitar las viviendas.

Mampostería y cerramientos: para el caso de grietas, se deberá picar la zona afectada, rellenar con material y se realizarán llaves en paredes a fin de reforzarlas. Una vez producido el secado, se procederá a cubrir la reparación con revoque grueso y fino. Finalizada esta tarea se pintará con color idéntico al existente.

En caso de rotura de puertas, ventanas, persianas o rejas las mismas se repararán con el material correspondiente (igual al existente). Finalizada la reparación se pintarán con color idéntico al existente.

El / los oferentes ganadores retirarán los escombros y materiales sobrantes de la obra, interior y exteriormente, también efectuarán la limpieza en forma diaria, ya que las unidades habitacionales son de espacio reducido y esto ocasiona múltiples inconvenientes a los habitantes de los mismos.

Los trabajos ejecutados deberán tener una garantía mínima de UN (1) año desde su realización, siendo responsable de la re-ejecución de los mismos él / los oferentes ganadores. Para ello la División Alcaldía llevará el cálculo y el detalle de las obras en un Libro de Trabajo iniciado a tal fin, donde se volcarán los trabajos de acuerdo a las planillas presentadas (Punto 7).

Cuando la magnitud del trabajo implique que deba realizarse una reparación mayor, se deberá emitir un diagnóstico por escrito y firmado por el responsable de la Empresa.

La Armada confeccionará la Solicitud de Provisión en forma mensual, la que incluirá las tareas solicitadas durante el mes, los trabajos se solicitarán en forma semanal los que serán inspeccionados y aceptados antes de la facturación que se realizará del 1 al 5 a mes vencido.

Certificado de Visita de Obra:

El formulario “Visita de Obra”, será firmado por el Suboficial Principal Gonzalo Algañaraz. Ante la ausencia del citado Suboficial, la División Alcaldía designará un reemplazo.

Las coordinaciones se deberán efectuar personalmente en la Unidad Requirente: CCCP Luis Horacio Rodríguez - Departamento Alcaldía de la Base Aeronaval Almirante Zar, sito en Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Provincial 25 S/Nº de la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, o por vía telefónica al número 0280-4423079 – interno 6601-

- Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas y con aquellas que se detallan en el Anexo II de este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial (artículo 66 inciso “j” del Anexo al Decreto  1030/16)

FIRMA AL DORSO

ARMADA ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REPARACIÓN DE EDIFICIO, MANT. Y REPAR. EDIFICIO OBSERVACIÓN: REALIZAR REPARACIONES DE EMERGENCIA EN ELECTRICIDAD, INSTALACIONES DE AGUA Y SANITARIOS, CARPINTERÍA, METALÚRGICA, ALBAÑILERÍA Y PINTURA. CIENTO OCHENTA (180) HS MENSUALES, POR UN LAPSO DE CUATRO (5) MESES | SV | 5 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA ARGENTINA

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2018

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

ARMADA ARGENTINA

ANEXO VII

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   …. /18, a efectos de su cotización.

Trelew,         de                     de 2018.

# …………………………………….                                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			                     POR LA ARMADA

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR.AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).

Asimismo, se les recuerda a los proveedores que no han registrado sus datos en el Sistema COMPR.AR, deberán realizarlo a la mayor brevedad posible, para poder Contratar con el Estado Nacional