ARMADA  ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial según el Artículo 66 Inciso j del Anexo al Decreto 1030/16.

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MED | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Servicio de construcción de Cerco Perimetral BAAZ PRIMERA (1) Etapa - Según Anexo II | MT | 2.300 |
| 2 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Servicio de construcción de Cerco Perimetral BAAZ SEGUNDA (2) Etapa - Según Anexo II | MT | 1.600 |
| 3 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Servicio de construcción de Cerco Perimetral BAAZ TERCERA (3) Etapa - Según Anexo II | MT | 1.900 |
| 4 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Construcción Pórticos de Ingreso a la BAAZ Según Anexo II | SV | 1 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CLÁUSULAS PARTICULARES.

VISITA: A efectos que la cotización se realice sobre bases objetivas, los señores oferentes deberán visitar, previa coordinación con personal del Departamento Servicios Generales de esta Base Aeronaval, el lugar en el que se desarrollarán los trabajos, de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs., hasta 24 hs. antes de la presentación de las ofertas. Se extenderá un certificado de visita, emitido por este Departamento, el cual deberá acompañar a la oferta.

El formulario “Visita de Obra”, será firmado por el Suboficial Mayor Electricista BERTONE EDUARDO DANIEL. Ante la ausencia del citado Suboficial, el Departamento Servicios Generales designará un reemplazo.

Las coordinaciones se deberán efectuar personalmente en el Departamento Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar, sito en Ruta Nº 3 S/Nº  de la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, o por vía telefónica al número 0280-4423079 – interno 6745.

Conforme al Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Certificado de Visita de Obra Anexo VII. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección al que se aplicará este pliego, coincidiendo la fecha límite para realizar esta visita con la fecha límite para el retiro de pliegos. La omisión en la entrega del Certificado de visita no implicará  por parte del oferente el desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o de cualquier tipo de información relativa con el servicio solicitado para esta Licitación.

- CARACTERISTICAS

Servicio de construcción y colocación de alambrado perimetral y DOS (2) Pórticos de ingreso, para el resguardo del perímetro de las instalaciones de la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR.

El oferente deberá efectuar visita de trabajos a los efectos de constatar In-Situ la real dimensión de las tareas, cualquier observación en cuanto al metraje o superficie deberá asentarla en el formulario de visita de trabajos (ANEXO IV).

- CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

  - El ADJUDICATARIO deberá desempeñar las siguientes tareas constructivas y del arte del buen construir:

-	Carga, transporte y descarga de los materiales a utilizar, en un depósito, de acuerdo al proyecto Constructivo.

-	Adopción de las medidas de seguridad para custodia y protección de los materiales guardados.

-	Contar con obrador adecuado.

-	Permisos y coordinación con las autoridades correspondientes para la utilización de la zona de obra, donde se instalará el obrador y se podrá utilizar temporalmente para colocar contenedores de escombros.

-	Instaladores debidamente habilitados con las credenciales correspondientes otorgadas por la ARMADA.

-	Adopción de las medidas de señalamiento a efectos de brindar seguridad a terceros en la zona afectada a la obra.

-	Replanteo de obra, pedido de permisos.

-	Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas vigentes y a las Normas de Seguridad Mínimas.

-	Documentación conforme a Obra.

  - El Adjudicatario deberá presentarse en el Área Técnica de Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar, a fin de coordinar con el inspector designado las tareas a realizar.

  - El Adjudicatario proveerá la Dirección Técnica, Supervisión, mano de obra común y especializada, herramientas, equipos completos, el transporte del personal y de todos los materiales que deba suministrar para la ejecución de las tareas, como así también los elementos de seguridad, efectuando además todas las gestiones necesarias para cumplir en tiempo y forma el Contrato con la Armada.

  - El Adjudicatario no podrá emplear personal en relación de dependencia con la Armada.

  - El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados en la forma que indican los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución, más las prorrogas, si las hubiese, solicitará la inspección al Área Técnica de Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar, para la recepción provisoria de la obra.

  - El control de obra será efectuado por el Inspector designado por el Área Técnica de Servicios Generales de la Base Aeronaval Almirante Zar.

  - Las observaciones de la obra que efectúe el inspector o fallas que se detecten durante el control, serán informadas al Adjudicatario por medio del libro de trabajos diarios y corregidos por este dentro de los TRES (3) días corridos.

  - Como consecuencia de la realización del trabajo solicitado, El Adjudicatario se hará cargo de retirar todos los obstáculos de cualquier tipo que pudieran surgir en la zona de la obra y sus inmediaciones dejándolo en las mismas condiciones físicas y de funcionamiento que se encontraba.

  - Los elementos que se quiten para ser reemplazados por otros nuevos, y que puedan ser rescatados para reutilizarlos en otra construcción, quedarán en poder de la Base Aeronaval Almirante Zar, debiendo el adjudicatario depositarlos en el lugar que destine a tal efecto la Jefatura del Departamento de Servicios Generales de la BAAZ.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos exigidos para los oferentes que se presenten a Cotizar y/o resulten Adjudicatarios.

Tareas a Realizar: EL ADJUDICATARIO realizará la construcción de un cerco  perimetral de SEIS (6) hilos, alambre superior y medio de púas, en TRES (3) Etapas y el Servicio de construcción de DOS (2) Pórticos de ingreso.

ETAPA N° 1:  Zona Girsu de 2300 metros lineales. EL ADJUDICATARIO, comenzara por la colocación  los esquineros, estos se construirán atornillando dos postes de madera roja de 60 cm, respectivamente a 20cm y a 1m desde la base del esquinero que una vez enterrados cumplirán la función de trabar el poste, para ello deberán cavar pozos de 70 cm de largo, 40 cm de ancho y 1.20m de profundidad, con el ancho perpendicular al alambrado y con las paredes bien derechas. Luego colocará el mismo con el pedazo de poste superior hacia el alambrado y el de más bajo del otro lado, para que este quede bien firme se apisonara cada 4 o 5 palas de tierra y así sucesivamente hasta cerrar el agujero con el esquinero bien derecho. Para completar la colocación se pondrá un travesaño  a 45° que desde unos 50cm de profundidad, va a encontrarse con el esquinero, se deberá cavar un pozo de manera que el travesaño haga presión en tierra no movida y se unirá mediante un encastre de 10cm x 10cm con un profundidad de  2cm. Una vez clavado el travesaño llenar de tierra apisonada el agujero. Los esquineros son la verdadera clave para que un alambrado sea resistente y durable. EL ADJUDICATARIO deberá colocar los postes cada 10 metros manteniendo la línea recta entre esquinero y esquinero, para ello cavara pozos de 1m de profundidad por 30cm de diámetro, una vez colocados se tapara de tierra apisonada el agujero. EL ADJUDICATARIO marcara todos los postes a la misma altura para agujerearlos, también deberá agujerear los travesaños siempre en dirección en la cual después pasara el cable. EL ADJUDICATARIO apoyara las varillas en los postes, distribuyéndolas por el número de palos. Hará correr el alambre por el agujero de arriba de todos los postes y de todas las varillas, dejando sin atar los esquineros. EL ADJUDICATARIO atara el alambre al esquinero, los hilos del torniquete al otro esquinero, y tensara el cable manualmente para cortarlo. Repetir la misma operación con todos los cables y sus respectivos agujeros, postes, varillas y torniquetes. Una vez que estén todos los alambres tensos, distribuirá las varillas y dará la última tensada a los alambres.

ETAPA N° 2: Zona ex Planta de Tratamiento de 1600 metros lineales. EL ADJUDICATARIO, comenzara por la colocación  los esquineros, estos se construirán atornillando dos postes de madera roja de 60 cm, respectivamente a 20cm y a 1m desde la base del esquinero que una vez enterrados cumplirán la función de trabar el poste, para ello deberán cavar pozos de 70 cm de largo, 40 cm de ancho y 1.20m de profundidad, con el ancho perpendicular al alambrado y con las paredes bien derechas. Luego colocará el mismo con el pedazo de poste superior hacia el alambrado y el de más bajo del otro lado, para que este quede bien firme se apisonara cada 4 o 5 palas de tierra y así sucesivamente hasta cerrar el agujero con el esquinero bien derecho. Para completar la colocación se pondrá un travesaño  a 45° que desde unos 50cm de profundidad, va a encontrarse con el esquinero, se deberá cavar un pozo de manera que el travesaño haga presión en tierra no movida y se unirá mediante un encastre de 10cm x 10cm con un profundidad de  2cm. Una vez clavado el travesaño llenar de tierra apisonada el agujero. Los esquineros son la verdadera clave para que un alambrado sea resistente y durable. EL ADJUDICATARIO deberá colocar los postes cada 10 metros manteniendo la línea recta entre esquinero y esquinero, para ello cavara pozos de 1m de profundidad por 30cm de diámetro, una vez colocados se tapara de tierra apisonada el agujero. EL ADJUDICATARIO marcara todos los postes a la misma altura para agujerearlos, también deberá agujerear los travesaños siempre en dirección en la cual después pasara el cable. EL ADJUDICATARIO apoyara las varillas en los postes, distribuyéndolas por el número de palos. Hará correr el alambre por el agujero de arriba de todos los postes y de todas las varillas, dejando sin atar los esquineros. EL ADJUDICATARIO atara el alambre al esquinero, los hilos del torniquete al otro esquinero, y tensara el cable manualmente para cortarlo. Repetir la misma operación con todos los cables y sus respectivos agujeros, postes, varillas y torniquetes. Una vez que estén todos los alambres tensos, distribuirá las varillas y dará la última tensada a los alambres.

ETAPA N° 3: Zona Ruta N° 3 de 1900 metros lineales. EL ADJUDICATARIO, comenzara por la colocación  los esquineros, estos se construirán atornillando dos postes de madera roja de 60 cm, respectivamente a 20cm y a 1m desde la base del esquinero que una vez enterrados cumplirán la función de trabar el poste, para ello deberán cavar pozos de 70 cm de largo, 40 cm de ancho y 1.20m de profundidad, con el ancho perpendicular al alambrado y con las paredes bien derechas. Luego colocará el mismo con el pedazo de poste superior hacia el alambrado y el de más bajo del otro lado, para que este quede bien firme se apisonara cada 4 o 5 palas de tierra y así sucesivamente hasta cerrar el agujero con el esquinero bien derecho. Para completar la colocación se pondrá un travesaño  a 45° que desde unos 50cm de profundidad, va a encontrarse con el esquinero, se deberá cavar un pozo de manera que el travesaño haga presión en tierra no movida y se unirá mediante un encastre de 10cm x 10cm con un profundidad de  2cm. Una vez clavado el travesaño llenar de tierra apisonada el agujero. Los esquineros son la verdadera clave para que un alambrado sea resistente y durable. EL ADJUDICATARIO deberá colocar los postes cada 10 metros manteniendo la línea recta entre esquinero y esquinero, para ello cavara pozos de 1m de profundidad por 30cm de diámetro, una vez colocados se tapara de tierra apisonada el agujero. EL ADJUDICATARIO marcara todos los postes a la misma altura para agujerearlos, también deberá agujerear los travesaños siempre en dirección en la cual después pasara el cable. EL ADJUDICATARIO apoyara las varillas en los postes, distribuyéndolas por el número de palos. Hará correr el alambre por el agujero de arriba de todos los postes y de todas las varillas, dejando sin atar los esquineros. EL ADJUDICATARIO atara el alambre al esquinero, los hilos del torniquete al otro esquinero, y tensara el cable manualmente para cortarlo. Repetir la misma operación con todos los cables y sus respectivos agujeros, postes, varillas y torniquetes. Una vez que estén todos los alambres tensos, distribuirá las varillas y dará la última tensada a los alambres.

CONSTRUCCION DE PORTICOS: Construcción de DOS (2) Pórticos de Accesos de Ingreso sobre el camino principal y secundario por la Ruta N° 3, consiste en una construcción de ladrillos a la vista razados con columna de hormigón armado, a los costados del camino, continuado con una pared de ladrillos a la vista razados, donde luego se tomaran los postes del alambrado perimetral.

Los  Pórticos de Accesos son de 50x50x250 cm, teniendo como núcleo una columna central de 30x30x250cm.

Las paredes son de 200x140x30 cm, sobre una base tipo zapata de hormigón armado, dejando previsto la colocación de caños de galvanizados de PVC, que cumplan con todas las Normas IRAM, a los efectos de una futura iluminación con paneles solares.-

Tareas Complementarias: EL ADJUDICATARIO realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo, debiendo contratar los contenedores necesarios para retirar los escombros del predio de la base. Al finalizar la construcción el ADJUDICATARIO, deberá realizar una limpieza general del área de obra.

Todos los artefactos y accesorios recuperados deberán quedar en poder de la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR.

# TERMINOLOGÍA

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo documento contractual de las tareas se emplearán las siguientes denominaciones:

ARMADA por ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

ADJUDICATARIO por empresa obligada a ejecutar las tareas.

REPRESENTANTE TÉCNICO profesional competente encargado de hacer ejecutar las tareas que representa a la empresa.

INSPECCIÓN TÉCNICA profesional competente encargado del contralor y vigilancia de las tareas por parte de la ARMADA.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN. Miembros 3 (tres) competentes encargados de la recepción de las tareas.

# 5.	INSPECCIÓN TÉCNICA

A lo largo de la ejecución de las tareas, las mismas serán supervisadas, controladas y aprobadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA de esta Base Aeronaval.

# 6.	INICIACION DE LAS TAREAS.

A partir de la imposición de la Orden de Compra el ADJUDICATARIO tendrá un plazo de CINCO (5) días corridos para dar inicio a las tareas, objeto de la presente licitación. Durante el período previo al inicio de las tareas el ADJUDICATARIO elaborará la Ingeniería de Detalle de las tareas a realizar y la presentará a la ARMADA para su aprobación con CINCO (5) días previos a la iniciación de las tareas. El ADJUDICATARIO presentará también el Plan de Tareas actualizado a la fecha de ejecución de la obra. Con el inicio de las tareas el REPRESENTANTE TÉCNICO y la INSPECCIÓN TÉCNICA procederán a la firma del Acta de Inicio de las Tareas, fecha a partir de la cual comenzará a regir el plazo de entrega fijado en la CLAUSULA 7.

Si no diera cumplimiento al plazo de entrega fijado en la CLAUSULA 7, se hará pasible de la multa establecida en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratar.

# 7.	PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de realización de las tareas será como máximo de VEINTE (20) días hábiles, por ETAPA a partir del Acta de Inicio de las Tareas.

Las coordinaciones se harán con el Suboficial Mayor Electricista Eduardo Daniel BERTONE y/o AGCV Pers. Supervisión Cl. I José Abel ALI.-

# 8.	MOVIMIENTO Y CIRCULACIÓN DEL PERSONAL.

El ADJUDICATARIO tendrá facilidad para el movimiento y circulación de su personal y material dentro de la zona de trabajo, con las limitaciones que indique la INSPECCIÓN TÉCNICA al respecto.

# 9.	LIMPIEZA.

Durante la ejecución de las tareas y hasta la culminación de ellas, el ADJUDICATARIO deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de tareas.

La INSPECCIÓN TÉCNICA, estará facultada para exigir al ADJUDICATARIO que la limpieza se ejecute periódicamente durante la ejecución de las tareas, manteniendo el lugar limpio y transitable.

La limpieza comprendida en esta cláusula, será asumida a exclusiva costa del ADJUDICATARIO y sin derecho a reembolso.

El incumplimiento de este artículo, lo hará pasible de una multa según lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratar.

# 10.	ESPACIO PARA ACOPIO DE MATERIALES.

La ARMADA, hará entrega al ADJUDICATARIO de un lugar para el acopio de materiales los cuales serán de su responsabilidad, además, para que realice las instalaciones necesarias a efectos de que el Personal lo utilice para mudarse de ropa e higienización, debiendo mantener el mismo, limpio y en óptimas condiciones de higiene.

Las obligaciones que asume el ADJUDICATARIO, por este artículo, serán a su exclusiva costa y sin derecho a reembolso.

# 11. LIBRO DE TRABAJO

Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA imparta durante la ejecución de las tareas. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA guardará en el lugar de las tareas, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA en el mencionado libro tendrá un término de CINCO (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

El incumplimiento o atraso en una indicación del libro de trabajos que tenga fijados plazos y/o fechas para comienzos y/o terminación hará incurrir al ADJUDICATARIO en mora y haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en el artículo 25 de la Resolución 834/00 del Ministerio de Economía; Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

# 12.	LIBRO DEL ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA.

# 13. NOVEDADES DIARIAS.

Es una planilla donde se vuelcan las novedades diarias referentes al tiempo, personal empleado, máquinas y enseres utilizados.

El ADJUDICATARIO entregará diariamente a la INSPECCIÓN TÉCNICA las planillas indicativas de estado del tiempo y personal ocupado en las tareas, dicho personal tendrá relación de trabajo o contrato de trabajo con el ADJUDICATARIO, resultando la ARMADA ajena a ambos. El ADJUDICATARIO deberá entregar a la ARMADA en el plazo de diez días corridos contados a partir de su adjudicación las respectivas constancias firmadas por el mencionado personal de las que surja que el mismo conoce que no posee relación de trabajo o contrato de trabajo con la ARMADA.

# 14.	REPRESENTANTE TÉCNICO.

El ADJUDICATARIO nombrará a su costa un representante técnico quien estará permanentemente en el lugar de las tareas, deberá estar técnica y legalmente capacitado de acuerdo con la naturaleza de las tareas encomendados y ser aceptado por la ARMADA.

# 15.	RECLAMOS Y/O DEMANDAS.

El ADJUDICATARIO se hará responsable de cualquier reclamo y/o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistema de construcción o elementos patentados.

# 16. SEGUROS.

El ADJUDICATARIO deberá contratar las siguientes coberturas aseguradoras: 1) Por los riesgos de muerte, accidente de trabajo, enfermedades profesionales e inculpable del personal que contrate o preste servicios a su favor como consecuencia de la realización de las tareas adjudicadas, 2) de la responsabilidad civil por los daños de cualquier naturaleza que puedan sufrir los terceros como resultado de la realización de dicho trabajo. Las pólizas pertinentes deberán ser entregadas a la ARMADA dentro del plazo de diez días corridos contados a partir de la fecha de la adjudicación, sus importes ascenderán respectivamente: para el punto 1° según Ley 24.557 Riesgos de Trabajo y para el punto 2° PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), su contratación deberá realizarse en una empresa de reconocida solvencia en plaza al solo juicio de la ARMADA. Cada póliza deberá contener una cláusula por la cual la empresa aseguradora desista expresamente de la acción y del derecho a repetir de la ARMADA los importes que abone como consecuencia de la producción de los riesgos asegurados. El plazo de la cobertura aseguradora deberá extenderse hasta el momento en que se concrete la recepción definitiva de las tareas. El ADJUDICATARIO resultará obligado a abonar a su exclusiva costa los resarcimientos que se originan por la producción de los referidos riesgos aunque su monto exceda el previsto en las pólizas que contrate conforme a los puntos 1 y 2 de esta cláusula. Para el supuesto en que utilice ADJUDICATARIOS en las tareas deberá verificar que los mismos cumplimenten respecto al personal que empleen en la misma las referidas coberturas, siendo solidariamente responsable con ellos en tal sentido. El incumplimiento por el ADJUDICATARIO de las obligaciones previstas en la presente constituirá causa de rescisión contractual automática, sin resarcimiento, compensación o reembolso a favor del ADJUDICATARIO.

17. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantía de las tareas será de DOCE (12) meses a partir de la fecha de su recepción final. En dicho plazo el ADJUDICATARIO deberá subsanar a su costa todas las deficiencias de los mismos que, advertidas por la ARMADA fueran puestas en su conocimiento por un medio fehaciente.

# 18.  CASO DE MUERTE Y/O QUIEBRA.

En caso de muerte, quiebra o concurso civil del ADJUDICATARIO quedará rescindida la orden de compra a no ser que los herederos o síndico de la quiebra o concurso ofrezcan llevar a cabo las tareas bajo las condiciones estipuladas en el citado contrato. La ARMADA, fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos sin que, en el último de los casos, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.

# 19.  SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.

Con el fin de prevenir accidentes, el personal del ADJUDICATARIO deberá contar con todos los elementos y vestuario de seguridad apropiados a las tareas que se ejecuten, siendo el ADJUDICATARIO el responsable por todo concepto de los perjuicios, daños e indemnizaciones, etc. que se originen por el incumplimiento de tales disposiciones. El ADJUDICATARIO deberá extremar al máximo las precauciones sobre hacer fuego en las inmediaciones de los lugares donde se trabaje.

Todos los lugares donde existan riesgos deberán ser adecuadamente señalados mediante barreras, señales luminosas, carteles de aviso, etc. siendo el ADJUDICATARIO único responsable por los daños a terceros y/o su propio personal.

# 20.  OBSERVACION DE LEYES, DISPOSICIONES Y NORMAS

El ADJUDICATARIO y su personal, cualquiera sea su función y categoría, deberán cumplir estrictamente las leyes, disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales y/o provinciales como así también los propios de la ARMADA. Serán de aplicación durante la vigencia del Contrato las siguientes Leyes y Normas:

- Ley Nacional Nº 24.557.Riesgos de Trabajo

- Ley Nacional Nº 19.587 - Decreto Reglamentario Nº 351/79, Decreto Nº 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

# 21.  OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

- El ADJUDICATARIO asumirá exclusiva responsabilidad, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno, por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, a terceros, a Personal de LA ARMADA, al personal de sus ADJUDICATARIOS o subcontratistas o a los bienes de todos ellos y de LA ARMADA, por la actividad que realizarán a fin de concretar las tareas que se contratan. Ello así, sin discriminar que los referidos daños se generen dentro o fuera del predio en que se ejecute, a las personas o bienes que se encuentren en su interior o exterior, que sean consecuencia directa o indirecta de la precitada actividad, o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre, debiendo asimismo cargar con la atención médica del accidentado y cumplimentar los requisitos administrativos para la denuncia ante la Delegación local de Ministerio de Trabajo, sin que puedan transferirse esas obligaciones a la ARMADA.

- El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de vestimenta uniformada y elementos de identificación que permita distinguir fácilmente a la empresa responsable de las tareas.

- Toda instalación eléctrica, deberá cumplir con las normas que rigen en la materia.

- En las adyacencias del lugar de las tareas y en cada lugar donde están desarrollando tareas, deberá mantenerse un espacio o corredor libre para la evacuación del personal en caso de emergencia y/o para permitir la circulación de autobombas y/o ambulancias.

- Todo equipo, material, herramientas, maquinarias y vehículos tendrán que ser en calidad y cantidad suficientes para poder dar total cumplimiento a las tareas previstas. Asimismo, dichos equipos, maquinarias, herramientas y vehículos deberán cumplir con los requisitos de seguridad vigentes.

- Observar las normas laborales, previsionales, comerciales, tributarias impositivas, administrativas, aduaneras o de cualquier otra naturaleza tanto nacionales, provinciales o municipales que le sean aplicables como consecuencia de su actividad. En tal sentido deberá autorizar por escrito a la ARMADA para que en su nombre y representación pueda requerir entre los organismos, dependencias, personas jurídicas públicas y/o privadas y personas físicas la información vinculada al cumplimiento de dichas normas.

- Se obliga a no ceder ni transferir total o parcialmente el contrato adjudicado. El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción automática y de pleno de derecho del presente contrato, facultando a la ARMADA a iniciar en contra del ADJUDICATARIO las acciones que estime corresponder.

- A responder por el eventual incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

- A pagar el impuesto de sellos que corresponda al contrato adjudicado, sin derecho a reembolso, resarcimiento o compensación alguna respecto de la ARMADA.

10. A informar a la ARMADA con antelación al inicio de la ejecución de sus trabajos, la nómina del personal que contratará para la realización de las tareas adjudicada. Para el caso en que la ARMADA no admitiera el ingreso de dicho personal a jurisdicción naval, el mismo deberá ser reemplazado a exclusiva costa del ADJUDICATARIO.

# 22.  CONSERVACION Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE.

- Mantener el lugar limpio y ordenado. Ningún trabajo se dará por terminado, hasta tanto no se haya retirado todos los materiales sobrantes.

- Evitar que papeles, maderas, bolsos y residuos en general queden sueltos. Todos deben ser colocados en bolsas de residuos y ser llevados a los lugares previstos para su eliminación o tratamiento adecuado los cuales deberán ser comunicados a la ARMADA para su verificación. En cada lugar de trabajo se habilitará un recipiente en contenedor adecuado para el depósito de tales residuos. De constatar que han quedado residuos como los expresados precedentemente en los locales y lugares de trabajos, como consecuencias de las tareas efectuadas, la ARMADA se reserva el derecho a embolsarlos y transportarlos por su cuenta con cargo al ADJUDICATARIO.

- Queda prohibido el estibaje de lodos, líquidos, residuos sólidos o semisólidos en sitios o lugares no autorizados.

- Tratar de usar envases biodegradables.

- Será obligación del ADJUDICATARIO verificar la correcta combustión de los vehículos y equipos en general.

# 23.  GENERALIDADES

OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD: El ADJUDICATARIO estará obligado a mantener indemne a la ARMADA de todo recurso, reclamo, demanda ó retención resarcitoria, compensatoria ó de reembolso, que pueda efectuarle a la ARMADA el personal que posea o contrate el ADJUDICATARIO para la ejecución de las tareas correspondientes en la contratación adjudicada, ó que pueda realizarle cualquier tercero con motivo de dicha contratación.

En consecuencia el ADJUDICATARIO también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer a su costa el objeto de los recursos, reclamos, demandas, ó pretensiones precitados, para el supuesto de que estos se produzcan.

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: El ADJUDICATARIO será responsable de hacer cumplir al personal afectado a la obra, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la ARMADA e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material e información y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El ADJUDICATARIO deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la ARMADA, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección de Obra involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar las tareas hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en la obra, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita a la obra según la normativa de la S.R.T. La ARMADA podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. El ADJUDICATARIO proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones.

El ADJUDICATARIO dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

# Presentación

El proyecto constructivo que elabore el ADJUDICATARIO deberá dar solución a todos los aspectos constructivos necesarios para materializar la presente obra

El ADJUDICATARIO es responsable como constructor de la obra y realizador del Proyecto Constructivo.

Las demoras producidas por la no aceptación por parte de la ARMADA de los respectivos estudios, planos, memorias descriptivas y/o cálculo, especificaciones, etc., que conformarán el Proyecto Constructivo, no serán causa de ampliación de los plazos.

El ADJUDICATARIO deberá prever en su oferta la realización de todos estos trabajos no reconociéndose para la ejecución de los mismos ningún tipo de adicional.

La documentación que se presente en la etapa de realización del Proyecto Constructivo, guardará la máxima calidad y jerarquía profesional.

En todos los casos, las tareas deberán estar perfectamente ejecutados y su presentación acorde con los requerimientos de este pliego.

Toda la documentación que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis preliminares, material informativo, planos, etc., deberá estar perfectamente clasificada, numerada y ordenada, para facilitar su archivo e identificación. Se deberá presentar al inicio de la obra un listado de la documentación técnica para facilitar el control del documento de la ingeniería. Las tareas escritos serán presentadas a máquina o con procesador de textos.

# Desarrollo del Proyecto Constructivo

El ADJUDICATARIO desarrollará las tareas cumpliendo la mecánica operativa que se expresa a continuación: Realizará su trabajo siguiendo los lineamientos de este Pliego y las instrucciones de la INSPECCIÓN TÉCNICA.

Los estudios y proyectos parciales y/o finales serán presentados a través del libro del ADJUDICATARIO.

El Plan de Trabajos considerará los tiempos de presentación, aprobación y rechazos. El no cumplimiento de los plazos previstos hará pasible al ADJUDICATARIO de las penalidades que se señalan en las partes correspondientes de este Pliego.

Citarlos como antecedentes profesionales.

# Esquemas tentativos, estudios preliminares y anteproyectos

Contendrán toda la información necesaria para su correcta interpretación. En todos los casos contarán con el título de Las tareas y el de la parte del proyecto a que corresponda.

Este material servirá de base a trabajos más elaborados, por tal razón se exigirá gran precisión en los datos que aporte y procedimientos que proponga.

# Planos conforme a Obra

El ADJUDICATARIO deberá entregar una vez finalizados las tareas el plano conforme a obra con los detalles constructivos, especificación de materiales en soporte magnético (AUTOCAD), en versión a acordar con la INSPECCIÓN TÉCNICA, con toda la documentación pertinente.

# 24.  JURISDICCION COMPETENTE.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar al firmar la orden de compra adjudicada que el mismo contenga una cláusula por la cual se prevea expresamente que la totalidad de las divergencias litigiosas que puedan surgir del contrato serán sometidas al conocimiento de los Tribunales Federales de Rawson. Como así mismo que la totalidad de las notificaciones, comunicaciones o intimaciones tanto judiciales como extrajudiciales que las partes deban realizarse solo serán válidas en la medida que se realicen en los domicilios previstos en la orden de compra adjudicada.

Los elementos serán utilizados para la ejecución de la obra en _la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR  sito en  RUTA NAC. Nº 3 Y R.P. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT - De 08:00Hs. a 12:00 Hs.; deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Servicio de construcción de Cerco Perimetral BAAZ PRIMERA (1) Etapa - Según Anexo II | MT | 2.300 |  |  |  |
| 2 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Servicio de construcción de Cerco Perimetral BAAZ SEGUNDA (2) Etapa - Según Anexo II | MT | 1.600 |  |  |  |
| 3 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Servicio de construcción de Cerco Perimetral BAAZ TERCERA (3) Etapa - Según Anexo II | MT | 1.900 |  |  |  |
| 4 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO OBSERVACIONES: Construcción Pórticos de Ingreso a la BAAZ Según Anexo II | SV | 1 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2018

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO VII

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   …. /18, a efectos de su cotización.

Trelew,         de                     de 2018.

# …………………………………….                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			POR LA ARMADA

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

| PERSONAS FÍSICAS - ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA |
| --- |
| CUIT: |  |
| Nombres: |  |
| Apellidos: |  |
| Fecha de Nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Estado Civil: |  |
| Profesión/Actividad/Oficio: |  |
| Tipo y número de Documento: |  |
| Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones |
| Calle: |  |
| Número: |  |
| Piso: |  |
| Departamento: |  |
| Localidad: |  |
| Provincia: |  |
| Código Postal: |  |
| Datos de la nota presentada ante la AFIP a los fines de solicitar el Certificado Fiscal Para Contratar: |
| Dependencia ante la cual se solicitó: |  |
| Lugar y fecha de solicitud: |  |
| Lugar y fecha: |  |

# Text boxes

NOTA 1: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

NOTA 2: Debido a que la Entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el Nuevo Sistema Compr.ar, se deberá adjuntar los Formularios correspondientes según punto 11 del Anexo I (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).