ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Los materiales  serán nuevos, de marcas reconocidas en el mercado, además los materiales eléctricos cumplirán con las  Normas IEC / IRAM  y las características indicadas para cada renglón de la Solicitud de Gastos, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna.

La garantía de todos los productos será de seis (6) meses a partir de la emisión de la correspondiente factura.-

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-00275-0020 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORECENTE;TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 0 -80 W | UN | 25 |
| 2 | 293-00278-0067 | BALASTOS P/TUBOS FLUORECENTES; POTENCIA 36W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50 HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGIA GRADO A | UN | 10 |
| 3 | 293-00278-0068 | BALASTOS P/TUBOS FLUORECENTES; POTENCIA18W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50 HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGIA GRADO A | UN | 10 |
| 4 | 293-03430-0046 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | UN | 8 |
| 5 | 293- 00554-0278 | TUBOS FLUORECENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 411 mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 50 |
| 6 | 293-01033- 0047 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 1 1/2CM - LONG DE CUERPO 20 M | UN | 10 |

- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Incorporar como un factor de ponderación positivo en la selección de ofertas las de aquellos proveedores que dispongan de sistemas de gestión ambiental verificados (ISO 14001 o equivalente) y que puedan demostrar que el fabricante de los productos cumple con las normas nacionales e internacionales del trabajo (ISO 26000 o equivalentes).

Deberá cumplir con la norma IRAM referida a luminarias fluorescentes  la 62404-2

Contarán con Sello de Seguridad Eléctrica: según La Resolución Nº 92/1998 de Lealtad Comercial.

Deberán tener en cuenta lo establecido por la disposición ONC 21/15.

Para la adquisición de los balastos electromagnéticos y balastos electrónicos con criterios de sustentabilidad, elementos de utilización imprescindible para la iluminación con lámparas fluorescentes clasificados por su desempeño energético y eficiencia energética definidos por la Norma IRAM 62407.

Deberá cumplir con la norma Norma IRAM 62407, referida a eficiencia energética en balastos para lámparas fluorescentes.En la norma, se definen nueve clases de eficiencia energética.

Tener en cuenta punto 3.1 del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares GARANTIA TECNICA.

Los elementos serán entregados en _la BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR  sito en  RUTA NAC. Nº 3 Y R.P. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT - De 08:00Hs. a 12:00 Hs y las coordinaciones para su entrega se harán con el Suboficial Mayor Electricista Dn. Eduardo Daniel BERTONE.-

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 20)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORECENTE;TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 0 -80 W | UN | 25 |  |  |  |
| 2 | BALASTOS P/TUBOS FLUORECENTES; POTENCIA 36W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50 HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGIA GRADO A | UN | 10 |  |  |  |
| 3 | BALASTOS P/TUBOS FLUORECENTES; POTENCIA18W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50 HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGIA GRADO A | UN | 10 |  |  |  |
| 4 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | UN | 8 |  |  |  |
| 5 | TUBOS FLUORECENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 411 mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 50 |  |  |  |
| 6 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 1 1/2CM - LONG DE CUERPO 20 M | UN | 10 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA

Correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)