ARMADA  ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MED |  |
| 1 | 439-01296-0047 | MATAFUEGOS;TIPO "ABC"AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO -CAPACIDAD 5KG - ACCESORIO SIN | UN | 10 |
| 2 | 439-01296-0122 | MATAFUEGOS;TIPO "ABC"AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO -CAPACIDAD 10KG - | UN | 20 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CLÁUSULAS PARTICULARES.

LOS CILINDROS Y LOS ACCESORIOS / COMPONENTES DE LOS MATAFUEGOS A PROVEER, DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA GRAN CALIDAD, CON MATEIRALES DURADEROS Y FABRICADOS BAJO LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM ACTUALIZADAS A LA FECHA DE ADQUISICION

RENGLONES Nº 1 y 2: DEBERÁN ESTAR PROVISTOS DE

- MANGUERA DE 46 CM Y TOBERA, EMBALADOS EN RESISTENTES CAJAS INDIVIDUALES DE CARTÓN CORRUGADO.

- DE SENCILLO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.

- EL RECIPIENTE DEBERÁ SER DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO LAMINADA EN FRÍO

- CON VÁLVULA DE LATÓN, PALANCAS DE ACCIONAMIENTO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO    RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO POLIESTER CON ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE.

- VASTAGO DE LATON, CON ASIENTO Y O`RING DE CAUCHO SINTÉTICO

- MANÓMETRO CON CUERPO DE LATÓN Y CAJA DE ACERO INOXIDABLE CON SELLO IRAM 3533

- TUBO DE PESCA DE ACERO AL CARBONO DE GRAN CAUDAL DE DESCARGA

- RECIPIENTE RECUBIERTO EXTERIORMENTE CON PINTURA EN POLVO POLIESTER CON ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE

- PLACA DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE FACIL LECTURA

- PRESURIZADO CON NITRÓGENO SECO

- GARANTIA DE FABRICACION : UN (1) AÑO

EL TRANSPORTE DE LOS MATAFUEGOS HACIA LA BAAZ, QUEDARA A CARGO DE LA EMPRESA, COMO ASI TAMBIEN, EN OPORTUNIDAD DEL MISMO, SI SUFRIERA UN  ACCIDENTE Y/ O ROTURA   QUEDARÁ A CARGO DEL PRESTATARIO LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

LOS MATAFUEGOS TENDRAN QUE CONTENER LAS OBLEAS PERTINENTES, PARA SU FUTURO RECORRIDO Y ANILLOS (MARBETES) CORRESPONDIENTES AL AÑO EN CURSO SEGÚN NORMAS VIGENTES.

EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR EXPRESAMENTE, EN EL FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACIÓN – ANEXO III, UNA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE CARGA, EN FORMA ESCRITA A FAVOR DE LA “BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR”, NO MENOR A UN AÑO.

SI SE PRODUJERE LA DESCARGA, POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A SU USO, DE ALGUNO DE LOS EXTINTORES OBJETOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PRIVADA, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EL ADJUDICATARIO DEBERÁ RETIRARLO PARA SU RECARGA, CONTANDO CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HS DESDE SU  REMOCIÓN.

DURANTE ÉSTE LAPSO SE DEBERÁ DEJAR UN MATAFUEGO NUEVO DE REEMPLAZO, EN FORMA PROVISORIA, HASTA LA REPOSICIÓN DEL QUE FUERA RETIRADO, QUEDANDO A CARGO DEL PROVEEDOR EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS.

GARANTÍA TÉCNICA. En los procedimientos de selección de cocontratantes en los cuales se requiera el suministro de bienes o la prestación de servicios, cuando desde el punto de vista estrictamente técnico resulte necesario en función de la naturaleza específica que posea  el bien / servicio cuya prestación se procure obtener (aspectos que deberán fundamentarse así en las Especificaciones Técnicas que conformen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable al respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), corresponde incluir en dicho pliego una cláusula cuyo contenido sea: “GARANTÍA TÉCNICA. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a… meses (indicar lo que corresponda), contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro  se recepcionó en forma definitiva / del servicio recibido (precisar lo que corresponda), durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien / servicio (referir lo que corresponda), cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

NOTA: SI BIEN ESTE REQUISITO DE INCRIPCIÓN ES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA SU REGISTRO.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. En los procedimientos de selección de cocontratantes en los cuales se solicite la presentación de ofertas al efecto de cotizar la prestación del servicio de reparación o recarga de matafuegos y, asimismo, el suministro de dichos bienes muebles, procede incorporar una cláusula al Pliego de Bases y Condiciones Particulares que será aplicable a los indicados procedimientos, en los siguientes términos: “INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. Constituirá un requisito esencial para los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares -sin perjuicio de los demás de índole similar que son establecidos en este pliego-, el de acreditar, con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección mencionado -agregando las constancias documentales correspondientes a su oferta-, que se encuentran inscriptos en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (matafuegos) y equipos contra incendio creado por la Ordenanza Nº 40.473 de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, modificada por la Ley Nº 2231 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El incumplimiento del recaudo esencial específico precitado que se establece en esta cláusula, en la indicada fecha de apertura, determinará la desestimación -por inadmisible-, de la respectiva oferta (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16)”.

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 17)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATAFUEGOS;TIPO "ABC"AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO -CAPACIDAD 5KG - ACCESORIO SIN | UN | 10 |  |  |  |
| 2 | MATAFUEGOS;TIPO "ABC"AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO -CAPACIDAD 10KG - | UN | 20 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL EN LETRAS: |  |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)