ARMADA  ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial según el Artículo 66 Inciso j del Anexo al Decreto 1030/16.

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MED | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33- 03084 - 0001 | .MANT. GENERAL DE INSTALACIONES | SV | 1 |

1 – OBSERVACIONES:

RENGLÓN N° 1:

- Efectuar el proyecto de readecuación de los edificios y viviendas de ADPM, el cual consiste en: el cálculo de cañerías, distribución de las mismas, habilitación de los artefactos, ventilaciones y todo lo que considere necesario para una correcta terminación del proyecto.

- Formalizar en planos el proyecto de la nueva instalación en la caja presión aprobada por CAMUZZI GAS DEL SUR.

- Construir nuevas redes de distribución en CHNRE desde subestaciones reguladoras de artefactos en edificios y viviendas familiares.

- Realizar pruebas de hermeticidad en todos los edificios mencionados en punto B.

- Habilitar modificar o recambiar artefactos en edificios y viviendas.

- Aprobación de CAMUZZI GAS DEL SUR  de todos los planos del proyecto.

  - Generalidades y tendido de cañerías:

El Adjudicatario a procederá a la instalación completa de la red de gas domiciliaria, utilizando caños de acuerdo, con el diámetro correspondiente (resultantes del cálculo que el adjudicatario realizará) desde los nichos de medidores, hasta cada uno de los artefactos. En todos los casos la cañería se colocará cumpliendo con las normas impuestas por ENERGAS y Camuzzi Gas del Sur desde la salida de los medidores, donde atraviese sectores de mampostería con revestimientos (azulejos de cocina) la cañería se embutirá perfectamente, y se reemplazarán las piezas de revestimientos necesarias, las cuales serán del mismo color que las existentes.

Todo el recorrido de la nueva instalación se coordinará con la Inspección, previo a la ejecución de los planos correspondientes y analizando cada tipo de edificio y/o vivienda en particular.

  - Instalación existente.

Los caños de gas de la instalación externa existente deberán ser retirados.

Todas las llaves de paso empotradas existentes se cortarán con amoladora a nivel de la mampostería, para luego tapar con revoque grueso y fino.

  - Artefactos.

El adjudicatario procederá a la inspeccionar, calibrar, reparar, limpiar y/o modificar todos los artefactos, con el objeto de que los mismos cumplan las normas vigentes. Y que, además queden en condiciones óptimas de uso continuo.

  - Estética de las tareas

El adjudicatario deberá contemplar la correcta presentación visual del producto, por cuanto quedará exclusivamente a cargo toda labor que implique colocación y pintado de las nuevas redes.

  - Tramitación y gestiones ante CAMUZZI

Previo al inicio de los trabajos la Empresa adjudicataria deberá (en coordinación con la inspección de tareas) presentar ante CAMUZZI el proyecto de red domiciliaria de gas, el cual constará de cálculo de cañerías, distribución de las mismas, de artefactos, ventilaciones, etc.

La Empresa no podrá comenzar las tareas hasta no contar con la aprobación del proyecto de gas por CAMUZZI.

Finalizados los trabajos de instalación de cañerías, el Adjudicatario solicitará ante CAMUZZI la correspondiente inspección de cañería descubierta.

Finalizado los trabajos de instalación de artefactos con sus respectivos conductos de ventilación y rejillas de aporte de aire donde corresponda, la Empresa solicitará ante CAMUZZI la correspondiente inspección de prueba de hermeticidad y final de obra.

La instalación de gas de cada edificio y vivienda se entregará perfectamente funcionando, en un todo de acuerdo a su fin, aprobada por Camuzzi Gas Pampeana, realizándose toda tramitación necesaria, presentación de planos, memoria de cálculo, instalación y habilitación de medidores, y pago de derechos e impuestos que surjan a tales efectos.

- El adjudicatario efectuara las tareas de desmonte y montaje final serán ejecutadas por personal a su cargo con la habilitación correspondiente. Además, periódicamente realizara la limpieza del o los lugares de trabajo. Al finalizar completamente la obra limpiará y retirará el total de los sobrantes.

- El adjudicatario deberá presentar en su propuesta nombre, apellido, y matricula de un gasista matriculado y habilitado por CAMUZZI, el que será, el responsable ante el ente regulador, y Director Técnico de los trabajos. El Adjudicatario será único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare por su negligencia u otra causa en las instalaciones de la obra.

- Para introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente autorización por parte de la Inspección de Tareas.

- El adjudicatario deberá concluir su tarea en un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de recepción / comunicación fehaciente de la orden de compra.

- Se fija un PLAZO DE GARANTIA de obra de SESENTA (60) meses contados a partir de la recepción definitiva de la obra, Anexo VIII del PByCP, por lo cual la Empresa estará obligada a reparar o rehacer a entera satisfacción de la APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN, TODOS AQUELLOS DETERIOROS O ANOMALIAS que se hubieran producido por mala calidad de los materiales empleados o mala ejecución de los trabajos realizados.

- La Inspección supervisará y aprobará y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

- El Adjudicatario deberá tomar los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminada la obra, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma, y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- Será responsabilidad del adjudicatario la provisión y el transporte de los materiales necesarios para la concreción completa de la obra. Siendo de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

- El adjudicatario presentará un cronograma de obra (Plan de Trabajos), en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes porcentajes semanales, a los efectos de poder realizar un control periódico del avance de obra.

Deberá presentar como mínimo 4 (cuatro) grupos de trabajo (cuadrillas) compuesto por no menos de 3 (tres) operarios cada uno.

Certificado de Visita de Obra:

El respectivo certificado será otorgado por el Sr TNCPTE Dn. Hector Oscar LOZA. Ante la ausencia del citado personal, lo realizara el Suboficial Mayor Buzo Dn. Jorge Eduardo SARMIENTO

Coordinaciones:

Las coordinaciones de las tareas a efectuar, tanto en los edificios como en las viviendas, se efectuarán con el Sr TNCPTE Dn. Hector Oscar LOZA y/o Suboficial Mayor Buzo Dn. Jorge Eduardo SARMIENTO; efectuándose personalmente en el APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN, +

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SV |  |  |  |  |
| TOTAL EN PESOS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2018

| Renglón | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN PESOS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

ARMADA ARGENTINA

ANEXO IX

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   18 /18, a efectos de su cotización.

Puerto Madryn,         de                     de 2018.

# …………………………………….                                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			                     POR LA ARMADA

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO VII

AGREGADO N° 6 AL ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA, APROBAR EL PROCEDIMIENTO, Y ADJUDICAR - DECLARAR FRACASADO

JEFE DEL APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN

CAPITAN DE FRAGATA PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

SUBJEFE DEL APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN

TENIENTE DE NAVIO HECTOR OSCAR LOZA

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma	                                                     Aclaración                                Fecha y lugar

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO VII

AGREGADO N° 6 AL ANEXO I - BIS

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA, APROBAR EL PROCEDIMIENTO, Y ADJUDICAR - DECLARAR FRACASADO

JEFE DEL APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN

CAPITAN DE FRAGATA PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

SUBJEFE DEL APOSTADERO NAVAL PUERTO MADRYN

TENIENTE DE NAVIO HECTOR OSCAR LOZA

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ARMADA ARGENTINA

ANEXO VIII

AGREGADO Nº 7 AL ANEXO I

DECLARACION JURADA CUPO DE DISCAPACIDAD (Artículo 7 del Decreto Nº 312/2010 – Ley 22.431y Pto 15.4 del PByCP)

Razón Social, Denominación o Nombre Completo:

CUIT N°:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la oferta contempla el cumplimiento del artículo 7º del Decreto Nº 312/2010 y la Ley 22.341, comprometiéndome a ocupar, en la prestación del servicio a ofertar, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VI

AGREGADO Nº 5 AL ANEXO I

DECLARACION JURADA DE GARANTIA TECNICA Punto 19 del PByCP.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los productos presentados en la oferta para la LICITACIÓN PRIVADA Nº _ _ /18 cuyo objeto es “Contratar el Servicio de Reparación y Readecuación de la Red Gas Interna de los Edificios de Alojamiento de Oficiales, Suboficiales y las Viviendas del Apostadero Naval Puerto Madryn.” cuenta con garantía de…………. (….) MESES/AÑOS., de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Artículo 67 del Anexo al Decreto N° 1030/16)

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

| PERSONAS FÍSICAS - ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA |
| --- |
| CUIT: |  |
| Nombres: |  |
| Apellidos: |  |
| Fecha de Nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Estado Civil: |  |
| Profesión/Actividad/Oficio: |  |
| Tipo y número de Documento: |  |
| Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones |
| Calle: |  |
| Número: |  |
| Piso: |  |
| Departamento: |  |
| Localidad: |  |
| Provincia: |  |
| Código Postal: |  |
| Datos de la nota presentada ante la AFIP a los fines de solicitar el Certificado Fiscal Para Contratar: |
| Dependencia ante la cual se solicitó: |  |
| Lugar y fecha de solicitud: |  |
| Lugar y fecha: |  |

# Text boxes

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR.AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).

Asimismo, se les recuerda a los proveedores que no han registrado sus datos en el Sistema COMPR.AR, deberán realizarlo a la mayor brevedad posible, para poder Contratar con el Estado Nacional

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE

PASCUAL ANTONIO QUEVEDO

CAPITÁN DE  FRAGATA

JEFE