ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial según el Artículo 66 Inciso j del Anexo al Decreto 1030/16.

| 1 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO DE PQS DE 10 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL MATAFUEGO DE PQS DE 5 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 16 |
| 3 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL MATAFUEGOS DE PQS DE 50 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 3 |
| 4 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGOS DE CO2 DE 7 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 34 |
| 5 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL MATAFUEGOS DE PQS DE 100 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 2 |
| 6 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO DE CO2 DE 3 1 / 2 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 5 |
| 7 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGOS DE CO2 DE 10 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 2 |
| 8 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGOS DE 10 LTS. TIPO "K" (COCINAS) Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 2 |
| 9 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO TIPO D DE 10 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 6 |
| 10 | 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO TIPO K DE 6 LTS Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 4 |
| 11 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS DE PQS 50 KG | UN | 1 |
| 12 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS DE PQS 10 KG | UN | 3 |
| 13 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS DE PQS 5 KG | UN | 2 |
| 14 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS CLASE "K" DE 10 LTS. COLOCAR TOBERA Y NUMERACION IMPRESA | UN | 2 |
| 15 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TIPO "D" DE 10 KG Y STIKER, IDENTIFICANDO N° DE EQUIPO Y PUESTO | UN | 2 |
| 16 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 6 KG | UN | 1 |
| 17 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 5 KG | UN | 4 |
| 18 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 1KG | UN | 5 |
| 19 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 2,5 KG | UN | 4 |

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

ITEM Nº 1 AL 10 INCLUSIVE:

EL CONTROL / MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESURIZACIÓN DEL POLVO TRI CLASE DE LOS CILINDROS SE DEBERÁ GARANTIZAR POR EL PERIODO DE UN AÑO Y  SI POR ALGÚN MOTIVO O CAUSA, EL SISTEMA DE SEGURIDAD FALLARA, AJENA A SU ACCIONAR O UTILIZACION, LA EMPRESA DEBERÁ  REALIZAR SU PRONTA PRESURIZACIÓN SIN COSTO ADICIONAL.

PARA LOS EQUIPOS TRICLASES QUE LE EFECTUEN EL MANTENIMIENTO ANUAL, SE DEBERÁ OBSERVAR EL ESTADO DE CONSERVACIÒN DE LAS MANGUERAS Y AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN DETERIORADAS DEBERÀN SER REEMPLAZADAS POR UNA NUEVA DEL MISMO TIPO Y CALIDAD, COMO ASI TAMBIEN SIEMPRE QUE FUERA NECESARIO EL ACONDICIONAMIENTO Y PROTECCION DE LOS CILINDROS CON PINTURA ANTIOXIDO DE COLOR ROJO.-

ITEM 11 AL 19 INCLUSIVE:

SE DEBERÁ REALIZAR PRUEBA HIDRAÚLICA Y CARGA DE MATAFUEGOS.

LA EMPRESA ADJUDICADA SE HARA CARGO, DE SER NECESARIO, DE LA PROVISIÓN Y  COLOCACIÓN DE LOS REPUESTOS DE VALVULAS, CAMBIO TOTAL DE LAS MISMAS Y ACCESORIOS, QUE DEBERAN SER NUEVOS Y DE PRIMERA CALIDAD, CONFECCIONANDO UN DETALLE ESCRITO DEL TRABAJO REALIZADO.

CLÁUSULAS PARTICULARES GENERALES:

- LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE BAJO LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM 3517-2.

- LOS REPUESTOS DE VÁLVULAS, CAMBIO TOTAL DE LAS MISMAS Y DEMÁS ACCESORIOS QUEDARAN A CARGO DE LA  EMPRESA,  DEBERAN SER NUEVOS Y DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN NORMAS IRAM 3517-2

- EL TRANSPORTE DE LOS MATAFUEGOS TANTO PARA RETIRARLOS COMO PARA ENTREGARLOS EN LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR, QUEDARA A CARGO DE LA EMPRESA.

- CADA EXTINTOR IRÁ IDENTIFICADO CON UNA OBLEA ADHESIVA QUE INDICA EL NÚMERO DE EQUIPO, EL CUAL DEBERÁ SER DEVUELTO NUEVAMENTE SIN SER ADULTERADO O ROTO. EN CASO DE ACCIDENTE Y QUE SUFRA SU ROTURA, QUEDARÁ A CARGO DEL PRESTATARIO LA REPARACIÓN DEL DAÑO. EN CASO DE QUE ALGUN CILINDRO NO LO POSEA, DEBERAN PROVEER DE UN STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO.

,

- LOS MATAFUEGOS DEBERAN TENER LAS OBLEAS DE RECORRIDO Y ANILLOS (MARBETES) CORRESPONDIENTES AL AÑO EN CURSO, SEGÚN NORMAS VIGENTES. LOS EQUIPOS QUE NO POSEAN LO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SERAN DEVUELTOS AL PRESTATARIO PARA SU CORRESPONDIENTE RECORRIDO.

- DURANTE EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, SI SE PRODUJERE LA DESCARGA POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, AJENA A SU UTILIZACION MANUAL, DE ALGUNO DE LOS EXTINTORES, QUE SON OBJETO DE LA PRESTACIÓN, EL ADJUDICATARIO DEBERÁ RETIRARLO PARA SU RECARGA, CONTANDO CON UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HS DESDE SU  REMOCIÓN, OBLIGANDOSE A DEJAR UN MATAFUEGO DE REEMPLAZO, EN FORMA PROVISORIA, HASTA LA REPOSICIÓN DEL QUE FUERA RETIRADO.

- LOS OFERENTES DEBERAN REALIZAR UNA “VISITA” A FIN DE CONSTATAR EL ESTADO DE LOS MATAFUEGOS Y EL ESTADO DE SUS COMPONENTES (MANGUERAS, VÁLVULAS, STIKERS). EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES EMITIRÁ EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE VISITA, EL QUE DEBERÁ SER PRESENTADO JUNTO CON LA OFERTA.-

- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los elementos serán entregados en: BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR - DPTO SERVICIOS GENERALES - RUTA NAC. Nº 3 Y R.Pcial. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT – De Lunes a Viernes de  08:00Hs. a 12:00 Hs y las coordinaciones para su entrega se harán con el Suboficial Segundo Maquinista Control Averías Dn: Héctor Javier MAMANÍ

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. En los procedimientos de selección de cocontratantes en los cuales se solicite la presentación de ofertas al efecto de cotizar la prestación del servicio de reparación o recarga de matafuegos y, asimismo, el suministro de dichos bienes muebles, procede incorporar una cláusula al Pliego de Bases y Condiciones Particulares que será aplicable a los indicados procedimientos, en los siguientes términos: “INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. Constituirá un requisito esencial para los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares -sin perjuicio de los demás de índole similar que son establecidos en este pliego-, el de acreditar, con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección mencionado -agregando las constancias documentales correspondientes a su oferta-, que se encuentran inscriptos en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (matafuegos) y equipos contra incendio creado por la Ordenanza Nº 40.473 de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, modificada por la Ley Nº 2231 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El incumplimiento del recaudo esencial específico precitado que se establece en esta cláusula, en la indicada fecha de apertura, determinará la desestimación -por inadmisible-, de la respectiva oferta (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16)”.

- Tener en cuenta punto 3.1 del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “GARANTIA TECNICA”.

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR. AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I  del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).

ARMADA  ARGENTINA

ARMADA ARGENTINA

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   …. /17, a efectos de su cotización.

Trelew,         de                     de 2017.

# …………………………………….                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			POR LA ARMADA

ARMADA  ARGENTINA

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 20)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| Reng Nro. | DESCRIPCIÓN | UN DE | CANT. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MED. |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO DE PQS DE 10 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 92 |  |  |
| 2 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL MATAFUEGO DE PQS DE 5 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 16 |  |  |
| 3 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL MATAFUEGOS DE PQS DE 50 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 3 |  |  |
| 4 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGOS DE CO2 DE 7 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 34 |  |  |
| 5 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL MATAFUEGOS DE PQS DE 100 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 2 |  |  |
| 6 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO DE CO2 DE 3 1 / 2 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 5 |  |  |
| 7 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGOS DE CO2 DE 10 KG. Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 2 |  |  |
| 8 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGOS DE 10 LTS. TIPO "K" (COCINAS) Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 2 |  |  |
| 9 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO TIPO D DE 10 KG Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 6 |  |  |
| 10 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO OBSERVACION: CONTROL ANUAL A MATAFUEGO TIPO K DE 6 LTS Y STIKER IDENTIFICANDO Nº DE EQUIPO Y PUESTO. | UN | 4 |  |  |
| 11 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS DE PQS 50 KG | UN | 1 |  |  |
| 12 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS DE PQS 10 KG | UN | 3 |  |  |
| 13 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS DE PQS 5 KG | UN | 2 |  |  |
| 14 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS CLASE "K" DE 10 LTS. COLOCAR TOBERA Y NUMERACION IMPRESA | UN | 2 |  |  |
| 15 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TIPO "D" DE 10 KG Y STIKER, IDENTIFICANDO N° DE EQUIPO Y PUESTO | UN | 2 |  |  |
| 16 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 6 KG | UN | 1 |  |  |
| 17 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 5 KG | UN | 4 |  |  |
| 18 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 1KG | UN | 5 |  |  |
| 19 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN OBSERVACION: PRUEBA HIDRAULICA - PRUEBA HIDRAULICA CARGA DE MATAFUEGOS TRICLASE DE 2,5 KG | UN | 4 |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DESCRIPCIÓN | UN DE | CANT. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MED. |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)