ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial según el artículo 66, inciso “j” del Anexo al Decreto 1030/16.

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 4 |
| 2 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |
| 3 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 3 |
| 4 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |
| 5 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 5 |
| 6 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 9 |
| 7 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |
| 8 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |
| 9 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |
| 10 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |
| 11 | 333-02727-0028 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 7 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1 – OBSERVACIONES ESPECIFICAS:

Renglón Nº 1 PRUEBA HIDRAULICA y CARGA de: Botellón N/P 891450-01 – CONTAINER AND VALVE ASSEMBLY, FIRE de acuerdo a Normas DOT: 4DA700 per DOT PROCEDURE 49CFR173.301C and 173.34(e). Debe venir acompañado del formulario 8130, Certificación por la DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA y cumplir con las Normas de Regulaciones emitidas por la Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD), aplicables a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico de Defensa (OMAD).

Renglón Nº 2 PRUEBA HIDRAULICA y CARGA de: Botellón N/P 893020 – CONTAINER AND VALVE ASSEMBLY, APU de acuerdo a Normas DOT: 4DA700 per DOT PROCEDURE 49CFR173.301C and 173.34(e). Debe venir acompañado del formulario 8130 Certificación por la DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA y cumplir con las Normas de Regulaciones emitidas por la Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD), aplicables a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico de Defensa (OMAD).

Renglón Nº 3 Prueba Hidráulica de botellones de CO2 /Nitrógeno, según muestra (botellón para balsas salvavidas). Debe cumplir con las especificaciones de prueba hidráulica de dispositivos sometidos a presión de acuerdo a normas DOT-3AA 1800. Debe venir acompañado del formulario 8130 Certificación por la DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA y cumplir con las Normas de Regulaciones emitidas por la Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD), aplicables a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico de Defensa (OMAD).

Renglón Nº 4 PRUEBA HIDRÁULICA y CARGA de: Botellón N/P 23711461 RESERVOIR, PNEUMATIC de acuerdo al siguiente procedimiento: DESARME: Retire la válvula de alivio térmica (2, Figura 1 – ver tabla y esquema al final del procedimiento en este mismo Anexo) y su empaquetadura (3) del manifold (4). Descarte la empaquetadura. Retire la válvula (6) y empaquetadura (7) del manifold (4). Descarte la empaquetadura. Retire el bulón (8) empaquetadura (9), manifold (4) y empaquetadura (5) del contenedor. Descarte la empaquetadura. Retire la válvula de alivio (10) y su empaquetadura (11) del bulón (8). Descarte la empaquetadura. Retire la válvula de drenaje (12) y empaquetadura (11) del contenedor (1). Descarte la empaquetadura. LIMPIEZA Lave todas las partes con solvente de limpieza (tipo P-D-680, Type III or II). Seque todas las partes con aire comprimido, a no más de 35 psig o con un trapo seco, limpio. Retire la corrosión puliendo suavemente las áreas afectadas con tela abrasiva según MIL – A – 9962 sobre las partes de metal, y con tela abrasiva de óxido de aluminio para las partes de aluminio. INSPECCIÓN Inspeccione todas las partes en busca de fisuras, corrosión, rayaduras y/o daño. Inspeccione asimismo las áreas roscadas por evidencia de daño o corte en las roscas. Inspeccione dentro del contenedor (1) por corrosión. Si la misma es visible, indique que el contenedor está fuera de las capacidades de mantenimiento. PRUEBA DE PRESURIZACIÓN Una vez cumplido todos los procedimientos anteriores, proceda de la siguiente manera: Tape todas las aberturas (conectores, puertos, entradas, salidas, etc.). Complete el contenedor (1) con agua o fluido hidráulico (tipo MIL-H-46170, Type II). Instale un adaptador al puerto de drenaje, para conectar la fuente de presurización al contenedor (1). Coloque el contenedor (1) dentro de una cámara a prueba de explosiones. Aplique 4500 ± 25 psig. Mantenga por un (1) minuto. El contenedor no deberá romperse o mostrar signos de distorsión. Alivie la presión. Retire los adaptadores de prueba. Drene el fluido de prueba. Nota 1: si se utilizó fluido hidráulico para prueba, lave y seque de acuerdo a lo siguiente: Lave con solvente (tipo P-D-680, Type III or II). Lave con agua caliente entre 205 a 210 Fahrenheit. Seque con aire. Nota 2: si utilizó agua como fluido de prueba, proceda de la siguiente manera: Caliente en horno por aproximadamente 30 minutos a una temperatura entre 350 a 375 Fahrenheit. Tape todos los orificios / aberturas. Marque o estampe de acuerdo a lo indicado en figura 1, la identificación puede ser por adhesivo o pintura, deberá ser claramente visible y asegurar duración de la misma, sin provocar defectos o marcas en el material. MONTAJE Lubrique todas las empaquetaduras y roscas con fluido hidráulico (tipo MIL-H-46170, Type II). Instale la empaquetadura (11, figura 1) en la válvula de drenaje (12). Instale la válvula de drenaje (12) en el contenedor (1) y asegure con seguro de alambre. Instale la empaquetadura (11) en la válvula de alivio (10) e instale la válvula de alivio en el bulón (8). Instale la empaquetadura (9) en el bulón (8) e instale el bulón en el manifold (4). Asegure con alambre la válvula de Alivio (10) y el bulón al manifold. Instale la empaquetadura (5) al manifold (4) e instale la manifold en el contenedor (1) y asegure con alambre, observando la orientación del manifold (ver la figura 1). Instale la empaquetadura (7) en la válvula (6) e instale la válvula en el manifold (4) y asegure con alambre. Instale la empaquetadura (3) en la válvula de alivio térmica (2) e instale la válvula de alivio térmica en el manifold (4). Asegure con alambre. Debe venir acompañado del formulario 8130 Certificación por la DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA y cumplir con las Normas de Regulaciones emitidas por la Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD), aplicables a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico de Defensa (OMAD). Figura 1

Renglón Nº 5: Prueba Hidráulica de Botellones de oxígeno (cilindro de oxígeno de la estación de vuelo piloto, copiloto, ingeniero de vuelo) según muestra. Debe cumplir con las especificaciones de prueba hidráulica de dispositivos sometidos a presión de acuerdo a normas DOT-3AA 1800. Debe venir acompañado del formulario 8130 Certificación por la DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA y cumplir con las Normas de Regulaciones emitidas por la Autoridad Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD), aplicables a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico de Defensa (OMAD).

Renglón Nº 6: Prueba Hidráulica de botellones de CO2 / Nitrógeno capacidad 2,5 kg con certificación de normas de IRAM (matafuegos portátiles de la aeronave P3-B ORION).

Renglón Nº 7: Prueba Hidráulica compresor de aire SIAM de dos cilindros en V capacidad 0,300 m3 – 300 lts. según normas IRAM.

Renglón Nº 8: Prueba Hidráulica compresor de aire IMACO R 10 TAB capacidad 0,500 m3 – 500 lts. según normas IRAM.

Renglón Nº 9: Prueba Hidráulica compresor de aire OMNIA Tipo 28027 N° 9770 capacidad 364 mts3 – 364 lts. <Según normas IRAM.

Renglón Nº 10: Prueba Hidráulica compresor de aire FIORE, PANIZI Y TORRA 3018 capacidad 0,409 mts3 – 410 lts. según normas IRAM.

Renglón Nº 11: Prueba Hidráulica compresor de aire CETEC ETR-80C capacidad 0,509mts3 – 590lts. según normas IRAM.

- Tener en cuenta el punto 4 del Anexo I “Pliego de Bases y Condiciones Particulares” – GARANTÍA TÉCNICA.

Certificado de Visita de Obra:

El formulario “Visita de Obra”, será firmado por el Capitán de Corbeta César G. Semino; ante la ausencia del citado, el Departamento Ingeniería designará un reemplazo.

Las coordinaciones se deberán efectuar personalmente en el Taller Aeronaval Almirante Zar – División Electrónica, de la Base Aeronaval Almirante Zar, sito en Ruta Nº 3 S/Nº  de la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, o por vía telefónica al número 0280-4423079 – interno 6642.

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR. AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I  del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 4 |  |  |  |
| 2 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| 3 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 3 |  |  |  |
| 4 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| 5 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 5 |  |  |  |
| 6 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 9 |  |  |  |
| 7 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| 8 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| 9 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| 10 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| 11 | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA CRITERIO SOCIAL SIN | SV | 1 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA

Correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SV | 4 |  |  |  |
| 2 |  | SV | 4 |  |  |  |
| 3 |  | SV | 1 |  |  |  |
| 4 |  | SV | 3 |  |  |  |
| 5 |  | SV | 1 |  |  |  |
| 6 |  | SV | 5 |  |  |  |
| 7 |  | SV | 9 |  |  |  |
| 8 |  | SV | 1 |  |  |  |
| 9 |  | SV | 1 |  |  |  |
| 10 |  | SV | 1 |  |  |  |
| 11 |  | SV | 1 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VI

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: LICITACION PRIVADA | Nº | Ejercicio:2017 |
| Clase: ETAPA UNICA |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

ANEXO VII

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor..................................................................,D.N.I………………….se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la Licitación Privada N°   …. /17, a efectos de su cotización.

Trelew,         de                     de 2017.

# …………………………………….                         ……………….. …………………..

# POR LA EMPRESA	 			POR LA ARMADA

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. jurídica y de corresponder la garantía correspondiente).

NOTA: El transporte será a cargo de la empresa oferente.