ARMADA  ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

Las Ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas serán descartadas sin reclamo alguno por constituir dichas especificaciones un requisito esencial según el artículo 66, inciso “j” del Anexo al Decreto 1030/16.

| RENG | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNID. DE MED. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 438-09003-0001 | BALANCEADORAS DE NEUMATICOS; ALIMENTACION 380V - DIAMETRO 10 A 19pulg - TIPO ESTATICO/DINAMICO - TIEMPO DE OPERACION 17Seg | UN | 1 |
| 2 | 439-06418-0004 | LUXOMETROS; TIPO DIGITAL PORTATIL - ESCALA 0-200/2000/20000/200000 | UN | 1 |
| 3 | 439-06411-0002 | DECIBELIMETROS; TIPO DIGITAL - RANGO 20 A 20000Hz | UN | 1 |
| 4 | 433-03915-0023 | CAUDALIMETROS; TIPO DIGITAL - RANGO DE MEDICION 0 A 40GAL/MIN - RESOLUCION 0,5% | UN | 1 |
| 5 | 433-03920-0001 | MANOMETROS; TIPO CUADRANTE 6" 2 DIVICIONES - RANGO DE MEDICION 0 A 1000psi | UN | 1 |
| 6 | 433-04140-0004 | DINAMOMETROS; USO RESIST.TRACC, COMP. - ALIMENTACION 120 A 230V - RANGO DE MEDICION 25Lb - PRECISION 0,02Lb - LECTURA DIGITAL | UN | 1 |
| 7 | 433-03958-0245 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION DE MANOMETROS - RANGO DE MEDICION 0 A 1000Bar - PRECISION 0,001Bar - NOMBRE COMPARADOR DE PRESION | UN | 1 |
| 8 | 439-06827-0012 | DUROMETROS; ALCANCE 5,5GR - CAPACIDAD DE CARGA 75GR | UN | 1 |
| 9 | 433-07712-0009 | PIROMETROS; RANGO DE TEMPERATURA -30 A 260°C - RANGO EMISIVIDAD 12:1 - ERROR +/- 4°C - ALIMENTACION BATERIA - TIPO OPTICO PORTATIL | UN | 1 |
| 10 | 433-03958-0217 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CONTROL PLANITUD- CONCENTRIDAD - RANGO DE MEDICION +/- 0,4 - +/- 0,25mm - PRECISION 0,01mm - NOMBRE PALPADOR | UN | 1 |
| 11 | 438-09273-0009 | REP. MAYORES P/EQ. DE ENSAYO; ELEMENTO ADAP. P/PALPADORES CORR. INDU. - TIPO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO - MARCA EQUIPO STAVELEY - MODELO EQUIPO 9522099-01 | UN | 1 |
| 12 | 439-07377-0006 | JUEGOS DE BLOQUES PATRON; COMPONENTES 6 - MATERIAL VARIOS | UN | 1 |
| 13 | 438-09273-0010 | REP. MAYORES P/EQ. DE ENSAYO; ELEMENTO ADAP. P/PALPADORES CORR. INDU. - TIPO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO - MARCA EQUIPO STAVELEY - MODELO EQUIPO 9230412-00 | UN | 1 |
| 14 | 439-06978-0002 | TRANSDUCTORES P/ECOSONDAS; TIPO PROFUNDIDAD - FRECUENCIA 120KHZ - MODO SPLIT - CABLE DE CONEXION CON | UN | 1 |
| 15 | 433-03958-0008 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - NOMBRE AUTOCOLIMADOR- | UN | 1 |
| 16 | 433-03958-0049 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - RANGO DE MEDICION 0 A 1000mm - PRECISION 10mm - NOMBRE FANTOMA | UN | 1 |
| 17 | 433-03958-0253 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - RANGO DE MEDICION 0 A 200mm - PRECISION 0,01mm - NOMBRE PIE DE REY | UN | 1 |
| 18 | 433-03958-0014 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - NOMBRE KIT ADAPTADORES P/INSTRUMENTOS | UN | 1 |
| 19 | 439-05124-0010 | MEDIDORES DE ESPESORES; TIPO PORTATIL - RESOLUCION 1Mn -LECTURA DIGITAL - ALIMENTACION 9V - RANGO DE MEDICION 1,5mm | UN | 1 |
| 20 | 431-08093-0020 | DETECTORES DE GAS; PRESION DE CONEXION AMBIENTE - TIPO DE GAS HIDROGENO - HUMEDAD AMBIENTE - TEMPERATURA AMBIENTE - METODO CATALITICO | UN | 1 |
| 21 | 433-03958-0217 | IINSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CONTROL PLANITUD- CONCENTRIDAD - RANGO DE MEDICION +/- 0,4 - +/- 0,25mm - PRECISION 0,01mm - NOMBRE PALPADOR | UN | 1 |

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES:

RENGLON N° 01:	BALANCEADORA DE NUEMATICOS “BALANCERADORA ESTETICA DE ARO AERONAUTICO PARA OPERACIÓN DE AVION EN GENERAL TIPO J, KSRO CO.IN POR TREN PRINCIPAL, MEDIDA DE RUEDA PRINCIPAL MLG 40” Y 14 ANCHO

RENGLON N° 02	LUXOMETRO HIBOX 35  RANGO DE TRABAJO:  1 LUX A 50000 LUX, PANTALLA DIGITAL LCD

RENGLON N° 03 	DECIBELIMETRO MS 6700

RENGLON N° 04	CAUDALIMETRO DIGITAL, PARA BANCO DE PRUEBA DE ACCESORIOS DE A 20 GPM LECTURA MINIMA 1 GPM.

RENGLON N° 05	MANOMETRO TIPO CUADRANTE 6” A 1000 PSI MANOMETRO MEDIA LECTURA DIAM 2.1/2” LECTURA MINIMA 5 LIBRAS CONEXIÓN INFERIOR HASTA 1000 PSI CON BAÑO DE GLICERINA TIPO UCC

RENGLON N° 06	DINAMOMETRO DIGITAL: RANGO 20 A 20000Hz, LECTURA DIRECTA EN EL DISPLAY EN KG/CM2, CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, INSTRUMENTO DE MEDICION ELECTRONICO CON INDICADOR DIGITAL DE 3 ½., ALIMENTACION BATERIAN COMUN, INDICADOR DE APLASTAMIENTO GRADUADO DE 0 A 120 MM  Y DE 0 A 4 1/2

RENGLON N° 07:       GENERADOR DE PRESION MANUAL HIDRAULICA PARA PRUEBA DE MANOMETROS. PORTATIL  ACCIONAMIENTO MANUAL A TORNILLO- CAPACIDAD DE GENERACION DE PRESION: 0 A 15000 PSI

RENGLON N° 08:	DUROMETRO PORTATIL MANUAL SHORE RANGO DE MEDICION:20-90 HA, CARRERA DEL PENETRADOR: 0-25 MM, FUERZA DE TESTEO:0.55-8.06N (56-821 GRS)

RENGLON N° 09:	PIROMETRO OPTICO PISTOLA LCD -30/1000°

RENGLON N° 10:	PALPADOR  -SPO- 887L Conductivity SONDA DE CONDUCTIVIDAD SPO-887L, 60kHz, SONDA RECTA, .312 PULGADAS DE DIÁMETRO CON ALARMA LED, CONECTOR LEMO DE 16-pin.

RENGLON N° 11:	ABSOLUTE PENCIL PROBE: SONDA DE TIPO LÁPIZ ABSOLUTA. FUNCIONA CON UNA FRECUENCIA DE 50KHz - 100KHz. EJE DEL ÁNGULO DERECHO CON UNA CAÍDA DE 0,03". LONGITUD TOTAL DE 6 PULGADAS. (SONDA ML/50KHZ/A/90,03/6) // 9403359: SONDA DE LÁPIZ ABSOLUTA. FISCHER/LEMO "POWERLINK" DE 7 PIN, FUNCIONA EN 50Khz-500Khz Y TIENE UNA FRECUENCIA CENTRAL DE 200Khz, EJE RECTO CON UNA PUNTA DE 0,125" DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL DE 4 PULGADAS. (ML/50Khz-500kHZ/a/0,0/4).

RENGLON N° 12:  	BLOQUE PATRON CREF3- Conductivity std set (3) SET ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD DE 3, INCLUYE VALORES DE 29,3% IACS (+/- 1,5%), 42,7% IACS (+/- 4%), Y 59,9% IACS (+/- 6%).

RENGLON N° 13:	PALPADOR  - PANAMETRIC M 208: M208-RM/SM FRECUENCIA (MHz): 20 - DIÁMETRO DEL ELEMENTO: 3mm; 0,125 PULGADAS.

RENGLON N° 14:	TRANSDUCER CABLE BCM 74-6 BNC MICRODOT (1,2m) CONECTOR BCM 74-6, MICRODOT BNC, LARGO 1,2 m, CABLE DE 50 ohms de impedancia.

RENGLON N° 15:	BLOCK CALIBRACION- IIW-TYPE2, Metric 7075-T6 Alum IIW BLOCK TIPO 2 ALUMINIO 7075-T56: VERSION MODIFICADA DEL IIW TIPO 1 ORIGINAL. INCLUYE UNA RADIO DE 2,0" x 0.250 DE CORTE DE PROFUNDIDAD Y ORIFICIOS LATERALES PERFORADOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE RESOLUCION. DIMENSIONES: 12" x 4" x 1". CODIGO DEL PRODUCTO: 118-540-280

RENGLON N° 16:	BLOCK CALIBRACION- MINI ANGLE BEAM, Metric 7075-T6 Alum: BLOQUE DE HAZ ANGULAR  (TAMAÑO MINIATURA) DE ALUMINIO 7075-T56: SUBSTITUTO PARA EL BLOQUE DSC PARA CALIBRACION DE HAZ ANGULAR GENERAL. CONTIENE UN RADIO DE 1,0" OPUESTA A UNA RADIO DE 2,0", Y UN LADO PERFORADO DE 5/64", ORIFICIO INFERIOR PLANO .750 DE PROFUNDIDAD. DIMENSIONES: 1,0" DE GROSOR. CODIGO DEL PRODUCTO: 118-540-240.

RENGLON N° 17:	BLOCK CALIBRACION- 5 STEP BLOCK, Inch, 7075-T6 Alum: BLOQUE DE ESCALONES, ALUMINIO 7075-T56: PARA CALIBRACION DE LINEALIDAD Y GROSOR.  VERSION DE 5 ESCALONES, CON GROSOR DE .100", .200", .300", .400" Y .500". CODIGO DEL PRODUCTO: 118-540-310.

RENGLON N° 18:	BLOCK CALIBRACION-ASTM DISTANCE/AREA AMPLITUDE SET (10): ASTM. BLOQUE DE AMPLITUD DE AREA/DISTANCIA (SET DE 10): DETERMINA LA ZONA MUERTA, SENSIBILIDAD, AMPLITUD DE ÁREA Y DISTANCIA. DIMENSIONES: 3/64" A 3000" MTD; 5/64" A .125", .250", 500", .750", 1500", 3000" Y 6000" MTD; Y 8/64" A 3000" Y 6000" MTD. DIÁMETRO DEL BLOQUE: 2.0".

RENGLON N° 19: 	MEDIDOR DE ESPESORES; TIPO PORTATIL, LECTURA    DIGITAL ALIMENTACION 9V RANGO DE MEDICION 1.5 MM

RENGLON N° 20: 	DETECTOR MULTIGAS  CON SENSOR PID, PARA DETECTAR COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES Y CONCENTRACIONES DE GASES COMBUSTIBLES, TOXICOS Y ATMOSFERAS DEFICIENTES DE OXIGENO. SENSORES INCLUIDOS: VAPORES ORGANICOS LAMPARA PID CON 10,6 Ev LAMP (RANGO 0-2000 ppm) - SULFURO DE HIDROGENO (H2S) 0 - 100 ppm - MONOXIDO DE CARBONO (CO) 0 - 500 ppm - OXIGENO (O2) 0 - 25% - COMBUSTIBLE (0-100% LEL - NIVEL DE EXPLOSIVIDAD). ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERIAS DE ION LITIO CON CARGADOR DE 220 VOLTS - LÍNEA DE MUESTREO DE 10 PIES EN POLIURETANO - SONDA DE 1 IE - CLIP DE NYLON PARA ENGANCHAR AL CINTURON - FUNDA PROTECTORA DE GOMA - VALIJA DE TRANSPORTE - GARANTIA: CHASIS, ELECTRONICA Y TODOS LOS SENSORES 2 AÑOS, ELEMENTO PID INCLUIDA LA CÁMARA DE IONES GARANTÍA 1 AO - CERTIFICADO DE CALIBRACION

RENGLON N° 21:      PALPADOR- PANAMETRIC M 208: M208- RM/SM FRECUENCIA (MHZ):20- DIAMETRO DE ELEMENTO: 3mm; 0.125 pulgadas

Los elementos serán entregados en EL Departamento Abastecimientos del Taller Aeronaval Almirante Zar de la Base Aeronaval Almirante Zar sito en RUTA NAC. Nº 3 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT – De 08:00 Hs. A 14:00 Hs.; deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna; y con las características indicadas en cada renglón de la Solicitud de Gastos.

Tener en cuenta el punto 4 Garantía técnica del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARMADA  ARGENTINA

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 21)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICION

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANCEADORAS DE NEUMATICOS; ALIMENTACION 380V - DIAMETRO 10 A 19pulg - TIPO ESTATICO/DINAMICO - TIEMPO DE OPERACION 17Seg | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | LUXOMETROS; TIPO DIGITAL PORTATIL - ESCALA 0-200/2000/20000/200000 | UN | 1 |  |  |  |
| 3 | DECIBELIMETROS; TIPO DIGITAL - RANGO 20 A 20000Hz | UN | 1 |  |  |  |
| 4 | CAUDALIMETROS; TIPO DIGITAL - RANGO DE MEDICION 0 A 40GAL/MIN - RESOLUCION 0,5% | UN | 1 |  |  |  |
| 5 | MANOMETROS; TIPO CUADRANTE 6" 2 DIVICIONES - RANGO DE MEDICION 0 A 1000psi | UN | 1 |  |  |  |
| 6 | DINAMOMETROS; USO RESIST.TRACC, COMP. - ALIMENTACION 120 A 230V - RANGO DE MEDICION 25Lb - PRECISION 0,02Lb - LECTURA DIGITAL | UN | 1 |  |  |  |
| 7 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION DE MANOMETROS - RANGO DE MEDICION 0 A 1000Bar - PRECISION 0,001Bar - NOMBRE COMPARADOR DE PRESION | UN | 1 |  |  |  |
| 8 | DUROMETROS; ALCANCE 5,5GR - CAPACIDAD DE CARGA 75GR | UN | 1 |  |  |  |
| 9 | PIROMETROS; RANGO DE TEMPERATURA -30 A 260°C - RANGO EMISIVIDAD 12:1 - ERROR +/- 4°C - ALIMENTACION BATERIA - TIPO OPTICO PORTATIL | UN | 1 |  |  |  |
| 10 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CONTROL PLANITUD- CONCENTRIDAD - RANGO DE MEDICION +/- 0,4 - +/- 0,25mm - PRECISION 0,01mm - NOMBRE PALPADOR | UN | 1 |  |  |  |
| 11 | REP. MAYORES P/EQ. DE ENSAYO; ELEMENTO ADAP. P/PALPADORES CORR. INDU. - TIPO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO - MARCA EQUIPO STAVELEY - MODELO EQUIPO 9522099-01 | UN | 1 |  |  |  |
| 12 | JUEGOS DE BLOQUES PATRON; COMPONENTES 6 - MATERIAL VARIOS | UN | 1 |  |  |  |
| 13 | REP. MAYORES P/EQ. DE ENSAYO; ELEMENTO ADAP. P/PALPADORES CORR. INDU. - TIPO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO - MARCA EQUIPO STAVELEY - MODELO EQUIPO 9230412-00 | UN | 1 |  |  |  |
| 14 | TRANSDUCTORES P/ECOSONDAS; TIPO PROFUNDIDAD - FRECUENCIA 120KHZ - MODO SPLIT - CABLE DE CONEXION CON | UN | 1 |  |  |  |
| 15 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - NOMBRE AUTOCOLIMADOR- | UN | 1 |  |  |  |
| 16 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - RANGO DE MEDICION 0 A 1000mm - PRECISION 10mm - NOMBRE FANTOMA | UN | 1 |  |  |  |
| 17 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - RANGO DE MEDICION 0 A 200mm - PRECISION 0,01mm - NOMBRE PIE DE REY | UN | 1 |  |  |  |
| 18 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CALIBRACION - NOMBRE KIT ADAPTADORES P/INSTRUMENTOS | UN | 1 |  |  |  |
| 19 | MEDIDORES DE ESPESORES; TIPO PORTATIL - RESOLUCION 1Mn - LECTURA DIGITAL - ALIMENTACION 9V - RANGO DE MEDICION 1,5mm | UN | 1 |  |  |  |
| 20 | DETECTORES DE GAS; PRESION DE CONEXION AMBIENTE - TIPO DE GAS HIDROGENO - HUMEDAD AMBIENTE - TEMPERATURA AMBIENTE - METODO CATALITICO | UN | 1 |  |  |  |
| 21 | IINSTRUMENTOS DE MEDICION; USO CONTROL PLANITUD- CONCENTRIDAD - RANGO DE MEDICION +/- 0,4 - +/- 0,25mm - PRECISION 0,01mm - NOMBRE PALPADOR | UN | 1 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

OFERTA ALTERNATIVA correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS: | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ARMADA  ARGENTINA

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Todos los instrumentos/elementos de medición deberán contener los certificados correspondientes de calibración

NOTA 1: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

NOTA 2:   Debido a que la Entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la Verificación de los archivos en el Nuevo Sistema Compr.ar se deberá adjuntar los Formularios correspondientes según punto 11 del Anexo I (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).