ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, indicadas en el Anexo II del presente pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial según el artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado.

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-01033-0091 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | CU | 6 |
| 2 | 293-01033-0045 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M | CU | 30 |
| 3 | 293-00554-0260 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 100 |
| 4 | 293-00554-0261 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 30 |
| 5 | 293-03430-0046 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | CU | 10 |
| 6 | 293-03430-0028 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 26W | CU | 60 |
| 7 | 293-03430-0047 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W OBSERVACIONES: lámpara electrónica; tipo bajo consumo – Potencia 85w rosca E40. | CU | 8 |
| 8 | 293-03430-0047 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W OBSERVACIONES: lámpara electrónica; tipo bajo consumo – Potencia 85w rosca E27. | CU | 8 |
| 9 | 293-00278-0062 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 6 |
| 10 | 293-00278-0063 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 18W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 6 |
| 11 | 293-01136-0133 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 300W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 3200LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B OBSERVACIONES: lámpara incandescente halógena tipo vela (tipo diodo) para reflector | CU | 8 |
| 12 | 293-01136-0142 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 1000W - TENSION 230V - FLUJO LUMINOSO 26000LM - VIDA MEDIA 200H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C OBSERVACIONES: lámpara incandescente halógena tipo vela (tipo diodo) para reflector. | CU | 3 |
| 13 | 293-03722-0069 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color marrón de 2,5 mm2 de sección. | MT | 100 |
| 14 | 293-03722-0069 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color celeste de 2,5 mm2 de sección. | MT | 100 |
| 15 | 293-03722-0064 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color celeste de 1,5 mm2 de sección. | MT | 100 |
| 16 | 293-03722-0064 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color marrón de 1,5 mm2 de sección. | MT | 100 |
| 17 | 258-00819-0037 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | CU | 600 |
| 18 | 279-00644-1776 | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO ZINCADO - DIAMETRO 6mm - LARGO 1 1/2pulg | CU | 600 |
| 19 | 293-03722-0075 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBSERVACIONES: cable tipo taller (TPR) doble aislación de 2 conductores de 2,5mm2 mas tierra. | MT | 50 |

Los elementos serán entregados en DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR -sito en  RUTA NAC. Nº 3 Y R.P. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT - De 8.00 Hs. a 14.00 Hs.; deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna; y con las características indicadas en cada renglón de la Solicitud de Gastos.

- Tener en cuenta Punto 19 del Anexo I Pliegos de bases y condiciones particulares

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 31.5)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN:

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | CU | 6 |  |  |  |
| 2 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M | CU | 30 |  |  |  |
| 3 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 100 |  |  |  |
| 4 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | CU | 30 |  |  |  |
| 5 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | CU | 10 |  |  |  |
| 6 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 26W | CU | 60 |  |  |  |
| 7 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W OBSERVACIONES: lámpara electrónica; tipo bajo consumo – Potencia 85w rosca E40. | CU | 8 |  |  |  |
| 8 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W OBSERVACIONES: lámpara electrónica; tipo bajo consumo – Potencia 85w rosca E27. | CU | 8 |  |  |  |
| 9 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 6 |  |  |  |
| 10 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 18W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 6 |  |  |  |
| 11 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 300W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 3200LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B OBSERVACIONES: lámpara incandescente halógena tipo vela (tipo diodo) para reflector | CU | 8 |  |  |  |
| 12 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 1000W - TENSION 230V - FLUJO LUMINOSO 26000LM - VIDA MEDIA 200H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C OBSERVACIONES: lámpara incandescente halógena tipo vela (tipo diodo) para reflector. | CU | 3 |  |  |  |
| 13 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color marrón de 2,5 mm2 de sección. | MT | 100 |  |  |  |
| 14 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color celeste de 2,5 mm2 de sección. | MT | 100 |  |  |  |
| 15 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color celeste de 1,5 mm2 de sección. | MT | 100 |  |  |  |
| 16 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBSERVACIONES: cable unipolar color marrón de 1,5 mm2 de sección. | MT | 100 |  |  |  |
| 17 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | CU | 600 |  |  |  |
| 18 | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO ZINCADO - DIAMETRO 6mm - LARGO 1 1/2pulg | CU | 600 |  |  |  |
| 19 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBSERVACIONES: cable tipo taller (TPR) doble aislación de 2 conductores de 2,5mm2 mas tierra. | MT | 50 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA

Correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma				      Aclaración		               Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR. AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I  del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).