ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| REN-GLON | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR OBSERVACIONES AL ITEM: LLAVE DE 1 PUNTO + 1 TOMACORRIENTES COMPLETA | UN | 10 |  |  |  |
| 2 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 + T - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V - TIPO COMBINADO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES AL ITEM: TOMACORRIENTE COMBINADO | UN | 15 |  |  |  |
| 3 | CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL CHAPA - DIMENSION 40 X 50 X 20Cm OBSERVACIONES AL ITEM: CAJAS RECTANGULARES DE CHAPA | UN | 20 |  |  |  |
| 4 | CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL CHAPA - DIMENSION 40 X 50 X 20Cm OBSERVACIONES AL ITEM: CAJAS OCTAGONALES DE CHAPA | UN | 20 |  |  |  |
| 5 | CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL HIERRO - TIPO NIPPLES OBSERVACIONES AL ITEM: CONECTORES DE HIERRO 3/4" | UN | 50 |  |  |  |
| 6 | CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE DOBLADO DIAM. X 8mm - REVESTIMIENTO PVC - TIPO CORRUGADO - PRESENTACION ROLLO X 25M - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES AL ITEM: MANGUERA AZUL PARA ELECTRICIDAD 3/4" | MTS | 100 |  |  |  |
| 7 | PILETAS DE PISO; MATERIAL PVC - DIAMETRO DE ENTRADA 110mm - DIAMETRO DE SALIDA 63mm - CANTIDAD DE ACOMETIDAS 4 - SECCION DE REJILLA 15 X 15Cm - TIPO SIN SIFON OBSERVACIONES AL ITEM: PILETA DE PATIO ABIERTA. | UN | 1 |  |  |  |
| 8 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 4pulg - ESPESOR 110mm - LONG.DE CUERPO 4M | UN | 10 |  |  |  |
| 9 | CAÑO CAMARA DE PVC; ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO 63mm - LARGO 4M | UN | 5 |  |  |  |
| 10 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 4pulg - ESPESOR 40mm - EXTREMO SIN - LONG.DE CUERPO 4M | UN | 5 |  |  |  |
| 11 | CODOS DE PLASTICO; TIPO REFORZADO - DIAMETRO 110mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC OBSERVACIONES AL ITEM: CODO 90º 110MM CON 3 ACOMETIDAS | UN | 10 |  |  |  |
| 12 | CODOS DE PLASTICO; TIPO CODO - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA-HEMBRA - MATERIAL PVC | UN | 10 |  |  |  |
| 13 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 40 A 45mm OBSERVACIONES AL ITEM: CURVAS 45º 40MM | UN | 10 |  |  |  |
| 14 | ADHESIVOS; TIPO PVC - SECADO SEMIRAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 250CM3 OBSERVACIONES AL ITEM: PEGAMENTO ADHESIVO PARA PVC X 205CM3 | UN | 10 |  |  |  |
| 15 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6000mm OBSERVACIONES AL ITEM: CAÑO TERMOFUSION H3 SALADILLO 1/2" X 6,00M DE LARGO | UN | 10 |  |  |  |
| 16 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 20 |  |  |  |
| 17 | CONECTORES; TIPO TEE OBSERVACIONES AL ITEM: TEE 90º TERMOFUSION 1/2" | UN | 10 |  |  |  |
| 18 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO AGUA - TIPO FLEXIBLE - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - LONG.DE CUERPO 50Cm - TIPO DE CONEXION ROSCA BSW OBSERVACIONES AL ITEM: FLEXIBLES MALLADOS PARA AGUA 1/2"X30 | UN | 10 |  |  |  |
| 19 | DEPOSITOS INODOROS P/EMBUTIR; MATERIAL FIBROCEMENTO - CAPACIDAD 12L - ALIMENTACION CENTRO | UN | 1 |  |  |  |
| 20 | ASIENTOS P/INODOROS; MATERIAL PLASTICO OBSERVACIONES AL ITEM: POLIPROPILENO | UN | 1 |  |  |  |
| 21 | INODOROS; MATERIAL ACERO PORCELANIZADO - TIPO DESCARGA MOCHILA | UN | 1 |  |  |  |
| 22 | BIDET; MATERIAL ACERO PORCELANIZADO - TIPO LLUVIA | UN | 1 |  |  |  |
| 23 | ACC. P/BAÑO; ACCESORIO VANITORY COMPLETO - MATERIAL LOZA Y MELAMINA OBSERVACIONES AL ITEM: VANITORY CON ESPEJO ( ENTRE 60 Y 80CM DE ANCHO) | UN | 1 |  |  |  |
| 24 | GRIFERIA; TIPO MEZCLADORA - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO BIDET OBSERVACIONES AL ITEM: CILINDRO CROMO 295/B1P | UN | 1 |  |  |  |
| 25 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO LAVATORIO | UN | 1 |  |  |  |
| 26 | CABLES PARALELOS; NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2.5mm² - AISLACION CON OBSERVACIONES AL ITEM: COLOR CELESTE. | MTS | 100 |  |  |  |
| 27 | CABLES PARALELOS; NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2.5mm² - AISLACION CON OBSERVACIONES AL ITEM: COLOR MARRON | MTS | 100 |  |  |  |
| 28 | CABLES PARALELOS; NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2.5mm² - AISLACION CON OBSERVACIONES AL ITEM: COLOR AMARILLO Y VERDE | MTS | 100 |  |  |  |
| 29 | GRIFERIA; TIPO MEZCLADORA - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHA | UN | 1 |  |  |  |
| 30 | ADHESIVOS P/AZULEJO Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30Kg - TIPO SECADO RAPIDO | UN | 2 |  |  |  |
| 31 | PASTINAS; PRESENTACION 1Kg | UN | 10 |  |  |  |
| 32 | PERFILES DE CHAPA; TIPO SOLERA - ESPESOR 70mm OBSERVACIONES AL ITEM: SOLERA DE CHAPA GALVANIZADA 70MM - 2,60M LARGO | UN | 10 |  |  |  |
| 33 | BOTIQUINES PARA BAÑO; MATERIAL METAL - Nº DE PUERTAS 1UN - TERMINACION PINTADO - ESPEJOS 1UN OBSERVACIONES AL ITEM: BOTIQUIN DE BAÑO | UN | 1 |  |  |  |
| 34 | CERAMICAS P/PISOS; DIMENSION 20 X 20Cm - TIPO CERAMICO | M2 | 15 |  |  |  |
| SON PESOS: |  | $ |

Se recuerda a los oferentes que deberán dar cumplimiento a:

- Punto 4.2 del Anexo I del PByCP- “Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados - en forma expresa - marca, el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera el precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. (Art. 14 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUByCG).

- Punto 10 del Anexo I del PByCP- OFERTAS ALTERNATIVAS/ OFERTAS VARIANTES: “Se podrán presentar Ofertas Alternativas o Variantes, de  acuerdo a lo establecido en los artículos 71 y 72 del Anexo al Decreto N° 893/12.

Dichas ofertas, deberán ser presentadas en formulario aparte aclarando  el tipo de oferta.”

Firma  del oferente:

ACLARACION:

Fecha: