ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| Renglón Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UN DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 258-00819-0037 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | CU | 3 |
| 2 | 258-00819-0037 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER OBSERVACIONES: TACO FISCHER DE 6 mm PARA FIJACION EN DURLOCK. | CU | 3 |
| 3 | 258-02729-0026 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 10 X 10 X 4,3Cm - TIPO OCTOGONAL OBSERVACIONES: CAJA DE PVC GRIS EXTERIOR OCTOGONAL | CU | 20 |
| 4 | 258-03534-0036 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90º - MATERIAL PVC - MEDIDA 3/4pulg OBSERVACIONES: CURVA DE PVC GRIS PARA CAÑO RÍGIDO DE ELCTRICIDAD DE 20 mm. | CU | 40 |
| 5 | 258-03534-0051 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45 - MATERIAL PVC - MEDIDA 1pulg OBSERVACIONES: CURVA DE PVC GRIS DE 25 mm PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD. | CU | 15 |
| 6 | 258-03516-0034 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN OBSERVACIONES: UNION DE PVC GRIS PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD DE PVC GRIS DE 25 mm. | CU | 10 |
| 7 | 258-03516-0035 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN OBSERVACIONES: UNION DE PVC GRIS PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD DE PVC GRIS DE 20 mm. | CU | 20 |
| 8 | 275-00654-0266 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 2 |
| 9 | 275-00654-0267 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 2 |
| 10 | 279-00656-0124 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD / GRAMPA DE PVC GRIS PARA CAÑO RÍGIDO DE ELECTRICIDAD. | CU | 200 |
| 11 | 279-00656-0125 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 25mm OBSERVACIONES: GRAMPA DE PVC FRIS PARA CAÑO RIGÍDO DE ELECTRICIAD. | CU | 80 |
| 12 | 279-00644-1940 | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 6mm - LARGO 40mm OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 600 |
| 13 | 293-00657-0168 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 7 |
| 14 | 293-00657-0234 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 3 |
| 15 | 293-00657-0172 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 220V - POLARIDAD TETRAPOLAR | CU | 1 |
| 16 | 293-01205-0015 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA | CU | 3 |
| 17 | 293-04795-0038 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PVC - MEDIDA 44 X 44 X 12Cm - Nº DE MODULOS 36 OBSERVACIONES: TABLERO EXTERIOR DE PVC GRIS CON TAPA TRANSPARENTE PARA 36 POLOS. | CU | 1 |
| 18 | 293-01568-0080 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 100 X 50mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD 3 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 50 |
| 19 | 293-00281-0086 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 4 - TENSION 220V - USO EXTERIOR - TIPO PERISCOPIO TRIANGULAR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |
| 20 | 293-01454-0031 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA OBSERVACIONES : BASTIDOR COMPLETO CON 1 MODULO DE 1 PUNTO Y 1 TOMA. | CU | 5 |
| 21 | 293-01454-0032 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA OBSERVACIONES: BASTIDOR COMPLETO CON DOS MODULOS TOMACORRIENTE. | CU | 40 |
| 22 | 293-01454-0034 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA OBSERVACIONES: BASTIDOR COMPLETO CON UN MODULO TOMACORRIENTE. | CU | 20 |
| 23 | 293-01454-0020 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 - TIPO DE PUNTA/MODELO SCHUKO OBSERVACIONES: BASTIDOR COMPLETO CON DOS MÓDULOS DE 1 PUNTO | CU | 3 |
| 24 | 293-00353-0074 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 50 |
| 25 | 293-00353-0075 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 25mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 20 |
| 26 | 293-01550-0160 | CONECTORES; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD / CONECTOR DE PVC GRIS DE 25 mm PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD. | CU | 40 |
| 27 | 293-01550-0179 | CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO | CU | 150 |
| 28 | 293-01453-0417 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 2,5mm | CU | 100 |
| 29 | 293-01456-0001 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1 MTS | CU | 1 |
| 30 | 293-02092-0055 | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 1227mm - ALTO 85mm - ANCHO 304mm - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |
| 31 | 293-06568-0127 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PROYECTOR/VIDRIO TEMPLADO - MODELO UNIFLOOD - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. OBSERVACIONES: REFLECTOR LED DE 20W. | CU | 4 |
| 32 | 293-01580-0009 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 55 X 7 X 5Cm OBSERVACIONES: USO PASILLO – POTENCIA 60 W | CU | 3 |
| 33 | 293-03722-0069 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². OBSERVACIONES: PRESENTACION X ROLLO DE 100 MTS / CABLE UNIPOLAR CUATRO (4) COLOR CELESTE / UNO (1) COLOR MARRÓN / DOS (2) COLOR ROJO / UNO (1) COLOR NEGRO . | CU | 8 |
| 34 | 293-03722-0064 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBSERVACIONES: PRESENTACION X ROLLO DE 100 MTS / DOS (2) COLOR VERDE AMARILLO. | CU | 2 |
| 35 | 293-03722-0106 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm². OBSERVACIONES: PRESENTACION X METRO / CINCUENTA (50) CABLE COLOR CELESTE / CINCUENTA (50) COLOR MARRÓN./ CINCUENTA (50) CABLE COLOR NEGRO./ CINCUENTA (50) CABLE COLOR ROJO. | MT | 200 |
| 36 | 293-01701-0011 | JABALINAS; MATERIAL ACERO / COBRE - LARGO 1500mm OBSERVACIONES: JABALINA DIÁMETRO 5/8PULG. | CU | 1 |
| 37 | 293-04359-0001 | TOMACABLES P/JABALINA; MATERIAL BRONCE - USO JABALINA - DIAMETRO 5/8pulg | CU | 1 |
| 38 | 293-02301-0011 | FOTOCONTROLES; USO CON BASE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | CU | 2 |
| 39 | 293-01704-0007 | CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL POLICARBONATO - DIMENSION 25 X 25Cm | CU | 1 |
| 40 | 293-01033-0045 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20m. | CU | 6 |
| 41 | 293-09785-0025 | LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA NOMINAL 16 W - TENSIÓN NOMINAL 220 V - VIDA UTIL 40000 H - TEMPERATURA DE CALOR 4000ºK - EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A OBSERVACIONES: TUBO DEL DE 1200 MM DE LARGO - ENCASTRE BAYONETA. | CU | 3 |

Los elementos serán entregados en DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  DE LA BASE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR -sito en  RUTA NAC. Nº 3 Y R.P. Nº 25 S/Nº - TRELEW - PCIA CHUBUT - De 8.00 Hs. a 14.00 Hs.; deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y que cumplan con las normas de calidad correspondiente, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna; y con las características indicadas en cada renglón de la Solicitud de Gastos.

- Tener en cuenta Punto 19 del Anexo I Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

APENDICE Nº 1 AL ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO. (Anexo I – Punto 31.4)

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL del fabricante* del producto ofertado.

Nombre: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico: Página de Internet:

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA. En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

Número de Parte: Número de Catálogo: Código de Barras: Otros:

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO.

Descripción:

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

* Fabricante: Es el que concibe y produce un articulo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ANEXO II.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN:

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNID. MED. | CANT | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | CU | 3 |  |  |  |
| 2 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER OBSERVACIONES: TACO FISCHER DE 6 mm PARA FIJACION EN DURLOCK. | CU | 3 |  |  |  |
| 3 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 10 X 10 X 4,3Cm - TIPO OCTOGONAL OBSERVACIONES: CAJA DE PVC GRIS EXTERIOR OCTOGONAL | CU | 20 |  |  |  |
| 4 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90º - MATERIAL PVC - MEDIDA 3/4pulg OBSERVACIONES: CURVA DE PVC GRIS PARA CAÑO RÍGIDO DE ELCTRICIDAD DE 20 mm. | CU | 40 |  |  |  |
| 5 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45 - MATERIAL PVC - MEDIDA 1pulg OBSERVACIONES: CURVA DE PVC GRIS DE 25 mm PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD. | CU | 15 |  |  |  |
| 6 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN OBSERVACIONES: UNION DE PVC GRIS PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD DE PVC GRIS DE 25 mm. | CU | 10 |  |  |  |
| 7 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO LISO - ROSCA SIN OBSERVACIONES: UNION DE PVC GRIS PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD DE PVC GRIS DE 20 mm. | CU | 20 |  |  |  |
| 8 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 2 |  |  |  |
| 9 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 2 |  |  |  |
| 10 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD / GRAMPA DE PVC GRIS PARA CAÑO RÍGIDO DE ELECTRICIDAD. | CU | 200 |  |  |  |
| 11 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 25mm OBSERVACIONES: GRAMPA DE PVC FRIS PARA CAÑO RIGÍDO DE ELECTRICIAD. | CU | 80 |  |  |  |
| 12 | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 6mm - LARGO 40mm OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 600 |  |  |  |
| 13 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 7 |  |  |  |
| 14 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR | CU | 3 |  |  |  |
| 15 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 220V - POLARIDAD TETRAPOLAR | CU | 1 |  |  |  |
| 16 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA | CU | 3 |  |  |  |
| 17 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PVC - MEDIDA 44 X 44 X 12Cm - Nº DE MODULOS 36 OBSERVACIONES: TABLERO EXTERIOR DE PVC GRIS CON TAPA TRANSPARENTE PARA 36 POLOS. | CU | 1 |  |  |  |
| 18 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 100 X 50mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD 3 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 50 |  |  |  |
| 19 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 4 - TENSION 220V - USO EXTERIOR - TIPO PERISCOPIO TRIANGULAR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |  |  |  |
| 20 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA OBSERVACIONES : BASTIDOR COMPLETO CON 1 MODULO DE 1 PUNTO Y 1 TOMA. | CU | 5 |  |  |  |
| 21 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA OBSERVACIONES: BASTIDOR COMPLETO CON DOS MODULOS TOMACORRIENTE. | CU | 40 |  |  |  |
| 22 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA OBSERVACIONES: BASTIDOR COMPLETO CON UN MODULO TOMACORRIENTE. | CU | 20 |  |  |  |
| 23 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 - TIPO DE PUNTA/MODELO SCHUKO OBSERVACIONES: BASTIDOR COMPLETO CON DOS MÓDULOS DE 1 PUNTO | CU | 3 |  |  |  |
| 24 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 50 |  |  |  |
| 25 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 25mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 20 |  |  |  |
| 26 | CONECTORES; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD / CONECTOR DE PVC GRIS DE 25 mm PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD. | CU | 40 |  |  |  |
| 27 | CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO | CU | 150 |  |  |  |
| 28 | TERMINAL; CONTACTO PREAISLADO PUNTERA TUBULAR - SECCION 2,5mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 2,5mm | CU | 100 |  |  |  |
| 29 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1 MTS | CU | 1 |  |  |  |
| 30 | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 1227mm - ALTO 85mm - ANCHO 304mm - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |  |  |  |
| 31 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PROYECTOR/VIDRIO TEMPLADO - MODELO UNIFLOOD - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. OBSERVACIONES: REFLECTOR LED DE 20W. | CU | 4 |  |  |  |
| 32 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 55 X 7 X 5Cm OBSERVACIONES: USO PASILLO – POTENCIA 60 W | CU | 3 |  |  |  |
| 33 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². OBSERVACIONES: PRESENTACION X ROLLO DE 100 MTS / CABLE UNIPOLAR CUATRO (4) COLOR CELESTE / UNO (1) COLOR MARRÓN / DOS (2) COLOR ROJO / UNO (1) COLOR NEGRO . | CU | 8 |  |  |  |
| 34 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBSERVACIONES: PRESENTACION X ROLLO DE 100 MTS / DOS (2) COLOR VERDE AMARILLO. | CU | 2 |  |  |  |
| 35 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm². OBSERVACIONES: PRESENTACION X METRO / CINCUENTA (50) CABLE COLOR CELESTE / CINCUENTA (50) COLOR MARRÓN./ CINCUENTA (50) CABLE COLOR NEGRO./ CINCUENTA (50) CABLE COLOR ROJO. | MT | 200 |  |  |  |
| 36 | JABALINAS; MATERIAL ACERO / COBRE - LARGO 1500mm OBSERVACIONES: JABALINA DIÁMETRO 5/8PULG. | CU | 1 |  |  |  |
| 37 | TOMACABLES P/JABALINA; MATERIAL BRONCE - USO JABALINA - DIAMETRO 5/8pulg | CU | 1 |  |  |  |
| 38 | FOTOCONTROLES; USO CON BASE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | CU | 2 |  |  |  |
| 39 | CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL POLICARBONATO - DIMENSION 25 X 25Cm | CU | 1 |  |  |  |
| 40 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20m. | CU | 6 |  |  |  |
| 41 | LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA NOMINAL 16 W - TENSIÓN NOMINAL 220 V - VIDA UTIL 40000 H - TEMPERATURA DE CALOR 4000ºK - EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A OBSERVACIONES: TUBO DEL DE 1200 MM DE LARGO - ENCASTRE BAYONETA. | CU | 3 |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

OFERTA ALTERNATIVA

Correspondiente a: LICITACION PRIVADA Nº                      /2017

| Reng Nro. | DETALLE | Unid. Medida | Cantidad | Marca | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN LETRAS | $ |

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

AGREGADO Nº 3 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. e) del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección, el que se encuentra constituido dentro de la Ciudad de Trelew, y hasta un radio de 60 kilómetros. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono/fax: |
| Correo Electrónico: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO V

AGREGADO Nº 4 AL ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 51 y 55 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Art. 13 inc. h) punto 3 del anexo de Disposición Nº 63/16) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° D.N.I.: |  |
| CARÁCTER (1) |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

NOTA (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej: Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, Etc.

Lugar y Fecha.....................................................................

DECLARACION JURADA DE LA LEY 17250

RAZON SOCIAL:...........................................................................................................................................

Nº   C. U. I. T.:................................................................................................................................................

|  | ART. 4º - Declaro que no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y que figuro inscripto en las siguientes Cajas: |
| --- | --- |
|  | ......................................................................................................................................................... |
|  | ART. 6º - Declaro que no desarrollo actividades comprendidas en alguna Caja Nacional de Previsión. |
|  | Declaro que estoy exento de la obligación de afiliarme por los siguientes motivos: |
|  | ....................................................................................................................................................... |

Indicar con una X según la situación en que se halle comprendido.

| A llenar por personas de existencia REAL Apellido paterno : Apellido materno : Nombre completo : Fecha de nacimiento: Estado civil : Sexo: Nacionalidad : DNI: | A llenar por personas de existencia IDEAL Razón Social: Fecha de constitución: Nº I.G.J.: |
| --- | --- |

Actividad Principal: Domicilio:

FIRMA DEL DECLARANTE

| L.17250 25/4/67 Fiscalización del régimen jubilatorio Art. 4º - Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 14236 y 12 de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores dé obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial. Art. 5º - Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en algunas de las cajas nacionales da previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2º, incisos b) y c), y 4º de la presente Ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia. Art. 6º - Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación | y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con la constancia de la presentación, otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas. La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes. Art. 7º - La falsedad en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 4º y 5º, será sancionada con pena de un mes a dos años de prisión. Los trámites y demás actos que se realizaren contraviniendo lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 6º, darán lugar a la aplicación de una multa de $ 5.000 a $ 500.0001, a cuyo pago estarán obligados los funcionarios públicos o entidades responsables de la omisión sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder. Art. 8º - Las personas físicas o de existencia ideal sujetas a lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 13064 y su reglamentación, deberán presentar semestralmente al Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, las declaraciones juradas a que se refiere el articulo 4º de la presente Ley La omisión de tal requisito, o la falsedad en la declaración producirá la caducidad automática de la inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la sanción prevista en el articulo 7º, párrafo primero, de esta Ley. 1 Se entiende que los montos están desactualizados. |
| --- | --- |

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

| PERSONAS FÍSICAS - ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA |
| --- |
| CUIT: |  |
| Nombres: |  |
| Apellidos: |  |
| Fecha de Nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Estado Civil: |  |
| Profesión/Actividad/Oficio: |  |
| Tipo y número de Documento: |  |
| Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones |
| Calle: |  |
| Número: |  |
| Piso: |  |
| Departamento: |  |
| Localidad: |  |
| Provincia: |  |
| Código Postal: |  |
| Datos de la nota presentada ante la AFIP a los fines de solicitar el Certificado Fiscal Para Contratar: |
| Dependencia ante la cual se solicitó: |  |
| Lugar y fecha de solicitud: |  |
| Lugar y fecha: |  |
| PERSONAS FÍSICAS - ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA |
| CUIT: |  |
| Razón Social: |  |
| Datos del Contrato Constitutivo |
| Lugar: |  |
| Fecha: |  |
| Fecha desde: |  |
| Duración: |  |
| Objeto: |  |
| Datos del Inscripción Registral del Contrato Constitutivo |
| Lugar y Fecha de Inscripción |  |
| Nº de Expediente: |  |
| Organismo de Inscripción: |  |
| Nº de Inscripción: |  |
| Libro Nº: |  |
| Tomo Nº: |  |
| Datos de la constancia de iniciación del trámite respectivo de inscripción registral: |  |
| Otros Datos |
| Sede principal de negocios en el país: |  |
| Sede principal de negocios en el extranjero: |  |
| Sucursal en el país debidamente registrada: |  |
| Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones |
| Calle: |  |
| Número: |  |
| Piso: |  |
| Departamento: |  |
| Localidad: |  |
| Provincia: |  |
| Código Postal: |  |
| Datos de la nota presentada ante la AFIP a los fines de solicitar el Cerfiticado Fiscal para Contratar: |
| Dependencia ante la cual se solicitó: |  |
| Lugar y Fecha de Solicitud: |  |
| Lugar y Fecha: |  |

# Text boxes

NOTA: Se recuerda presentar la documentación respaldatoria a su razón social (Constancia AFIP, Acreditación de firmantes, Certificado fiscal o nota pertinente, Contrato social autenticado p/Pers. Jurídica y de corresponder la garantía correspondiente.)

Debido a que la entidad ARMADA ARGENTINA todavía no se encuentra habilitada para la verificación de los archivos en el nuevo sistema COMPR. AR se deberá adjuntar los formularios correspondientes según punto 10 del ANEXO I  del pliego de bases y condiciones particulares (Anexo IV, V y las Declaraciones Juradas correspondientes a Sistema de Proveedores).