ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE COTIZACION

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO (DE ACUERDO AL ANEXO II DEL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES)

|  | DESCRIPCIÓN | UN DE MED. | CANTIDAD | MARCA | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITARIO. | TOTAL |
| 1 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 63A | UN | 8 |  |  |  |
| 2 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M | UN | 6 |  |  |  |
| 3 | TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - SECCION 35mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN - DIAMETRO INTERIOR 9/16pulg. OBSERVACIONES: PRESENTACION POR UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE 35 MM2 DE SECCION CON OJAL DE 3/8. | UN | 174 |  |  |  |
| 4 | TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - SECCION 16mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 16mm OBSERVACIONES: TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE SUBTERRANEO DE 16 MM2 DE SECCION CON OJAL DE 3/8". | UN | 58 |  |  |  |
| 5 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M | UN | 1 |  |  |  |
| 6 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-40 - ROSCA GOLIATH - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 6 |  |  |  |
| 7 | CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 35 + 1 X 16mm - AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA | MT | 1.550 |  |  |  |
| 8 | CABLES SUBTERRANEOS; 3 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 1,5mm² - AISLACION PVC | MT | 252 |  |  |  |
| 9 | GABINETES METALICOS; DIMENSION 500 X 400 X 160mm - CHAPA GALVANIZADA PLACA DE MONTAJE OBSERVACIONES: PLACA BASE GALVANIZADA PBM-54 DE 520X420X200 MM PARA AMURADO DE TABLERO ESTANCO IP65. | UN | 1 |  |  |  |
| 10 | BORNERAS; CORRIENTE 100A - CONTACTO BRONCE - MATERIAL BAQUELITA - TIPO DE CONEXION TETRAPOLAR OBSERVACIONES: BORNERA TETRAPOLAR TIPO T4-100. | UN | 29 |  |  |  |
| 11 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | UN | 20 |  |  |  |
| 12 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL POLICARBONATO - MEDIDA 520 X 420 X 200mm - Nº DE MODULOS 1 OBSERVACIONES: GABINETE TIPO TABLERO IP65 PARA INTERRUPTORES TERMICOS. | UN | 1 |  |  |  |
| 13 | PINTURAS; TIPO IMPRESION ANTIOXIDO - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% OBSERVACIONES: TOLERANCIA PRESENTACION ENVASE DE 4LTS. / COLOR GRIS | UN | 18 |  |  |  |
| SON PESOS: | $ |

Se recuerda a los oferentes que deberán dar cumplimiento a:

- Punto 4.2 del Anexo I del PByCP- “Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados - en forma expresa - marca, el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera el precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. (Art. 14 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUByCG).

- Punto 10 del Anexo I del PByCP- OFERTAS ALTERNATIVAS/ OFERTAS VARIANTES: “Se podrán presentar Ofertas Alternativas o Variantes, de  acuerdo a lo establecido en los artículos 71 y 72 del Anexo al Decreto N° 893/12.

- Dichas ofertas, deberán ser presentadas en formulario aparte aclarando  el tipo de oferta

Firma  del oferente:

Aclaración:

Fecha: