ANEXO II

ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/18

| Nº DE | CODIGO DE | DESCRIPCION | UM | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REN | CATALOGO |  |  |  |
| 1 | 333-01627-0036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MATAFUEGOS; MANTENIMIENTO MATAFUEGOS DESCRIPCION: MATAFUEGO DE PQS DE 25 KG. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II | SV | 2 |
| 2 | 333-01627-0036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MATAFUEGOS; MANTENIMIENTO MATAFUEGOS DESCRIPCION: MATAFUEGO DE PQS DE 10 KG. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II. | SV | 19 |
| 3 | 333-01627-0036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MATAFUEGOS; MANTENIMIENTO MATAFUEGOS DESCRIPCION: MATAFUEGO DE ABCK DE 6 LTS. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II. | SV | 3 |
| 4 | 333-01627-0036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MATAFUEGOS; MANTENIMIENTO MATAFUEGOS DESCRIPCION: MATAFUEGO DE CO2 DE 5 KG. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II. | SV | 18 |
| 5 | 333-01627-0036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MATAFUEGOS; MANTENIMIENTO MATAFUEGOS DESCRIPCION: MATAFUEGO DE CO2 DE 10 KG. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II. | SV | 1 |
| 6 | 333-01627-0036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MATAFUEGOS; MANTENIMIENTO MATAFUEGOS DESCRIPCION: MATAFUEGO DE CO2 DE 7 KG. Observaciones: Según especificaciones Técnicas Anexo II. | SV | 2 |

RENGLÓN Nº 1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO BAJO PRESIÓN, clase “ABC”.

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 25 Kg. | DOS (2) |

RENGLÓN Nº 2 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO BAJO PRESIÓN, clase “ABC”.

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 10 Kg | DIECINUEVE (19) |

RENGLÓN Nº 3 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE ACETATO DE POTACIO, clase “K”

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 6 Lt. | TRES (3) |

RENGLÓN Nº 4 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), clase “BC”.

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 5 Kg | DIECIOCHO (18) |

RENGLÓN Nº 5 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), clase “BC”.

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 10 Kg. | UNO (1) |

RENGLÓN Nº 6 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), clase “BC”.

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 7 Kg. | DOS (2) |

CONSIDERACIONES GENERALES:

- REQUERIMIENTO GENERAL PARA LOS RENGLONES ANTES MENCIONADOS:

La presente contratación comprenderá la totalidad de los elementos detallados, como también todos sus elementos accesorios, de montaje y sujeción. Así mismo se deberá tener presente la modificación a la norma I.R.A.M. N° 3569 y N° 3517 Parte II (Anexo B – Guía de Control y Mantenimiento de Extintores).

- TODOS LOS EXTINTORES DEBERÁN POSEER:

| Elementos/Accesorios | Cantidad |
| --- | --- |
| Tarjeta de identificación | CUARENTA Y TRES (45) |
| Auditoría sello IRAM SERVICE | CUARENTA Y TRES (45) |
| Marbete Reglamentario | CUARENTA Y TRES (45) |
| Arancel de Habilitación y Gestión G.C.B.A. Service. | CUARENTA Y TRES (45) |
| Matafuego de préstamo | CUARENTA Y TRES (45) |
| Precinto | CUARENTA Y TRES (45) |
| Prueba Hidráulica | CUARENTA Y TRES (45) |

- FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS ELEMENTOS:

A cargo del adjudicatario / cocontratante que presta el servicio.

- MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y RECARGA:

El adjudicatario / cocontratante deberá efectuar las tareas de mantenimiento; “limpieza, pintura, reparación, reemplazo, agregados de productos extintores y prueba hidráulica”

Cuando se efectúen las tareas de mantenimiento no se podrá modificar las características de diseño de los equipos afectados por la presente contratación. Deberá preservar las etiquetas identificadoras de los agentes extintores.

La prestación del servicio se regirá por las prescripciones de la norma I.R.A.M. 3517, Parte II, sus modificaciones y normas complementarias, vigentes a la fecha de su aplicación.

d.1) La cantidad de matafuegos que la “ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR” entregará al cocontratante es de (45) unidades, con el tipo y/o capacidad que se describen en los cuadros antes mencionados.

d.2) Se establece un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de retiro de los matafuegos destinados a mantenimiento y su efectiva entrega-devolución e instalación en los respectivos emplazamientos, de acuerdo con lo estipulado en las presentes especificaciones y lo prescripto en las normas técnicas aplicables.

- GARANTIAS:

DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción definitiva del trabajo.

- CERTIFICACIONES:

Los oferentes deberán presentar al momento de la apertura la siguiente documentación:

- Certificado de inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores, Centro de Pruebas Hidráulicas y comercializadores de Matafuegos y Equipos contra incendios, según Decreto N° 04992/90 y Resolución N° 349/074 (OPDS).

- Certificado de inscripción en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según Disposición N° 3219 de acuerdo a la Ordenanza N° 40473/85.

- Certificado de inscripción en el Registro como Adecuadores de Cilindros, Ley N° 11459/96 – Decreto 1741/96 – Resolución N° 198/96.

- Licencia otorgada por el Instituto Argentino de Normalización para el uso del Sello IRAM de conformidad con cada norma correspondiente.

- En todos los casos el oferente deber ser titular de todas las certificaciones e inscripciones antes mencionadas.

La no presentación de la documentación, nombrada precedentemente, será causal de desestimación de la oferta sin más trámites.

# Text boxes

CRISTIAN VACA STAHLSCHMIDT

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

## DEPARTAMENTO

INGENIERIA