### ARMADA ARGENTINA

### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante: | CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.- |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACION PRIVADA | Nº 8 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |
| Clase: ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD. |
| Expediente Nº: CUEM, MAT Nº 06/18 |
| Rubro comercial: 45 – MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALDERAS |
| Costo del pliego: SIN COSTO. |

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055-PB-Of.05 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | HASTA EL DÍA 18/05/18 de 08:00 A 12:00 HS |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055- PB-OF 05 - CDAD. AUTO. DE BS. AS. | EL DÍA 21/05/18 A 10:00 HS |

# ESPECIFICACIONES:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SERV | 3.3.3-2435.6 MANT. Y REPAR. DE CALDERAS; MANT. Y REPAR. DE CALDERAS – CRITERIO SOCIAL SIN |
| Datos de la solicitud de provisión: - |
| Frecuencia: - | Cantidad mínima: - |
| Observaciones: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar. Rige la presente Contratación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC E – 63/2016.- |

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0038/019 -DIVISIÓN CONTRATACIONES. DEL CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA).

Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento: CUEM, THO Nº 06/18

Rubro objeto del procedimiento: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

1. Domicilio Especial: Los oferentes deberán indicar expresamente en su oferta el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que se efectuaren.

Las comunicaciones, notificaciones e intimaciones se concretarán por los medios previstos en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13 incisos “e” y “f”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N° 63-E/16).

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA ARGENTINA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es https://www.argentinacompra.gov.ar y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

Correo electrónico: arajemicompras@ara.mil.ar. Dirección de correo electrónico institucional de la Unidad Operativa de Contrataciones en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen (descripto con antelación).

Tipo de procedimiento: Licitación Privada Nº: 08           Ejercicio: 2018

2. Clase de Procedimiento: Etapa Única Nacional.

Fundamento: Mantener operativo el sistema de calefacción del EDIFICIO LIBERTAD.

Modalidad: Sin modalidad

Nº de Expediente: CUEM, THO Nº 06/18  Ejercicio: 2018

Rubro: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Prestación del servicio de REPARACIÓN DE UNA CALDERA A GAS EN EL EDIFICIO LIBERTAD.

Se deja constancia que la Unidad Operativa de Contrataciones verificó que no existe un Convenio Marco que permita obtener la prestación del servicio de reparación de caldera.

3. Plazo de vigencia del contrato: 55 días hábiles, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato (artículos 75 y 76 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículos 34 y 37 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

No se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, considerando este Pliego y su Anexo N° II, cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16, serán desestimadas, puesto que las características del servicio indicadas en dichas especificaciones constituyen un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado).

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3.3-2435.6 | MANT. Y REPAR. DE CALDERAS; MANT. Y REPAR. DE CALDERAS - CRITERIO SOCIAL SIN | SERV | 1 |

4.1 Detalle de la prestación: Contratación de un servicio para proceder a la reparación general de una caldera, de sus sistemas de combustión, sus dispositivos de protección y control, recorrida o reemplazo de sus válvulas de seguridad y de su tablero eléctrico de potencia, maniobra, protección y alarmas.

4.2  Calidad: Materiales y mano de obra de primera calidad.

4.3 Tolerancia:  No se admiten tolerancias.

5. MUESTRA: No es de aplicación.

6. VISITA: Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten en lugar de ejecución de dicha prestación. La visita mencionada se deberá realizar en el Edificio “LIBERTAD” sede del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA sito en Comodoro Py Nº 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha de apertura, coordinándose su efectiva concreción con el Teniente de Fragata Bernardino Román Zerpa o la persona que lo reemplace en caso de ausencia, en la oficina 1-22, teléfono: 4317-2000 interno 2416. Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo IV.  Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego.

7. MUESTRA PATRÓN: No es de aplicación.

8. PARA LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE RUBROS DE INDUMENTARIA PREVISTOS EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MD 1616 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007: No es de aplicación.

9. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

10. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 (artículo citado y artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que integra como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).

11. OFERTAS VARIANTES: No es de aplicación.

12. OFERTAS PARCIALES: No es de aplicación.

13. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas el día  18/05/18 de 08.00 a 12.00 horas, en Av. Comodoro Py Nº 2055 - Pta.Baja Of.05-C.A.B.A.  La ARMADA rechazará -sin más trámite-, las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su presentación, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) hábiles contados desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente una copia de las ofertas presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

14. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La presentación de las ofertas implicará el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria. Por esta razón, no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

15.1 La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda (excepto en los casos en que de conformidad a lo establecido en la normativa precitada no corresponda presentar garantía de mantenimiento de la oferta) -artículo 13, inciso “i”, Punto 1, del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales mencionado-.

15.2 Las muestras: No es de aplicación.

15.3 Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “i”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto).

15.4 Declaración jurada en la cual se manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 (artículo 13, inciso “i”, Punto 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales).

15.5 La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 13, inciso “i”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales).

15.6 Unión Transitoria de Personas (UT). Será de aplicación la Disposición ONC N° 6-E/18.

15.7 Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar, junto con su oferta, la siguiente documentación:

15.7.1 Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen -en caso de no poseer pasaporte- y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

15.7.2 Si el oferente es Persona Jurídica: 1) documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva), del apoderado o mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales referido).

16. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA: La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

17. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES: Para resultar adjudicatario  en el procedimiento de selección de contratantes, el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), que efectivice dicha alta, suministrando toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

## 18. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS: No es de aplicación.

19. GARANTÍA TÉCNICA: Los oferentes deberán incluir en su oferta una garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indiquen, expresamente, el plazo -no inferior a 180 días corridos, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por parte de la Comisión de Recepción. Por dicha garantía, los oferentes se obligan, en caso de resultar cocontratantes, a subsanar -a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo alguno - durante el lapso de tiempo por el que se extienda la garantía, las deficiencias y falencias que presentare el servicio, una vez que la ARMADA ARGENTINA los notificare de ellas. Si los oferentes omitieran acompañar con su oferta la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones los intimará a que subsanen la omisión en el término de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta será desestimada como inadmisible (artículo 67 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

20. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: Una copia.

21. GARANTÍAS: En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. La ARMADA ARGENTINA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

21.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 21.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260) -artículo 39, inciso “g” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.

21.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo cocontratante deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA la garantía de cumplimiento del contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que se perfeccione el contrato (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo que corresponda, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Si subsistiere el incumplimiento al vencimiento del nuevo plazo, la contratación será rescindida por exclusiva culpa del cocontratante. Se lo intimará a abonar a la ARMADA ARGENTINA el importe dinerario equivalente al valor de garantía de cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión tendrá lugar sin perjuicio de las sanciones que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES aplicare al cocontratante en lo sucesivo.

21.3 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación de ofertas dentro de los TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su comunicación. Quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión del citado dictamen en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). La impugnación deberá ser realizada previa integración de la garantía de impugnación, cuyo monto se calculará en base a los parámetros del artículo 78, inciso “d” del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 y 32 del Anexo I de la Disposición N° 63-E/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La Unidad Operativa de Contrataciones verificará que el impugnante haya integrado debidamente la garantía de impugnación. Si se hubiere omitido su constitución o si no se la hubiera efectuado correctamente (cualquiera fuese la omisión o defecto), la Unidad Operativa de Contrataciones intimará al impugnante para que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Si la omisión o defecto en la integración de la garantía subsistiere al vencimiento del plazo indicado, la impugnación será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La garantía de impugnación podrá ser constituida en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

Cuando existan razones fundadas que así se expresen por la autoridad competente de la ARMADA ARGENTINA en el acto administrativo que apruebe el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ARMADA ARGENTINA resultará facultada a elegir la forma particular de garantía -que se aprecie como la más conveniente de entre las establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16- (artículo 39 referido, penúltimo párrafo).

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda), del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 50/100 ($ 55.870,50-.)

21.4 EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares), en los siguientes supuestos: 1) Cuando el importe de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1.300), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00), 2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1300) y 3) En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. Sin perjuicio de ello, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA ARGENTINA; y no podrán interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo-, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

22. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

23. CONSULTAS: Los interesados en participar en el presente procedimiento podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:30 horas a 13:00 horas, de lunes a viernes, en la Avenida Comodoro Py Nº 2055, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podrán concretarse en la dirección institucional de correo electrónico de la ARMADA: arajemicompras@ara.mil.ar. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán respondidas las que se presenten fuera del plazo precitado.

Las respuestas a las consultas serán efectuadas a través de las circulares previstas en el artículo 50 del Anexo al Decreto N° 1030/16, las cuales serán emitidas en los términos de tal norma.

24. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

24.1 La adjudicación será en favor del oferente que hubiere presentado la oferta admisible que resultare más conveniente para la ARMADA ARGENTINA. A fin de comparar las ofertas se tendrá en cuenta el precio, la calidad del servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

24.2 Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA ARGENTINA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento indicado).

La Comisión de Evaluación interviniente precisará, en el dictamen de evaluación, los fundamentos por los cuales una oferta sea considerada inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes, la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de compararlas, elaborar el respectivo orden de mérito y recomendar la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

24.3 Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares; el precio total del renglón, en números; las cantidades ofrecidas; y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el precio final que la ARMADA ARGENTINA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

24.4 Asimismo, el Oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que se contemplan en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Después de haber cotizado por renglón podrá efectuar un descuento en el precio por el total de los renglones o un grupo de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 16 mencionado, inciso 3°).

24.5 De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16, la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.

24.6 En los términos del artículo 31 -segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por renglón.

24.7 Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja patentemente que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado. A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita, en virtud del régimen específico del procedimiento, el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de cocontratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes por los medios previstos en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación establecida en la cláusula 21., Punto 21.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

25. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN: Será de aplicación el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16.

26. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN: Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el término de CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en fuere intimado fehaciente a tal efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). Si el oferente no subsanare la omisión -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta respectiva será desestimada como inadmisible.

27. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE OTRAS CONTRATACIONES: Serán desestimadas -por inadmisibles-, las ofertas de quienes hubieren incumplido sus obligaciones en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA ARGENTINA con anterioridad a la fecha de autorización del presente procedimiento de selección de cocontratantes. A tal fin, resultará suficiente que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) incorpore al legajo / expediente correspondiente a este procedimiento las constancias acreditadoras de los actos administrativos firmes por los cuales fueron aplicadas alguna de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores mencionadas en esta cláusula (artículo 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1030/16).

28. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA: Los interesados podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por sí solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien, cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

29. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS: En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA -en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, y los comunicará fehacientemente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

30. VERIFICACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR: La Comisión Evaluadora verificará la habilidad para contratar de los potenciales proveedores a través de las herramientas informáticas implementadas por la Resolución General N° 4164/17 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con el fin de comprobar la información respecto de incumplimientos tributarios y/o previsionales.

Si de la consulta efectuada surgiera que los interesados u oferentes tienen deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la oferta será desestimada, sin posibilidad de subsanación, por la causal prevista en el artículo 28 inciso f) del Decreto N° 1023/01.

31. DATOS DE LA EJECUCIÓN: Se ejecutará en DOS (2) etapas.

31.1 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El cocontratante realizará la prestación a su cargo en el plazo de 55 días hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16), en dos etapas a saber:

1º Etapa: Finaliza a los 16 días hábiles con el cumplimiento del Punto 1.1 del Anexo II.

2º Etapa: Finalización total de las tareas y entrega del servicio.

31.2 INICIO DE LA PRESTACIÓN INHERENTE A LA CONTRATACIÓN PERFECCIONADA: El oferente dará inicio a la prestación del servicio dentro del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.

31.3 Frecuencia: DOS VECES

31.4 Lugar: Edificio LIBERTAD - Avenida Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A.

32. Régimen de penalidades: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes, a los adjudicatarios y a los cocontratantes las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

33. RECEPCIÓN PROVISORIA: La Comisión de Recepción interviniente efectuará la recepción provisoria en la fecha en que el cocontratante entregue a la ARMADA ARGENTINA el servicio (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el cocontratante y la ARMADA ARGENTINA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA, a la finalización de cada etapa.

34. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Comisión de Recepción tendrá la responsabilidad de verificar si el objeto de la presente, cumplen o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado.

Los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva podrán requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes, cuando no contare con el personal o los instrumentos necesarios.

La Comisión de Recepción extenderá la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computado a partir de la fecha en que se efectivice la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

35. FACTURACIÓN: A la finalización de cada etapa, las facturas deberán ser presentadas tras la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del servicio. Dichas facturas deberán presentarse en el Edificio LIBERTAD, Avenida Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A., oficina 1-22 de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. El plazo correspondiente para el pago de las facturas comenzará a correr una vez que las mismas sean recibidas ante la dependencia de la ARMADA ARGENTINA indicada en esta cláusula (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

35.1 Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el servicio prestado.

35.1.1 Si el prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios

confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

35.1.2 Si el prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

35.2 Los servicios prestados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

35.3 Las facturas entregadas a la ARMADA ARGENTINA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

35.4 La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose la primera vez el original de la Orden de Compra y luego una fotocopia librada en favor del cocontratante respectivo a la finalización de cada etapa.

35.5 Con la facturación se adjuntará:

35.5.1 El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

35.5.2 Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

35.6 La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

35.7 Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

35.7.1 La descripción completa del servicio prestado.

35.7.2 Número de remito o constancia de entrega.

También podrá implementarse la factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones: 1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento, 2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”, 3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y 4) Es obligatorio que contenga código de barras.

36. PAGO: Parcial 1ra Etapa (30%) - 2º Etapa (70%). A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de CUARENTA (40) días corridos contados desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

37. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: Si el cocontratante incumpliere con las obligaciones a su cargo -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16-, será pasible de que se le aplique la penalidad de rescisión contractual. Esta penalidad surtirá sus efectos desde la fecha en que sea comunicado el acto administrativo por el cual se la instrumente. La rescisión del contrato no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo cocontratante; y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) podrá sancionarlo conforme al artículo 106 del Anexo precitado. El cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA ARGENTINA se encontrará facultada -por sí-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por parte del cocontratante de la obligación prevista en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él, o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA ARGENTINA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento de las obligaciones precitadas por parte del cocontratante, encuadrará como el incumplimiento de una obligación esencial y, la ARMADA ARGENTINA podrá rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del cocontratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

38. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS: El cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier especie, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA ARGENTINA. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. Asimismo, el cocontratante asumirá, en forma exclusiva, responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que sufrieren sus dependientes o el personal que integre su Empresa a consecuencia de la ejecución de las prestaciones a su cargo.

39. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD: El cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA ARGENTINA ante cualquier reclamo, recurso, demanda o pretensión resarcitoria, compensatoria, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del cocontratante o cualquier tercero dirija contra la ARMADA ARGENTINA. En consecuencia, el cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA ARGENTINA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa del cocontratante-, el objeto del reclamo, recurso, demanda o pretensión precitados.

40. RESARCIMIENTO INTEGRAL: La ejecución de las garantías y las acciones tendientes tendrán lugar sin perjuicio de la ejecución de las multas a las que hubiere lugar y de las acciones judiciales que la ARMADA ARGENTINA interpusiere a fin de obtener un resarcimiento integral por los daños que hubiere sufrido a consecuencia de los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes.

41. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES: Las ofertas de las personas que participen del presente procedimiento de selección de cocontratante deberán contener la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES establecida por el artículo 1º del Decreto Nº 202/17 y normativa concordante.

En dicha declaración jurada deberán indicar expresamente si se encuentran vinculadas respecto del a) Presidente y Vicepresidente de la Nación; b) el Jefe de Gabinete de Ministros; c) los demás Ministros y autoridades de igual rango del Poder Ejecutivo Nacional y d) las autoridades de la ARMADA ARGENTINA con competencia para autorizar el trámite del procedimiento de selección y dictar el acto administrativo de finalización, por: a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, b) Sociedad o comunidad, c) Pleito pendiente, d) Ser deudor o acreedor, e) Haber recibido beneficios de importancia y f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

Asimismo, los oferentes deberán presentar ante la ARMADA ARGENTINA, con su oferta, en la fecha de apertura, una constancia que acredite -fehacientemente-, que han concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada.

La actualización de la Declaración Jurada que los oferentes presenten en los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC),  deberán concretarla dichos oferentes en forma anual, hasta el 31 de marzo de cada año (artículo 3º del Decreto Nº 202/17 y artículo 3 de la Resolución Nº 11-E/17 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN), como, asimismo, dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contado desde la fecha en que se configure cualquiera de los supuestos de vinculación descriptos en los Acápites a),b),c),d), e) y f) precitados, que prevé el artículo 1º del Decreto Nº 202/17.

La omisión de presentar ante la ARMADA ARGENTINA, con la oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, la referida Declaración Jurada de Intereses y, también, de la constancia precitada que acredite, fehacientemente, haberla concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), podrá ser considerada como causal suficiente de exclusión de la oferta en el procedimiento de selección. A su vez, la falsedad de la información que se consigne por el respectivo oferente en la indicada Declaración Jurada de Intereses será considerada una falta de máxima gravedad en los términos del Decreto Delegado Nº 1023/01 y su Reglamentación.

Para que opere la exclusión indicada en el párrafo anterior, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá verificar que el oferente haya presentado oportunamente la Declaración Jurada de Intereses y de la constancia que acredite -fehacientemente-, que se ha concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada. Si dicho órgano detectare que ambos documentos o alguno de ellos no fue presentado, intimará al oferente incumplidor al efecto de que subsane su omisión en el plazo de CINCO (5) días corridos contado desde la fecha correspondiente al día hábil siguiente a la fecha en que éste recibiere la intimación. Si la omisión del oferente subsistiere una vez vencido el plazo indicado, la autoridad que hubiere autorizado la sustanciación del procedimiento deberá dictar el acto administrativo que excluya la oferta del oferente incumplidor. Dicho acto administrativo deberá ser incorporado a las actuaciones que plasmen el procedimiento de selección de cocontratantes.

Cuando conforme a lo informado por el respectivo oferente en la citada Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en los acápites a), b), c), d), e) y f) precitados, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, y, a su vez, lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, con los Anexos II,III,IV y V, que integran la última. También resultarán aplicables las demás normas complementarias que en el caso dicte la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.

Los funcionarios de la ARMADA ARGENTINA que resulten competentes  para autorizar el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes y para dictar el acto conclusivo del mismo-, respecto a los cuales el respectivo oferente hubiera manifestado en su Declaración Jurada de Intereses algunos de los supuestos de vinculación que prevé el artículo 1° incisos a),b),c),d),e) y f) del Decreto N° 202/17, deberán abstenerse de continuar interviniendo en el procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario de la ARMADA ARGENTINA al que le corresponda actuar en caso de excusación, quien será designado al respecto mediante el dictado del pertinente acto administrativo (artículo citado, artículos 4º inciso d) y 5º del Decreto Nº 202/17 y artículo 6º de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos).

Al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en esta cláusula, se deja establecido, que las autoridades de la ARMADA competentes a fin de autorizar el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes serán: 1) Autoridad para autorizar la substanciación del procedimiento: Capitán de Corbeta Armando Martín VERDAGUER y 2) Autoridad para dictar el acto conclusivo de dicho procedimiento, incluyendo, la respectiva adjudicación, de así corresponder: Capitán de Navío Eduardo Ernesto SEGURA.

42. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA: Se deja establecido que la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir unilateralmente la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA ARGENTINA, el aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo adjudicatario/cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad.

En ningún caso el aumento o disminución podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, ni siquiera mediando consentimiento del respectivo adjudicatario/cocontratante. Los aumentos o disminuciones deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Los aumentos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

La ARMADA ARGENTINA podrá disponer el aumento o disminución de la prestación contratada al dictarse el acto de adjudicación, durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de haber finalizado el contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

43. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA: La revocación, modificación o sustitución por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido. (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

44.El cocontratante deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

44.1 Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Una copia autenticada por Escribano Público de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Los montos de dichas pólizas deberán ser los establecidos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

44.2 Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

44.3 Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo  de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA- determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del cocontratante y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

44.4 Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo poseerá relación de trabajo o contrato de trabajo con el cocontratante, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

44.5 Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el cocontratante deberá -a su exclusiva costa-, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

44.6 Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-, su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

44.7 Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación / habilitación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, correspondientes a la contratación adjudicada, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

44.8 En caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, el cocontratante solicitará previamente la autorización escrita de la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la contratación adjudicada. La denegatoria de la autorización requerida no hará surgir reclamo alguno en favor del cocontratante.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales configurará una causal de rescisión contractual que producirá sus efectos desde la fecha en que la ARMADA ARGENTINA el respectivo acto administrativo por el que se aplique la penalidad. Dicha rescisión no generará en favor del cocontratante derecho compensatorio, resarcitorio o de reembolso de ninguna especie (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

44.9 RESPONSABILIDAD DEL COCONTRATANTE.

44.9.1 El cocontratante quedará obligado a cumplir debidamente con las obligaciones contractuales a su cargo. La ARMADA ARGENTINA recibirá los servicios en forma provisoria; y contará con un plazo de DIEZ (10) días hábiles desde este acontecimiento para extender el acta de recepción definitiva. Si transcurriera dicho plazo sin que la ARMADA ARGENTINA emitiera el acta de recepción definitiva, el cocontratante quedará habilitado a requerirla.

44.9.2 Durante el plazo de garantía técnica de 180 días corridos computado desde la recepción definitiva (Conformidad de la Recepción), el cocontratante quedará obligado a subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias y falencias de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA ARGENTINA presenten los trabajos efectuados en función de la contratación. Una vez detectados, la ARMADA ARGENTINA deberá comunicar en forma inmediata la existencia de tales defectos al cocontratante. En el término de dos (2) días corridos computados a partir de su notificación, el cocontratante iniciará a las tareas necesarias para subsanar las deficiencias o falencias indicadas por la ARMADA ARGENTINA, las cuales deberán ser superadas en el plazo máximo de cinco (5) días. El plazo de 180 días corridos, correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricada en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La omisión de dicho recaudo esencial determinará la desestimación como inadmisible de la respectiva oferta (artículo 66 Inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

44.9.3 Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todos los perjuicios que se originen a causa de la prestación que ejecutará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a los que conformen el bien de la ARMADA ARGENTINA efectivamente dañado y a entera satisfacción de la última.

44.9.4 Iniciará las tareas contratadas el día hábil siguiente a la fecha en que le sea entregada por la ARMADA ARGENTINA la respectiva orden de compra. De no ocurrir así, la ARMADA rescindirá la contratación adjudicada -sin reclamo alguno-. La rescisión producirá sus efectos desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario-.

44.9.5 Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA ARGENTINA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán Actas a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

44.9.6 Representante Técnico del Cocontratante: Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA ARGENTINA respecto a su ejecución, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del cocontratante. El citado Representante Técnico -contratado por el cocontratante a su costa- y habilitado a tal fin por el título profesional pertinente verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del arte. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Generales, acompañando con su oferta, en la misma fecha, una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea, e indicando, también, su domicilio y teléfono. La omisión en que incurra el respectivo cotizante al realizar su oferta constituye una causal de desestimación subsanable (artículo 67 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

44.9.7 Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del cocontratante para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigentes en el lugar donde deba efectuarse la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar de la ARMADA ARGENTINA. Asimismo, el cocontratante estará obligado a cumplir y a hacer cumplir al personal precitado la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como también, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ARMADA ARGENTINA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario de la normativa precitada.

44.9.8 Lista del Personal, materiales, maquinas, herramientas y vehículos – Aspectos complementarios. Los oferentes deberán acompañar, en su oferta, un listado del personal que prevean emplear en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación. En dicha nómina, deberán constar los siguientes datos: nombres y apellidos completos, domicilio real, número y tipo de documento del personal mencionado. Asimismo, los oferentes deberán indicar las máquinas, herramientas, vehículos, materiales e insumos de toda especie afectados a la realización de los trabajos. El incumplimiento de esta obligación constituye una causal de desestimación subsanable. La ARMADA ARGENTINA impedirá el ingreso a la jurisdicción naval de todo personal, máquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula, salvo que el cocontratante informe por escrito y con antelación las modificaciones que sufran los listados aquí previstos, así como las razones que las hubiere motivado.

45. PRECIO TESTIGO: No es de aplicación.

46. INTERVENCIÓN PREVIA DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI): No es de aplicación.

47. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: Sin previa autorización escrita por parte de la ARMADA ARGENTINA, el cocontratante no podrá ceder, transferir -total o parcialmente- la contratación adjudicada; ni subcontratar la ejecución de las prestaciones a su cargo que deriven del contrato. Si el cocontratante cediere, transfiriere -total o parcialmente- la contratación adjudicada, o subcontratare la ejecución de las prestaciones a su cargo, la ARMADA ARGENTINA quedará facultada a rescindir -de pleno derecho-, el contrato administrativo que los vincula. La rescisión contractual que fuera producto de la causal prevista en esta cláusula se instrumentará a través de un acto administrativo, el cual producirá sus efectos una vez notificado al cocontratante. Asimismo, la ARMADA ARGENTINA aplicará al cocontratante la penalidad de pérdida de la garantía de cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

48. COMPRE TRABAJO ARGENTINO: No es de aplicación.

49. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL): Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

50. JURISDICCIÓN COMPETENTE: Las controversias litigiosas que surgieren y no pudiesen ser resueltas en forma consensuada entre el cocontratante y la ARMADA ARGENTINA, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo cocontratante y la ARMADA ARGENTINA deban efectuar, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en Edificio LIBERTAD Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A. y 2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

51. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA: En todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas: 1) El Decreto Delegado N° 1023/01; 2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16; 3) El Manual  de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16; 4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y 5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

REPARACIÓN DE LA CALDERA A GAS NATURAL Nº 1 DEL EDIFICIO LIBERTAD

1. El objeto del presente llamado es contratar un servicio para proceder a la reparación general de una caldera identificada como Nº 1.

Se hace saber a los oferentes que la ARMADA ARGENTINA contará con un profesional en la materia para desempeñarse como director de las tareas, el cual tendrá a su cargo el control e inspección de la reparación de esta caldera.

Las tareas se desarrollarán en dos etapas a saber:

| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS HÁBILES |
| --- |
| 1º Etapa 30% (16 días hábiles) | 2º Etapa 70% (39 días hábiles) |
| Cumplimiento del Punto 1.1 de estas especificaciones técnicas. Aprobado por la Inspección Técnica del CUEM. | Total de las tareas, con el sistema funcionando. Aprobado por la Inspección Técnica del CUEM |

| RENG | UNIDAD MEDIDA | CANT | CÓDIGO DE CATÁLOGO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | 3.3.3-2435.6 | MANT. Y REPAR. DE CALDERAS; MANT. Y REPAR. DE CALDERAS - CRITERIO SOCIAL SIN |

TRABAJOS Y PROVISIONES: Este listado es enunciativo, por lo tanto, puede ser parcial y será responsabilidad del cocontratante completarlo a efectos de cumplir con el OBJETO de la presente licitación.

1.1 Reemplazo de la totalidad de los tubos para pasaje de humos, aproximadamente 190 (ciento noventa) tubos, sin costura, nuevos de material ASTM 190 CON CERTIFICADO, con los extremos recocidos para ser mandrilados a las placas porta tubos. Diámetro aprox. de los tubos 1 1/2".

1.2 Reemplazo de todos los dispositivos turbuladores, instalados en el interior de los  tubos de pasaje de humos que tendrán una longitud mínima de 3,5 metros, estarán construidos con chapa de acero tipo SAE 1020 en espesor mínimo de 2mm.

1.3 Realizar la medición de las placas porta tubos, delantera y trasera, y presentar a la inspección los datos obtenidos; con ellos  y a su solo juicio de la Inspección Técnica del CUEM se solicitara la provisión de las dos tapas nuevas de chapa de acero nueva, de fabricación Nacional, de calidad A 36 CON CERTIFICADO, en espesor 12,7 mm. Aprox. De ser necesario y al solo criterio de la Inspección Técnica del CUEM, podrá solicitarse el reemplazo de las mismas sin por ello incurrir en adicionales al precio inicialmente ofertado.

1.4 Reemplazo de ambas tapas exteriores de ser necesario y al solo juicio de la Dirección de las tareas.

1.5 Se realizarán las mediciones necesarias al envolvente y de ser considerado necesario por parte de la Dirección de las tareas, se solicitará el reemplazo de la envoltura existente por una totalmente nueva y de características similares a las existentes.

1.6 Provisión y montaje de una tapa de inspección, con su bulonería y juntas de cierre y montaje.

1.7 Reemplazo de la bulonería necesaria a fin de asegurar el correcto cierre y hermeticidad de la caldera.

1.8 Realización de las distintas pruebas hidráulicas al interior del haz de tubos a fin de corregir cualquier pérdida de fluidos que se vaya detectando. La presión de prueba será de 1 ½ vez mayor a la presión normal de trabajo.

1.9 Ubicación de la caldera.

2. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA COCONTRATANTE

2.1 Será la única responsable del cumplimiento de la totalidad de las Normas puestas en juego a observar durante las provisiones y la totalidad de los trabajos, como así también, de la ejecución de los mismos, la puesta en marcha, puesta a punto de todos los subsistemas, sistemas y conjunto total, pruebas pre-operacionales y operacionales, marcha de prueba.

2.2 Entregará copia de las mismas, junto a un cronograma de trabajos como primera tarea obligatoria de comienzo de las tareas, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción por su parte, de la Orden de compra pertinente. Dicho cronograma de trabajos, una vez aprobado pasará a formar parte del contrato, a los fines de su ejecución y obligatoriedad de cumplimiento por parte del cocontratante. No se aceptará el comienzo de ningún trabajo, sin el previo cumplimiento de este requisito, a verificar a por la Dirección de las tareas del Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada.

2.3 En ningún caso el cocontratante podrá delegar responsabilidad a terceros sobre provisión de materiales, ejecución de trabajos, ejecución de ensayos, resultado de los mismos, cumplimiento de plazos pactados en el cronograma por el entregado al comienzo de las tareas, ni del resultado parcial y/o total de los trabajos detallados en el OBJETO del presente llamado.

2.4 La empresa cocontratante será única responsable de lograr la ejecución de todos y cada uno de los trabajos y/o provisiones necesarias para la correcta y total ejecución del OBJETO arriba enunciado.

2.5 Todas y cada una de las decisiones sobre Reparación versus Reemplazo de materiales, piezas, repuestos, subsistemas, sistemas etc. deberán ser presentados a la Dirección de las tareas y será su opinión excluyente e inapelable en la decisión.

2.6 La Representación Técnica de la empresa cocontratante deberá estar a cargo de un Profesional de la Ingeniería Electromecánica, con incumbencia y matriculado para la ejecución de instalaciones de gas natural de Primera Categoría y para Combustión A y B.

2.7 Dicho Profesional deberá presentar junto al cronograma de las tareas, el certificado original de la Encomienda Profesional a efectos de asumir la responsabilidad técnica en su totalidad, como así también, la documentación que avale las matriculaciones requeridas, y copia de la póliza del seguro de accidentes de trabajo con monto actualizado, vigente y que contenga una cláusula de NO repetición contra el Estado Nacional, la ARMADA ARGENTINA, sus Funcionarios de todos los rangos, como así también a su Personal Civil y demás proveedores. Debiendo constar, además, que la ARMADA ARGENTINA queda constituida en primer Beneficiario ante la ocurrencia de cualquier siniestro, que ampare la póliza en cuestión.

2.8 El Profesional al que se hace referencia deberá demostrar experiencia fehaciente certificada y comprobable en trabajos similares o de mayor envergadura.

2.9 Será obligación del Profesional visitar las instalaciones donde se desarrollen las tareas a diario durante no menos de tres horas cada día y de regresar si así se lo solicitara la Dirección de las tareas del CUEM, desde el comienzo de la misma y hasta la obtención del certificado de recepción provisoria, finalizada la marcha de prueba a satisfacción del CUEM.

2.10 Entregará a la finalización de cada ensayo, sea de medición de espesores, prueba hidráulica, regulaciones etc. un protocolo de ensayo con los valores determinados y las conclusiones del resultado del mismo firmadas por el Profesional responsable y matriculado, según ya se determinó. Además, deberán entregar un registro de imágenes digitales del componente y/o ensayos en soporte CD.

3 PERSONAL

3.1 Todos y cada uno de los trabajos y/o ensayos a realizar sobre la caldera deberá ser efectuados por personal debidamente capacitado y contar con los elementos de seguridad y herramientas necesarias. En el caso de los soldadores, sean para ejecución de soldaduras por arco eléctrico o por sistema MIG, deberán ser CERTIFICADOS.

3.2 Antes del comienzo el cocontratante deberá entregar un listado del personal con los datos que se le indicarán, entre ellos, nacionalidad, domicilio, capacidad laboral (oficial, medio oficial, ayudante), seguros, certificaciones, etc.

3.3 Informará y pactará con la Dirección de las tareas del CUEM el horario de la jornada de trabajo del personal, la que se mantendrá durante todo el transcurso de los trabajos a menos que las circunstancia determinen ampliar dicha jornada, situación ésta que deberá ser solicitada por el cocontratante con 96 horas de anticipación y será analizada y eventualmente autorizada por la citada Dirección.

3.4 La cantidad de personal a afectar a los trabajos será la necesaria a efectos de garantizar en tiempo y forma la ejecución de los trabajos objeto de la presente, respetando y cumpliendo en todo momento las reglas del arte y los tiempos establecidos en el cronograma de trabajos pactado al comienzo de las tareas.

3.5 Las tareas serán supervisadas por parte del cocontratante durante todo el transcurso de su ejecución por un Profesional matriculado en: Ingeniería con incumbencia para estas tareas. Al comienzo de las tareas deberá presentar:

3.5.1 Certificado del Consejo Profesional interviniente (Encomienda de tarea Profesional)

3.5.2 Instalador de gas natural de primera categoría

3.5.3 Especialista en combustión A y B habilitado para la ejecución de trabajos de primera categoría.

3.6 Deberá presentar antes del comienzo de los trabajos dichas acreditaciones.

3.7 El supervisor mencionado será el único responsable de la ejecución de los trabajos objeto del presente e interlocutor con nuestra Dirección de Tareas y podrá ser convocado en cualquier momento de la jornada laboral. Su no concurrencia o presencia será eventual motivo de la paralización de los trabajos, no pudiendo invocar esta cuestión en el reclamo de mayores costos de ningún tipo por parte del cocontratante, ni justificar el no cumplimiento del cronograma de trabajos pactado.

3.8 En todo momento de los trabajos la ARMADA ARGENTINA se reserva el derecho, a su solo juicio, de solicitar a la Empresa cocontratante, el retiro o reemplazo de personal independientemente cual sea su rango dentro de estructura del grupo de trabajo, sin que ello implique mayores costos, modificaciones en el precio ofertado o modificaciones a los plazos pactados.

4 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

4.1 La empresa cocontratante deberá acreditar propiedad y mantener in situ, en buen estado, todas las herramientas y/o equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto de esta licitación.

4.2 A continuación, se da un listado de las herramientas mínimas, equipos y materiales consumibles que deberá afectar a los trabajos. Cabe aclarar que es solo enunciativo y mínimo indispensable y que podrá ser requerido y/o revisado en cualquier momento por nuestra Dirección de Tareas. Será responsabilidad del cocontratante prever, además, otras herramientas y/o equipos que a su juicio sean también necesarios para los trabajos.

4.3 A efectos del ingreso al Edificio LIBERTAD deberá presentar un remito original (que quedará en poder del Cargo Máquinas y Calderas del Departamento Mantenimiento del CUEM) detallando el tipo, cantidad y estado de las herramientas y/o equipos que se ingresan, acreditando además, que sean de su pertenencia. Se aclara que no se permitirá la salida y/o retiro de ningún elemento del cual no se haya informado su ingreso en la forma ya indicada.

4.3.1 Cajas con lote de herramientas de mano para oficial mecánico y cañista.

4.3.2 Aparejos, criques hidráulicos, eslingas de diversos diámetros y longitudes, ganchos, cáncamos, grilletes, etc.

4.3.3 Andamios, escaleras, caballetes, pórticos, mesa de trabajo, etc.

4.3.4Llaves de fuerza de diversas medidas (tipo stillson)

4.3.5 Máquina para soldar por arco eléctrico con capacidad mínima para 300 Amperios. Con cantidad y calidad necesaria de electrodos, marca Conarco. No se permitirá la entrada de electrodos que hayan sido abiertos, los mismos se deberán abrir en presencia de la Dirección de Tareas del CUEM.

4.3.6 Equipo de soldadura MIG completo con todos sus accesorios y cantidad necesaria de consumibles para efectuar la totalidad de las soldaduras y no se permitirá la entrada de envases de dichos consumibles que hayan sido abiertos, los mismos se deberán abrir en presencia de la Dirección de Tareas del CUEM.

4.3.7 Equipo compresor eléctrico de aire filtrado, con capacidad mínima de 50 litros portátil

4.3.8 Aspiradora industrial con filtro.

4.3.9 Equipo oxicorte completo con garrafa de GLP de 10 kg. y tubo de oxígeno de una capacidad mínima de 4 m3, con certificado de prueba hidráulica recientemente aprobado. Pico de corte y mangueras de una longitud mínima de 5 metros en buen estado con doble abrazadera para alta presión en sus extremos. Válvulas reductoras de presión nuevas o en buen estado de conservación con certificación de mantenimiento reciente, realizado por servicio autorizado.

4.3.10 Prolongaciones para alimentación eléctrica con tablero local apto para no menos de cuatro salidas de 16 A monofásicas 220 VCA y trifásicas 3 x 380 VCA. Todas ellas protegidas por interruptores termo magnéticos y a su vez por un disyuntor diferencial general. No se aceptarán conexiones eléctricas sin fichas adecuadas. Todos los cables a utilizar serán de doble aislación tipo taller nuevos.

4.3.11 Cepillos de acero tanto manuales cómo mecánicos en las diversas medidas en cantidad necesaria.

4.3.12 Trapos limpios y lavados en cantidad necesaria.

4.3.13 Discos de corte, desbaste, pulido en cantidad necesaria.

4.3.14 Máquinas amoladoras eléctricas de 4 1/2" y 7 "respectivamente, de primera marca con garantía vigente.

4.3.15 Tela esmeril, lijas, lubricantes, diluyentes para limpieza y para pinturas, pinceles, rodillos, tornillería, bulonería, remaches, etc. Todos los materiales y/o consumibles de primera calidad comercial y en cantidad suficiente.

4.3.16 Elementos de limpieza a efectos de dejar la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo y orden a la finalización de cada jornada diaria de trabajo.

4.3.17 Pinturas sintéticas aptas unas y no aptas otras para alta temperatura, en diversos colores, según lo codificado por la Norma IRAM aplicable, y convertidoras de óxido, todas en cantidad necesaria, de primera marca comercial y provistas en envases nuevos y cerrados.

4.3.18 Todo material consumible y/o de aporte no mencionado pero que resulte necesario para la correcta ejecución y terminación de los trabajos.

4.3.19 Detector electrónico de fugas de gas natural.

4.3.20 Medidor de espesores por ultrasonido apto para detectar corrosión interior y pitting, con certificado de calibración reciente y gel de acoplamiento en cantidad necesaria. Este equipo deberá estar siempre disponible in situ y su operador presente.

4.3.21 Bomba para ejecución de prueba hidráulica (manual de desplazamiento positivo)

4.3.22 Manómetros calibrados para ejecución de pruebas hidráulicas, con certificado de calibración reciente por laboratorio reconocido comercialmente u oficial.

4.3.23 Tapones roscados de varias medidas, de acero, nuevos, placas ciegas, válvulas esféricas en varias medidas, espárragos con tuercas, selladores de roscas para agua y para gas natural (en este último caso deberá ser aprobado por el ENARGAS) y todo otro material temporario en cantidad y medidas compatibles con las necesidades surgidas durante los trabajos de mantenimiento y/o ensayos de prueba hidráulica y/o de medición de espesores de la caldera.

4.3.24 Artefactos de iluminación temporaria necesarios para la ejecución de los trabajos en forma segura y correcta, con provisión de lámparas de bajo consumo en cantidad necesaria.

4.3.25 En todo momento que dure el servicio la ARMADA ARGENTINA se reserva el derecho, a su solo juicio, de solicitar al cocontratante, el retiro, reemplazo o la provisión de otras herramientas y/c equipos que a su solo juicio sean necesarios para la realización de los trabajos, sin que ello implique mayores costos, modificaciones en el precio ofertado o en los plazos pactados.

4.3.26 En todo momento la empresa cocontratante y/o su personal acatará las indicaciones de la Dirección de Tareas del CUEM, sin que ello disminuya o elimine su total y única responsabilidad por los trabajos objeto de la presente, del cumplimiento de todas y cada una de las reglamentaciones y/o normas existentes y de los plazos pactados.

5 FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa cocontratante, como parte del cumplimiento del contrato deberá dejar el sector donde se efectuaron los trabajos en condiciones de orden e higiene, retirando del predio la basura, chatarra y todo material temporario que fuera afectado a las tareas, se aclara que para efectuar dichos retiros siempre deberá contar con el visto bueno y autorización expresa de la Dirección de Tareas del CUEM, para lo cual, con la debida antelación deberá informar detalladamente mediante una solicitud escrita la cantidad, tipo, estado , procedencia y destino, de los materiales, chatarra, equipos de su propiedad, herramientas y cualquier otro efecto que desee retirar del predio. Se aclara que en todos los casos deberá demostrar que el o los elementos a retirar, son de su propiedad o le corresponden contractualmente en calidad, cantidad y tipo. Como ya se dijo, para el caso de equipos, herramientas, construcciones temporarias, vehículos etc. deben haber sido declarados con la documentación pertinente, en ocasión de su ingreso. Se aclara que no se permitirá la salida y/o retiro de ningún elemento del cual no se haya informado su ingreso en la forma ya indicada, sea o no evidente la propiedad de la empresa cocontratante.

6. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:

El cocontratante durante todo el período de trabajo será responsable (a su costa) de la higiene y el orden de todas las zonas del Edificio LIBERTAD afectadas por las tareas que se ejecuten. Arbitrará los medios necesarios a fin de garantizar la seguridad de terceros que trabajen en el Edificio LIBERTAD o estén en tránsito, en todo lo relacionado con las tareas a su cargo.

El cocontratante y su personal, cualquiera sea su función y categoría, deberán cumplir estrictamente las leyes, disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los propios de la ARMADA ARGENTINA.

Serán de aplicación durante la vigencia de la contratación adjudicada las siguientes normas jurídicas:

Ley Nacional N° 24.557 de Riesgos de Trabajo.

Ley Nacional N° 19.587 - Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto N° 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Condiciones exigidas por la Ordenanza N° 36.352 y su reglamentación Decreto Nº 8151/980 para actuar en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Seguros: Correrá por cuenta y cargo del COCONTRATANTE asegurar por los riesgos del trabajo a su personal.

REQUISITOS SEGÚN LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE N° 19.587 PARA EL PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA:

- CERTIFICADO DE COBERTURA DE LA ART CON NÓMINA DE PERSONAL (vigente 30 días desde la emisión, pasado ese período deberán presentar nuevo certificado).

- CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN, (a favor de la ARMADA ARGENTINA).

- CONSTANCIAS DE ENTREGA DE E.P.P SEGÚN RESOL. SRT Nº 299/11.

- CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

El traslado del personal y material afín al servicio a prestarse, será a exclusiva costa del COCONTRATANTE.

El personal que ejecute los trabajos adjudicados solo tendrá relación de trabajo/contrato de trabajo con el cocontratante, resultando la ARMADA ARGENTINA ajena a ambos. Todas las tareas que se ejecuten y los materiales provistos, deberán cumplir la legislación vigente en el ámbito nacional y, en particular, la emitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANEXO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANT. | CÓDIGO DE CATÁLOGO | OBSERVACIONES | MARCA PRODUCTOS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | 3.3.3-2435.6 | MANT. Y REPAR. DE CALDERAS; MANT. Y REPAR. DE CALDERAS - CRITERIO SOCIAL SIN |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en Letras y números:…………………………………………

Valor total con descuento en Letras y números:……………………….………

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

ANEXO IV

FORMULARIO DE VISITA AL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE SOLICITA COTIZAR

…………………..CERTIFICO que en el día de la fecha, el Sr. (1) ……………………..............................…….. en representación de la Empresa (2) .....................................................................…………………………. ha concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos a contratar en la Licitación Privada Nº……/18

…………………..Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación que integre la oferta a presentar en la fecha de apertura de la licitación Privada mencionada, extiendo el presente a los..........días del mes de.......................... del año 2018.

-(1)-Nombre y Apellido completos y especie y número del documento de identidad.

-(2)-Nombre de la Empresa y siglas de identificación (S.A., S.R.L. o lo que corresponda)

ANEXO V

| DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2018 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente Procedimiento de Selección, el que se encuentra constituido dentro de la ciudad asiento de la entidad contratante, conforme el radio geográfico establecido en la Cláusula 1° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable a la licitación Privada precitada. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El que suscribe,	DNI N°	 con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS.

No podrán contratar con la Administración Nacional:

- Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

- Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188.

- Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

- Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

- Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

- Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

- Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

CARÁCTER: (APODERADO, SOCIO GERENTE DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA O LO QUE CORRESPONDA

LUGAR Y FECHA:

ANEXO VII

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Por la presente declaro bajo juramento que la oferta objeto de esta contratación cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

Dejo constancia que soy titular y/o apoderado de la empresa: ……. ………………….. ……………. … ………………….…………………………………………………………………………………………………

(INDICAR LO PRECEDENTE).

Aclaración, firma y DNI

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (artículo 1º, Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2018 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto de resultar adjudicatario se obliga a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal que afectará a la prestación del servicio que ejecutará, conforme con lo establecido en la Disposición ONC Nº 21/2015 y el Decreto Nº 312/2015 |
| OBSERVACIONES: |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO IX a)

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

ANEXO IX b)

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO N°202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |

| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| --- | --- | --- |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

# Text boxes

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO  III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO  III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO  III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO  III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO  III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO  III

JEFE