### ARMADA ARGENTINA

###### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante: | CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA | Nº: 11 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Expediente Nº: COAT, LGJ Nº 154/16 |
| Rubro comercial: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |
| Objeto de la contratación: CONTRATAR UN SERVICIO PARA EL REEMPLAZO DE CHAPAS Y CANALETAS DEL DEPOSITO ECHO. |
| Costo del pliego: SIN COSTO |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055-PB-Of.05 – CDAD. AUTO. DE BS. AS. | HASTA 19-09-2016 DE 08:00 A 12:00 HS. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055- PB-OF 05- CDAD. AUTO. DE BS. AS. | 20-09-2016 a 10:00 hs |

# ESPECIFICACIONES:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UN | 3-3-1-04434-0007 - MANT. Y REPARAC. DE TECHO /// CRITERIO SOCIAL SIN |
| 2 | 1 | UN | 3-3-1-04434-0007 - MANT. Y REPARAC. DE TECHO /// CRITERIO SOCIAL SIN |
| 3 | 1 | UN | 3-3-1-04434-0007 - MANT. Y REPARAC. DE TECHO /// CRITERIO SOCIAL SIN |
| SERVICIO: - OBSERVACIONES DEL ÍTEM:- OBSERVACIONES DEL CATÁLOGO: - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: DESPIECE: - TOLERANCIA:- |
| Datos de la solicitud de provisión: - |
| Frecuencia: - | Cantidad mínima: - |
| Observaciones: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar. |

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACIONES DENTRO DEL RÉGIMEN DEL DECRETO Nº 1023/01 Y CONCORDANTES.

Jurisdicción contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la UOC: 0038/019 -DIVISIÓN CONTRATACIONES DEL CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Domicilio: COMODORO PY 2055 - PLANTA BAJA- OFICINA 05 - CP (1104).

Correo electrónico: arajemicompras@ara.mil.ar.

Fax: 4317-2506.

Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA.

Nº: 11           Ejercicio: 2016

Clase/causal de procedimiento: ETAPA ÚNICA NACIONAL

Modalidad: SIN MODALIDAD

Nº de Expediente: COAT, LGJ Nº …../16 - Ejercicio: 2016

Rubro: MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

- OBJETO: Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener un servicio que contemple las tareas de provisión e instalación de chapas y canaletas en el Depósito “ECHO” sito en Puerto Nuevo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) dependiente del COMANDO NAVAL ANTARTICO a fin de asegurar la correcta estiba y almacenamiento de los bienes a ser enviados anualmente en la CAMPAÑA ANTARTICA DE VERANO.

Todos los importes relacionados con el presente procedimiento de selección de ofertas se entenderán como importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y toda otra carga impositiva vigente para consumidores finales dentro del país.

2. PLAZO DE DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente de la adjudicación.

3. NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 y la Disposición ONC Nº 58/14.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas, serán desestimadas sin reclamo alguno.

4.1. Detalle de la prestación: según Anexo II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.2. Calidad: según Anexo II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.3. Tolerancia: No es de aplicación.

4.4. Muestra: No es de aplicación.

4.5. Visita: según Punto 4 del Anexo II – ESPECIFICACIONES TECNICAS. La vista al lugar de las tareas es obligatoria. La falta de este requisito es causal de desestimación. Se implementa este requisito para permitir una cotización precisa, dado la complejidad y especificidad de la tarea a contratar.

4.6. Muestras patrón: No es de aplicación.

5. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos

6. OFERTAS ALTERNATIVAS: No es de aplicación.

7. OFERTA VARIANTE: No es de aplicación.

8. OFERTAS PARCIALES: No es de aplicación.

9. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas hasta el día 19 de septiembre, a las 12:00 horas, en Av. Cdro Py 2055 PB of. 05. No se admitirá la presentación de ofertas con posterioridad a la oportunidad y hora establecidas en esta cláusula para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado (artículo 62 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que integran el presente, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, como también, similar conocimiento y aceptación de las normas que rigen dicho procedimiento (artículo 64 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

La oferta deberá presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicada para tal efecto, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas. No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijada para la presentación de ofertas (Artículo 62 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta (Artículo 64 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta la siguiente documentación:

11.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

11.2. Las muestras no son de aplicación.

11.3. La DECLARACION JURADA “DOMICILIO ESPECIAL” referida en el artículo 70, inciso f) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (Anexo VIII de este pliego).

11.4. La DECLARACION JURADA “OFERTA NACIONAL” referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12; sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia (Anexo V de este pliego).

11.5. La DECLARACION JURADA DE BIENES IMPORTADOS Y BALANZA COMERCIAL referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar (Anexo VI de este pliego).

11.6. Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción.

11.7. Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado desde la última actualización.

11.8. Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

11.8.1. Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

11.8.2. Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad, certificada por autoridad competente o Escribano Público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación.

11.8.3. Si el firmante es Apoderado: copia certificada por autoridad competente o ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal.

11.9. En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 11 de la Disposición ONC Nº 58/2014.

11.10. Constancia fehaciente, de la que resulte que se encuentran dados de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ENCONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010. No podrá resultar adjudicatario el oferente que no posea dicha alta. Por lo tanto, los cotizantes que no la posean a la fecha de apertura, deberán solicitar a la ARMADA que la efectivice suministrándole a la ARMADA la información y documentación que prevé la normativa precitada.

11.11. DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA - debidamente rubricada -, en la que manifiesten que no se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones para contratar con el Estado Nacional que se establecen en el artículo 28 del Decreto Nº 1023/01 (Anexo IV de este pliego).

11.12. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. No es de aplicación.

11.13. Garantía técnica -debidamente rubricada-, según lo requerido en el punto 5 del Anexo II “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. La garantía técnica que se prevé en esta cláusula constituye un recaudo esencial, serán desestimadas -sin reclamo alguno-, las ofertas que en la fecha de apertura no la acompañen.

11.14. CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA (ANEXO VII de este pliego): Los Oferentes deberán visitar el inmueble en donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de las características específicas de dicho inmueble y en base a esa inspección, y al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presenten, los respectivos cotizantes deberán agregar el correspondiente certificado de visita (ANEXO VII de este pliego), rubricado por personal autorizado de la ARMADA (punto 4 del Anexo II “ESPECIFICACIONES TECNICAS”). Las ofertas que no acrediten el cumplimiento de este requisito esencial en la fecha de apertura serán desestimadas sin reclamo alguno.

11.15. CERTIFICADO DE COMPROMISO SOCIAL COMPARATIVO – INTI (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLÓGIA INDUSTRIAL). No es de aplicación.

11.16.  Formulario de cotización, según Anexo III de este pliego, indicando precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

12. MONEDA DE COTIZACIÓN. En pesos

13. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1)

14. GARANTÍAS: SI.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

14.1 DE MANTENIMIENTO: Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.

La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la citada garantía con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de QUINCE (15) MÓDULOS (artículo 101 inciso g) del Decreto citado y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63).

14 2. DE ADJUDICACIÓN: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En caso de incumplimiento, vencido el plazo, será intimado para que la presente en un nuevo plazo igual que el original. En caso de que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se intimará al pago del importe equivalente al valor de dicha garantía.

El Adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes.

En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

14 3. DE IMPUGNACIÓN: Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuando hubieran presentado en el año calendario en que pretendan concretar tal impugnación más de DOS (2) impugnaciones a Dictámenes de Evaluación de Ofertas, deberán acompañar con su impugnación la respectiva garantía por el importe de TRES POR CIENTO (3%) que se prevé en el artículo 100, inciso d), del Anexo al Decreto Nº 893/12. Dicha garantía podrá implementarla en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 101 del Anexo mencionado. Para el caso en que se haga lugar a la impugnación presentada, la indicada garantía se reintegrará al impugnante en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contado desde la fecha de dictado del acto administrativo que admita la impugnación. Si es rechazada la impugnación, la ARMADA ejecutará la garantía integrada (artículo 104, inciso d) del Anexo al Decreto Nº 893/12).

15. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

16. CONSULTAS.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:30 horas a 13:00 horas, de lunes a viernes, en la calle Comodoro Py 2055, Oficina 0-5 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para Consultas técnicas contactar al Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTARTICO: 4317-2000 interno 2900 / 2710.

17. AUTENTICACIÓN DE COPIAS.

Los interesados podrán solicitar verbalmente o por escrito ante la ARMADA la autenticación de copias correspondientes a documentos que deban presentar en un procedimiento de selección de cocontratantes. Dicha autenticación, certificación, se efectivizará por el funcionario competente de la ARMADA mediante el cotejo de las copias suministradas y el documento original del que aquellas copias constituyan su reproducción (artículo 10 del ANEXO al artículo 1° de la Disposición O.N.C. Nº 58/14).

18. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

18.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares, que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

18.2. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

18.3. Asimismo, el Oferente podrá, de así desearlo, realizar una oferta en la cual otorgue un descuento por la adjudicación de todos los renglones que cotice. En este caso, se considerará como mejor oferta aquella que resulte ser la más conveniente de todas las combinaciones posibles según el artículo 19 del ANEXO al artículo 1º de la Disposición Nº 58/14 que dictó la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

18.4. Para el caso de que el Oferente presente una oferta con descuento tal como se indica en el punto 13.3 precedente, deberá contener precio unitario y total de cada renglón, del total de la oferta. Caso contrario, se tomará al precio unitario como precio cotizado.

18.5. La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

19. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: No es de aplicación.

20. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 84 del ANEXO que forma parte del Decreto Nº 893/12. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

21. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevé en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 85 del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo establecido en el artículo precitado o en el plazo diferente que conforme a la naturaleza específica del pertinente incumplimiento le confiera la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo otorgado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

22. OFERTAS INELEGIBLES – DESESTIMACIÓN.

Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas cuando encuadren en las pautas de inelegibilidad establecidas en los artículos 84 inciso “m” y 86 del ANEXO al Decreto Nº 893/12. El oferente que hubiera incurrido en los TRES (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente procedimiento, en el incumplimiento de las obligaciones que asumió en las contrataciones que se le hubieran adjudicado por la ARMADA en dicho período y hubiera sido pasible de la aplicación de alguna de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, acápite 1, 2 y 3 del Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, fehacientemente notificadas y que se encuentren firmes, harán incurrir al oferente incumpliente en la causal de inelegibilidad que se prescribe en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto Nº 893/12. En consecuencia, una vez acreditados -mediante la incorporación al legajo por parte de la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente-, de las constancias documentales que acrediten la aplicación efectiva de las penalidades expuestas, el oferente incumpliente mencionado quedará encuadrado en el procedimiento que se substancia con aplicación del presente pliego, en la pauta de inelegibilidad prescripta en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto Nº 893/12. Por lo tanto, su oferta será desestimada -como inadmisible por resultar inelegible el titular (persona de existencia visible o persona jurídica), que la presentó (artículo 84, inciso “m”, y 86 inciso “g”, del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12).

23. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición, que no se configurará cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes, estas DOS (2) últimas cuando se admita su presentación (artículos 67, 70 inciso “g”, apartado 2, 71 y 72 del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12).

24. MEJORA DE PRECIOS

Sin perjuicio de los demás supuestos contemplados en el Decreto Nº 1023/01 y sus modificativos, la Reglamentación del Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto Nº 893/12, establece que la ARMADA se encontrará facultada a solicitar una mejora de precios al oferente que se encuentre primero (1º) en el orden de mérito de todas las ofertas presentadas. Si el oferente al cual la ARMADA solicite una mejora de precios manifiesta que no acepta concretar dicha mejora, manteniendo el precio cotizado con su oferta en la fecha de apertura, podrá no obstante resultar adjudicatario si su oferta -no modificada en el precio cotizado originariamente-, se pondera conveniente por la ARMADA (artículo 15 del ANEXO al artículo 1º de la Disposición ONC Nº 58/14).

25. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

25.1. Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato conforme lo establecido por el artículo 98 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

25.2. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 20 días hábiles a partir contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación fehaciente al adjudicatario de la respectiva orden de compra.

25.3. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

25.3.1. Cantidades máximas / mínimas de unidades: No es de aplicación

25.3.2. Frecuencia: UNA (1) vez

25.3.3. Lugar: DARSENA ECHO – PUERTO NUEVO - C.A.B.A.

25.4. Régimen de penalidades: Según Decreto 893/12.

26. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia de la contratación adjudicada se extenderá por 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación fehaciente al adjudicatario de la respectiva orden de compra.

27. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en éste el adjudicatario entregue a la ARMADA el suministro requerido o inicie la prestación del servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (114 del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción definitiva.

28. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción Definitiva se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles de efectivizada la Recepción Provisoria, observándose al respecto por la ARMADA lo establecido en los artículos 114 y 115 del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12.

29. FACTURACIÓN: La facturación deberá presentarse en Comodoro Py 2055 C.AB.A, oficina 1-260 (DEPARTAMENTO LOGISTICA del COMANDO NAVAL ANTARTICO) de 08:00 a 12:30 horas en original y copia, adjuntándose además el ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA extendida al efecto.

1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

-	Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

-	Ticket factura “B” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

-	Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

-	Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

4. Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo (INDICAR LO QUE CORRESPONDA) receptor en el remito.

6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

7. Con la facturación se adjuntará:

-	El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

-	Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

8.1. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

8.2. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

8.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

8.4. Número de remito o constancia de entrega.

8.5 Origen de la mercadería.

30. PAGO: Se aplicará el artículo 117 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

31. MONEDA DE PAGO. En pesos

32. JURISDICCIÓN APLICABLE: Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada –de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Juzgados Federales sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales-, que el adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA En Av. Comodoro Py N° 2055 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indica en su oferta –a la apertura-.

33. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

33.1 El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del Adjudicatario.

El Adjudicatario estará obligado a cumplimentar –a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales o Municipales pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a dicha normativa, el adjudicatario estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra

suma dineraria -de cualquier especie- que deba abonar al personal contratado por él o integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario y sin reclamo alguno-.

33.2. El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por lo hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere en contra de personal militar o cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la Fuerza con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

33.3. El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

33.3.1.1 Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

Una copia de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

33.3.1.2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

33.3.1.3 Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA-, determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de resolución contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha resolución no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.

33.3.1.4. Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

33.3.1.5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

33.3.1.6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento- su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo

lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

33.3.1.7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

33.3.1.8. El Adjudicatario deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación.

De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno a favor del adjudicatario.

33.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD: El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. No es de aplicación.

33.5. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

33.5.1. El Adjudicatario quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este pliego y las Especificaciones Técnicas que lo integran como Anexo II. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria.

33.5.2. El Adjudicatario deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de TRES 3 años computado desde la fecha de Recepción Definitiva (Conformidad de la Recepción) de la presentación que el adjudicatario cumplimentara resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice la ARMADA al adjudicatario, requiriendo el último su subsanación. El plazo de TRES (3) años correspondiente a la indicada garantía técnica deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricadas en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes seguido por este pliego. La misión de dicho recaudo esencial determinará la desestimación como inadmisible de la respectiva oferta.

33.5.3. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, a satisfacción de la ARMADA ARGENTINA.

33.5.4 Deberá iniciar las tareas contratadas en la fecha indicada en el Acto de inicio este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De no ocurrir así, la ARMADA rescindirá la contratación adjudicada sin reclamo alguno -la rescisión producirá sus efectos desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario.

33.5.5. Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán actas a efectos del seguimiento de su

ejecución. Dichas Actas se recibirán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

33.5.6. Representante Técnico del Adjudicatario: Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA ARGENTINA, deberá encontrarse plenamente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado en por el adjudicatario a su costa-, y habilitado a tal fin por el titulo profesional pertinente verificará permanentemente que la prestación contratada conserve en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del acto.

33.5.7. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura de este procedimiento de selección, acompañando en la misma oportunidad, el titulo que lo habilite, su domicilio y teléfono. La omisión en que incurra al realizar su oferta, en la fecha de apertura el respectivo cotizante al no designar al Representante Técnico pactado, resultará sustancial, esencial y, en consecuencia, determinará la desestimación –inadmisible-, de la oferta contratada, sin reclamo alguno.

33.5.8. Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigente en el lugar donde deba la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar.

33.5.9. El adjudicatario estará obligado, asimismo, a cumplir y a hacer cumplir al personal indicado en el punto 4.8, la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como, a su vez, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario por la normativa precitada.

33.5.10. Lista del Personal del Adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos – Aspectos complementarios. Con su oferta, en la fecha de apertura de este procedimiento de selección de cocontratantes, los oferentes deberán acompañar el listado del personal que -de resultar adjudicatarios-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, numero y especie de documento del personal mencionado. También deberán indicar en su cotización, a la apertura, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos, las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución. El cumplimiento de los recaudos precitados resultará esencial. El jefe del Departamento Mantenimiento del CUEM, a través del personal que designe a tal efecto, impedirá el ingreso a dicho destino de toda maquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula.

34. OBLIGACIONES DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, complementarias, de reembolso -o cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar a favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitadas para el caso en que aquellos se produzcan.

35. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo (artículo 130 del ANEXO al Decreto Nº 893/12).

36. CONTINUIDAD - NO INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso “c” del Decreto Nº 1023/01, como también al interés público ínsito en la obtención por la ARMADA de la prestación contratada para cumplimentar el Servicio Público de Defensa Nacional que tiene asignado en los términos de la Ley Nº 23.554 que rige a la última, el adjudicatario estará obligado a cumplir -por si-, en forma continua e ininterrumpida la prestación que deberá efectivizar por la contratación adjudicada. Ello, en toda circunstancia, con excepción de los supuestos que prevé dicha norma cuando aquellos se invoquen en término y resulten acreditados por el adjudicatario ante la ARMADA en forma indubitable y fehaciente.

37. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales (Ley Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

En el supuesto que el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente al momento de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la autoridad competente podrá continuar con el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (artículo 83, inciso “b”, apartado 2º del Anexo al Decreto Nº 893/12).

38. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo I – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VIII del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Todos los oferentes que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA en dicha fecha que efectivice su inscripción, agregando a tal fin a su oferta -a la apertura- la información y documentación establecida por el artículo 234 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, sólo deberán suministrar a la ARMADA ARGENTINA con su oferta los datos, información y documentación que hubiera variado desde la fecha de su última presentación en procedimientos de selección de ofertas tramitados por la ARMADA ARGENTINA u otros organismos del Estado Nacional.

39. INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN – PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

En el contrato de prestación de servicios, para cuya concreción se convoca a formular ofertas en este procedimiento de selección de cocontratantes, la ARMADA se encontrará facultada -en forma unilateral-, a incrementar o disminuir hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%), el monto total de la contratación adjudicada en las condiciones y precios pactados en aquella y con la adecuación de los plazos respectivos (artículos 12, inciso b), del Decreto Nº 1023/01 y 124 inciso “a”, acápite 1, del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12.

En el supuesto en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) de brindarse su aceptación escrita del respectivo cocontratante. De no prestarse dicha aceptación, ello no hará surgir responsabilidad alguna para el adjudicatario ni lo hará pasible de sanción o penalidad de ninguna especie (artículo 124, inciso a), acápite 1, del ANEXO que forma parte del Decreto Nº 893/12).

En ningún caso -ni aún con el consentimiento del pertinente adjudicatario-, el incremento o disminución que se contempla en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) -artículo 124, inciso a), acápite 1, del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12-.

El incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrán efectivizarse por la ARMADA en oportunidad del dictado del acto administrativo de adjudicación o durante el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

La ARMADA se encontrará facultada, a prorrogar el plazo de vigencia de la contratación adjudicada -en forma unilateral-, por UNA (1) única vez por un plazo igual o menor al de vigencia del contrato inicial. Ello, en las condiciones pactadas originariamente en la contratación adjudicada, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestaciones de servicios. Si los precios del mercado hubieran variado, la ARMADA formulará una propuesta al adjudicatario al efecto de adecuar los precios cotizados en el contrato original y, de no llegarse a un acuerdo, dicha situación impedirá el ejercicio por la ARMADA de su opción de prórroga sin que ello haga pasible al proveedor de sanciones o penalidades de ninguna índole. En todos los casos, a fin de prorrogar el contrato la ARMADA deberá emitir la respectiva orden de compra con anterioridad a la extinción del plazo de vigencia de la contratación originaria adjudicada (artículo 124, inciso “b”, acápite 1, 3, 4 y 5 del ANEXO que es parte integrante del Decreto Nº 893/12).

No podrá prorrogarse el plazo de vigencia de la contratación adjudicada, cuando la ARMADA hubiere incrementado en más de un VEINTE POR CIENTE (20%), el monto total del contrato que pretenda prorrogar. Tampoco podrán prorrogarse los contratos adjudicados en los cuales el cumplimiento de la prestación correspondiente al adjudicatario se agote en UNA (1) sola entrega (artículo 124, inciso “b”, acápite 1, del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12).

40. PROHIBICION DE CESION – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario se encontrará obligado a no ceder ni transferir -total o parcialmente-, la contratación adjudicada sin autorización previa, escrita y fundada emitida por la autoridad que la adjudicó.

Para el caso en que el adjudicatario incumpla la obligación referida en el párrafo anterior, la ARMADA resultará facultada a rescindir -por exclusiva culpa del adjudicatario-, la contratación adjudicada, conllevando dicha rescisión, además, la pérdida de la garantía de adjudicación entregada por el adjudicatario incumpliente a la ARMADA para asegurar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por aquel con motivo de la contratación adjudicada (artículo 125 del Anexo que forma parte del Decreto N° 893/12). En todos los casos en que la autoridad que adjudicó la respectiva contratación decida evaluar la solicitud de autorización de cesión formulada por el respectivo adjudicatario, deberá verificar que el cesionario propuesto por el último cumpla todos los requisitos de la convocatoria. De aprobarse la cesión por la autoridad precitada, se implementará en forma escrita, incorporándose tal documento al legajo correspondiente a la contratación adjudicada conjuntamente con el acto administrativo que autorice la cesión y, a su vez, el cocontratante cedente (adjudicatario) continuará obligado solidariamente con el cesionario por todas las obligaciones asumidas por el último con motivo de la contratación cedida (artículo 125 precitado).

41. PRECIO TESTIGO.

Se deja expresamente establecido, que en los casos en que el monto estimado total de la contratación

sea igual o superior a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL (ARS 1.300.000), la

ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), que emita el

correspondiente precio testigo (Resolución SIGEN N° 122/10).

42. INTERVENCIÓN OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN (ONTI).

En el supuesto en que los Destinos de la ARMADA propicien adquirir o arrendar bienes y servicios de

carácter informático, en forma previa a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección de

cocontratantes, deberán suministrar a la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN (ONTI), de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de

Ministros de la Nación, para su intervención y opinión, toda la información vinculada a sus proyectos

de adquisición o arrendamiento, excepto los relacionados a la adquisición de insumos para toda

especie de impresoras, cartuchos de tinta, medios de almacenamiento removibles (diskettes, cintas

magnéticas en carrete o abierto) y además efectos establecidos en el ANEXO al artículo 5º del

Decreto Nº 856/98, ANEXO ampliado en sus alcances por la Resolución Nº 77/99 dictada por la

Subsecretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (normativa

precitada y Decreto Nº 624/03, modificado por el Decreto Nº 1028/03).

Las constancias correspondientes al suministro al ONTI de los proyectos precitados y su respuesta deberán incorporarse al legajo donde se substancie el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes.

43. COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación, se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551:

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

44. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

En todos los aspectos no previstos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se aplicarán

las siguientes normas:

1.- Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios.

2.- Decreto Nº 893/12, modificado por su similar Nº 1039/13.

3.- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 58/14 dictada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- ASPECTO GENERAL: La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión de todos los materiales, mano de obra, herramientas útiles, equipos y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente sea necesario para efectuar el mantenimiento e instalación de chapas en el techo tipo parabólico del Galpón denominado “ECHO” del Comando Naval Antártico de la ARMADA ARGENTINA, conforme con las Leyes 19.587, 24.557 y 22.250 (Decretos reglamentarios vigentes 351/79 y 911/96).

2.- TAREA A REALIZAR / COTIZAR:

RENGLÓN Nº 1:

Reemplazo y provisión de 100 metros de chapas nuevas sinusoidales aluminizadas BWG sing 25 con sus respectivas fijaciones.

El OFERENTE deberá incluir en su cotización todos los materiales, mano de obra, herramientas útiles, equipos y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente sea necesario para efectuar el reemplazo de chapas sinusoidales aluminizadas en el techo tipo parabólico del Galpón denominado “ECHO”, como así también considerara a su exclusiva costa los ajustes necesarios que puedan generarse por la coordinación durante la ejecución del servicio y la adaptación a la estructura.

Asimismo el OFERENTE deberá considerar en su cotización el desmonte de las chapas a reemplazar y su disposición final.

RENGLÓN Nº 2:

Reemplazo y provisión de 135 metros cuadrados de chapa sinusoidales plásticas reforzadas color blanco lechoso con fijaciones correspondientes.

El OFERENTE deberá incluir en su cotización todos los materiales, mano de obra, herramientas útiles, equipos y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente sea necesario para efectuar el reemplazo de chapas sinusoidales aluminizadas en el techo tipo parabólico del Galpón denominado “ECHO”, como así también considerara a su exclusiva costa los ajustes necesarios que puedan generarse por la coordinación durante la ejecución del servicio y la adaptación a la estructura.

Asimismo el OFERENTE deberá considerar en su cotización el desmonte de las chapas a reemplazar y su disposición final.

RENGLÓN Nº 3:

Reemplazo y provisión de 80 metros de canaletas para desagüe empleando  material chapa bwg calibre 22 sing galvanizada con uniones remachadas con cobre y soldada con estaño del 50% y con embudos de 6” a 4” cada 5 metros y tapas.

El OFERENTE deberá incluir en su cotización todos los materiales, mano de obra, herramientas útiles, equipos y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente sea necesario para efectuar el reemplazo de chapas sinusoidales aluminizadas en el techo tipo parabólico del Galpón denominado “ECHO”, como así también considerara a su exclusiva costa los ajustes necesarios que puedan generarse por la coordinación durante la ejecución del servicio y la adaptación a la estructura.

Asimismo el OFERENTE deberá considerar en su cotización el desmonte de las canaletas a reemplazar y su disposición final.

3.- OBLIGACIONES del ADJUDICATARIO

3.1.- El ADJUDICATARIO deberá realizar los trabajos descriptos en el punto 2) estimando en su oferta toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, especificaciones y directivas dadas por el Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTARTICO.

# 3.2.- Lo indicado en este artículo se debe considerar en todas las tareas. El Contratista adoptará precauciones para todo el trabajo en altura como así también a nivel, respetando las leyes normativas vigentes  las Leyes 19.587,  24.557 y 22.250 (Decretos  reglamentarios vigentes 351/79 y 911/96).

# El Contratista será el único responsable por cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto que se ocasione a personas o cosas, y a las obras mismas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte, siendo por su exclusiva cuenta la reparación de los daños y/o los trabajos necesarios para subsanarlos.

# Si fuera necesario transportar material sobrante de un lugar a otro para efectuar la limpieza, retirarlo de la obra una vez concluida ésta tarea, y en general la carga y descarga de residuos, más sus respectivos contenedores, estas tareas deberán ser incluidas en el presupuesto correspondiente y será responsabilidad del contratista el retiro y limpieza del material sobrante.

3.3.- PREPARACION DE LOS MATERIALES: De ser necesario realizar cortes por medios mecánicos, las superficies y bordes estarán libres de rebabas y desgarramientos. El corte deberá ser limpio, sin fisuras ni rebabas. Previendo que bajo la acción del corte, en el momento del montaje quede el solapado perfectamente soldado lo cual, terminado el montaje, el conjunto responda a las exigencias del clima reinante.

3.4.- UNIONES SOLDADAS, SOLAPADAS Y REMACHADAS: Deberán ser perfectamente soldadas con cobre y estaño al 50 % estancas sin permitir el pasaje de agua.

3.5.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Además de los trabajos específicos descriptos, se hallan incluidos:

- Canaletas de material  bwg sing calibre 22 de 25 cm de ancho por 15 cm  de altura de un lateral y 20 cm de altura del otro lateral.

- Sujeciones de canaletas.

3.6.- MATERIAL SOBRANTE: El contratista será responsable del retiro y disposición final y limpieza de todos los residuos y materiales que por la acción de sacar y cambiar se genere.

4.- VISITA DE OBRA

El oferente deberá presentar junto con su oferta económica el Certificado de Visita de Obra (según Anexo 7) al Acto de Apertura, siendo causal de DESESTIMACION la no presentación del mismo.

El representante del OFERENTE que realice la visita de obra deberá presentar por escrito la correspondiente autorización por parte de la autoridad administrativa de la sociedad en caso de no ser el propietario ni el presidente de la sociedad.

El horario para realizar la visita de obra es de lunes a viernes de 08:30 a 11:30, hasta el día hábil previo al Acto de Apertura.

El personal autorizado de la Armada Argentina autorizado a firmar el Certificado de Visita de Obra es el Jefe y el Encargado del Departamento Logística.

Teléfono de contacto para coordinar la visita de obra: 4317-2000 interno 2900 / 2710.

5.- GARANTIA

Los oferentes detallaran claramente la garantía por 2 años por la reparación del techo parabólico, incluirá además el compromiso de inspeccionarlo a los 60 y 90 días de su recepción y antes del vencimiento del plazo de garantía, estando a su cargo todos los gastos que tales inspecciones ocasionen, viáticos,

hospedaje, viajes, etc.; así como los repuestos que sean necesarios reemplazar por otros que puedan haber fallado.

Se toma fecha de inicio de vigencia de la “garantía”, la fecha de la Conformidad de la Recepción Definitiva.

El ADJUDICATARIO entregará al Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTARTICO la garantía descripta por escrito como así también la información de contacto del ADJUDICATARIO para proceder con las inspecciones correspondientes.

6.- REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se podrá dar lugar al inicio de las tareas

6.1.	PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

6.1.1.	CERTIFICADO DE COBERTURA DE LA ART CON NÓMINA DE PERSONAL (Vigencia 30 días desde la emisión, pasado ese período deberán presentar nuevo certificado)

6.1.2.	AVISO DE INICIO DE OBRA RECEPCIONADO POR LA ART.

6.1.3.	PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADO POR LA ART.

6.1.4.	CLAUSULA DE NO REPETICIÓN.

6.1.5.	CONSTANCIAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN RESOL. SRT 299/11.

6.1.6.	CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

6.1.7.	REGISTRO DE VISITAS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

6.2.	PERSONAL AUTÓNOMO O MONOTRIBUTISTA

6.2.1.	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA AFIP.

6.2.2.	PAGO DEL ULTIMO MONOTRlBUTO O JUBILACIÓN SEGÚN CORRESPONDA

6.2.3.	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES POR UN MONTO MÍNIMO DE $ 320.000.

6.2.4.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S)

6.2.5.	SEGÚN LOS CASOS SEGURO DE VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA (GRÚAS), REVISIÓN TÉCNICA, CARNET PROFESIONAL PARA GRÚAS Y MONTACARGAS, ETC. Las consultas pueden realizarse en el teléfono 4317-2000, interno 2900.

# 7.- OTRAS CONSIDERACIONES

- Todos los materiales empleados deberán ser NUEVOS y de calidad reconocida en el mercado de acuerdo a la función que cumplen las mismas.

- El flete acopio traslado y demás movimientos de los materiales estarán a cargo del adjudicatario.

- El contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la mínima obstaculización de movimientos al personal de dicho galpón.

- El contratista deberá incluir en su presupuesto, todos los materiales y/o trabajos que aun no estando expresamente indicados en el pliego, sean necesarios proveer para asegurar la perfecta terminación de los trabajos.

- Los residuos de los trabajos serán retirados del galpón por cuenta y cargo del adjudicatario, debiendo incluir este retiro y transporte en su oferta. Al finalizar los trabajos, el Adjudicatario

entregará los sectores afectados a los trabajos en perfecto estado de limpieza al Encargado del Comando Naval Antártico o en su defecto al Encargado de Bases y Refugios del Comando Naval Antártico estará facultado para exigir, si lo considera conveniente, la intensificación de las limpiezas periódicas.

- La Empresa contratista designara personal especializado para el desarrollo de las tareas propias del servicio contratado y en la cantidad suficiente para dar continuidad al mismo. Todo personal designado por la Empresa contratista para cumplir con el servicio dependerá jurídicamente de la misma y correrá por cuenta y riesgo de la Empresa, como así también todo accidente y/o lesión que le ocurriese o produjera a su personal como así también los producidos a terceros, durante el desarrollo de sus tareas.

- La Empresa proveerá a su personal la indumentaria y elementos de protección personal necesarios, acorde con la tarea a realizar con el propósito de evitar cualquier tipo de accidente o incidente acorde con la normativa vigente de Seguridad Laboral.

- La contratista deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y Ley 24.557 y 22.250 Decreto reglamentario vigente 911/96. Dará cumplimiento, asimismo, a la Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24557/95 y sus Decretos Reglamentarios, como asimismo a toda norma o resolución vigente o a dictarse en el futuro, en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Riesgos de Trabajo.

- Seguros: Correrá por cuenta (costa) del adjudicatario asegurar por los riesgos del trabajo a su personal.

- NORMATIVAS TECNICAS DE APLICACIÓN:

-Ley 19587 decreto 351/79

-Ley 22.250 Decreto reglamentario vigente 911/96.

-Ley 24557/95.

## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

LICITACION PRIVADA NR.……../ 16

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPOSITO ECHO

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | U.M | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO | TOTAL | TOTAL CON DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-3-1-04434-0007 | MANT. Y REPARAC. DE TECHO /// CRITERIO SOCIAL SIN | SERV | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 3-3-1-04434-0007 | MANT. Y REPARAC. DE TECHO /// CRITERIO SOCIAL SIN | SERV | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 3-3-1-04434-0007 | MANT. Y REPARAC. DE TECHO /// CRITERIO SOCIAL SIN | SERV | 1 |  |  |  |  |

# VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN EN NÚMEROS Y LETRA:

PESOS................................................................................................................................

PESOS CON DESCUENTO………………………………………………………………………

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El que suscribe,…………………………………………………DNI N°………………………… con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

FIRMA:…………………………………………….

ACLARACIÓN:……………………………………

CARÁCTER:………………………….……………

LUGAR Y FECHA:………………………………...

ANEXO V

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g), apartado 3 del Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER (1): |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

Nota (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej. Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, etc.

ANEXO VI

| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/12 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VII

CERTIFICADO DE VISTA DE OBRA

En la ciudad de BUENOS AIRES a los …… días del mes de ……… de 2016, por la presente certifico que la Firma………………………………………...representada por el Sr. / Sra. ………………. ………………………………… D.N.I: ……………………   se hizo presente en el DEPARTAMENTO LOGISITCA del COMANDO NAVAL ANTARTICO, a fin de dar cumplimiento con lo requerido el Punto XX del Anexo 2 “Especificaciones Técnicas” de la LICITACION PRIVADA Nº  ……./16, a efectos de su cotización eficiente del elemento.

El OFERENTE deberá adjuntar con su oferta económica el presente certifi

# ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (artículo 70, inciso f), del Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente Procedimiento de Selección, el que se encuentra constituido dentro de la ciudad asiento de la entidad contratante, conforme el radio geográfico establecido en el artículo 9 acápite h) punto 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto. u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Telefono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

# Text boxes

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

…………………………………………

FIRMA DEL

DEPARTAMENTO LOGISTICA

…………………………………………

FIRMA DEL OFERENTE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE