### ARMADA ARGENTINA

### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante: | CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.- |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACION PRIVADA | Nº 12 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |
| Clase: ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD. |
| Expediente Nº: CUEM, THO N° 11/18 |
| Rubro comercial: ELECTRICIDAD Y TELEFONIA |
| Objeto de la contratación: ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD |
| Costo del pliego: SIN COSTO. |

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055-PB-Of.05 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | HASTA EL DÍA 12/06/18 de 08:00 A 12:00 HS |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055- PB-OF 05 - CDAD. AUTO. DE BS. AS. | EL DÍA 13/06/18 A 10:00 HS |

# ESPECIFICACIONES:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | UN | 2.9.3-7453.16 INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 100 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax regulable min 70 A – med 85 A – máx 100 A - Icu=18Ka ) |
| 2 | 4 | UN | 2.9.3-7453.17 INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 160 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax rango min 112 A – med 136 A – máx 160 A) Icu=18Ka) |
| 3 | 7 | UN | 2.9.3-6568.183 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: ALUMBRADO PUBLICO, MODELO: RECTANGULAR, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 4 | 20 | UN | 2.9.3-2303.2 BORNERAS; CONEXION: UNIPOLAR, INTENSIDAD: 100 A, CONTACTO: BRONCE, CUERPO: BAQUELITA, CORRIENTE: 100 A, TIPO DE CONEXION: UNIPOLAR, MATERIAL: BAQUELITA, MATERIAL DEL CUERPO: BAQUELITA |
| 5 | 15 | UN | 2.9.3-2159.48 REFLECTOR; LAMPARA: LED, ALIMENTACION: 220 V, TIPO: EXTERIOR, POTENCIA: 20 W |
| 6 | 15 | UN | 2.9.3-2159.33 REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED |
| 7 | 400 | UN | 2.9.3-9785.46 LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 14 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A |
| 8 | 400 | UN | 2.9.3-9785.27 LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 10 W, TENSION NOMINAL: 220/240 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A |
| 9 | 30 | UN | 2.9.3-1878.39 LAMPARA DICROICA; POTENCIA: 7 W, TENSION: 220 V, CASQUILLO: GU 10, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A (Luz día) |
| 10 | 100 | UN | 2.9.3-2301.3 FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 1000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) |
| 11 | 100 | UN | 2.9.3-2301.10 FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 2000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) |
| 12 | 50 | MTS | 2.9.3-2285.106 CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 2,5 mm², APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V |
| 13 | 50 | UN | 2.9.3-1137.276 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 1,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 13 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: NO APLICA, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: NORMA IRAM - NM 247-3 |
| 14 | 50 | UN | 2.9.3-1137.277 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 2,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 24 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 18 A, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 15 | 5 | UN | 2.9.3-2285.84 CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 4 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V (Rollo x 100 metros - Color Negro) |
| 16 | 5 | UN | 2.9.3-1137.249 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 4 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 15 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) |
| 17 | 40 | UN | 2.9.3-281.30 BASES TOMACORRIENTE; INTENSIDAD: 10 A, Nº POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO- REDONDO, CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3 |
| 18 | 100 | UN | 2.9.3-360.164 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR C/NEUTRO, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 110/220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 19 | 100 | UN | 2.9.3-360.165 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 2 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 20 | 50 | UN | 2.9.3-1806.1 FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 63, CORRIENTE: 63, TENSION: 500, VOLT: 500 |
| 21 | 50 | UN | 2.9.3-1806.8 FUSIBLES NH; AMPER: 80, TIPO: OO, CORRIENTE: 80, TENSION: 500, VOLT: 500 |
| 22 | 30 | UN | 2.9.3-1806.9 FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 100, VOLT: 500, CORRIENTE: 100, TENSION: 500 |
| 23 | 30 | UN | 2.9.3-1806.57 FUSIBLES NH; TIPO: 00, AMPER: 125 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 125 A, TENSION: 500 V |
| 24 | 30 | UN | 2.9.3-1806.39 FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 160 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 160 A, TENSION: 500 V |
| 25 | 100 | UN | 2.9.3-7609.113 CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: DIAZED, DIMENSION: 58 X 37 mm, CORRIENTE: 63 A |
| 26 | 100 | UN | 2.9.3-1451.1 CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: EASY, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 20 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRAS DE 2,2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED |
| 27 | 100 | UN | 2.9.3-1451.161 CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 20 X 20 mm, CONDUCTO: 3 VIAS |
| 28 | 40 | UN | 2.9.3-1451.127 CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: STECK, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 48 X 13 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PISO |
| 29 | 40 | UN | 2.9.3-2129.7 PISOCABLE; MATERIAL: PLASTICO, CONDUCTO: 3 VIAS, MEDIDA: 75 X 17 mm, TIPO DE PUNTA/MODELO: STANDARD, FORMATO: LINEAL |
| 30 | 30 | UN | 2.9.3-5915.7 UNION P/CABLECANAL; MEDIDA: 50 X 19 mm, MATERIAL: PVC |
| 31 | 150 | UN | 2.9.3-1033.24 CINTAS AISLADORAS; ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: SIN VALOR, MATERIAL: PVC |
| 32 | 50 | UN | 2.9.3-1579.46 ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: LAMPARA DICROICA, TIPO: PORCELANA GU10 C/CABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 33 | 50 | UN | 2.9.3-1580.9 MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO: LED, DIMENSION: 55 X 7 X 5 Cm |
| 34 | 20 | UN | 2.9.3-3430.46 LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 105 W |
| 35 | 100 | UN | 2.9.3-1579.9 ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: TUBO FLUORESCENTE, TIPO: 40 W |
| 36 | 400 | UN | 2.9.3-9785.47 LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (Luz fría) |
| 37 | 100 | UN | 2.9.3-9785.48 LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A |
| 38 | 20 | UN | 2.9.9-2352.120 CARTELES; TIPO: FIJO, FAZ: SIMPLE, TAMAÑO: 20 X 30 Cm, MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO CARTEL LUMINOSO "SALIDA". |
| 39 | 150 | UN | 2.9.3-6568.148 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EMBUTIR, MODELO: REDONDO FIJO, MATERIAL: METAL ESMALTADO, LAMPARA: LED DE 15 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Luz fría) |
| 40 | 3 | UN | 2.9.3-1032.4 CINTAS PASACABLE; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 20 M (Profesional) |
| 41 | 100 | UN | 2.9.3-9785.24 LAMPARAS LED; EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, VIDA UTIL: 40000 H, TENSION NOMINAL: 220 V, POTENCIA NOMINAL: 21 W, CASQUILLO: 2G11 |
| 42 | 100 | UN | 2.9.3-1514.44 PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CURVO, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 43 | 20 | UN | 2.9.3-6568.1 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: PARA EMBUTIR, MATERIAL: CHAPA, LAMPARA: 3 BAJO CONSUMO |
| 44 | 300 | UN | 2.9.3-2291.9 TAPON CIEGO; USO: BASE TOMACORRIENTE, TIPO DE PUNTA/MODELO: JELUZ VERONA |
| 45 | 200 | UN | 2.5.8-8448.17 TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 5 Cm, TIPO: P/CAJA DE ELECTRICIDAD |
| 46 | 200 | UN | 2.9.3-657.39 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO, CORRIENTE NOM: 220, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: UNIPOLAR, CORRIENTE: 220, TIPO PUNTA: SIN VALOR, TENSION: 10 A, TENSION NOM.: 10 A (kit completo con bastidor, marco, dos tapas ciegas y tornillos, presentados en su envase original) |
| 47 | 100 | UN | 2.7.9-3334.12 TAPA CIEGA; MATERIAL: ACERO, TIPO: PARA CAJA DE LUZ, MEDIDA: 10 X 10 Cm |
| 48 | 20 | UN | 2.9.3-6568.211 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EXTERIOR, MODELO: MANGUERA, MATERIAL: PVC, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 49 | 20 | UN | 2.9.3-6568.226 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: CAMPANA, MODELO: COLGANTE, MATERIAL: ACRILICO PRISMATICO, LAMPARA: BAJO CONSUMO E40, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 50 | 50 | UN | 2.9.3-658.93 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 10 A, NORMA: IEC 898, CORRIENTE: 10 A |
| 51 | 50 | UN | 2.9.3-658.119 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 15 A, NORMA: IRAM 2169, CORRIENTE: 15 A |
| 52 | 50 | UN | 2.9.3-658.59 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 20 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 20 A |
| 53 | 50 | UN | 2.9.3-658.154 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, NORMA: IEC 898 |
| 54 | 15 | UN | 2.9.5-5741.7 TIMER; TIPO: DIGITAL, MEDIDAS: VARIABLE, PRESENTACION: UNIDAD |
| 55 | 6 | UN | 2.9.3-1202.36 PILA SECA; TIPO: STANDARD, MEDIDA: STANDARD, TENSION: 9 V |
| 56 | 10 | UN | 2.9.3-4180.70 BATERIAS RECARGABLES; TIPO: ALCALINA 9 V |
| 57 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.113 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/CABLE DE 2 mm |
| 58 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.115 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/ CABLE DE 4 mm |
| 59 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.72 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC., USO: P/CABLE DE 9 mm |
| 60 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.141 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 10 mm |
| 61 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.26 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm |
| 62 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.2 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 16 mm² |
| 63 | 10 | MTS | 2.9.3-2272.103 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 40 A 18 mm |
| 64 | 20 | MTS | 2.9.3-2272.6 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,2 mm |
| 65 | 20 | MTS | 2.9.3-2272.7 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,6 mm |
| 66 | 20 | MTS | 2.9.3-2272.16 SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 3 mm, MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE |
| 67 | 20 | MTS | 2.9.3-2272.9 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 3,2 mm |
| 68 | 20 | MTS | 2.9.3-2272.26 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm |
| 69 | 20 | MTS | 2.9.3-2272.136 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 40 mm |
| 70 | 4 | UN | 2.9.3-1137.251 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 25 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 143 A, AISLACION: DESNUDO, CORRIENTE NOMINAL: 100 A, TENSION NOMINAL: 1 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) |
| 71 | 4 | UN | 2.9.3-4362.265 CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 10 mm², CORRIENTE NOMINAL: 89 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros) |
| 72 | 4 | UN | 2.9.3-4362.266 CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 16 mm², CORRIENTE NOMINAL: 116 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros) |
| 73 | 20 | UN | 2.9.3-1514.54 PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICA, TIPO: ESTANDAR, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD |
| 74 | 30 | UN | 2.9.3-1202.1 PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V |
| 75 | 30 | UN | 2.9.3-1202.2 PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL |
| 76 | 200 | UN | 2.9.3-9785.23 LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 12 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 20000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 5000-8300, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (LUZ FRÍA) |
| 77 | 8 | UN | 2.9.3-281.78 BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 5, TENSION: 250 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: ZAPATILLA C/INTERRUPTOR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (toma múltiple de 5 mts) |
| 78 | 4 | UN | 2.9.3-352.1 CAJAS DE PASE; TIPO: ESTANCA, FORMA: CUADRADA, DIAM. SALIDAS: 1 pulg, TAMAÑO: STD, DISTRIBUCION AGUJEROS: 2 A 180 °C, MATERIAL: HIERRO, SALIDA C/ROSCA: BSC, TAPA: ATORNILLADA, C/TAPA: ATORNILLADA, DIAMETRO DE SALIDA: 1 pulg (gabinete estanco metálico IP65, 900x600x200) |
| 79 | 10 | UN | 2.9.3-657.163 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: ROTATIVO, CORRIENTE: 15 A, TENSION: 220 V, POLARIDAD: BIPOLAR (Interruptor Rotativo a levas de 15 A) |
| 80 | 4 | UN | 2.9.3-284.159 BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 190 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAMETRO: 51 X 21 X 22,5 Cm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIMENSION: 51 X 21 X 22,5 Cm |
| Datos de la solicitud de provisión: - |
| Frecuencia: - | Cantidad mínima: - |
| Observaciones: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar. Rige la presente Contratación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC E – 63/2016.- |

ANEXO I

CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0038/019 -DIVISIÓN CONTRATACIONES. DEL CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Expediente: CUEM,THO Nº 11/18.

Rubro objeto del procedimiento: ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

1. Domicilio Especial: Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.

Dichas comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y, en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16, que dictó la ONC -Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13, inciso “e”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N°63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es https://www.argentinacompra.gov.ar y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

Correo electrónico: arajemicompras@ara.mil.ar. Dirección de correo electrónico institucional de la UOC mencionada en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen (descripto con antelación).

Tipo de procedimiento: Licitación Privada Nº: 12        Ejercicio: 2018

2. Clase de Procedimiento: Etapa Única Nacional.

Fundamento: Obtener la provisión de materiales eléctricos para el mantenimiento de los sectores comunes del Edificio LIBERTAD, sede del EMGA.

Modalidad: Sin modalidad

Nº de Expediente: CUEM,THO Nº 11 Ejercicio: 2018

Rubro: ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA.

Obtención del Suministro: MATERIALES ELÉCTRICOS

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el suministro de materiales eléctricos, que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares

3. Plazo de vigencia del contrato: VEINTICINCO (25) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de notificación fehaciente al adjudicatario por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

No se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra dicho Pliego (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir las Especificaciones Técnicas precitadas un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto mencionado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.9.3-7453.16 | INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 100 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax regulable min 70 A – med 85 A – máx 100 A - Icu=18Ka ) | UN | 4 |
| 2 | 2.9.3-7453.17 | INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 160 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax rango min 112 A – med 136 A – máx 160 A) Icu=18Ka) | UN | 4 |
| 3 | 2.9.3-6568.183 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: ALUMBRADO PUBLICO, MODELO: RECTANGULAR, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 7 |
| 4 | 2.9.3-2303.2 | BORNERAS; CONEXION: UNIPOLAR, INTENSIDAD: 100 A, CONTACTO: BRONCE, CUERPO: BAQUELITA, CORRIENTE: 100 A, TIPO DE CONEXION: UNIPOLAR, MATERIAL: BAQUELITA, MATERIAL DEL CUERPO: BAQUELITA | UN | 20 |
| 5 | 2.9.3-2159.48 | REFLECTOR; LAMPARA: LED, ALIMENTACION: 220 V, TIPO: EXTERIOR, POTENCIA: 20 W | UN | 15 |
| 6 | 2.9.3-2159.33 | REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED | UN | 15 |
| 7 | 2.9.3-9785.46 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 14 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 400 |
| 8 | 2.9.3-9785.27 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 10 W, TENSION NOMINAL: 220/240 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 400 |
| 9 | 2.9.3-1878.39 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA: 7 W, TENSION: 220 V, CASQUILLO: GU 10, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A (Luz día) | UN | 30 |
| 10 | 2.9.3-2301.3 | FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 1000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) | UN | 100 |
| 11 | 2.9.3-2301.10 | FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 2000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) | UN | 100 |
| 12 | 2.9.3-2285.106 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 2,5 mm², APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V | MTS | 50 |
| 13 | 2.9.3-1137.276 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 1,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 13 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: NO APLICA, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: NORMA IRAM - NM 247-3 (Rollo x 100 metros - Colores marrón, celeste, negro, verde-amarillo y rojo en la cantidad de 10 rollos por color) | UN | 50 |
| 14 | 2.9.3-1137.277 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 2,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 24 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 18 A, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD ((Rollo x 100 metros - Colores marrón, celeste, negro, verde-amarillo y rojo en la cantidad de 10 rollos por color) | UN | 50 |
| 15 | 2.9.3-2285.84 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 4 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V (Rollo x 100 metros - Color Negro) | UN | 5 |
| 16 | 2.9.3-1137.249 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 4 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 15 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) | UN | 5 |
| 17 | 2.9.3-281.30 | BASES TOMACORRIENTE; INTENSIDAD: 10 A, Nº POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO- REDONDO, CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3 | UN | 40 |
| 18 | 2.9.3-360.164 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR C/NEUTRO, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 110/220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 19 | 2.9.3-360.165 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 2 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 20 | 2.9.3-1806.1 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 63, CORRIENTE: 63, TENSION: 500, VOLT: 500 | UN | 50 |
| 21 | 2.9.3-1806.8 | FUSIBLES NH; AMPER: 80, TIPO: OO, CORRIENTE: 80, TENSION: 500, VOLT: 500 | UN | 50 |
| 22 | 2.9.3-1806.9 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 100, VOLT: 500, CORRIENTE: 100, TENSION: 500 | UN | 30 |
| 23 | 2.9.3-1806.57 | FUSIBLES NH; TIPO: 00, AMPER: 125 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 125 A, TENSION: 500 V | UN | 30 |
| 24 | 2.9.3-1806.39 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 160 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 160 A, TENSION: 500 V | UN | 30 |
| 25 | 2.9.3-7609.113 | CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: DIAZED, DIMENSION: 58 X 37 mm, CORRIENTE: 63 A | UN | 100 |
| 26 | 2.9.3-1451.1 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: EASY, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 20 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRAS DE 2,2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED | UN | 100 |
| 27 | 2.9.3-1451.161 | CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 20 X 20 mm, CONDUCTO: 3 VIAS | UN | 100 |
| 28 | 2.9.3-1451.127 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: STECK, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 48 X 13 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PISO | UN | 40 |
| 29 | 2.9.3-2129.7 | PISOCABLE; MATERIAL: PLASTICO, CONDUCTO: 3 VIAS, MEDIDA: 75 X 17 mm, TIPO DE PUNTA/MODELO: STANDARD, FORMATO: LINEAL | UN | 40 |
| 30 | 2.9.3-5915.7 | UNION P/CABLECANAL; MEDIDA: 50 X 19 mm, MATERIAL: PVC | UN | 30 |
| 31 | 2.9.3-1033.24 | CINTAS AISLADORAS; ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: SIN VALOR, MATERIAL: PVC | UN | 150 |
| 32 | 2.9.3-1579.46 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: LAMPARA DICROICA, TIPO: PORCELANA GU10 C/CABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 33 | 2.9.3-1580.9 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO: LED, DIMENSION: 55 X 7 X 5 Cm | UN | 50 |
| 34 | 2.9.3-3430.46 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 105 W | UN | 20 |
| 35 | 2.9.3-1579.9 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: TUBO FLUORESCENTE, TIPO: 40 W | UN | 100 |
| 36 | 2.9.3-9785.47 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (Luz fría) | UN | 400 |
| 37 | 2.9.3-9785.48 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 100 |
| 38 | 2.9.9-2352.120 | CARTELES; TIPO: FIJO, FAZ: SIMPLE, TAMAÑO: 20 X 30 Cm, MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO CARTEL LUMINOSO "SALIDA". | UN | 20 |
| 39 | 2.9.3-6568.148 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EMBUTIR, MODELO: REDONDO FIJO, MATERIAL: METAL ESMALTADO, LAMPARA: LED DE 15 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Luz fría) | UN | 150 |
| 40 | 2.9.3-1032.4 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 20 M (Profesional) | UN | 3 |
| 41 | 2.9.3-9785.24 | LAMPARAS LED; EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, VIDA UTIL: 40000 H, TENSION NOMINAL: 220 V, POTENCIA NOMINAL: 21 W, CASQUILLO: 2G11 | UN | 100 |
| 42 | 2.9.3-1514.44 | PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CURVO, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 43 | 2.9.3-6568.1 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: PARA EMBUTIR, MATERIAL: CHAPA, LAMPARA: 3 BAJO CONSUMO | UN | 20 |
| 44 | 2.9.3-2291.9 | TAPON CIEGO; USO: BASE TOMACORRIENTE, TIPO DE PUNTA/MODELO: JELUZ VERONA | UN | 300 |
| 45 | 2.5.8-8448.17 | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 5 Cm, TIPO: P/CAJA DE ELECTRICIDAD | UN | 200 |
| 46 | 2.9.3-657.39 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO, CORRIENTE NOM: 220, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: UNIPOLAR, CORRIENTE: 220, TIPO PUNTA: SIN VALOR, TENSION: 10 A, TENSION NOM.: 10 A (kit completo con bastidor, marco, dos tapas ciegas y tornillos, presentados en su envase original) | UN | 200 |
| 47 | 2.7.9-3334.12 | TAPA CIEGA; MATERIAL: ACERO, TIPO: PARA CAJA DE LUZ, MEDIDA: 10 X 10 Cm | UN | 100 |
| 48 | 2.9.3-6568.211 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EXTERIOR, MODELO: MANGUERA, MATERIAL: PVC, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 49 | 2.9.3-6568.226 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: CAMPANA, MODELO: COLGANTE, MATERIAL: ACRILICO PRISMATICO, LAMPARA: BAJO CONSUMO E40, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 50 | 2.9.3-658.93 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 10 A, NORMA: IEC 898, CORRIENTE: 10 A | UN | 50 |
| 51 | 2.9.3-658.119 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 15 A, NORMA: IRAM 2169, CORRIENTE: 15 A | UN | 50 |
| 52 | 2.9.3-658.59 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 20 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 20 A | UN | 50 |
| 53 | 2.9.3-658.154 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, NORMA: IEC 898 | UN | 50 |
| 54 | 2.9.5-5741.7 | TIMER; TIPO: DIGITAL, MEDIDAS: VARIABLE, PRESENTACION: UNIDAD | UN | 15 |
| 55 | 2.9.3-1202.36 | PILA SECA; TIPO: STANDARD, MEDIDA: STANDARD, TENSION: 9 V | UN | 6 |
| 56 | 2.9.3-4180.70 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO: ALCALINA 9 V | UN | 10 |
| 57 | 2.9.3-2272.113 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/CABLE DE 2 mm | MTS | 10 |
| 58 | 2.9.3-2272.115 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/ CABLE DE 4 mm | MTS | 10 |
| 59 | 2.9.3-2272.72 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC., USO: P/CABLE DE 9 mm | MTS | 10 |
| 60 | 2.9.3-2272.141 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 10 mm | MTS | 10 |
| 61 | 2.9.3-2272.26 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm | MTS | 10 |
| 62 | 2.9.3-2272.2 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 16 mm² | MTS | 10 |
| 63 | 2.9.3-2272.103 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 40 A 18 mm | MTS | 10 |
| 64 | 2.9.3-2272.6 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,2 mm | MTS | 20 |
| 65 | 2.9.3-2272.7 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,6 mm | MTS | 20 |
| 66 | 2.9.3-2272.16 | SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 3 mm, MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE | MTS | 20 |
| 67 | 2.9.3-2272.9 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 3,2 mm | MTS | 20 |
| 68 | 2.9.3-2272.26 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm | MTS | 20 |
| 69 | 2.9.3-2272.136 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 40 mm | MTS | 20 |
| 70 | 2.9.3-1137.251 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 25 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 143 A, AISLACION: DESNUDO, CORRIENTE NOMINAL: 100 A, TENSION NOMINAL: 1 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) | UN | 4 |
| 71 | 2.9.3-4362.265 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 10 mm², CORRIENTE NOMINAL: 89 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros - Color Rojo= 2 unidades – color negro= 2 unidades) | UN | 4 |
| 72 | 2.9.3-4362.266 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 16 mm², CORRIENTE NOMINAL: 116 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros - Color Rojo= 2 unidades – color negro= 2 unidades) | UN | 4 |
| 73 | 2.9.3-1514.54 | PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICA, TIPO: ESTANDAR, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 74 | 2.9.3-1202.1 | PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V | UN | 30 |
| 75 | 2.9.3-1202.2 | PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL | UN | 30 |
| 76 | 2.9.3-9785.23 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 12 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 20000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 5000-8300, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (LUZ FRÍA) | UN | 200 |
| 77 | 2.9.3-281.78 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 5, TENSION: 250 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: ZAPATILLA C/INTERRUPTOR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (toma multiple de 5 mts) | UN | 8 |
| 78 | 2.9.3-352.1 | CAJAS DE PASE; TIPO: ESTANCA, FORMA: CUADRADA, DIAM. SALIDAS: 1 pulg, TAMAÑO: STD, DISTRIBUCION AGUJEROS: 2 A 180 °C, MATERIAL: HIERRO, SALIDA C/ROSCA: BSC, TAPA: ATORNILLADA, C/TAPA: ATORNILLADA, DIAMETRO DE SALIDA: 1 pulg (gabinete estanco metálico IP65, 900x600x200) | UN | 4 |
| 79 | 2.9.3-657.163 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: ROTATIVO, CORRIENTE: 15 A, TENSION: 220 V, POLARIDAD: BIPOLAR (Interruptor Rotativo a levas de 15 A) | UN | 10 |
| 80 | 2.9.3-284.159 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 190 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAMETRO: 51 X 21 X 22,5 Cm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIMENSION: 51 X 21 X 22,5 Cm | UN | 4 |

4.1. Detalle de la prestación: Obtener la provisión de materiales eléctricos para el mantenimiento de los sectores comunes del el Edificio LIBERTAD, sede del EMGA.

4.2. CALIDAD: Materiales e insumos de primera calidad

4.3. TOLERANCIA: No será admitida.

5. MUESTRAS: No es de aplicación este recaudo

6. VISITA: No es de aplicación este recaudo

7. MUESTRA PATRÓN: No es de aplicación este recaudo.

8. PARA LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE RUBROS DE INDUMENTARIA PREVISTOS EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MD 1616 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007: No es de aplicación este recaudo.

9. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

10. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 (artículo citado y artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que integra como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).

11. OFERTAS VARIANTES No es de aplicación.

12. OFERTAS PARCIALES: No es de aplicación.

13. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas hasta el dia 12/06/18  de 08.00 a 12.00 horas, en Avda. Comodoro Py 2055-Pta.Baja Of.05-C.A.B.A.  La ARMADA rechazará -sin más trámite-, las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su presentación, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) hábiles contados desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente una copia de las ofertas presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

14. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

15.1 La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda (excepto en los casos en que de conformidad a lo establecido en la normativa precitada no corresponda presentar garantía de mantenimiento de la oferta) -artículo 13, inciso “i”, Punto 1, del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales mencionado-.

15.2 Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “i”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto).

15.3 Declaración jurada en la cual se manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 (artículo 13, inciso “i”, Punto 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales).

15.4 La demás documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 13, inciso “i”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales).

15.5 Unión Transitoria de Personas (UT). Será de aplicación la Disposición ONC N° 6-E/18.

15.6 Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar, junto con su oferta, la siguiente documentación:

15.6.1 Si el oferente es Persona Humana: copia fiel del Pasaporte o documento de identificación del país de origen -en caso de no poseer pasaporte- y copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de mención).

15.6.2 Si el oferente es Persona Jurídica: 1) documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rija la creación de dichas instituciones, 2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en la que se lo designe como representante de la entidad respectiva), del apoderado o mandatario que actúe en representación de la respectiva entidad y 3) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente (artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales referido).

16. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

17. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

18. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS: No es de aplicación este recaudo

19. GARANTÍA TÉCNICA. No es de aplicación.

20. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1).

21. GARANTÍAS: Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

21.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 21.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260) -artículo 39, inciso “g” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.

21.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo cocontratante deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA la garantía de cumplimiento del contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que se perfeccione el contrato (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo que corresponda, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Si subsistiere el incumplimiento al vencimiento del nuevo plazo, la contratación será rescindida por exclusiva culpa del cocontratante. Se lo intimará a abonar a la ARMADA ARGENTINA el importe dinerario equivalente al valor de garantía de cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión tendrá lugar sin perjuicio de las sanciones que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES aplicare al cocontratante en lo sucesivo.

21.3 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación de ofertas dentro de los TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su comunicación. Quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión del citado dictamen en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). La impugnación deberá ser realizada previa integración de la garantía de impugnación, cuyo monto se calculará en base a los parámetros del artículo 78, inciso “d” del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 y 32 del Anexo I de la Disposición N° 63-E/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La Unidad Operativa de Contrataciones verificará que el impugnante haya integrado debidamente la garantía de impugnación. Si se hubiere omitido su constitución o si no se la hubiera efectuado correctamente (cualquiera fuese la omisión o defecto), la Unidad Operativa de Contrataciones intimará al impugnante para que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Si la omisión o defecto en la integración de la garantía subsistiere al vencimiento del plazo indicado, la impugnación será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La garantía de impugnación podrá ser constituida en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

Cuando existan razones fundadas que así se expresen por la autoridad competente de la ARMADA ARGENTINA en el acto administrativo que apruebe el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la ARMADA ARGENTINA resultará facultada a elegir la forma particular de garantía -que se aprecie como la más conveniente de entre las establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16- (artículo 39 referido, penúltimo párrafo).

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda), del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 85/100 ($ 42.533,85-.).

22. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

23. CONSULTAS.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Las consultas al Pliego deberán presentarse en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas, de lunes a viernes, en la Oficina 0-5, del Edificio LIBERTAD, Avenida Comodoro Py Nº 2055, de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. También podrán concretarse en la dirección institucional de correo electrónico de la ARMADA: arajemicompras@ara.mil.ar. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán respondidas las que se presenten fuera del plazo precitado.

Las respuestas de las consultas efectuadas conforme a lo establecido en esta cláusula serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, también, a los que lo hubieron obtenido de la precitada dirección de correo electrónico institucional de la ARMADA (artículo 49 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

24. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

24.1 La adjudicación será en favor del oferente que hubiere presentado la oferta admisible que resultare más conveniente para la ARMADA ARGENTINA. A fin de comparar las ofertas se tendrá en cuenta el precio, la calidad del servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

24.2 Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA ARGENTINA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento indicado).

La Comisión de Evaluación interviniente precisará, en el dictamen de evaluación, los fundamentos por los cuales una oferta sea considerada inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes, la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de compararlas, elaborar el respectivo orden de mérito y recomendar la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

24.3 Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares; el precio total del renglón, en números; las cantidades ofrecidas; y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el precio final que la ARMADA ARGENTINA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, inciso 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

24.4 Asimismo, el Oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que se contemplan en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Después de haber cotizado por renglón podrá efectuar un descuento en el precio por el total de los renglones o un grupo de renglones sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 16 mencionado, inciso 3°).

24.5 De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16, la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.

24.6 En los términos del artículo 31 -segundo párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por renglón.

24.7 Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja patentemente que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado. A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, esta última, en los casos en que no se emita, en virtud del régimen específico del procedimiento, el respectivo Dictamen de Evaluación de las Ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas o bien en la fecha de la adjudicación, esto último, en aquellos procedimientos de selección de cocontratantes en los que no se emita el Dictamen de Evaluación de Ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes por los medios previstos en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación establecida en la cláusula 21., Punto 21.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

25. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad, de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

26. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo DE CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

27. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorpore al expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículo 68, inciso “g”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

28. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

29. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS. En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA ´-en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

30. VERIFICACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR: La Comisión Evaluadora verificará la habilidad para contratar de los potenciales proveedores a través de las herramientas informáticas implementadas por la Resolución General N° 4164/17 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con el fin de comprobar la información respecto de incumplimientos tributarios y/o previsionales.

Si de la consulta efectuada surgiera que los interesados u oferentes tienen deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la oferta será desestimada, sin posibilidad de subsanación, por la causal prevista en el artículo 28 inciso f) del Decreto N° 1023/01.

31. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

31.1.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: El cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de 25 días hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

31.2. ENTREGA DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA:  Los bienes correspondientes al suministro contratado deberán entregarse a la ARMADA en el plazo de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de retiro por el cocontratante de la orden de compra librada por la ARMADA en su favor.

32. RÉGIMEN DE PENALIDADES: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

33. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo el cocontratante entregue a la ARMADA el servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16) según el apartado “Plazo de obra” descripto en el Punto 1 del Anexo II (Especificaciones técnicas). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el cocontratante y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA.

34. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16)

35. FACTURACIÓN: Las facturas deberán ser presentadas tras la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del servicio. Dichas facturas deberán presentarse en el Edificio LIBERTAD, Avenida Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A., oficina 1-22 de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. El plazo correspondiente para el pago de las facturas comenzará a correr una vez que las mismas sean recibidas ante la dependencia de la ARMADA ARGENTINA indicada en esta cláusula (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/06).

35.1 Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el servicio prestado.

35.1.1 Si el prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios

confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

35.1.2 Si el prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

35.2 Los servicios prestados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

35.3 Las facturas entregadas a la ARMADA ARGENTINA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

35.4 La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose la primera vez el original de la Orden de Compra y luego una fotocopia librada en favor del cocontratante respectivo a la finalización de cada etapa.

35.5 Con la facturación se adjuntará:

35.5.1 El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

35.5.2 Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

35.6 La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

35.7 Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

35.7.1 La descripción completa del servicio prestado.

35.7.2 Número de remito o constancia de entrega.

También podrá implementarse la factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones: 1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento, 2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”, 3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y 4) Es obligatorio que contenga código de barras.

36. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de CUARENTA (40) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

37. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: Si el cocontratante incumpliere con las obligaciones a su cargo -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16-, será pasible de que se le aplique la penalidad de rescisión contractual. Esta penalidad surtirá sus efectos desde la fecha en que sea comunicado el acto administrativo por el cual se la instrumente. La rescisión del contrato no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo cocontratante; y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) podrá sancionarlo conforme al artículo 106 del Anexo precitado. El cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA ARGENTINA se encontrará facultada -por sí-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por parte del cocontratante de la obligación prevista en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él, o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA ARGENTINA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento de las obligaciones precitadas por parte del cocontratante, encuadrará como el incumplimiento de una obligación esencial y, la ARMADA ARGENTINA podrá rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del cocontratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

38. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS: El cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier especie, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA ARGENTINA. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. Asimismo, el cocontratante asumirá, en forma exclusiva, responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que sufrieren sus dependientes o el personal que integre su Empresa a consecuencia de la ejecución de las prestaciones a su cargo.

39. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD: El cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA ARGENTINA ante cualquier reclamo, recurso, demanda o pretensión resarcitoria, compensatoria, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del cocontratante o cualquier tercero dirija contra la ARMADA ARGENTINA. En consecuencia, el cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA ARGENTINA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa del cocontratante-, el objeto del reclamo, recurso, demanda o pretensión precitados.

40. RESARCIMIENTO INTEGRAL: La ejecución de las garantías y las acciones tendientes tendrán lugar sin perjuicio de la ejecución de las multas a las que hubiere lugar y de las acciones judiciales que la ARMADA ARGENTINA interpusiere a fin de obtener un resarcimiento integral por los daños que hubiere sufrido a consecuencia de los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes.

41. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES: Las ofertas de las personas que participen del presente procedimiento de selección de cocontratante deberán contener la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES establecida por el artículo 1º del Decreto Nº 202/17 y normativa concordante.

En dicha declaración jurada deberán indicar expresamente si se encuentran vinculadas respecto del a) Presidente y Vicepresidente de la Nación; b) el Jefe de Gabinete de Ministros; c) los demás Ministros y autoridades de igual rango del Poder Ejecutivo Nacional y d) las autoridades de la ARMADA ARGENTINA con competencia para autorizar el trámite del procedimiento de selección y dictar el acto administrativo de finalización, por: a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, b) Sociedad o comunidad, c) Pleito pendiente, d) Ser deudor o acreedor, e) Haber recibido beneficios de importancia y f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

Asimismo, los oferentes deberán presentar ante la ARMADA ARGENTINA, con su oferta, en la fecha de apertura, una constancia que acredite -fehacientemente-, que han concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada.

La actualización de la Declaración Jurada que los oferentes presenten en los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC),  deberán concretarla dichos oferentes en forma anual, hasta el 31 de marzo de cada año (artículo 3º del Decreto Nº 202/17 y artículo 3 de la Resolución Nº 11-E/17 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN), como, asimismo, dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contado desde la fecha en que se configure cualquiera de los supuestos de vinculación descriptos en los Acápites a),b),c),d), e) y f) precitados, que prevé el artículo 1º del Decreto Nº 202/17.

La omisión de presentar ante la ARMADA ARGENTINA, con la oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, la referida Declaración Jurada de Intereses y, también, de la constancia precitada que acredite, fehacientemente, haberla concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), podrá ser considerada como causal suficiente de exclusión de la oferta en el procedimiento de selección. A su vez, la falsedad de la información que se consigne por el respectivo oferente en la indicada Declaración Jurada de Intereses será considerada una falta de máxima gravedad en los términos del Decreto Delegado Nº 1023/01 y su Reglamentación.

Para que opere la exclusión indicada en el párrafo anterior, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá verificar que el oferente haya presentado oportunamente la Declaración Jurada de Intereses y de la constancia que acredite -fehacientemente-, que se ha concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada. Si dicho órgano detectare que ambos documentos o alguno de ellos no fue presentado, intimará al oferente incumplidor al efecto de que subsane su omisión en el plazo de CINCO (5) días corridos contado desde la fecha correspondiente al día hábil siguiente a la fecha en que éste recibiere la intimación. Si la omisión del oferente subsistiere una vez vencido el plazo indicado, la autoridad que hubiere autorizado la sustanciación del procedimiento deberá dictar el acto administrativo que excluya la oferta del oferente incumplidor. Dicho acto administrativo deberá ser incorporado a las actuaciones que plasmen el procedimiento de selección de cocontratantes.

Cuando conforme a lo informado por el respectivo oferente en la citada Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en los acápites a), b), c), d), e) y f) precitados, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, y, a su vez, lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, con los Anexos II,III,IV y V, que integran la última. También resultarán aplicables las demás normas complementarias que en el caso dicte la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.

Los funcionarios de la ARMADA ARGENTINA que resulten competentes para autorizar el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes y para dictar el acto conclusivo del mismo-, respecto a los cuales el respectivo oferente hubiera manifestado en su Declaración Jurada de Intereses algunos de los supuestos de vinculación que prevé el artículo 1° incisos a),b),c),d),e) y f) del Decreto N° 202/17, deberán abstenerse de continuar interviniendo en el procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario de la ARMADA ARGENTINA al que le corresponda actuar en caso de excusación, quien será designado al respecto mediante el dictado del pertinente acto administrativo (artículo citado, artículos 4º inciso d) y 5º del Decreto Nº 202/17 y artículo 6º de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos).

Al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en esta cláusula, se deja establecido, que las autoridades de la ARMADA competentes a fin de autorizar el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes serán: 1) Autoridad para autorizar la substanciación del procedimiento: Capitán de Corbeta Armando Martín VERDAGUER y 2) Autoridad para dictar el acto conclusivo de dicho procedimiento, incluyendo, la respectiva adjudicación, de así corresponder: Capitán de Navío Emilio Ernesto SEGURA.

42. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA: Se deja establecido que la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir unilateralmente la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA ARGENTINA, el aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo adjudicatario/cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad.

En ningún caso el aumento o disminución podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, ni siquiera mediando consentimiento del respectivo adjudicatario/cocontratante. Los aumentos o disminuciones deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Los aumentos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los Renglones de la Orden de Compra, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

La ARMADA ARGENTINA podrá disponer el aumento o disminución de la prestación contratada al dictarse el acto de adjudicación, durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de haber finalizado el contrato.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

43. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA: La revocación, modificación o sustitución por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente, la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente-, haber sufrido. (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

44. PRECIO TESTIGO: No es de aplicación.

45. INTERVENCIÓN PREVIA DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI): No es de aplicación.

46. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: Sin previa autorización escrita por parte de la ARMADA ARGENTINA, el cocontratante no podrá ceder, transferir -total o parcialmente- la contratación adjudicada; ni subcontratar la ejecución de las prestaciones a su cargo que deriven del contrato. Si el cocontratante cediere, transfiriere -total o parcialmente- la contratación adjudicada, o subcontratare la ejecución de las prestaciones a su cargo, la ARMADA ARGENTINA quedará facultada a rescindir -de pleno derecho-, el contrato administrativo que los vincula. La rescisión contractual que fuera producto de la causal prevista en esta cláusula se instrumentará a través de un acto administrativo, el cual producirá sus efectos una vez notificado al cocontratante. Asimismo, la ARMADA ARGENTINA aplicará al cocontratante la penalidad de pérdida de la garantía de cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

47. COMPRE TRABAJO ARGENTINO: Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en los términos de la Ley N° 25.551 y su Reglamentación (Decreto N° 1600/02). Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

48. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL): Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

49. JURISDICCIÓN COMPETENTE: Las controversias litigiosas que surgieren y no pudiesen ser resueltas en forma consensuada entre el cocontratante y la ARMADA ARGENTINA, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo cocontratante y la ARMADA ARGENTINA deban efectuar, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en Edificio LIBERTAD Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A. y 2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

50. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA: En todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas: 1) El Decreto Delegado N° 1023/01; 2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16; 3) El Manual  de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16; 4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y 5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas que se detallan en este anexo, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Los materiales serán nuevos, sin uso, deberán estar contenidos en el envase original correspondiente y no se admitirán tolerancias.

Serán con entrega a cargo del cocontratante, en la oficina 1-22 del Edificio LIBERTAD, sito en la Calle Comodoro Py 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 0800 a 1200 hs.

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.9.3-7453.16 | INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 100 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax regulable min 70 A – med 85 A – máx 100 A - Icu=18Ka ) | UN | 4 |
| 2 | 2.9.3-7453.17 | INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 160 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax rango min 112 A – med 136 A – máx 160 A) Icu=18Ka) | UN | 4 |
| 3 | 2.9.3-6568.183 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: ALUMBRADO PUBLICO, MODELO: RECTANGULAR, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 7 |
| 4 | 2.9.3-2303.2 | BORNERAS; CONEXION: UNIPOLAR, INTENSIDAD: 100 A, CONTACTO: BRONCE, CUERPO: BAQUELITA, CORRIENTE: 100 A, TIPO DE CONEXION: UNIPOLAR, MATERIAL: BAQUELITA, MATERIAL DEL CUERPO: BAQUELITA | UN | 20 |
| 5 | 2.9.3-2159.48 | REFLECTOR; LAMPARA: LED, ALIMENTACION: 220 V, TIPO: EXTERIOR, POTENCIA: 20 W | UN | 15 |
| 6 | 2.9.3-2159.33 | REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED | UN | 15 |
| 7 | 2.9.3-9785.46 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 14 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 400 |
| 8 | 2.9.3-9785.27 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 10 W, TENSION NOMINAL: 220/240 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 400 |
| 9 | 2.9.3-1878.39 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA: 7 W, TENSION: 220 V, CASQUILLO: GU 10, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A (Luz día) | UN | 30 |
| 10 | 2.9.3-2301.3 | FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 1000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) | UN | 100 |
| 11 | 2.9.3-2301.10 | FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 2000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) | UN | 100 |
| 12 | 2.9.3-2285.106 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 2,5 mm², APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V | MTS | 50 |
| 13 | 2.9.3-1137.276 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 1,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 13 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: NO APLICA, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: NORMA IRAM - NM 247-3 (Rollo x 100 metros - Colores marrón, celeste, negro, verde-amarillo y rojo en la cantidad de 10 rollos por color) | UN | 50 |
| 14 | 2.9.3-1137.277 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 2,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 24 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 18 A, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD ((Rollo x 100 metros - Colores marrón, celeste, negro, verde-amarillo y rojo en la cantidad de 10 rollos por color) | UN | 50 |
| 15 | 2.9.3-2285.84 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 4 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V (Rollo x 100 metros - Color Negro) | UN | 5 |
| 16 | 2.9.3-1137.249 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 4 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 15 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) | UN | 5 |
| 17 | 2.9.3-281.30 | BASES TOMACORRIENTE; INTENSIDAD: 10 A, Nº POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO- REDONDO, CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3 | UN | 40 |
| 18 | 2.9.3-360.164 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR C/NEUTRO, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 110/220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 19 | 2.9.3-360.165 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 2 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 20 | 2.9.3-1806.1 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 63, CORRIENTE: 63, TENSION: 500, VOLT: 500 | UN | 50 |
| 21 | 2.9.3-1806.8 | FUSIBLES NH; AMPER: 80, TIPO: OO, CORRIENTE: 80, TENSION: 500, VOLT: 500 | UN | 50 |
| 22 | 2.9.3-1806.9 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 100, VOLT: 500, CORRIENTE: 100, TENSION: 500 | UN | 30 |
| 23 | 2.9.3-1806.57 | FUSIBLES NH; TIPO: 00, AMPER: 125 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 125 A, TENSION: 500 V | UN | 30 |
| 24 | 2.9.3-1806.39 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 160 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 160 A, TENSION: 500 V | UN | 30 |
| 25 | 2.9.3-7609.113 | CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: DIAZED, DIMENSION: 58 X 37 mm, CORRIENTE: 63 A | UN | 100 |
| 26 | 2.9.3-1451.1 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: EASY, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 20 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRAS DE 2,2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED | UN | 100 |
| 27 | 2.9.3-1451.161 | CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 20 X 20 mm, CONDUCTO: 3 VIAS | UN | 100 |
| 28 | 2.9.3-1451.127 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: STECK, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 48 X 13 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PISO | UN | 40 |
| 29 | 2.9.3-2129.7 | PISOCABLE; MATERIAL: PLASTICO, CONDUCTO: 3 VIAS, MEDIDA: 75 X 17 mm, TIPO DE PUNTA/MODELO: STANDARD, FORMATO: LINEAL | UN | 40 |
| 30 | 2.9.3-5915.7 | UNION P/CABLECANAL; MEDIDA: 50 X 19 mm, MATERIAL: PVC | UN | 30 |
| 31 | 2.9.3-1033.24 | CINTAS AISLADORAS; ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: SIN VALOR, MATERIAL: PVC | UN | 150 |
| 32 | 2.9.3-1579.46 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: LAMPARA DICROICA, TIPO: PORCELANA GU10 C/CABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |
| 33 | 2.9.3-1580.9 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO: LED, DIMENSION: 55 X 7 X 5 Cm | UN | 50 |
| 34 | 2.9.3-3430.46 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 105 W | UN | 20 |
| 35 | 2.9.3-1579.9 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: TUBO FLUORESCENTE, TIPO: 40 W | UN | 100 |
| 36 | 2.9.3-9785.47 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (Luz fría) | UN | 400 |
| 37 | 2.9.3-9785.48 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 100 |
| 38 | 2.9.9-2352.120 | CARTELES; TIPO: FIJO, FAZ: SIMPLE, TAMAÑO: 20 X 30 Cm, MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO CARTEL LUMINOSO "SALIDA". | UN | 20 |
| 39 | 2.9.3-6568.148 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EMBUTIR, MODELO: REDONDO FIJO, MATERIAL: METAL ESMALTADO, LAMPARA: LED DE 15 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Luz fría) | UN | 150 |
| 40 | 2.9.3-1032.4 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 20 M (Profesional) | UN | 3 |
| 41 | 2.9.3-9785.24 | LAMPARAS LED; EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, VIDA UTIL: 40000 H, TENSION NOMINAL: 220 V, POTENCIA NOMINAL: 21 W, CASQUILLO: 2G11 | UN | 100 |
| 42 | 2.9.3-1514.44 | PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CURVO, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |
| 43 | 2.9.3-6568.1 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: PARA EMBUTIR, MATERIAL: CHAPA, LAMPARA: 3 BAJO CONSUMO | UN | 20 |
| 44 | 2.9.3-2291.9 | TAPON CIEGO; USO: BASE TOMACORRIENTE, TIPO DE PUNTA/MODELO: JELUZ VERONA | UN | 300 |
| 45 | 2.5.8-8448.17 | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 5 Cm, TIPO: P/CAJA DE ELECTRICIDAD | UN | 200 |
| 46 | 2.9.3-657.39 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO, CORRIENTE NOM: 220, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: UNIPOLAR, CORRIENTE: 220, TIPO PUNTA: SIN VALOR, TENSION: 10 A, TENSION NOM.: 10 A (kit completo con bastidor, marco, dos tapas ciegas y tornillos, presentados en su envase original) | UN | 200 |
| 47 | 2.7.9-3334.12 | TAPA CIEGA; MATERIAL: ACERO, TIPO: PARA CAJA DE LUZ, MEDIDA: 10 X 10 Cm | UN | 100 |
| 48 | 2.9.3-6568.211 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EXTERIOR, MODELO: MANGUERA, MATERIAL: PVC, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 49 | 2.9.3-6568.226 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: CAMPANA, MODELO: COLGANTE, MATERIAL: ACRILICO PRISMATICO, LAMPARA: BAJO CONSUMO E40, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 50 | 2.9.3-658.93 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 10 A, NORMA: IEC 898, CORRIENTE: 10 A | UN | 50 |
| 51 | 2.9.3-658.119 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 15 A, NORMA: IRAM 2169, CORRIENTE: 15 A | UN | 50 |
| 52 | 2.9.3-658.59 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 20 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 20 A | UN | 50 |
| 53 | 2.9.3-658.154 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, NORMA: IEC 898 | UN | 50 |
| 54 | 2.9.5-5741.7 | TIMER; TIPO: DIGITAL, MEDIDAS: VARIABLE, PRESENTACION: UNIDAD | UN | 15 |
| 55 | 2.9.3-1202.36 | PILA SECA; TIPO: STANDARD, MEDIDA: STANDARD, TENSION: 9 V | UN | 6 |
| 56 | 2.9.3-4180.70 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO: ALCALINA 9 V | UN | 10 |
| 57 | 2.9.3-2272.113 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/CABLE DE 2 mm | MTS | 10 |
| 58 | 2.9.3-2272.115 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/ CABLE DE 4 mm | MTS | 10 |
| 59 | 2.9.3-2272.72 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC., USO: P/CABLE DE 9 mm | MTS | 10 |
| 60 | 2.9.3-2272.141 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 10 mm | MTS | 10 |
| 61 | 2.9.3-2272.26 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm | MTS | 10 |
| 62 | 2.9.3-2272.2 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 16 mm² | MTS | 10 |
| 63 | 2.9.3-2272.103 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 40 A 18 mm | MTS | 10 |
| 64 | 2.9.3-2272.6 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,2 mm | MTS | 20 |
| 65 | 2.9.3-2272.7 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,6 mm | MTS | 20 |
| 66 | 2.9.3-2272.16 | SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 3 mm, MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE | MTS | 20 |
| 67 | 2.9.3-2272.9 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 3,2 mm | MTS | 20 |
| 68 | 2.9.3-2272.26 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm | MTS | 20 |
| 69 | 2.9.3-2272.136 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 40 mm | MTS | 20 |
| 70 | 2.9.3-1137.251 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 25 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 143 A, AISLACION: DESNUDO, CORRIENTE NOMINAL: 100 A, TENSION NOMINAL: 1 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) | UN | 4 |
| 71 | 2.9.3-4362.265 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 10 mm², CORRIENTE NOMINAL: 89 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros - Color Rojo= 2 unidades – color negro= 2 unidades) | UN | 4 |
| 72 | 2.9.3-4362.266 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 16 mm², CORRIENTE NOMINAL: 116 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros - Color Rojo= 2 unidades – color negro= 2 unidades) | UN | 4 |
| 73 | 2.9.3-1514.54 | PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICA, TIPO: ESTANDAR, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |
| 74 | 2.9.3-1202.1 | PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V | UN | 30 |
| 75 | 2.9.3-1202.2 | PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL | UN | 30 |
| 76 | 2.9.3-9785.23 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 12 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 20000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 5000-8300, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (LUZ FRÍA) | UN | 200 |
| 77 | 2.9.3-281.78 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 5, TENSION: 250 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: ZAPATILLA C/INTERRUPTOR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (toma multiple de 5 mts) | UN | 8 |
| 78 | 2.9.3-352.1 | CAJAS DE PASE; TIPO: ESTANCA, FORMA: CUADRADA, DIAM. SALIDAS: 1 pulg, TAMAÑO: STD, DISTRIBUCION AGUJEROS: 2 A 180 °C, MATERIAL: HIERRO, SALIDA C/ROSCA: BSC, TAPA: ATORNILLADA, C/TAPA: ATORNILLADA, DIAMETRO DE SALIDA: 1 pulg (gabinete estanco metálico IP65, 900x600x200) | UN | 4 |
| 79 | 2.9.3-657.163 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: ROTATIVO, CORRIENTE: 15 A, TENSION: 220 V, POLARIDAD: BIPOLAR (Interruptor Rotativo a levas de 15 A) | UN | 10 |
| 80 | 2.9.3-284.159 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 190 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAMETRO: 51 X 21 X 22,5 Cm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIMENSION: 51 X 21 X 22,5 Cm | UN | 4 |

ANEXO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

| RENG. | CÓDIGO DE CATÁLOGO | OBSERVACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | MARCA PRODUCTOS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2.9.3-7453.16 | INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 100 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax regulable min 70 A – med 85 A – máx 100 A - Icu=18Ka ) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.9.3-7453.17 | INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD: TETRAPOLAR, TIPO: REGULABLE, CORRIENTE: 160 A (interruptor tetrapolar automático en caja moldeada Tmax rango min 112 A – med 136 A – máx 160 A) Icu=18Ka) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.9.3-6568.183 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: ALUMBRADO PUBLICO, MODELO: RECTANGULAR, MATERIAL: ALUMINIO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.9.3-2303.2 | BORNERAS; CONEXION: UNIPOLAR, INTENSIDAD: 100 A, CONTACTO: BRONCE, CUERPO: BAQUELITA, CORRIENTE: 100 A, TIPO DE CONEXION: UNIPOLAR, MATERIAL: BAQUELITA, MATERIAL DEL CUERPO: BAQUELITA | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.9.3-2159.48 | REFLECTOR; LAMPARA: LED, ALIMENTACION: 220 V, TIPO: EXTERIOR, POTENCIA: 20 W | UN | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.9.3-2159.33 | REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED | UN | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.9.3-9785.46 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 14 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.9.3-9785.27 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 10 W, TENSION NOMINAL: 220/240 V, VIDA UTIL: 10000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9.3-1878.39 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA: 7 W, TENSION: 220 V, CASQUILLO: GU 10, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A (Luz día) | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.9.3-2301.3 | FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 1000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.9.3-2301.10 | FOTOCONTROLES; USO: CON SOPORTE, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 2000 W, CORRIENTE: 10 A (Electromecánico) | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.9.3-2285.106 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 2,5 mm², APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V | MTS | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.9.3-1137.276 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 1,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 13 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: NO APLICA, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: NORMA IRAM - NM 247-3 (Rollo x 100 metros - Colores marrón, celeste, negro, verde-amarillo y rojo en cantidad de 10 rollos por color) | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.9.3-1137.277 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 2,5 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 24 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 18 A, TENSION NOMINAL: 450/750 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros - (Rollo x 100 metros - Colores marrón, celeste, negro, verde-amarillo y rojo en cantidad de 10 rollos por color) | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.9.3-2285.84 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 3, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 4 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO Color Negro) | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.9.3-1137.249 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 4 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, AISLACION: PVC, CORRIENTE NOMINAL: 15 A, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.9.3-281.30 | BASES TOMACORRIENTE; INTENSIDAD: 10 A, Nº POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO- REDONDO, CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3 | UN | 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.9.3-360.164 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR C/NEUTRO, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 110/220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.9.3-360.165 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 2 ESPIGAS PLANAS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2.9.3-1806.1 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 63, CORRIENTE: 63, TENSION: 500, VOLT: 500 | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2.9.3-1806.8 | FUSIBLES NH; AMPER: 80, TIPO: OO, CORRIENTE: 80, TENSION: 500, VOLT: 500 | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.9.3-1806.9 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 100, VOLT: 500, CORRIENTE: 100, TENSION: 500 | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2.9.3-1806.57 | FUSIBLES NH; TIPO: 00, AMPER: 125 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 125 A, TENSION: 500 V | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.9.3-1806.39 | FUSIBLES NH; TIPO: OO, AMPER: 160 A, VOLT: 500 V, CORRIENTE: 160 A, TENSION: 500 V | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.9.3-7609.113 | CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: DIAZED, DIMENSION: 58 X 37 mm, CORRIENTE: 63 A | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2.9.3-1451.1 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: EASY, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 20 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRAS DE 2,2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2.9.3-1451.161 | CABLECANALES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 20 X 20 mm, CONDUCTO: 3 VIAS | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | 2.9.3-1451.127 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: STECK, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 48 X 13 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PISO | UN | 40 |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.9.3-2129.7 | PISOCABLE; MATERIAL: PLASTICO, CONDUCTO: 3 VIAS, MEDIDA: 75 X 17 mm, TIPO DE PUNTA/MODELO: STANDARD, FORMATO: LINEAL | UN | 40 |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.9.3-5915.7 | UNION P/CABLECANAL; MEDIDA: 50 X 19 mm, MATERIAL: PVC | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 31 | 2.9.3-1033.24 | CINTAS AISLADORAS; ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: SIN VALOR, MATERIAL: PVC | UN | 150 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.9.3-1579.46 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: LAMPARA DICROICA, TIPO: PORCELANA GU10 C/CABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2.9.3-1580.9 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO: LED, DIMENSION: 55 X 7 X 5 Cm | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.9.3-3430.46 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 105 W | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 2.9.3-1579.9 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: TUBO FLUORESCENTE, TIPO: 40 W | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2.9.3-9785.47 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (Luz fría) | UN | 400 |  |  |  |  |  |
| 37 | 2.9.3-9785.48 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 9 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.9.9-2352.120 | CARTELES; TIPO: FIJO, FAZ: SIMPLE, TAMAÑO: 20 X 30 Cm, MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO CARTEL LUMINOSO "SALIDA". | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.9.3-6568.148 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EMBUTIR, MODELO: REDONDO FIJO, MATERIAL: METAL ESMALTADO, LAMPARA: LED DE 15 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Luz fría) | UN | 150 |  |  |  |  |  |
| 40 | 2.9.3-1032.4 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 20 M (Profesional) | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | 2.9.3-9785.24 | LAMPARAS LED; EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A, TEMPERATURA DE COLOR: 6000 ºK, VIDA UTIL: 40000 H, TENSION NOMINAL: 220 V, POTENCIA NOMINAL: 21 W, CASQUILLO: 2G11 | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 42 | 2.9.3-1514.44 | PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CURVO, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | 2.9.3-6568.1 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: PARA EMBUTIR, MATERIAL: CHAPA, LAMPARA: 3 BAJO CONSUMO | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2.9.3-2291.9 | TAPON CIEGO; USO: BASE TOMACORRIENTE, TIPO DE PUNTA/MODELO: JELUZ VERONA | UN | 300 |  |  |  |  |  |
| 45 | 2.5.8-8448.17 | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 5 Cm, TIPO: P/CAJA DE ELECTRICIDAD | UN | 200 |  |  |  |  |  |
| 46 | 2.9.3-657.39 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: LLAVE DE 1 PUNTO, CORRIENTE NOM: 220, TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: UNIPOLAR, CORRIENTE: 220, TIPO PUNTA: SIN VALOR, TENSION: 10 A, TENSION NOM.: 10 A (kit completo con bastidor, marco, dos tapas ciegas y tornillos, presentados en su envase original) | UN | 200 |  |  |  |  |  |
| 47 | 2.7.9-3334.12 | TAPA CIEGA; MATERIAL: ACERO, TIPO: PARA CAJA DE LUZ, MEDIDA: 10 X 10 Cm | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | 2.9.3-6568.211 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: EXTERIOR, MODELO: MANGUERA, MATERIAL: PVC, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | 2.9.3-6568.226 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: CAMPANA, MODELO: COLGANTE, MATERIAL: ACRILICO PRISMATICO, LAMPARA: BAJO CONSUMO E40, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | 2.9.3-658.93 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 10 A, NORMA: IEC 898, CORRIENTE: 10 A | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 51 | 2.9.3-658.119 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 15 A, NORMA: IRAM 2169, CORRIENTE: 15 A | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 52 | 2.9.3-658.59 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 20 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 20 A | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 53 | 2.9.3-658.154 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, NORMA: IEC 898 | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 54 | 2.9.5-5741.7 | TIMER; TIPO: DIGITAL, MEDIDAS: VARIABLE, PRESENTACION: UNIDAD | UN | 15 |  |  |  |  |  |
| 55 | 2.9.3-1202.36 | PILA SECA; TIPO: STANDARD, MEDIDA: STANDARD, TENSION: 9 V | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 56 | 2.9.3-4180.70 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO: ALCALINA 9 V | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 | 2.9.3-2272.113 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/CABLE DE 2 mm | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | 2.9.3-2272.115 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: SILICONA, USO: P/ CABLE DE 4 mm | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | 2.9.3-2272.72 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC., USO: P/CABLE DE 9 mm | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | 2.9.3-2272.141 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 10 mm | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 61 | 2.9.3-2272.26 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 62 | 2.9.3-2272.2 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 16 mm² | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | 2.9.3-2272.103 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 40 A 18 mm | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | 2.9.3-2272.6 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,2 mm | MTS | 20 |  |  |  |  |  |
| 65 | 2.9.3-2272.7 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 1,6 mm | MTS | 20 |  |  |  |  |  |
| 66 | 2.9.3-2272.16 | SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 3 mm, MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE | MTS | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | 2.9.3-2272.9 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 3,2 mm | MTS | 20 |  |  |  |  |  |
| 68 | 2.9.3-2272.26 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 12 mm | MTS | 20 |  |  |  |  |  |
| 69 | 2.9.3-2272.136 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/ CABLE DE 40 mm | MTS | 20 |  |  |  |  |  |
| 70 | 2.9.3-1137.251 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 25 mm, CORRIENTE ADMISIBLE: 143 A, AISLACION: DESNUDO, CORRIENTE NOMINAL: 100 A, TENSION NOMINAL: 1 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Rollo x 100 metros) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | 2.9.3-4362.265 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 10 mm², CORRIENTE NOMINAL: 89 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros - Color Rojo= 2 unidades – color negro= 2 unidades) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 72 | 2.9.3-4362.266 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: X METRO, SECCION: 16 mm², CORRIENTE NOMINAL: 116 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V (Rollo x 100 metros - Color Rojo= 2 unidades – color negro= 2 unidades) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 73 | 2.9.3-1514.54 | PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICA, TIPO: ESTANDAR, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 74 | 2.9.3-1202.1 | PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 75 | 2.9.3-1202.2 | PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 76 | 2.9.3-9785.23 | LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 12 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 20000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 5000-8300, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A (LUZ FRÍA) | UN | 200 |  |  |  |  |  |
| 77 | 2.9.3-281.78 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 5, TENSION: 250 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: ZAPATILLA C/INTERRUPTOR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (toma multiple de 5 mts) | UN | 8 |  |  |  |  |  |
| 78 | 2.9.3-352.1 | CAJAS DE PASE; TIPO: ESTANCA, FORMA: CUADRADA, DIAM. SALIDAS: 1 pulg, TAMAÑO: STD, DISTRIBUCION AGUJEROS: 2 A 180 °C, MATERIAL: HIERRO, SALIDA C/ROSCA: BSC, TAPA: ATORNILLADA, C/TAPA: ATORNILLADA, DIAMETRO DE SALIDA: 1 pulg (gabinete estanco metálico IP65, 900x600x200) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 79 | 2.9.3-657.163 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: ROTATIVO, CORRIENTE: 15 A, TENSION: 220 V, POLARIDAD: BIPOLAR (Interruptor Rotativo a levas de 15 A) | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 80 | 2.9.3-284.159 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD: 190 A/H, FORMATO: RECTANGULAR, DIAMETRO: 51 X 21 X 22,5 Cm, SISTEMA QUIMICO: PLOMO ACIDO, TENSION: 12 V, DIMENSION: 51 X 21 X 22,5 Cm | UN | 4 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en Letras y números:…………………………………………

Valor total con descuento en Letras y números:……………………….………

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

ANEXO IV

DATOS DEL OFERENTE

La información que se indica en el presente ANEXO, asume la categoría de DECLARACIÓN JURADA, con todas las consecuencias legales, que tal situación implica.

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente a LA ARMADA, dentro de un plazo improrrogable de 24 horas, sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

En caso de no hacerlo se tendrán por válidos los que a continuación se detallan, sin derecho alguno a reclamo o indemnización.

La comunicación que realice el oferente, en cuanto a la modificación de datos, deberá ser remitida a: arajemicompras@ara.mil.ar

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO LEGAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:	CÓDIGO POSTAL (   )

DOMICILIO REAL

LOCALIDAD:

PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL: (   )

TELÉFONOS

FAX N°:

MÓVIL:

E-MAIL (Alternativo):

HORARIO DE ATENCIÓN: Desde:      HS    Hasta   :   HS

PERSONAS AUTORIZADAS A REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA (Deberán concurrir con el correspondiente DNl y el poder que lo faculta para representar a la persona jurídica).

APELLIDO Y NOMBRE - DN

APELLIDO Y NOMBRE - DNI:

Firma, aclaración y DNI del oferente

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Por la presente declaro bajo juramento que la oferta objeto de esta Contratación cumple las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

Dejo constancia que soy titular y/o apoderado de la empresa:

Aclaración firma y DNI

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El que suscribe,	                                                                 DNI N°	                          con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS.

No podrán contratar con la Administración Nacional:

a)	Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b)	Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188.

c)	Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d)	Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e)	Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f)	Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g)	Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

CARÁCTER: (APODERADO, SOCIO GERENTE DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA O LO QUE CORRESPONDA

LUGAR Y FECHA:

ANEXO VII a)

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

ANEXO VII b)

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |

| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| --- | --- | --- |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

# Text boxes

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

HILDA NELIDA ALO

AGCV. TECNICO III

JEFE