### ARMADA ARGENTINA

###### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante: | CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.- |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA. | Nº 15 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Expediente Nº: CUEM, SNY N° 101/16. |
| Rubro comercial: (45) – MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |
| Objeto de la contratación: CONTRATAR UN SERVICIO PARA LA REMOCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL AISLANTE CON CONTENIDO DE ASBESTO EN CAÑERÍAS, INTERCAMBIADORES DE CALOR, COLECTORES Y COLOCACIÓN DE NUEVA AISLACIÓN TÉRMICA, DESDE PB° HASTA PISO 11° DEL EDIFICIO LIBERTAD Y REEMPLAZO DE CAÑERÍAS Y COLECTORES POR OTROS NUEVOS. |
| Costo del pliego: SIN COSTO |

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055-PB-Of.05 – CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | HASTA 09/10/2016 de 08:00 A 12:00 HS |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055- PB-OF 05- CDAD. AUTO. DE BS. AS. | 10/10/2016 A 10:00 HS |

# ESPECIFICACIONES:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SV | 331-02924-0002 MANT. Y REPAR. SIST. DE CALEFA; MANT.SIST.DE CALEFACCION CRITERIO SOCIAL 312/2010 (Remoción y disposición final de asbesto y colocación de nueva aislación térmica) |
| Datos de la solicitud de provisión: - |
| Frecuencia: - | Cantidad mínima: - |
| Observaciones: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar. Rige la presente Contratación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 58/14.- |

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES CONTRATACIONES DENTRO DEL RÉGIMEN DEL DECRETO N° 1023/01 Y CONCORDANTES.

Jurisdicción contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la UOC: 0038/019 -DIVISIÓN CONTRATACIONES. DEL CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Domicilio: COMODORO PY 2055 - PLANTA BAJA- OFICINA 05 - CP (1104).

CORREO ELECTRÓNICO: arajemicompras@ara.mil.ar

FAX: 4317-2506TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PRIVADA

N°: 15	Ejercicio: 2016

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA NACIONAL

MODALIDAD: Sin modalidad

N° de Expediente: CUEM, SNY Nº  101/16	Ejercicio: 2016

Rubro: MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

- Objeto: Remoción, retiro y disposición final del material aislante con contenido de asbesto en cañerías, intercambiadores de calor, colectores y colocación de nueva aislación térmica, desde PB hasta el Piso 11° y reemplazo de cañerías y colectores nuevos en el Edificio LIBERTAD.

- Plazo de duración del contrato: 150 días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente de la respectiva orden de compra. No se hará uso de la opción de prórroga.

- NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012 y la Disposición ONC N° 58/14.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Anexo II de este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno.

## Detalle de la prestación: En el Anexo II de este pliego

## Calidad: Los materiales a utilizar serán nuevos, sin uso y estar contenidos en su envase original correspondiente.

  - Tolerancia: No se admitirán tolerancias.

  - Muestra: No es de aplicación.

  - Visita: En el Departamento Mantenimiento, División Máquinas y Calderas del Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada, oficina 1-22, Comodoro Py 2055 C.A.B.A, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs hasta 48 horas antes de la apertura. La vista al lugar de las tareas es obligatoria y el certificado (Anexo IV) será otorgado por el Sr. Teniente de Navío Abel Marcelo Massoni o en ausencia de éste por el Sr. Teniente de Navío Eladio Juan BRESLAUER (Anexo IV) (Teléfonos de coordinación 4317-2000 internos 3180/2416) y deberá ser incluido en la oferta. La falta de este requisito es causal de desestimación. Se implementa este requisito para permitir una cotización precisa, dado la complejidad y especificidad de la tarea a contratar

  - Muestras patrón: No es de aplicación

  - Para componentes de vestimenta: No es de aplicación

- MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

- OFERTAS ALTERNATIVAS: No es de aplicación

- OFERTA VARIANTE: No es de aplicación.

- OFERTAS PARCIALES: Si corresponde

- DÍA, HORA y LUGAR Y DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar de

procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas hasta el día  09 de octubre hasta las 12:00 horas, en Avda. Comodoro Py 2055 C.A.B.A. PB Of. 05. No se admitirá la presentación de ofertas con posterioridad a la oportunidad y hora establecidas en esta cláusula para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado (artículo 62 del Anexo del Decreto N° 893/12).

- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que integran el presente, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, como también, similar conocimiento y aceptación de las normas que rigen dicho procedimiento (artículo 64 del Anexo que integra el Decreto N° 893/12).

## DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

  - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

  - Las muestras: No es de aplicación.

  - La declaración jurada referida en el artículo 70. inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 (sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia - Anexo VI)

  - La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 (sólo en los casos en que se trate de bienes a importar - Anexo VII)

  - La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso f), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (Anexo V) - Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la ciudad asiento de la jurisdicción o entidad contratante o donde indique el respectivo pliego de bases y condiciones particulares

  - La declaración jurada referida en el artículo 1º Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015 de contratación de personal con discapacidad. (Anexo VIII).

  - Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción.

  - Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado desde la última actualización.

  - Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

1.7.1.	Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

    - Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad, certificada por autoridad competente o Escribano Público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación.

    - Si el firmante es Apoderado: copia certificada por autoridad competente o ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal.

  - En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 11 de la Disposición ONC N° 58/2014.

  - Constancia fehaciente, de la que resulte que se encuentran dados de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010. No podrá resultar

adjudicatario el oferente que no posea dicha alta. Por lo tanto, los cotizantes que no la posean a la fecha de apertura, deberán solicitar a la ARMADA que la efectivice suministrándole a la ARMADA la información y documentación que prevé la normativa precitada.

  - Declaración jurada -debidamente rubricada-, en la que manifiesten que no se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones para contratar con el Estado Nacional que se establecen en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01.

  - Formulario de cotización (Anexo III).

  - GARANTÍA TÉCNICA: DOCE (12) MESES desde la fecha de la recepción definitiva

  - CERTIFICADO DE VISITA (Anexo IV).

  - CERTIFICADO DE COMPROMISO SOCIAL COMPARATIVO - INTI (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL). No es de aplicación.

- MONEDA DE COTIZACIÓN. En pesos.

- CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1)

- GARANTÍAS: SI.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

  - DE MANTENIMIENTO: Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización. La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto N° 893/12. En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la citada garantía con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de QUINCE (15) MÓDULOS (artículo 101 inciso g) del Decreto citado y artículos 101 y 102 del Decreto Ley N° 5965/63.

  - DE ADJUDICACIÓN: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En caso de incumplimiento, vencido el plazo, será intimado para que la presente en un nuevo plazo igual que el original. En caso de que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se intimará al pago del importe equivalente al valor de dicha garantía. El Adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes. En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato. Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto N° 893/12.

  - DE IMPUGNACIÓN: En caso de corresponder, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 16 de la Disposición ONC N° 58/14. Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuando hubieran

presentado en el año calendario en que pretendan concretar tal impugnación más de DOS (2) impugnaciones a Dictámenes de Evaluación de Ofertas, deberán acompañar con su impugnación la respectiva garantía por el importe de TRES POR CIENTO (3%) que se prevé en el artículo 100, inciso d), del Anexo al Decreto N° 893/12. Dicha garantía podrá implementarla en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 101 del Anexo mencionado. Para el caso en que se haga lugar a la impugnación presentada, la indicada garantía se reintegrará al impugnante en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contado desde la fecha de dictado del acto administrativo que admita la impugnación. Si es rechazada la impugnación, la ARMADA ejecutará la garantía integrada (artículo 104, inciso d) del Anexo al Decreto N° 893/12).

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto N° 893/12.

## CONSULTAS: Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:30 horas a 13:00 horas, de lunes a viernes, en la Avda. Comodoro Py N° 2055 Piso 2º Oficina 159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

## AUTENTICACIÓN DE COPIAS. Los interesados podrán solicitar verbalmente o por escrito ante la ARMADA la autenticación de copias correspondientes a documentos que deban presentar en un procedimiento de selección de cocontratantes. Dicha autenticación, certificación, se efectivizará por el funcionario competente de la ARMADA mediante el cotejo de las copias suministradas y el documento original del que aquellas copias constituyan su reproducción (artículo 10 del ANEXO al artículo 1o de la Disposición O.N.C. N° 58/14).

## EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

  - De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares, que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en forma expresa- el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

  - Asimismo, el Oferente podrá, de así desearlo, realizar una oferta en la cual otorgue un descuento por la adjudicación de un grupo y/o todos los renglones que cotice. En este caso, se considerará como mejor oferta aquella que resulte ser la más conveniente de todas las combinaciones posibles (artículo 19 del ANEXO al artículo 1o de la Disposición N° 58/14 que dictó la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

  - Para el caso de que el Oferente presente una oferta con descuento tal como se indica en el punto 18.3 precedente, deberá contener precio unitario y total de cada renglón, de un grupo o del total de la oferta. Caso contrario, se tomará al precio unitario como precio cotizado.

  - La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado N° 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

- ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: No es de aplicación.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 84 del ANEXO que forma parte del Decreto N° 893/12. Conforme a la

naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevé en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 85 del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo establecido en el artículo precitado o en el plazo diferente que conforme a la naturaleza específica del pertinente incumplimiento le confiera la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo otorgado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

- OFERTAS INELEGIBLES - DESESTIMACIÓN.

Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas cuando encuadren en las pautas de ineligibilidad establecidas en los artículos 84 inciso “m” y 86 del ANEXO al Decreto N° 893/12. El oferente que hubiera incurrido en los TRES (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente procedimiento, en el incumplimiento de las obligaciones que asumió en las contrataciones que se le hubieran adjudicado por la ARMADA en dicho período y hubiera sido pasible de la aplicación de alguna de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, acápite 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, fehacientemente notificadas y que se encuentren firmes, harán incurrir al oferente incumpliente en la causal de inelegibilidad que se prescribe en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto N° 893/12. En consecuencia, una vez acreditados -mediante la incorporación al legajo por parte de la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente-, de las constancias documentales que acrediten la aplicación efectiva de las penalidades expuestas, el oferente incumpliente mencionado quedará encuadrado en el procedimiento que se substancia con aplicación del presente pliego, en la pauta de inelegibilidad prescripta en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto N° 893/12. Por lo tanto, su oferta será desestimada -como inadmisible por resultar inelegible el titular (persona de existencia visible o persona jurídica), que la presentó (artículo 84, inciso “m”, y 86 inciso “g” del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12).

- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición, que no se configurará cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes, estas DOS (2) últimas cuando se admita su presentación (artículos 67, 70 inciso “g”, apartado 2, 71 y 72 del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12).

- MEJORA DE PRECIOS

Sin perjuicio de los demás supuestos contemplados en el Decreto N° 1023/01 y sus modificativos, la Reglamentación del Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto N° 893/12, establece que la ARMADA se encontrará facultada a solicitar una mejora de precios al oferente que se encuentre primero (1o) en el orden de mérito de todas las ofertas presentadas. Si el oferente al cual la ARMADA solicite una mejora de precios manifiesta que no acepta concretar dicha mejora, manteniendo el precio cotizado con su oferta en la fecha de apertura, podrá no obstante resultar adjudicatario si su oferta -no modificada en el precio cotizado originariamente, se pondera conveniente por la ARMADA (artículo 15 del ANEXO al artículo 1o de la Disposición ONC N° 58/14).

- DATOS DE LA EJECUCIÓN:

  - Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato, conforme lo establecido por el artículo 98 del Anexo al Decreto N° 893/12.

  - Plazo o fecha de entrega del servicio: 150 (Ciento cincuenta) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

  - Forma de entrega del servicio:

- Cantidad Máxima / Mínima de unidades: No es de aplicación.

- Frecuencia: Cuatro (4) veces.

- Lugar: Avda. Comodoro Py 2055 C.A.B.A. Oficina 1-86. Dpto Mantenimiento del CUEM.

- Documentación:	El proveedor entregará los productos conjuntamente con el remito original y una copia.

  - Régimen de penalidades: Según lo establecido en el decreto 893/12 PEN.

- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia de la contratación adjudicada se extenderá por ciento cincuenta (150) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al adjudicatario de la respectiva orden de compra.

- RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en éste el adjudicatario entregue a la ARMADA el suministro requerido o inicie la prestación del servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (artículo 114 del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva).

- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles de efectivizada la Recepción Provisoria, observándose al respecto por la ARMADA lo establecido en los artículos I 14 y 115 del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12.

- FACTURACIÓN:

- Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

- Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA: Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta. Ticket factura “B” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

- Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

- Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

- Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

- La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

- Con la facturación se adjuntará: El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión y copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada. La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

- Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

  - Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

  - Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

  - Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

  - Número de remito o constancia de entrega.

  - 8.5 	Origen de la mercadería.

- PAGO: Se aplicará el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12. De acuerdo a la Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). 
Se realizarán cuatro (4) pagos parciales, cuando finalice la etapa correspondiente, identificadas como Apéndice 5 del Anexo Nº II de este pliego y se conformen las Actas de Recepción Definitivas parciales.

- MONEDA DE PAGO. En pesos.

- JURISDICCIÓN APLICABLE: Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Juzgados Federales sitos en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

  - Para la ARMADA ARGENTINA En Avda. Comodoro Py 2055 C.A.B.A.

  - Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indica en su oferta, a la apertura.

- RESCISIÓN CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO DE NORMAS - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

  - El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada - cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del Adjudicatario. El Adjudicatario estará obligado a cumplimentar -a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria N° 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales o Municipales pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a dicha normativa, el adjudicatario estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie- que deba abonar al personal contratado por él o integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario y sin reclamo alguno.

  - El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere en contra de personal militar o cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la Fuerza con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos - de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

  - El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

    - Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

    - Una copia de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

    - Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

    - Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA-, determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA. 
El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de resolución contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha resolución no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.
Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

    - Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

    - Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar - en cualquier momento- su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

    - Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

    - El Adjudicatario deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación.
De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno a favor del adjudicatario

  - CONTRATACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD: El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así

también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8o del Decreto N° 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

  - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

    - El Adjudicatario quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este pliego y las Especificaciones Técnicas que lo integran como Anexo (INDICAR LO QUE CORRESPONDA). Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria.

    - El Adjudicatario deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados conforme a la contratación queje fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de UN -1- (u otro plazo que sea procedente) año computado desde la fecha de Recepción Definitiva (Conformidad de la Recepción) de la presentación que el adjudicatario cumplimentara resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice la ARMADA al adjudicatario, requiriendo el último su subsanación. El plazo de UN (1) año correspondiente a la indicada garantía técnica deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricadas en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes seguido por este pliego. La misión de dicho recaudo esencial determinará la desestimación como inadmisible de la respectiva oferta.

    - Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, a satisfacción de la ARMADA ARGENTINA.

    - Deberá iniciar las tareas contratadas en la fecha indicada en el Acto de inicio este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De no ocurrir así, la ARMADA rescindirá la contratación adjudicada sin reclamo alguno -la rescisión producirá sus efectos desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario.

    - Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán actas a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se recibirán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

    - Representante Técnico del Adjudicatario: Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA ARGENTINA, deberá encontrarse plenamente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado en por el adjudicatario a su costa-, y habilitado a tal fin por el titulo profesional pertinente verificará permanentemente que la prestación contratada conserve en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada y, también, las reglas del acto.

    - Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura de este procedimiento de selección, acompañando en la misma oportunidad, el título que lo habilite, su domicilio y teléfono. La omisión en que incurra al realizar su oferta, en la fecha de apertura el respectivo cotizante al no designar al Representante Técnico pactado, resultará sustancial, esencial y, en consecuencia, determinará la desestimación -inadmisible-, de la oferta contratada, sin reclamo alguno.

    - Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigente en el lugar donde deba la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar.

    - El adjudicatario estará obligado, asimismo, a cumplir y a hacer cumplir al personal indicado en el punto 4.8, la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como, a su vez, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo del CUEM, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario por la normativa precitada.

    - Lista del Personal del Adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos - Aspectos complementarios. Con su oferta, en la fecha de apertura de este procedimiento de selección de cocontratantes, los oferentes deberán acompañar el listado del personal que -de resultar adjudicatarios-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado. También deberán indicar en su cotización, a la apertura, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos, las máquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución. El cumplimiento de los recaudos precitados resultará esencial. El jefe del — (indicar el destino donde deban ejecutarse los trabajos), a través del personal que designe a tal efecto, impedirá el ingreso a dicho destino de toda máquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula

## OBLIGACIONES DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias. complementarias, de reembolso -o cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar a favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitadas para el caso en que aquellos se produzcan.

## RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo (artículo 130 del ANEXO al Decreto N° 893/12).

## CONTINUIDAD - NO INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso “c” del Decreto N° 1023/01, como también al interés público ínsito en la obtención por la ARMADA de la prestación contratada para cumplimentar el Servicio Público de Defensa Nacional que tiene asignado en los términos de la Ley N° 23.554 que rige a la última, el adjudicatario estará obligado a cumplir -por si-, en forma continua e ininterrumpida la prestación que deberá efectivizar por la contratación adjudicada. Ello, en toda circunstancia, con excepción de los supuestos que prevé dicha norma cuando aquellos se invoquen en término y resulten acreditados por el adjudicatario ante la ARMADA en forma indubitable y fehaciente.

## CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL N° 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales (Ley N° 17.250).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

En el supuesto que el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente al momento de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la autoridad competente podrá continuar con el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (artículo 83, inciso “b”, apartado 2o del Anexo al Decreto N° 893/12).

## SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo I - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES del Título VIII del Anexo al Decreto N° 893/12.

Todos los oferentes que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA en dicha fecha que efectivice su inscripción, agregando a tal fin a su oferta -a la apertura- la información y documentación establecida por el artículo 234 y concordantes del Anexo al Decreto N° 893/12.

Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, sólo deberán suministrar a la ARMADA ARGENTINA con su oferta los datos, información y documentación que hubiera variado desde la fecha de su última presentación en procedimientos de selección de ofertas tramitados por la ARMADA ARGENTINA u otros organismos del Estado Nacional.

## INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN - PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

En el contrato de suministro de cumplimiento sucesivo o de prestaciones de servicios (indicar lo que proceda, exceptuando los contratos en que el cumplimiento de la respectiva prestación se efectivice y agote en UNA (1) única entrega), para cuya concreción se convoca a formular ofertas en este procedimiento de selección de cocontratantes, la ARMADA se encontrará facultada -en forma unilateral-, a incrementar o disminuir hasta el límite del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%). el monto total de la contratación adjudicada en las condiciones y precios pactados en aquella y con la adecuación de los plazos respectivos (artículos 12, inciso b), del Decreto N° 1023/01 y 124 inciso “a”, acápite 1, del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12.

En el supuesto en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) de brindarse su aceptación escrita del respectivo cocontratante. De no prestarse dicha aceptación, ello no hará surgir responsabilidad alguna para el adjudicatario ni lo hará pasible de sanción o penalidad de ninguna especie (artículo 124, inciso a), acápite del ANEXO que forma parte del Decreto N° 893/12).

En ningún caso -ni aún con el consentimiento del pertinente adjudicatario-, el incremento o disminución que se contempla en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) -artículo 124, inciso a), acápite 1, del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12.  El incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrán efectivizarse por la ARMADA en oportunidad del dictado del acto administrativo de adjudicación o durante el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

La ARMADA se encontrará facultada, a prorrogar el plazo de vigencia de la contratación adjudicada -en forma unilateral-, por UNA (1) única vez por un plazo igual o menor al de vigencia del contrato inicial. Ello, en las condiciones pactadas originariamente en la contratación adjudicada, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestaciones de servicios. Si los precios del mercado hubieran variado, la ARMADA formulará una propuesta al adjudicatario al efecto de adecuar los precios cotizados en el contrato original y, de no llegarse a un acuerdo, dicha situación impedirá el ejercicio por la ARMADA de su opción de prórroga sin que ello haga pasible al proveedor de sanciones o penalidades de ninguna índole. En todos los casos, a fin de prorrogar el contrato la ARMADA deberá emitir la respectiva orden de compra con anterioridad a la extinción del plazo de vigencia de la contratación originaria adjudicada (artículo 124. inciso “b”, acápite 1, 3, 4 y 5 del ANEXO que es parte integrante del Decreto N° 893/12).

No podrá prorrogarse el plazo de vigencia de la contratación adjudicada, cuando la ARMADA hubiere incrementado en más de un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), el monto total del contrato que pretenda prorrogar. Tampoco podrán prorrogarse los contratos adjudicados en los cuales el cumplimiento de la prestación correspondiente al adjudicatario se agote en UNA (1) sola entrega (artículo 124, inciso “b”, acápite 1, del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12).

## PROHIBICIÓN DE CESIÓN - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario se encontrará obligado a no ceder ni transferir -total o parcialmente-, la contratación adjudicada sin autorización previa, escrita y fundada emitida por la autoridad que la adjudicó.

Para el caso en que el adjudicatario incumpla la obligación referida en el párrafo anterior, la ARMADA resultará facultada a rescindir -por exclusiva culpa del adjudicatario-, la contratación adjudicada, conllevando dicha rescisión, además, la pérdida de la garantía de adjudicación entregada por el adjudicatario incumpliente a la ARMADA para asegurar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por aquel con motivo de la contratación adjudicada (artículo 125 del Anexo que forma parte del Decreto N° 893/12). En todos los casos en que la autoridad que adjudicó la respectiva contratación decida evaluar la solicitud de autorización de cesión formulada por el respectivo adjudicatario, deberá verificar que el cesionario propuesto por el último cumpla todos los requisitos de la convocatoria. De aprobarse la cesión por la autoridad precitada, se implementará en forma escrita, incorporándose tal documento al legajo correspondiente a la contratación adjudicada conjuntamente con el acto administrativo que autorice la cesión y, a su vez, el cocontratante cedente (adjudicatario) continuará obligado solidariamente con el cesionario por todas las obligaciones asumidas por el último con motivo de la contratación cedida (artículo 125 precitado).

- PRECIO TESTIGO.

Se deja expresamente establecido, que en los casos en que el monto estimado total de la contratación sea igual o superior a la suma de PESOS CUATRO MILLONES (ARS 4.000.000), la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), que emita el correspondiente precio testigo (Resolución SIGEN N° 122-E/16).

- INTERVENCIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (ONTI).

No es de aplicación.

- COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley N° 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos - Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario N° 1600/02. Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación, se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley N° 25.551: http://www.mecon.gov.ar/digesto/leves/lev25551 .htm

44. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

En todos los aspectos no previstos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se aplicarán las siguientes normas:

1.- Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios.

2.- Decreto Nº 893/12, modificado por su similar Nº 1039/13.

3.- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 58/14 dictada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

AGREGADO Nº 1 AL ANEXO Nº 1

Se incorpora, asimismo, la normativa completa de la ley N° 25551, tal como prevé el art. 13 de la ley citada" Compre Trabajo Argentino"

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

AGREGADO Nº 2 AL ANEXO I

Decreto 1600/2002

Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.551.

Bs. As., 28/8/2002

VISTO el Expediente Nº S01:0166388/2002 del Registro del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto-Ley Nº 5340 de fecha 1º de julio de 1963 y por la Ley Nº 18.875, se establecieron los regímenes de "Compre Argentino" y de "Contrate Nacional", siendo su principal objetivo canalizar el poder de compra del Estado y de los Concesionarios de Servicios Públicos a favor de la Industria Local.

Que el artículo 23 de la Ley Nº 23.697 dispuso la suspensión de los regímenes establecidos por el Decreto-Ley Nº 5340/63 y por la Ley Nº 18.875, y facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer los porcentajes de preferencia aplicables para las contrataciones de obras y servicios nacionales.

Que, en ejercicio de estas facultades, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 1224 de fecha 9 de noviembre de 1989, mediante el cual se reglamentó el artículo 23 de la Ley Nº 23.697 y se estableció un régimen de preferencias a favor de la Industria Local.

Que con posterioridad, por los Decretos Nros. 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 y 909 de fecha 12 de octubre de 2000, se modificó el Decreto Nº 1224/89.

Que en este contexto, con fecha 28 de noviembre de 2001, se sanciona la Ley Nº 25.551, mediante la cual se establece el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos, denominado "Compre Trabajo Argentino", en adelante el "Régimen".

Que el objeto de estos regímenes ha sido y es, canalizar el poder de compra estatal a favor de la Industria Local.

Que, en términos generales, puede afirmarse que en el contexto internacional la mayoría de los Estados orientan su gasto gubernamental hacia su Industria Local.

Que es consecuente con lo señalado en el considerando precedente, la política de compras gubernamentales implementada por los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA plasmada en el Buy American Act, muchas de cuyas prescripciones son ejemplificadoras en esta materia.

Que dentro del concepto "compras gubernamentales" o "estatales" quedan comprendidas aquellas realizadas por los sujetos públicos o privados que, por pertenecer al Estado, utilizan recursos públicos, como así también aquellas que efectúan los sujetos de derecho privado que, por la vinculación económica que tienen con el Estado, ejercen indirectamente el poder de compra estatal.

Que el artículo 18 de la Ley Nº 25.551, expresamente, establece: "Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a l presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos".

Que, en consecuencia, al aplicar la preferencia que la Ley Nº 25.551 establece a favor de la Industria Local corresponde integrar las prescripciones de las normas cuya suspensión ha vencido, conforme lo señalado en el considerando precedente.

Que, en tal sentido, debe tomarse en cuenta que la Ley Nº 25.551, al establecer las preferencias que habrán de aplicarse en las adquisiciones y/o locaciones que se realicen, en materia de bienes de origen nacional, y al fijar las pautas para hacer jugar las mismas, introduce innovaciones con relación al Decreto-Ley Nº 5340/63; en tanto que, respecto de los criterios para otorgar preferencias en materia de obras y/o servicios, no se introducen modificaciones con relación a lo estatuido por la Ley Nº 18.875.

Que, por tal motivo, en las contrataciones de bienes comprendidas por el "Régimen", por aplicación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63, rige la obligación de adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional, siempre que el "precio sea razonable".

Que, en atención a las prescripciones que en materia de preferencias a favor de los bienes de origen nacional establece la Ley Nº 25.551, corresponde precisar el alcance del concepto de "precio razonable" al que alude el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 5340/63.

Que, entre otros aspectos a reglamentar, se destaca lo atinente al "valor bruto de producción", ya que el mismo tiene incidencia fundamental en la definición del bien de origen nacional a favor del cual se establecen las referidas preferencias.

Que la Ley Nº 25.551, en su artículo 5º, estableció que los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, por lo cual corresponde reglar el procedimiento para garantizar el acceso oportuno a la información por parte de los posibles oferentes locales, dando así efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo.

Que una de las formas de garantizar tal acceso oportuno es a través de la publicación y difusión de los Programas de Inversión, Planes y/o Proyectos de Inversión en los cuales se prevean tales contrataciones.

Que, a tal efecto, debe tomarse en consideración que el Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 y el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 —"Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional" —, regulan —entre otros aspectos— el sistema de publicidad y difusión al que deberán ceñirse los procedimientos de contratación de la Administración Central y los organismos descentralizados, comprendiendo, entre estos últimos, a las instituciones de seguridad social.

Que, con relación a lo señalado precedentemente, las pautas que en materia de publicidad y difusión establezca la presente reglamentación, sólo serán aplicables a las contrataciones no incluidas en el citado Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero alcanzadas por el "Régimen".

Que a fin de evitar que la oferta local quede excluida frente a la adopción de alternativas técnicas u otros condicionamientos de imposible cumplimiento para el mercado local, corresponde regular lo atinente a las condiciones que deben cumplirse en los pliegos de especificaciones técnicas para permitir la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la Industria Local.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN Nº 7 de fecha 4 de febrero de 2002.

Que el presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.551, que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º — La Autoridad de Aplicación del Régimen de Compre Trabajo Argentino será la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, la que queda facultada a dictar las normas aclaratorias e interpretativas que sean necesarias para su aplicación, modificar los montos establecidos y fijar las pautas de publicación y difusión determinadas en la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino" que, como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto. Estas facultades no inciden sobre las facultades que, como órgano rector en materia de contrataciones del Estado Nacional, posee la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, en particular, con relación a las facultades exclusivas que respecto de las contrataciones comprendidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional instituido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y normativa complementaria y/o modificatoria, posee la citada oficina.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna.

REGLAMENTACIÓN DEL "RÉGIMEN DE COMPRE TRABAJO ARGENTINO"

ARTÍCULO 1º — Reglaméntase el artículo 1º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) Las preferencias establecidas en el "Régimen", serán aplicables, cuando se cumplan los recaudos instituidos por la Ley Nº 25.551, conforme se describe a continuación:

I) En materia de bienes: a favor de las ofertas integradas por bienes de origen nacional, según se los define en el artículo 2º de dicha norma. Para la determinación del origen del bien, no debe tomarse en consideración la calidad de local o no del sujeto que lo produce o extrae, sino el carácter objetivo del bien, esto es que la preferencia que el "Régimen" instituye, alcanza tanto a bienes provistos por empresas de capital interno como de capital externo, en tanto se reúnan los requisitos de fabricación local enunciados por la Ley Nº 25.551.

II) En materia de servicios: a favor de las ofertas presentadas por una empresa o consultor local en los términos establecidos por la Ley Nº 18.875.

III) En materia de obras: a favor de las ofertas que, en lo referido a la provisión de los materiales de obra, cumplan con el requisito de origen nacional y, en cuanto a los servicios de proyecto, dirección y construcción de obra, cumplan con lo establecido en el apartado precedente.

Los supuestos contemplados en los apartados I), II) y III) del presente inciso, configuran, a los efectos de la presente reglamentación, oferta nacional.

b) Por oferta extranjera debe entenderse toda aquella que no reúna las características establecidas en el inciso precedente.

ARTÍCULO 2º — Reglaméntase el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) Se considerará que las piezas o partes y conjuntos o subconjuntos incorporados a un bien están incluidos dentro del término insumos.

b) Se entiende por valor bruto de producción —del bien de origen nacional— a la sumatoria de:

I) Los costos de las materias primas, insumos o materiales nacionales o importados necesarios para su producción sin impuestos.

II) Sus costos de conversión (mano de obra, servicios y otras cargas; excluido el Impuesto al Valor Agregado —IVA—) en que incurriese la empresa para producir o comercializar el bien.

III) Los costos financieros, definidos como los intereses (explícitos o implícitos), actualizaciones monetarias, diferencias de cambio, premios por seguros de cambio o similares, derivados de la utilización de capital ajeno, netos, en su caso, de los correspondientes resultados derivados del cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

IV) El prorrateo de los costos fijos.

V) El margen o ganancia por unidad de la empresa.

c) Los costos de las materias primas, insumos o materiales a que se refiere el apartado I) del inciso precedente comprenden:

I) En el caso de aquellos adquiridos localmente por el productor local: el costo de adquisición, incluyendo el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

II) En el caso de aquellos importados por el productor local: el valor de costo, seguro y flete (CIF) puerto argentino más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien —excepto el lVA—, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

III) En el caso de aquellos manufacturados por el productor local: todos los costos asociados con su producción, incluyendo los costos de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.

d) Para el cómputo del origen nacional definido en el artículo 2º de la Ley Nº 25.551, se entenderá como:

I) Partes o piezas nacionales: aquellas producidas integralmente a partir de materias de origen nacional o las que se elaboren en el país a partir de materias primas importadas, siempre que estas últimas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación una transformación en su composición, forma o estructura original. Las partes o piezas que no están comprendidas en las definiciones precedentes, no serán consideradas nacionales, aunque hayan sido adquiridas en el país.

II) Subconjunto o conjunto nacional:

1) Se considerará totalmente nacional, cuando el valor de las piezas importadas incorporadas representen, como máximo, el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de venta sin IVA.

2) Cuando el conjunto o subconjunto resulte de una transformación sustancial en el país de las piezas importadas, que implique que la partida arancelaria en la Nomenclatura del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) del conjunto o subconjunto, es diferente a la partida arancelaria de las piezas importadas incorporadas al mismo.

e) Para definir cuando un bien es de origen nacional en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 25.551, se utilizará la siguiente fórmula:

| MP +I + M = | X |
| --- | --- |
| VBP |  |

MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas

I = Costo de los insumos importados nacionalizados (incluye conjuntos y subconjuntos)

M = Costo de materiales importados nacionalizados

VBP = Valor Bruto de la producción de un bien

Un bien es de origen nacional cuando X es menor o igual a 0,4.

ARTÍCULO 3º — Reglaméntase el artículo 3º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) En aquellos procesos de contratación en los cuales se presenten ofertas de bienes de origen nacional y de bienes que no revisten tal carácter, la obligación de adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional está supeditada a que el precio de tales bienes sea razonable.

b) Por precio razonable deberá entenderse aquél que —en condiciones de pago contado— sea hasta un CINCO POR CIENTO (5%) o SIETE POR CIENTO (7%) superior al precio del bien de origen no nacional, según corresponda. El SIETE POR CIENTO (7%) se aplica cuando los bienes de origen nacional son ofrecidos por sociedades calificadas como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el CINCO POR CIENTO (5%) cuando sean ofrecidos por otras empresas.

En caso de mercados desregulados, por precio razonable debe entenderse aquél que sea igual o inferior al precio del bien de origen no nacional que se ofrezca.

c) Por idéntica o similar prestación debe entenderse toda aquella que cumpla con los requerimientos establecidos en los documentos de contratación en los cuales se solicite, y sea apta para la función deseada.

d) Cuando en un proceso de selección se realicen observaciones que susciten dudas con relación a sí los bienes de origen nacional contenidos en una oferta son aptos para idénticas o similares prestaciones a las que brindan los bienes que no sean de origen nacional contenidos en otra oferta, se deberá solicitar la intervención vinculante de la Autoridad de Aplicación, la que, para resolver tal cuestión, podrá contar con el asesoramiento del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.), Organismo Descentralizado en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, u otro ente técnico acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (O.A.A.) Asociación Civil sin fines de lucro. Los costos que pudieran demandar dichas intervenciones, estarán a cargo de quien haya realizado la observación si ésta resultare infundada o a cargo de quien haya realizado la oferta, si la observación resultare fundada.

e) Por mercado desregulado o en competencia, debe entenderse aquél en el cual no se dé alguna de las siguientes condiciones: fijación y control de tarifas, control de la prestación, y autorización y/o control de inversiones por el Estado Nacional a través de sus Entes Reguladores o jurisdicción que corresponda.

f) En los casos de mercados desregulados, la preferencia adicional del artículo 3º de la Ley Nº 25.551 no es aplicable y sólo subsiste en caso de igualdad.

g) Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº 24 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 15 de febrero de 2001 y normas modificatorias.

h) En las contrataciones alcanzadas por el "Régimen", la comparación de precios prevista en el último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 25.551, deberá realizarse sobre la base del precio final de los bienes en moneda nacional, puesto en el lugar de entrega establecido en los documentos de la contratación.

i) Por importador particular no privilegiado, debe entenderse aquél que no se encuentra alcanzado por alguna exención o beneficio respecto del régimen general arancelario e impositivo.

ARTÍCULO 4º — Reglaméntase el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los que él no tenga "stock" propio en el país, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la entrega de una caución, a favor del sujeto contratante, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación.

b) El certificado al que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante el cual se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir —en adelante Certificado de Verificación (CDV) —, será utilizado por la Autoridad de Aplicación y por los sujetos enumerados en el artículo 11 de la Ley Nº 25.551, para ejercer el control de las obligaciones emergentes de la misma en el marco de una contratación sujeta al "Régimen".

c) A los efectos de la emisión del certificado a que se refiere el inciso precedente, se deberán tomar en consideración las siguientes pautas:

I) El Certificado de Verificación (CDV) debe ser solicitado a la Autoridad de Aplicación por el sujeto contratante a cuyo favor será emitido.

II) La oportunidad en la cual el sujeto contratante debe requerir la emisión del CDV, varía según la contratación de que se trate, conforme se detalla a continuación:

1) Contrataciones comprendidas en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria: el CDV debe solicitarse antes de la adjudicación.

2) Contrataciones no comprendidas por el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero sí alcanzadas por el "Régimen": el CDV debe solicitarse antes de que se perfeccione la contratación.

III) Para su obtención deberá presentar una declaración jurada manifestando:

1) Haber cumplido con las obligaciones emergentes del "Régimen".

2) El precio o valor final del bien de origen no nacional ofertado.

3) Que el precio o valor declarado, conforme al numeral precedente, es inferior al de los bienes de origen nacional ofertados, respecto de los cuales se aplicó la preferencia establecida en el "Régimen", o que no se presentaron ofertas de bienes de origen nacional.

d) El precio o valor declarado será consignado en el CDV y será tenido en cuenta como el precio final máximo a pagar con relación al bien no nacional que se quiere adquirir. Si la Autoridad de Aplicación o los entes encargados del control del "Régimen", con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, verificasen que éste se suscribió por un precio o valor superior al consignado en la declaración jurada referida en el inciso c) precedente, deberán iniciar las acciones pertinentes para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 14 y/o 15 de la Ley Nº 25.551, según corresponda.

e) El requirente deberá mantener a disposición de la Autoridad de Aplicación toda la documentación de respaldo a los fines de que ésta, de entenderlo pertinente, pueda requerir su presentación a los efectos de ejercer las facultades de control que, como tal, le competen.

f) El plazo de NOVENTA Y SEIS (96) horas, establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, será equivalente a CUATRO (4) días hábiles administrativos, y comenzará a computarse a partir de que el requirente haya presentado a la Autoridad de Aplicación la documentación de respaldo completa y en correcta forma.

ARTÍCULO 5º — Reglaméntase el artículo 5º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) A los fines de garantizar el acceso oportuno a la información sobre los procesos de contratación alcanzados por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, los sujetos contratantes deberán dar a conocer tales procesos y realizar una planificación, por lo menos anual, de las contrataciones que prevean realizar.

b) A los efectos de la aplicación del "Régimen", esta planificación será considerada como un Programa de Inversión y podrá estar integrada por uno o más Proyectos o Planes de Inversión. Las expresiones Proyectos de Inversión o Planes de Inversión se utilizan indistintamente y tienen idéntico alcance.

c) Las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y, asimismo, comprendidas en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, se deberán anunciar y/o difundir de conformidad con las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o modificatoria.

d) En el resto de las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, sus procesos de selección se deberán anunciar y/o difundir según las pautas que se establecen en esta reglamentación, las que podrán ser complementadas e integradas por normas que dicte la Autoridad de Aplicación, a saber:

I) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe no supere los PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), serán consideradas como gastos de caja chica o fondo fijo y estarán exentas de la obligación de publicación y/o difusión.

II) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere los PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) hasta el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), en las que se prevea la participación de ofertas compuestas por bienes no nacionales, deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) dependiente de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS por el término de DOS (2) días, con una antelación nunca inferior a CINCO (5) días hábiles con relación a la fecha límite de recepción de ofertas de la contratación de que se trate.

III) Las contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), en las que se prevea la participación de oferta de bienes no nacionales, deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) y simultáneamente publicadas en el Boletín Oficial y en, por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva, por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha límite de recepción de ofertas, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

IV) El contenido del aviso del proceso de selección respectivo, a publicarse en un periódico de circulación nacional masiva, podrá limitarse a consignar una remisión al sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en cuyo sitio deberá estipularse el contenido de todos los datos del proceso de selección pertinente.

V) El contenido del anuncio de la convocatoria que se remita para su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), deberá contener los datos que esta oficina, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25.551, determine.

e) Los sujetos que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidas en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, deberán dar a conocer los Programas de Inversión, como así también los Proyectos y/o Planes de Inversión. Estos deberán ser publicados por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial y por UN (1) día en, por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva.

Asimismo, deberán ser difundidos en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en forma simultánea desde el día en que se le comience a dar publicidad en dichos medios.

f) Para la publicación y difusión de los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión deberán tomarse en consideración las siguientes pautas:

I) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean inferiores a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los TREINTA (30) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

II) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean iguales o superiores a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) y hasta PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

III) Los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión cuyos montos sean superiores a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), deberán ser difundidos y publicados con una antelación nunca inferior a los SESENTA (60) días hábiles previos a la apertura de ofertas.

IV) En los casos en los cuales el sujeto contratante cuente con un Programa de Inversiones, integrado por DOS (2) o más Proyectos o Planes de Inversión, podrá optar por realizar una única publicación y difusión del Programa de Inversión, antes del 30 de noviembre del año anterior al de su implementación.

V) En aquellos supuestos en que se ejerza la opción establecida en el apartado IV) del presente inciso, si en los Proyectos o Planes de Inversión que integran el respectivo Programa se prevén procedimientos mediante los cuales se posibilite la participación de oferta extranjera y se supere el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), la decisión de contratación específica que así lo prevea deberá publicarse y difundirse conforme lo prescripto en el apartado III) del inciso d) del presente artículo.

VI) El contenido del aviso a través del cual se publicite el Programa de Inversión y/o Proyecto o Plan de Inversión, podrá limitarse a consignar una remisión a la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en la cual deberá estipularse el contenido del mismo, en los términos de lo establecido en los apartados IV) y V) del inciso d) del presente artículo.

VII) Los Programas y/o Proyectos o Planes de Inversión que deben anunciarse deberán establecer, con claridad, la definición de los bienes u objetos de la inversión y contener como mínimo las especificaciones técnicas generales y los servicios conexos asociados a la instalación y puesta en marcha del equipamiento y/u obra según corresponda, los plazos estimados de ejecución de los mismos y el procedimiento probable de contratación que se utilizará en cada caso.

VIII) En el caso de optarse por la presentación de UN (1) único Programa de Inversión, integrado por los distintos Proyectos o Planes de Inversión previstos para el lapso de UN (1) año calendario, se deberá consignar cuáles de estos Proyectos o Planes de Inversión integran el Programa y el plazo estimado de implementación de los mismos. Los Planes o Proyectos de Inversión que integran el Programa, deberán contener idénticas especificaciones que las referidas en el apartado precedente y determinar las fechas estimadas de realización de cada inversión en particular.

g) La publicación y/o difusión de los Proyectos o Planes de Inversión y/o Programas de Inversión, en su caso, no generará derechos a favor de terceros y los datos de las contrataciones consignados en las mismas podrán ser modificados; pero toda modificación que implique un apartamiento sustancial de las especificaciones técnicas generales, deberá ser publicada conforme lo establecido en el inciso 9 del presente artículo.

h) La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) llevará una Base de Datos de todos los Programas de Inversión y/o Proyectos o Planes de Inversión y de las contrataciones superiores a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) que se realicen en el marco del "Régimen", debiendo efectuar la difusión sin cargo de las mismas.

i) Las contrataciones no alcanzadas por lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, pero sí comprendidas en el "Régimen", podrán efectuarse mediante cualquier procedimiento de selección del contratista, pero el sujeto contratante deberá tomar en consideración que:

I) Si no se prevé la participación de ofertas de bienes no nacionales y la contratación fuera superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), no rige la obligación de publicación y/o difusión establecida en el inciso d), apartados II) y III) del presente artículo. Pero, de presentarse en el proceso de selección una oferta de bienes no nacionales, su participación en el proceso de que, se trate, queda supeditada a que el ente convocante publique una nueva convocatoria con los anuncios establecidos por esta norma y realice un nuevo procedimiento de contratación conforme lo marca la presente normativa para el caso de participación de oferta de bienes no nacionales.

II) Si se prevé la participación de oferta de bienes no nacionales, las comparaciones de precios deberán realizarse luego de recibidas todas las ofertas. En los casos que se requiera mejora de oferta, ésta deberá ser solicitada a todos los participantes y la comparación realizarse luego de recibida la última mejora.

j) En las contrataciones comprendidas en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria, para difundir las etapas del procedimiento que correspondieren, deberán observarse las pautas establecidas en el referido decreto y normativa complementaria y/o modificatoria.

k) En el resto de las contrataciones regidas por el "Régimen" que sean superiores a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y en las que se hubiera previsto participación de ofertas integradas por bienes no nacionales, el sujeto contratante deberá efectuar en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) con anterioridad a la efectiva suscripción o celebración del contrato, según corresponda, las siguientes difusiones de ofertas y adjudicaciones:

I) La nómina de ofertas recibidas y el monto de las mismas. En los supuestos en que se hayan solicitado y brindado mejoramiento de ofertas, estas últimas también deberán ser difundidas con carácter previo a la adjudicación y/o dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas a partir de la perfección del contrato, a opción del sujeto contratante.

II) El nombre de quién resultó adjudicatario y/o con quién va a suscribir el contrato.

l) En aquellos casos excepcionales en los cuales se acredite fehacientemente que no se pueda cumplir con las exigencias de anunciar y/o difundir las contrataciones establecidas por la presente reglamentación, sea por encontrarse comprometida la normal prestación de un servicio publico o por existir razones que no han podido preverse o que previstas no han podido evitarse, la Autoridad de Aplicación podrá, mediante resolución fundada, exceptuar de su cumplimiento al obligado.

ARTÍCULO 6º — Reglaméntase el artículo 6º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) En todas las contrataciones alcanzadas por el "Régimen" se deben adecuar las especificaciones técnicas a las prescripciones establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875, en cuanto resulten aplicables. Asimismo, es de aplicación lo prescripto en el artículo 46 del Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 y modificatorios que, en lo referido a la precisión en la descripción del producto, se rige por el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común creado por la Decisión Administrativa Nº 344 de fecha 11 de junio de 1997.

b) A los efectos de cumplir con la adopción de alternativas técnicamente viables para la Industria Local, se deberán establecer las especificaciones técnicas en base a normas del INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN (lRAM) Asociación Civil sin fines de lucro y, de no existir las mismas para un determinado producto, a las normas del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) y, en su defecto, a las internacionales correspondientes. Cuando por razones técnicas verificables se requieran productos para los cuales no existan normas, deberán definirse las especificaciones técnicas de los mismos.

c) Las obligaciones emergentes del "Régimen", en ningún caso, disminuyen o liberan de responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que en materia de calidad corresponden a los sujetos obligados por el mismo.

ARTÍCULO 7º — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 8º — Reglaméntase el artículo 8º de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991, en lo que fuere pertinente, indicándose de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare como lesiva para sus derechos o intereses, así como el daño causado. Advertida alguna deficiencia la formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio de CINCO (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.

ARTÍCULO 9º — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 10. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 11. — Reglaméntase el artículo 11 de la Ley Nº 25.551, en los siguientes términos:

a) La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la Ley Nº 25.551, así como de la presente reglamentación.

b) A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del "Régimen", se establece que:

I) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

II) La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III) Las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y/o de servicios deberán, periódicamente, presentar al ente regulador sendas declaraciones juradas en las cuales manifiesten que en las contrataciones realizadas durante ese período han cumplido con las obligaciones que el "Régimen" pone a su cargo. En igual sentido, los subcontratistas directos deberán, a su vez, presentar sendas declaraciones juradas a las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y/o de servicios, quienes periódicamente informarán sobre estas presentaciones al ente regulador. La falta de presentación o la consignación de información inexacta dará lugar a las acciones que el ente regulador determine.

c) Con relación a las declaraciones juradas y a las denuncias de violación al "Régimen", se establece que:

I) La Autoridad de Aplicación, por sí o por el ente que a tal efecto designe, podrá verificar de oficio la veracidad del contenido de las declaraciones juradas, y realizar el pertinente control ex post. En los casos en los cuales para la verificación se requiera la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I) u otro instituto técnico, los costos que demande tal intervención estarán a cargo de la empresa que es objeto de la misma sólo si la información consignada resultara falsa.

II) El ejercicio de la facultad de verificar, establecida en el inciso anterior, también podrá ser motivado por una denuncia de violación al "Régimen" promovida ante la Autoridad de Aplicación.

III) La denuncia, a que se refiere el inciso precedente, deberá ser acompañada de las pruebas documentales que tenga el denunciante o de la indicación de su ubicación, a fin de acreditar razonablemente la verosimilitud de la misma.

IV) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información contenida en la declaración jurada es falsa, de suscribirse el contrato, el contratista será pasible de las sanciones contenidas en los artículos 14 y/o 15 de la Ley Nº 25.551, según corresponda, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.

V) Sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieran corresponder, el nombre o razón social de la persona que fraguare la información sobre el contenido local de los bienes o que, mediante cualquier engaño o ardid, indujera a error a la Autoridad de Aplicación y/o a los sujetos contratantes, será difundido en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación, previo acuerdo con la citada OFICINA NACIONAL.

VI) Si de la investigación resultante de la denuncia realizada deviniera que la información contenida en la declaración jurada es veraz, el ente contratante continuará con la contratación respectiva.

VII) En los casos en que la participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.) o instituto técnico designado tenga origen en la investigación de una denuncia, los costos que la misma implique estarán a cargo del denunciante, si la denuncia fuere falsa, o de quien hubiere presentado la declaración jurada, de confirmarse la inexactitud de los datos en ella consignados.

VIII) A los efectos de cubrir los costos operativos que demande la investigación, presentada la denuncia, la Autoridad de Aplicación solicitará, tanto al denunciante como a quien haya presentado la declaración jurada cuyo contenido se cuestiona, una garantía líquida cuyo monto no superará los costos de participación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I) o instituto técnico designado. Luego de obtenida la resolución del instituto interviniente, la que deberá emitirse dentro del plazo que fije la Autoridad de Aplicación, ésta procederá, previa intimación fehaciente, a la aplicación o ejecución de la garantía presentada por quien resulte obligado al pago y a la devolución de la caución a quien corresponda. Lo prescripto es sin perjuicio de la responsabilidad que por falsa denuncia o declaración inexacta pudiera corresponderle a quien incurriera en ellos.

d) La Autoridad de Aplicación deberá acordar con la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC):

I) La modalidad a través de la cual se irán incorporando a la base de datos del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES —SIPRO— administrado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), los proveedores de los sujetos que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria.

II) La modalidad a través de la cual se implementarán las obligaciones de difusión a cargo de los sujetos contratantes que realicen contrataciones alcanzadas por el "Régimen" y no comprendidos en el Decreto Nº 1023/01 y normativa complementaria y/o modificatoria.

III) Todas aquellas cuestiones operativas que sean necesarias para la efectiva y transparente implementación del sistema de publicidad y difusión establecido en la presente norma.

ARTÍCULO 12. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 13. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 14. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 15. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 16. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 17. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 18. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 19. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 20. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 21. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 22. — Sin Reglamentación.

ARTÍCULO 23. — Sin Reglamentación.

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON 1: CODIGO SIBYS 331-02924-0001: MANT. Y REPAR. SIST. DE CALEFA; MANT.SIST.DE CALEFACCION

REMOCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL AISLANTE CON CONTENIDO DE ASBESTO Y AQUELLOS AISLANTES QUE ESTEN CONTAMINADO CON FIBRA DE AMIANTO. REEMPLAZO DE CAÑERIAS Y COLECTORES NUEVOS. COLOCACIÓN DE AISLANTE NUEVO EN CAÑERIAS, INTERCAMBIADORES DE CALOR Y COLECTORES UBICADOS EN LAS SIGUIENTES SALAS TERMICAS:

1-271 / 2-150 / 3-02 / 4-161 / 5-02 / 5-156 / 8-02 / 8-90 / 8-150 / 11-02 / 11-150 Y EN EL RESTO DE LAS MONTANTES DEL CIRCUITO.

Sección y longitud de las tuberías a retirar aislantes con contenido de asbesto y luego colocarle aislación (lana mineral libre de amianto):

| Sección (en pulgadas) | 5 | 4 | 3 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (en metros) | 100 | 150 | 170 | 100 | 180 | 130 |

1. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS:

1.1. Se realizará Remoción del aislamiento con asbesto aplicado en cañerías, intercambiadores de calor, colectores, equipos existentes y superficies (muros, cielorrasos, pisos de los locales etc.) y en todo cualquier otro lugar y/o equipo que se haya contaminado con fibra de asbesto y no fuese mencionado anteriormente. Garantizando zona libre de amianto

1.2. Preparación, limpieza y manipulación de todos los medios y las superficies indicadas en el punto anterior.

1.3. El adjudicatario preverá de reemplazar cañerías de acuerdo a lo siguiente:

| Sección (en pulgadas) | 5 | 4 | 3 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (en metros) | 40 | 60 | 70 | 40 | 70 | 50 |

Los tramos a reemplazar serán indicados por el Departamento Mantenimiento una vez recibido los resultados de las mediciones de espesores en las cañerías. El material sobrante (caños) quedara en poder de la ARMADA ARGENTINA.

1.4. Una vez que se haya finalizado la remoción de asbesto, se realizarán estudios de espesores en cañerías. Para realizar dicha tarea se empleará un analizador de espesores para materiales ferrosos por ultrasonido. Se empezará con las mediciones desde PB° hasta el piso 11°. Una vez que se haya finalizado las pruebas se entregara un informe con los valores obtenidos. Con estos datos el Departamento Mantenimiento indicara al adjudicatario los sectores a reemplazar las cañerías existentes por nuevas.

1.5. Se remplazarán 10 (DIEZ) colectores de agua de calefacción de mandada y retorno en las salas térmicas que a continuación se detallan. La ejecución de esta tarea incluirá la provisión de la totalidad de los materiales y accesorios por parte del adjudicatario.

- 1-271:    1 entrada de 3” y 3 salidas (2 de 3” y 1 de 3/4").

- 3-2:        1 entrada de 3” y 6 salidas (4 de 1 ½”, 1 de 2” y 1 de 3/4")

- 4-161:    1 entrada de 3” y 3 salidas (2 de 2 ½” y 1 de 3/4")

- 5-2:        1 entrada de 3” y 6 salidas (4 de 2”, 1 de 2 ½” y 1 de 3/4")

- 5-156:    1 entrada de 3” y 5 salidas (4 de 2” y 1 de 3/4")

- 8-2:        1 entrada de 3” y 6 salidas (2 de 2 ½”, 3 de 2” y 1 de 3/4")

- 8-150:    1 entrada de 3” y 5 salidas (3 de 2 ½”, 1 de 2” y 1 de 3/4")

- 8-90:      1 entrada de 2 ½” y 4 salidas (3 de 2” y 1 de 3/4")

- 11-131:  1 entrada de 3” y 7 salidas (1 de 2 ½”, 4 de 2”, 1 de 1 ½” y 1 de 3/4")

- 11-2:      1 entrada de 3” y 7 salidas (1 de 2 ½”, 4 de 2”, 1 de 1 ½” y 1 de 3/4")

1.5.1. Especificaciones técnicas de construcción: La construcción de cada colector nuevo se hará de acuerdo al colector a reemplazar en las distintas salas térmicas

1.5.2. Metodología:

1.5.2.1.  Soldaduras: Calificadas según código A.S.M.E sección IX (W.P.S y P.Q.R)

1.5.2.2.  Ensayos no destructivos: Espesores ultrasonido.

1.5.2.3. Estanqueidad: Efectuar prueba hidráulica en el taller antes de su traslado al EDIFICIO LIBERTAD al doble de la presión de trabajo (5 kg/cm2), esta tarea debe ser verificada y presenciada por el personal de la ARMADA ARGENTINA.

1.5.3.  Materiales: Se utilizará Caño de Acero Schedule 40 de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1” y 3/4" de diámetro, conforme a las normas A.S.M.E sección IV, correspondiente a la última actualización, con certificado de origen.

1.5.4. Tratamiento: Se deberá aplicar TRES (3) manos de pintura antióxido en todo el cuerpo del colector.

1.5.5. 	Aislante térmico: Se colocará aislante térmico exterior consistente en una capa de fibra de lana mineral de 15 mm con inserto de alambre. La protección mecánica, será de un encamisado de chapa lisa de aluminio o similar de 0,5mm de espesor, será sujetada mediante sunchos con remache del tipo pop. Las juntas y uniones se disimularán con tapajuntas y tapacantos de aluminio o similar moldeado.

1.5.6. Se colocarán válvulas nuevas tipo esclusa de material bronce y de montaje roscado.

1.5.7. En la parte inferior de cada colector tendrá 1 (una) salida de 1” en la parte más baja para desagote con válvula esclusa de material bronce y de montaje roscado.

1.6 El adjudicatario deberá incluir todos los elementos de la instalación necesarios para la completa y correcta utilización de los colectores según especificaciones y de acuerdo a su fin, aun cuando los mismos no estuvieren directamente indicados en las presentes especificaciones. Esta circunstancia no le da derecho al Adjudicatario para reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las tareas necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

1.7. Efectuar las mediciones necesarias hasta determinar el valor aceptable de “libre de asbesto” (ver inciso 13)

1.8. Retiro, transporte, y disposición final de residuos de asbesto y elementos o equipos que pueden contener dichas fibras

1.9. Provisión y montaje de aislación térmica en cañerías, intercambiadores de calor y colectores del sistema de calefacción indicados en el Apéndice Nº 3, los cuales se aislarán con material apto para el rango operativo de temperatura y libre de amianto (lana mineral que brinde el mejor rendimiento energético y evite condensaciones superficiales). Este aislamiento debe poseer recubrimiento metálico (aluminio u otro de características adecuadas) del espesor suficiente para obtener la resistencia mecánica necesaria, sunchados.

2 CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 Los Oferentes deberán tener y presentar antecedentes comprobables en tareas como las requeridas, detallando obras ejecutadas, fecha, empresa, lugar, domicilio, punto de contacto, etc.

2.2 El ADJUDICATARIO deberá proveer al personal de la Comisión Inspectora Técnica (4 personas) y de la Guardia de Máquinas y Calderas (2 personas por día) del Departamento Mantenimiento, el equipamiento y la capacitación (registro y documentación) para el uso del equipo de protección personal (EPP) que deberá ser homologado por la Resolución N° 299 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT).

2.3 Durante todos los procedimientos de desamiantado, las calderas, la cisterna y las bombas de elevación de agua potable, deberán permanecer en funcionamiento y el Adjudicatario deberá facilitar el acceso constante a las mismas con el equipamiento necesario.

2.4 La maniobra de achique de los pozos de drenaje estará a cargo del Adjudicatario en todo el período que dure la contratación. El agua drenada deberá ser filtrada antes de su vertido en la red general. Se requiere el empleo de filtros apropiados y se deberá adjuntar la ficha técnica de los mismos.

2.5 El ADJUDICATARIO, asegurará que las tareas que lleve a cabo deberán ser ejecutadas por personal capacitado y provisto del Equipo de Protección Persona. (EPP) adecuado para las mismas. (Ver también punto 25 del APÉNDICE 4).

2.6 El ADJUDICATARIO podrá subcontratar los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos que se originen por la ejecución de la presente contratación, las que correrán por cuenta y a cargo del mismo, como, asimismo, los costos y las responsabilidades emergentes de ellas.

2.7 El ADJUDICATARIO, dará cumplimiento a la normativa vigente para el manipuleo de materiales peligrosos y la gestión de los residuos peligrosos generados, como así también las normas de Higiene y Seguridad aplicables a las tareas requeridas en la presente licitación. Seguidamente se indica un listado no exhaustivo de las normas nacionales aplicables y las requeridas por la ARMADA ARGENTINA.

2.7.1 Resolución 577/91 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Normas para uso, manipulación y disposición del amianto y sus desechos.

2.7.2Ley Nacional Nº 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

2.7.3 Resolución Nº 295/03 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Límites permisibles de contaminantes (amianto).

2.7.4 Ley Nacional Nº 24.051 - Residuos peligrosos

2.7.5 Decreto Nacional Nº 831/93 Reglamentación de Residuos Peligrosos.

2.7.6 Decreto NACIONAL Nº 911/96 – Reglamento para la industria de la construcción y modificatorias.

2.7.7 Resolución Nº 845/00 Ministerio de Salud – Prohíbase la producción, importación, comercialización y uso de fibras de Asbesto variedad Anfíboles y productos que las contengan

2.7.8 Resolución Nº 823/01 Ministerio de Salud – Prohíbase la producción, importación, comercialización y uso de fibras de Asbesto variedad Crisolito y productos que las contengan, a partir del 1° de enero de 2003.

2.7.9 Resolución SRT 953/2010 Riesgos de Trabajo - Criterios de seguridad respecto de las tareas ejecutadas en espacios confinados. Respecto a requerimientos de cumplimiento de la norma IRAM Nº 3625 (02/08/03) y del Anexo IV de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.) Nº 295 (10/11/03), deberán respetarse los valores máximos de la norma que sobre el particular contenga pautas de carácter más estricto en cuanto a valores permitidos.

2.8.10 El ADJUDICATARIO dará cumplimiento a lo indicado en la Publicación de la ARMADA R.G. – 7 – 302 DISPOSICIONES Y NORMAS PARA EL USO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE CASCO, ELECTRICIDAD Y MAQUINAS NAVALES (DYNUMCEM) en general y del Capítulo 02 – Seguridad del Personal y del Material - en particular el Artículo 02.09. Esta Publicación será entregada en oportunidad de la Visita al lugar de las tareas.

2.8.11 El ADJUDICATARIO, deberá realizar los trámites requeridos por el SERVICIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA ARMADA (SIAM) para homologar su empresa y las subcontratadas, incluyendo las que realicen el transporte y la disposición final .de residuos peligrosos., según se indica en la CIRCULAR TÉCNICA N° 01/04 SIAM, DPA - (MOD. 2) OCTUBRE 2007 - REQUERIMIENTOS PARA HOMOLOGAR A EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA ARMADA

Esta Publicación será entregada en oportunidad de la Visita al lugar de las tareas

2.8.12 Circular Técnica Nº 5/09 SIAM “Precauciones Básicas con el Asbesto (Amianto) en la ARMADA”. Esta Publicación será entregada en oportunidad de la Visita al lugar de las tareas.

2.8.13 Resolución S.R.T. N° 801/2015Riesgos del trabajo. Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores Auto asegurados. Programación en materia de prevención. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el ámbito laboral. Su implementación. Con las modificaciones de las Res. S.R.T. 3.359/15 (B.O.: 1/10/15) y 155/16 (B.O.: 2/5/16).

2.9 Medidas preventivas para eliminar o reducir la dispersión de fibras de asbesto.

- En caso de utilizar procedimientos húmedos, se deberá evitar la utilización de presión en la aplicación de agua.

- El ADJUDICATARIO podrá elegir el método para remover el material aislante y el equipamiento necesario para dicha tarea. Para el caso de herramientas que generen polvo deberá utilizarlas en espacios envueltos o en sectores confinados con presión negativa y filtrado de aire hacia el exterior. (Ver Apéndice 1)

- Los locales donde se ejecuten las tareas deberán disponer de sistemas de depresión respecto del exterior de la zona de trabajo, con el objeto de impedir la salida de polvo/ aire con fibras de amianto fuera de la misma.

- Se deberán sellar todas las entradas de aire no requeridas para las tareas encomendadas y las salidas del aire, deberán poseer el filtrado adecuado (ver Apéndice 2).

- El agua utilizada deberá ser filtrada antes de su vertido en la red general. Se requiere el empleo de filtros apropiados y se deberá adjuntar la ficha técnica de los mismos.

2.10 Los equipos que se encuentran en funcionamiento en los locales o pasillos no podrán ser desconectados de la red de energía eléctrica, como ser tableros generales, seccionales y puestas en marcha. El ADJUDICATARIO deberá tomar las medidas precautorias necesarias para evitar cualquier tipo de interrupción o afectación de estos sistemas, sea por falta de ventilación, refrigeración o por humedad. Cuando así prevea que pueda ocurrir algún tipo de falla, lo consultará con el CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

3. OFERTA TÉCNICA

La falta u omisión de la presentación de algunos de los siguientes ítems será motivo de desestimación de la oferta:

3.1 ANTECEDENTES

-Detalle de los antecedentes de la empresa, debidamente comprobables, de ejecución de tareas de limpieza/descontaminación de asbesto/amianto

3.2 RECURSOS HUMANOS

-Nómina de personal calificado (incluyendo reemplazos), DNI y CUIL/T.

-Jerarquía y grado de responsabilidad.

-Descripción de la capacitación del personal.

3.3 RECURSOS TÉCNICOS

-Se deberá adjuntar un listado con detalle de unidades y características de los equipos que se utilizarán para el desarrollo de las tareas. (Ver Apéndice 1 y 2)

3.4 CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES y COMPROMISOS

3.4.1 Para la gestión de residuos peligrosos deberá adjuntar fotocopia de los Certificados Ambientales Anuales vigentes al momento del retiro de los residuos del (EDLI). (CAA) para el transportista y operador de residuos peligrosos. (Ver Apéndice 4) (El ADJUDICATARIO o si subcontrata el servicio de transporte y disposición final, deberán estar homologados por el SERVICIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA ARMADA- Ver Puntos 2.8.11, 4.2. y Apéndice 4)

3.4.2. En la oferta, deberá presentar el compromiso previo existente entre el oferente y los posibles subcontratistas para la recolección, transporte y disposición final de los residuos que se originen. (Ver punto 30 Apéndice 4)

3.4.3. Para el caso que se reutilice equipo o material de vestimenta, toallas, etc., indicar la empresa que realice el lavado, el compromiso entre ésta y el ADJUDICATARIO sobre el aviso y conocimiento de las tareas a realizar para evitar la contaminación secundaria, conforme lo requerido en el punto XIV. — INDUMENTARIA DE TRABAJO de la Resolución 577/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3.5 SEGUROS

Se deberá presentar el certificado de cobertura de ART y otros pertinentes de todo el personal.

4. CONDICIONES MÍNIMAS PARA EFECTUAR LAS TAREAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN

4.1 Las máquinas y equipos a utilizar deberán ser aptos para la tarea en la cual se los utilice. El OFERENTE podrá presentar documentación que acredite tales condiciones. (Ver Apéndice 1 y 2)

4.2 Los trabajadores deberán contar con los Elementos de Protección Personal (EPP), aptos para las tareas requeridas en el presente pliego de condiciones (EPP descartable y el reutilizable). Los EPP (traje de tipo tyvek o similar con capucha, cubre botines y guantes) serán descartables y deberán ser dispuestos en recipientes aptos, cada vez que el individuo se retire de la unidad de descontaminación.

4.3. Las bolsas de descarte de material contaminado serán de polietileno de un espesor mínimo 200 micrones cada una y las etiquetas serán las normalizadas para las tareas de asbesto.

4.4. Se deberá especificar el lugar y empresa que efectuará la disposición final de acuerdo a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, esta empresa deberá estar homologada por el SERVICIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA ARMADA según se requiere en el punto 2.8.11.

4.5. Las unidades de descontaminación del personal deberán poseer las características adecuadas de material, resistencia y capacidad para la tarea requerida. El polietileno empleado poseerá un espesor mínimo de 200 micrones.

4. 6. Las cintas adhesivas (tipo conducto o “duct tape”) deberán ser del ancho adecuado a la tarea a desarrollar y gran resistencia, “tipo 3M”.

4.7. El ADJUDICATARIO en coordinación con el Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada determinarán el sitio de acopio transitorio interno y externo en el lugar de la playa de estacionamiento. Para el sitio externo, no se podrán utilizar volquetes abiertos (ver Apéndice 4), se podrán utilizar hasta dos contenedores tipo ISO de 20 pies o autocargables cerrados.

4.8. Las máscaras personales serán del tipo cara completa con el certificado de servicio vigente y los filtros de las mismas deberán ser los específicos para tareas con amianto.

## 5. ANTES DE COMENZAR LAS TAREAS SE DEBERÁ PRESENTAR:

## 5.1 Un cronograma de tareas, los plazos y el procedimiento que se utilizará para la remoción del asbesto (ver Apéndice 2 y Puntos 1.2. y 1.6.).

## 5.2 Se efectuarán los exámenes médicos específicos para el personal de acuerdo a la resolución 577/91 del MTSS (radiografías y espirometrías, etc.), al comienzo de los trabajos y otro al finalizar los mismos. Una copia de cada examen quedará en poder del Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada.

## 6. DOCUMENTACIÓN QUE QUEDARÁ EN PODER DE LA ARMADA AL FINALIZAR LAS TAREAS.

6.1 Los protocolos con las determinaciones analíticas de las muestras tomadas de aire, superficies y agua, realizadas durante las tareas.

6.2 El manifiesto para el transporte de los residuos peligrosos generado mediante el SIMEL (Ley 24.051 – Decreto 831/93).

6.3 La empresa que realice el tratamiento o disposición final debe proveer el certificado de disposición final de los residuos tratados.

## 7. LISTADO DE EQUIPOS:

El ADJUDICATARIO deberá proveer un listado del equipamiento que utilizará para la ejecución de las tareas requeridas en la presente Licitación. En el APÉNDICE Nº 1 se provee un listado indicativo de equipamiento básico.

## 8. PROCEDIMIENTOS - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

En el APÉNDICE Nº 2 se provee un listado indicativo de los procedimientos y desarrollo de los trabajos que deberá presentar el ADJUDICATARIO.

## 9. CONTROL e INFORME FINAL

9.1 	Concluidas las tareas de limpieza y descontaminación de las superficies de los locales, de equipos y elementos allí contenidos, como así también del aire en los espacios sujetos de la presente licitación, el ADJUDICATARIO, entregará la documentación pertinente correspondiente a la medición del amianto que deberán estar por debajo de la Concentración Máxima Permisible (CMP) de 0,1 F/cm3, acorde a la Resolución N° 295/03 MTSS, y se darán por finalizados los trabajos de descontaminación propiamente dicho .

9.2. Se deberá presentar un informe final de las tareas ejecutadas donde se exprese la condición de habitabilidad “Libre de asbesto”.

9.3. Ante cualquier valor por encima de la CMP deberá realizarse una nueva limpieza con su correspondiente medición, hasta que los resultados den por debajo de la CMP.

# 10. PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE ESTE EN LOS LUGARES PRÓXIMOS A LA ZONA DE TRABAJO:

10.1 La principal medida de protección es el trabajo con presión negativa, que evita el escape de fibras fuera de las zonas de actividades. Se especificarán, por tanto, las características de los sistemas y equipamiento a emplear. (Ver Apéndices 1, 2 y 4).

10.2 Se señalizará la zona de trabajo con las inscripciones descriptas en la normativa vigente

10.3 Se señalizarán los recipientes, residuos, ropa o materiales con amianto etiquetados conforme a la normativa vigente.

10.4 Se restringirá expresamente el acceso a las personas no autorizadas.

## 11. MEDIDAS DESTINADAS A INFORMAR A LOS TRABAJADORES DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS Y DE LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN A ADOPTAR:

11.1 Además de lo requerido en el Capítulo 02.09 del DYNUMCEM, deberá especificar cómo se informa a los trabajadores de los riesgos del amianto y de las medidas adoptadas en el plan de trabajo para controlar los riesgos mencionados. El proceso de información seguido debe contemplar, básicamente, los siguientes puntos:

11.1.1 Qué es el amianto y tipos de asbesto / amianto.

11.1.2 Riesgos para la salud y medidas preventivas.

11.1.3 Procedimiento de trabajo.

11.1.4 Equipos de protección individual que son de uso obligatorio y capacitación para su uso.

11.1.5 Requisitos en materia de vigilancia médica. (Ver SRT: Toxicología laboral ISBN 9879165-17-9)

11.1.6 Normas en materia de señalización y etiquetado.

11.1.7 Medidas y controles ambientales que exige la normativa para estos casos.

11.1.8 Dada la relación sinérgica entre exposición al amianto y hábito tabáquico para el cáncer de pulmón, se informará específicamente sobre la prohibición de fumar y declaración jurada si ha sido o es fumador.

11.1.9 Entrenamiento del plan de contingencia ante un incidente con material.

## 12. INSPECCIÓN DE OBRA:

12.1 Los inspectores de obra serán designados por el Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada. Los mismos tendrán acceso permanente a la totalidad de las áreas de los trabajos, así como también a la documentación que registre los resultados de los monitoreo ambientales. La empresa proveerá POR DÍA hasta SEIS (6) EPP libres y descontaminados para las tareas diarias de inspección. (Ver Apéndices 2 y 4)

12.2 El Adjudicatario deberá proveer un Libro de Control Periódico de Obra foliado y por triplicado.

12.2 La provisión de los EPP de los inspectores estará a cargo del ADJUDICATARIO, responsable asimismo de la reposición de los descartables (traje enterizo tipo TYVEK con capucha y puños elastizados, filtros para asbesto para las máscaras faciales, cubre zapatos, etc.), y los elementos permanentes con su respectivo lavado y descontaminación (máscara completa con visor/guantes y calzado impermeable antideslizante, cubre zapatos descartables, etc.)

12.3 Los elementos permanentes adjudicados a cada inspector deberán ser de uso exclusivo de cada uno hasta la finalización de los trabajos de remoción.

12.4 Los EPP serán devueltos al ADJUDICATARIO al finalizar el desmantelamiento de las construcciones semipermanentes al darse por finalizada la tarea.

13. MEDICIONES:

Se deberán tomar las muestras necesarias y analizarlas según las técnicas previstas en la Resolución 577/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, u otros métodos analíticos aceptados en laboratorios de reconocida actividad para análisis de asbesto. El OFERENTE propondrá una terna y la ARMADA podrá seleccionar una o varias de ellas. Las tomas de muestra y análisis, estarán a cargo del ADJUDICATARIO y serán efectuadas, durante y al finalizar la obra para garantizar la no emisión de fibras de amianto en el aire y superficies en TODOS los locales detallados en el Apéndice 3, según puntos de muestreo especificados y/o consensuados con el Departamento Mantenimiento del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, en forma previa a la ejecución de las tareas de remoción del amianto.

APÉNDICE Nº 1 AL ANEXO II

LISTADO INDICATIVO DEL EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE REMOCIÓN DE AMIANTO

1. EQUIPOS.

- Extractores de aire de doble filtración absoluta.

- Unidades deprimógenas (generadoras de presión negativa) de filtración absoluta (filtros de aire de alta eficiencia para partículas HEPA 99.9 de eficiencia DOP).

- Módulos para personal, montables “in situ", con duchas.

- Módulos para lavado/limpieza de material (antes de trasladarlos al área limpia).

- Equipos de protección respiratoria: mascaras de cubierta facial completa/ autónomas/de suministro exterior por manguera, etc.

- Comprobadores de depresión.

- Aspiradores para asbesto/amianto, portátiles, con filtración absoluta.

- Ropa de trabajo desechable (mamelucos, protege-zapatos, guantes de látex/nitrilo, ropa interior).

- Bolsas de confinamiento de residuos.

- Cintas adhesivas y polietileno.

- Características de los materiales plásticos para aislar la zona de trabajo.

### 2. Condiciones mínimas que debe reunir el equipamiento de limpieza / descontaminación (DECON).

- Sistemas de descontaminación (básico) consta de:

        - Esclusas para materiales, 3 cámaras.

        - Esclusas para personal, 3 cámaras, una con ducha de descontaminación.

        - Tratamiento de aguas, calentador continuo.

        - Sistemas de filtros y desagües para agua contaminada.

        - Aspiradoras con filtro absoluto.

        - Filtros para Aspiradoras.

        - Unidades de presión negativa con filtro absoluto.

APÉNDICE Nº 2 AL ANEXO II

## LISTADO INDICATIVO DE PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1 Determinación de técnicas de remoción de amianto:

1.1 Preparación de las zonas de trabajo.

1.2 Descripción y secuencia de tareas.

1.3 Medidas de seguridad.

1.4 Señalización.

1.5 Materiales, máquinas y herramientas a utilizar.

1.6 Descripción de procedimientos para el empleo de cada equipo.

2 Separación de espacios de trabajo:

2.1 Plan para separación de espacios de trabajo.

2.2 Sistema de sellado y acceso: materiales y sistemas para diferentes tipos de aberturas.

2.3 Unidades de descontaminación para material.

2.4 Unidades de descontaminación para personal.

2.5 Equipo de tratamiento de aguas: calentamiento y filtrado.

2.6 Protección personal acorde con el grado de exposición.

3 Instalación de sistemas de presión negativa:

3.1 Unidades de presión negativa con filtros incorporados: potencia, marca, modelo, cantidad.

3.2 Filtros: tipos, marcas, modelos, frecuencia de recambios de aire, cantidad.

3.3. Descripción de procedimientos.

NOTA: La ubicación de los equipos de presión negativa, así como de las unidades de descontaminación y equipo de tratamiento de aguas será decidida en obra. Asimismo, la ubicación de dichos equipos y esclusas podrá ser modificada en función de la evolución de las obras y las inspecciones realizadas a las mismas

4 Procedimientos y técnicas de remoción y limpieza de amianto:

4.1 Descripción y secuencia de tareas.

4.2 Máquinas, herramientas y materiales de limpieza, recolección y guardado de material removido.

4.3 Aspiradoras, potencia, marcas, modelos, cantidad.

4.4 Filtros: tipo, marcas, modelos, frecuencia de recambio, cantidad.

4.5 Bolsas de residuos: tipo, marcas, modelos, material, capacidad.

4.6 Etiquetado.

4.7 Descripción de los procedimientos.

Nota1: El control de la evolución de los trabajos estará determinado por las mediciones de concentración de fibras en aire que realizará la empresa. Las mismas quedarán a cargo de la ADJUDICATARIA.

Nota 2: En cada espacio se realizará la limpieza final y la aplicación de encapsulante donde corresponda, como así también el desmantelamiento de las construcciones semipermanentes. Una vez finalizado será comunicado a la Comisión de Inspección Técnica para su control pertinente.

APÉNDICE Nº 3 AL ANEXO II

SECTORES EN LOS QUE SE DEBE EFECTUAR LA REMOCIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA ACTUAL, Y PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA NUEVA

El ADJUDICATARIO removerá, proveerá y colocará aislación térmica en los espacios, locales, equipos y sistemas que seguidamente se indican:

| PISO | Sala térmica | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 271 | Remoción y reemplazo |
| 2 | 150 | Remoción y reemplazo |
| 3 | 02 | Remoción y reemplazo |
| 4 | 161 | Remoción y reemplazo |
| 5 | 2 | Remoción y reemplazo |
|  | 156 | Remoción y reemplazo |
| 8 | 2 | Remoción y reemplazo |
|  | 90 | Remoción y reemplazo |
|  | 150 | Remoción y reemplazo |
| 11 | 2 | Remoción y reemplazo |
|  | 150 | Remoción y reemplazo |
| En todas las demás montantes existentes desde los pisos PB a 11º |

Sección y longitud de las tuberías existente a tratar:

| Sección (en pulgadas) | 5 | 4 | 3 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud (en metros) | 100 | 150 | 170 | 100 | 180 | 130 |

APÉNDICE 4 AL ANEXO II

OTRAS CLÁUSULAS REFERIDAS A LA SEGURIDAD AMBIENTAL

Cláusulas relativas a la seguridad ambiental.

- Cláusulas genéricas.

- Cláusulas referidas a la opción de subcontratar empresas.

- De la contingencia.

- Responsabilidad por hechos dañosos.

- Obligación de salvaguarda de la información.

- Condiciones básicas de seguridad ambiental para la estiba de los residuos peligrosos.

CLÁUSULAS GENÉRICAS

- Los residuos que se produzcan durante el proceso de desamiantado e instalación de nueva aislación térmica, de las instalaciones indicadas, deberán ser debidamente gestionados, según las normas establecidas para los residuos domiciliarios y los industriales o peligrosos. Para los primeros según normas que establezca el CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, para los industriales o peligrosos, según lo establecido en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y normas complementarias.

- La gestión de los residuos peligrosos será a exclusiva costa del ADJUDICATARIO, incluyendo la extracción, la carga, el transporte, el tratamiento, la descontaminación, y/o disposición final según corresponda, y todas aquellas tareas que resulten necesarias para la debida gestión ambiental.

- Para la gestión de los residuos peligrosos queda establecido que se entenderá que la jurisdicción en la cual se generan los residuos peligrosos es nacional y por lo tanto se aplicarán las normas correspondientes, en particular las leyes federales referidas a los movimientos ínter jurisdiccionales de residuos peligrosos.

- Para la gestión de los residuos peligrosos el ADJUDICATARIO deberá estar inscripto y con el Certificado Ambiental Anual (CAA) emitido por el (MAyDS) vigente al momento de la adjudicación y durante todo el tiempo que esté en vigor el presente contrato. Para el caso de subcontrataciones, deberán estas empresas (transportistas y de tratamiento/disposición final) tener sus CAA vigentes y estar homologadas por el SERVICIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA ARMADA (ver punto 2.8.del ANEXO II).

- El OFERENTE, podrá presentarse a la apertura de la Licitación con los comprobantes de documentación que acrediten haber iniciado trámites para la inscripción en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) y/o renovación de los CAA, pero deberá contar con los mismos actualizados al momento de la adjudicación.

- El ADJUDICATARIO podrá realizar la gestión integral de los residuos industriales o peligrosos, siempre y cuando esté habilitado por el (MAyDS) para cada actividad en particular y homologada por la ARMADA, caso contrario podrá subcontratar solamente a empresas que estén homologadas por la ARMADA. Cuando desee emplear o subcontratar a otra empresa, deberá cumplir con la Circular Técnica SIAM, DPA N° 01/04 (Mod. 2 – OCT. 2007) - REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA HABILITAR EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA ARMADA.

- Para la presente licitación la ARMADA ARGENTINA, será considerada como generador eventual de residuos peligrosos, por lo tanto emitirá los correspondientes manifiestos.

- En el caso que la(s) empresa(s)/oferente(s)/transportista(s) de los residuos peligrosos, no estén habilitadas para efectuar el transporte / tratamiento o disposición final de la totalidad de los mismos, deberá presentar en el momento de la apertura, constancia detallada y aval de la empresa que realizará el transporte y/o tratamiento o disposición final, a los efectos de evaluar todos los actores que intervengan en el proceso de gestión de los residuos.

- Si durante los trabajos se vencen los (CAA) la empresa deberá subcontratar a otra que esté habilitada y homologada por el SIAM. Si al cabo de los DIEZ (10) días corridos no presenta una empresa de relevo, el Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada, se reserva el derecho de contratar otra empresa para realizar las tareas en tiempo y forma con cargo al ADJUDICATARIO.

- Todo equipo, componente y la estructura del edificio, incluida la pintura que el ADJUDICATARIO dañare voluntaria o involuntariamente durante la ejecución de la obra deberá ser reparada y devuelta a su estado original por el ADJUDICATARIO, a su entera costa y previo a la finalización de los trabajos utilizando el mismo esquema de pintado / marcado original.

- Estará a cargo del ADJUDICATARIO el desarme o retiro de tuberías, tapas, etc., que permitan acceder a sectores donde se deba efectuar la limpieza. Posteriormente el ADJUDICATARIO deberá armar o colocar los elementos anteriores, quedando a su cargo y cuenta la provisión de todos los insumos necesarios, los cuales deberán ser nuevos.

- Durante todo el tiempo que demande la obra, el ADJUDICATARIO será responsable de mantener la limpieza y el orden del sector del trabajo y de los sectores de tránsitos desde y hacia el mismo, evitará que papeles, maderas, bolsas, etc. y residuos queden sueltos. Los mismos serán estibados y/o acopiados en envases pertinentes para cada tipo de residuo (contenedores, volquetes, envases, tambores, bolsas, etc.) en los lugares que se determine. Retirará al finalizar los trabajos todos los materiales y desperdicios sobrantes generados, ya sean sólidos o líquidos, realizando el acarreo de los mismos fuera del “EDIFICIO LIBERTAD”, a su entera costa y responsabilidad en lo que atañe a la regulación legal sobre la disposición final en material de residuos y según su corriente de derechos que corresponda.

- Ningún trabajo se dará por terminado hasta tanto no se hayan retirado todos los materiales sobrantes.

- Queda prohibido descargar lodos, líquidos, residuos sólidos o semisólidos en sitios o lugares no autorizados, incluyendo Servicios de Aguas Servidas.

- En el lugar de trabajo, se habilitarán recipientes (contenedores adecuados) para el depósito transitorio de residuos según su clasificación (ver Condiciones básicas de seguridad ambiental para la estiba de los residuos peligrosos).

- La obra se dará por finalizada una vez que las tareas y la limpieza de los espacios haya concluido y satisfaga al CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA y cuando el ADJUDICATARIO entregue la correspondiente copia cuatro (4) del manifiesto y/o el certificado de disposición final.

- El ADJUDICATARIO, es responsable de todos los accidentes de trabajo y siniestros que ocurran con motivo de las obligaciones que asume, debiendo asimismo arrogarse – a su costa - cargar con la atención médica del personal accidentado y cumplimentar los requisitos administrativos para la denuncia ante la Delegación Local del Ministerio de Trabajo, sin que puedan transferirse esas obligaciones a la ARMADA ARGENTINA.

- Durante la ejecución de las tareas objeto de la presente Licitación, todos los lugares donde existan riesgos deberán ser adecuadamente señalados mediante barreras, señales luminosas, carteles de avisos, etc. siendo el ADJUDICATARIO el único responsable por los daños a terceros y/o su propio personal. El ADJUDICATARIO se obliga a ejecutar – a su exclusiva costa – esta señalización.

- El ADJUDICATARIO podrá subcontratar las obras que sean necesarias para el cumplimiento del presente contrato, asumiendo todas las responsabilidades emergentes. La elección del Subcontratista por parte del ADJUDICATARIO requerirá de la aprobación fehaciente de la ARMADA dentro de las SETENTA Y DOS (72) HORAS de haber sido notificada, quien se reserva el derecho de designar proveedores específicos bajo su exclusiva responsabilidad y tomando a su cargo o a su favor, según sea el caso, la diferencia de costo respectivo. El ADJUDICATARIO, de no manifestar objeciones fundadas, los contratará con ajuste a las previsiones técnicas y económicas del Contrato.

- En ningún caso el ADJUDICATARIO podrá subcontratar el objeto principal del contrato.

- Todo equipo, material, herramientas, maquinarias y vehículos tendrán que ser en calidad y cantidad suficientes para poder dar total cumplimiento a las tareas previstas. Asimismo, dichos equipos, maquinarias, herramientas y vehículos deberán cumplir con los requisitos de seguridad vigentes.

- Toda instalación eléctrica, deberá cumplir con las normas de seguridad que rigen en la materia.

- En las adyacencias de la obra y en cada lugar donde se están desarrollando tareas, deberá mantenerse un espacio o corredor libre para la evacuación del personal en caso de emergencia y/o para permitir la circulación del personal y equipo sanitario y/o de lucha contra incendios.

- Indumentaria: El ADJUDICATARIO se obliga – a su costa - a mantener un nivel de vestimenta de su personal, acorde a una presentación adecuada. A tal fin observará la uniformidad en las prendas a utilizarse debiendo optar por un sólo color, en forma definitiva y comprenderá: calzado, pantalón, camisa y/o chaqueta, pulóver, gorro y equipo de abrigo (parka, anorak, campera, etc.), con los emblemas del ADJUDICATARIO cosidos en la parte superior de las prendas en el torso y gorro. El suministro de esta indumentaria y su mantenimiento adecuado, será una obligación esencial del ADJUDICATARIO, debiendo proveer a su personal de (EPP) y elementos de identificación que permita distinguir fácilmente a la empresa responsable de los trabajos y también el rol laboral que cumple dicho personal. Asimismo, el personal interviniente deberá contar con los elementos de protección personal (EPP) y según sea necesario los equipos respiratorios asistidos desde el exterior y adecuados a la realización de tareas en espacios confinados.

- Inspecciones Preliminares:

a. Personal idóneo del ADJUDICATARIO, juntamente con la Comisión Inspectora Técnica del Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada, realizarán una visita de reconocimiento al sitio donde se encuentran ubicadas las instalaciones con el objeto de evaluar el riesgo que pueden presentar los trabajos a efectuar, originados por depósitos adyacentes, tuberías y depósitos subterráneos y otros elementos que pueden contener líquidos inflamables. Cuando corresponda, el Cuartel General del EMGA brindará, al ADJUDICATARIO, la información y el acceso a los planos de la red para una localización efectiva de válvulas, tuberías subterráneas, etc.

b. Los equipos a emplearse por el ADJUDICATARIO en la operación de limpieza y los elementos de protección personal serán inspeccionados con anticipación al inicio de las tareas por personal especializado de éste y del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA verificando su estado, confiabilidad y aptitud para los trabajos.

CLÁUSULAS REFERIDAS A LA OPCIÓN DE SUBCONTRATAR EMPRESAS.

- El ADJUDICATARIO podrá realizar la gestión integral de los residuos industriales o peligrosos, siempre y cuando esté habilitado (CAA) por el (MAyDS) para cada actividad en particular y estar homologado en la ARMADA.

- Le resultará expresamente prohibido al ADJUDICATARIO ceder o transferir total o parcialmente la contratación adjudicada. El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción automática y de pleno derecho de dicha contratación y, asimismo facultará el inicio en su contra de las acciones legales que se consideren convenientes.

- El oferente podrá subcontratar los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos que se originen por la ejecución de la presente contratación adjuntando copia del contrato vinculante con el subcontratado, certificado por Escribano Público.

- El contratista podrá subcontratar siempre que las prestaciones parciales con terceros no excedan del CINCUENTA PORCIENTO (50%) del importe de la adjudicación. En la oferta, deberá indicarse expresamente las partes del contrato a realizar a través de la subcontratación. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con arreglo estricto al presente Pliego y Especificaciones Técnicas y a los términos del contrato. En ningún caso podrá el contratista concertar la ejecución parcial del contrato con terceros inhabilitados, o que no cumplan con la normativa vigente (habilitación de establecimientos, legislación laboral, etc.), o que no estén homologados en la ARMADA, siendo ésta una condición necesaria para cotizar, operar y/o trabajar en el ámbito de la ARMADA.

- Cuando desee emplear o subcontratar a otra empresa, deberá cumplir con la Circular Técnica SIAM, DPA N° 01/04 (Mod. 2 – OCT. 2007) - REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA HABILITAR EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LA ARMADA. (Esta información se facilitará en oportunidad de la Vista al lugar de las tareas)

DE LA CONTINGENCIA

- Ante la interrupción del servicio de recolección de residuos peligrosos, deberá dejar constancia en el libro de operaciones y comunicarlo en forma inmediata a la autoridad designada por el generador debiendo el ADJUDICATARIO recurrir a un servicio transitorio inmediatamente, con la aprobación previa del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

- En caso de producirse derrames, accidentes y/o incidentes de contaminación, debido a la actividad desarrollada, el ADJUDICATARIO, se hará cargo de las tareas de descontaminación y/o remediación pertinentes. Asimismo, presentará su plan de contingencia (previsto en el instructivo del Manifiesto, según figura en la página de el (MAyDS) (http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/tramites/File/residuos_peligrosos/instructivo_manifiesto.PDF), para atender tales situaciones, antes del inicio de las tareas adjudicadas y de mantenerlo actualizado durante todo el período que dure la contratación.

- Documentación a presentar por los oferentes de servicios ambientales.

- Constancia de inscripción de la empresa en el (MAyDS) (ver punto 2 siguiente).

- Permisos y Certificados nacionales (Certificado Ambiental Anual -CAA-) y/o provinciales, que deben poseer las empresas para prestar servicios ambientales (transportistas y operadores).

- Documentación pertinente para transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos, que permita el ingreso a los mismos a la provincia correspondiente

- Los seguros pertinentes.

- Planes de Contingencias/ Emergencias

- El poder, original y legalizado, de la persona que presenta la documentación.

- Formulario de visita de obra completado por el CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

- La nómina del Personal de la empresa que realizará la obra incluyendo Responsable Técnico, Jerárquico y reemplazos.

- Deberá presentarse en forma previa al inicio de las tareas el programa de seguridad o procedimiento de trabajo al Servicio de Seguridad e Higiene del EMGA a fin de ser autorizado y dar cumplimiento con lo normado en la ley 19587, decretos reglamentarios 351/79 y 911/96 y los siguientes requisitos:

  - PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

    - CERTIFICADO DE COBERTURA DE LA ART CON NOMINA DE PERSONAL (Vigencia 30 días desde la emisión, pasado ese período deberán presentar nuevo certificado

    - Aviso de inicio de obra recepcionado por la ART

    - Programa de seguridad aprobado por la ART.

    - Cláusula de no repetición contra la Armada

    - Constancias de entrega de elementos de protección personal según resol. SRT 299/11

    - Constancia De Capacitación Del Personal

    - Registro De Visitas Del Servicio De Higiene y Seguridad En El Trabajo

  - PERSONAL AUTÓNOMO O MONOTRIBUTISTA

    - Constancia de inscripción en la AFIP

    - Pago del último Monotributo o jubilación según corresponda

    - Seguro de accidentes personales por un monto mínimo de $ 350.000

    - Análisis de trabajo seguro (A.T.S)

    - Según los casos seguro de vehículos, responsabilidad civil, certificado de aptitud técnica (grúas), revisión técnica, carnet profesional para grúas y montacargas, etc

- Causales de desestimación. Serán causales de desestimación las previstas en el Art. 84 del Decreto 893/2012. Asimismo, no tener vigente al momento de la adjudicación los Certificados de Aptitud Ambiental (CAA).

RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.

- El ADJUDICATARIO, asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos – de cualquier especie – que se produzcan al Comitente, su personal militar o civil o a terceros, por su exclusiva culpa o dolo y, asimismo, a los bienes de todos ellos, como consecuencia de la actividad que desarrollará por esta Licitación.

OBLIGACIÓN DE RESERVA

- El ADJUDICATARIO será responsable de que tanto él como su personal a cargo y todo personal afectado a las tareas de la presente licitación, guarden la debida reserva sobre cuestiones relativas a la ARMADA ARGENTINA que lleguen a su conocimiento como consecuencia de la contratación adjudicada. Asimismo, deberá cumplir con el resguardo de la información pertinente en virtud de lo establecido en el Decreto 9390/1963. Ley 25326 Protección de los datos personales y Ley de Confidencialidad Ley Nº 24.766

- La ARMADA ARGENTINA estará facultada a resolver el contrato adjudicado cuando la reserva haya sido vulnerada, independientemente de las sanciones que en el orden penal pudieran corresponder, e instruirá al ADJUDICATARIO y al personal de éste sobre las responsabilidades penales correspondientes por la falta de reserva. Esta rescisión no hará surgir reclamo alguno a favor del ADJUDICATARIO y su personal, produciendo sus efectos jurídicos, de pleno derecho, desde la fecha de su notificación fehaciente.

CONDICIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL PARA LA ESTIBA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos podrán ser estibados dentro del predio del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, adoptando las medidas de seguridad que se indican a continuación.

- Los lugares de estiba, deben contar con protección contra las inclemencias del tiempo. Deben poseer ventilación, puede tener aberturas en la parte superior de las paredes con protección para evitar el ingreso de vectores (P.Ej.: mallado). Deben poseer accesos con medidas de seguridad para evitar el ingreso o posible acción de personal no autorizado. Si es un único edificio aislado, debe poseer pararrayos.

- Poseer pisos impermeabilizados con defensas para contención de derrames, estos podrán ser de material, hormigón armado, bateas de acero o de plástico, a los efectos de contener posibles derrames y evitar la contaminación del suelo y/o a las descargas a los desagües pluviales o cloacales.

- Realizar la estiba de los residuos debidamente segregados por Clase / División, en función de los riesgos ambientales que su mezcla pueda provocar, se debe disponer de medios de separación efectivos que los eliminen. Los de iguales características podrán estibarse en un mismo espacio, siendo la limitante la cantidad máxima que por tipo de material se pueda estibar con seguridad en cada lugar.

- Los recipientes o contenedores deberán poseer el marcado, rotulado y etiquetado pertinente correspondiente al Sistema Global Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas, éstos deberán ser resistentes a la acción del agua, sol, o al propio producto almacenado.

- Los mismos deberán poseer adecuada resistencia física, compatible con el material a contener, genéricamente serán estancos. Cuando no lo sean, debido a la contracción propia o sistema de válvula de alivio, se debe asegurar que no se puedan volcar. Deberán también indicar la cantidad máxima posible de estiba vertical.

- Para asistir en el transporte, izado, arriado, carga y descarga, etc. se podrán emplear equipos auxiliares seguros (manuales o motorizados), compatibles con el material a manipular.

- Cada lugar de estiba debe poseer un plan de emergencia para casos de derrame o incendio. Las fichas de intervención correspondientes a cada material estibado, son las correspondientes a la GRE2012.

- Los lugares de estiba, deberán dentro de las posibilidades edilicias, estar separados de otras áreas de usos diferentes, con distancias adecuadas según el riesgo que presenten y contar con todos los equipos / sistemas necesarios de Lucha contra Incendio (LCI).

- La estiba deberá efectuarse de tal forma que se tenga acceso físico de aproximadamente 1 m de ancho, para la observación, recuento, el uso de equipo auxiliar y LCI.

- Dentro del lugar, deberá contar en forma visible con un plano, croquis o diagrama con la ubicación de los contenedores o recipientes con indicación del tipo de material que contienen. Indicaran también las cantidades máximas permisibles.

## APÉNDICE 5 AL ANEXO II

## PLAN DE AVANCE DE LOS TRABAJOS

1. Las tareas se organizarán en CUATRO (4) etapas en un plazo total de CIENTO CINCUENTA (150) días CORRIDOS

PLAZO TOTAL DE OBRA

CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS HÁBILES

| 1º Etapa (40%) | 2º Etapa (20%) | 3º Etapa (15%) | 4º Etapa (25%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Remoción total de asbesto del Sector Máquinas y Calderas. | 1) Medición de espesores de cañería 2) Instalación de nuevos colectores y reemplazo de cañerías | 1- Disposición final de la totalidad de asbesto. 2- Mediciones hasta determinar el valor aceptable de libre de asbesto en Máquinas y Calderas y Túneles. | Colocación de la totalidad del aislante en los sectores Máquinas y Calderas y Túneles. |

## 1.1. Se dará comienzo a la etapa 4, cuando los resultados analíticos sobre las muestras indiquen que TODOS los locales correspondientes a las etapas 1 y 2, se encuentren libres de asbesto.

1.2. Cada etapa será conformada por la Comisión Inspectora Técnica de los Trabajos y la Comisión de Recepción con la entrega al adjudicatario de un Acta de finalización de la etapa correspondiente como conformidad de la recepción provisoria de las tareas.

ANEXO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN LP      /16

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANT. | CODIGO DE CATALOGO | OBSERVACIONES | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV. |  | 331-02924-0002 | MANT. Y REPAR. SIST. DE CALEFA; MANT.SIST.DE CALEFACCION (Remoción y disposición final de asbesto y colocación de nueva aislación térmica) |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en números y letras:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Valor total con descuento en números y letras:…………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

ANEXO IV

FORMULARIO DE VISITA AL LUGAR DE LAS TAREAS

…………………..CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) …………………………………………………….. en representación de la Empresa (2) .....................................................................…………………………. ha concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos de la LICITACIÓN PRIVADA Nº:

…………………..Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los..........días del mes de.......................... del año 2016.

-(1)-Nombre y Apellido y documento de identidad.

-(2)-Nombre de la Empresa.

ANEXO V

| DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (artículo 70, inciso f), del Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente Procedimiento de Selección, el que se encuentra constituido dentro de la ciudad asiento de la entidad contratante, conforme el radio geográfico establecido en el artículo 9 acápite h) punto 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. |
| Calle: |
| Nro.: | Edificio: | Dpto. u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VI

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g), apartado 3 del Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER (1): |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

Nota (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej. Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, etc.

ANEXO VII

| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/12 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (artículo 1º Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que CUMPLE / NO CUMPLE (tachar lo que no corresponda) con las condiciones requeridas en el artículo 1º de la Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015 |
| OBSERVACIONES: |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

# Footnotes

Marca registrada.

Sistema de Clasificación de Riesgo de materiales peligrosos está indicada tanto por su número de Clase (1 a 9) o División.

Referencias al marcado o etiquetado pueden encontrarse en la Guía de Respuesta a Emergencias (GRE).

# Text boxes

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE