### ARMADA ARGENTINA

###### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante: | CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.- |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA. | Nº 20 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Expediente Nº: CUEM, SNY Nº 216 /16 |
| Rubro comercial: (45) – MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |
| Objeto de la contratación: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO. |
| Costo del pliego: SIN COSTO |

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055-PB-Of.05 – CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | HASTA 21/10/2016 de 08:00 A 12:00 HS |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| EDIFICIO LIBERTAD – Comodoro Py 2055- PB-OF 05- CDAD. AUTO. DE BS. AS. | 24/10/2016 A 10:00 HS |

# ESPECIFICACIONES:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SV | 331-04434-0006 MANT. Y REPAR. DE TECHO; MANT. Y REPAR. DE TECHO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 (Sector G) |
| 2 | 1 | SV | 331-04434-0006 MANT. Y REPAR. DE TECHO; MANT. Y REPAR. DE TECHO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 (Sector H) |
| Datos de la solicitud de provisión: - |
| Frecuencia: - | Cantidad mínima: - |
| Observaciones: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar. Rige la presente Contratación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 58/14.- |

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES CONTRATACIONES DENTRO DEL RÉGIMEN DEL DECRETO N° 1023/01 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA REGLAMENTACIÓN DE DICHO DECRETO, APROBADA POR ANEXO AL DECRETO Nº 893/12, MODIFICADO POR EL DECRETO Nº 2670/15 Y SU SIMILAR Nº 690/16.

Jurisdicción contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la UOC: 0038/019 -DIVISIÓN CONTRATACIONES. DEL CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Domicilio: EDIFICIO LIBERTAD-COMODORO PY Nº 2055 PISO PB, OFICINA 05.

CORREO ELECTRÓNICO: arajemicompras@ara.mil.ar

FAX: 4317-2000 int. 2506 Directo: 4317-2506.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PRIVADA

N°: 20	Ejercicio: 2016

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA NACIONAL

MODALIDAD: Sin modalidad

N° de Expediente: CUEM, SNY Nº 216/16	Ejercicio: 2016

Rubro: MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

- Objeto: Contratar un servicio para reparar e impermeabilizar los techos de los Sectores “G” y “H” de la Sede del Estado Mayor General de la Armada sita en la Avenida Comodoro Py Nº 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los sectores en donde se realizarán las tareas están identificados como “G” y “H” en un croquis que integra el Agregado Nº 1 al Anexo II de este pliego y son utilizados por el Departamento Automotores de la ARMADA como oficinas, vestuarios, alojamientos y taquilleros; en el sector de víveres, cocina y frigoríficos (Sector G) y en el Batallón de Seguridad, como alojamiento de marineros, gimnasio, sala de estar de tropa, alojamiento femenino, sala de armas y pañol de ropa de campaña (sector H).

- Plazo de vigencia del contrato: SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de Compra al adjudicatario.

- NOTIFICACIONES: Conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012 y la Disposición ONC N° 58/14.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Anexo II de este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno.

## Detalle de la prestación: Establecido en el Anexo II (Especificaciones Técnicas) de este pliego.

## Calidad: Los materiales a emplear por el adjudicatario para la prestación del servicio deberán ser provistos por aquel -a su exclusiva costa- de primera calidad, serán nuevos, sin uso y estarán contenidos en sus envases originales correspondientes.

  - Tolerancia: No se admitirán tolerancias.

  - Muestra: No es de aplicación.

  - Visita y Constancia de Visita: Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A, Departamento Mantenimiento, División Electricidad del Cuartel General del Estado Mayor General de la Armada, oficina 1-22, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs, hasta 48 horas antes de la fecha de apertura. La vista al lugar de las tareas es obligatoria y el certificado que acredite su realización (Anexo IV que conforma este Pliego de Bases y Condiciones Particulares) será otorgado por el Teniente de Navío Abel Marcelo MASSONI o en su ausencia de éste por el Teniente de Navío Eladio Juan BRESLAUER (Teléfonos de coordinación 4317-2000 internos 3180/2416) y deberá ser incluido en la oferta en la fecha de apertura. Ello así, toda vez que dicho certificado constituye un elemento esencial para efectuar la oferta y el presupuesto del servicio requerido La falta de este requisito es causal de desestimación de la respectiva oferta incumpliente, sin reclamo alguno. La visita que se prevé en esta cláusula deberá concretarse hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

  - Muestras patrón: No es de aplicación.

- MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

- OFERTAS ALTERNATIVAS: No se admitirán.

- OFERTAS VARIANTES: No se admitirán.

- OFERTAS PARCIALES: No se admitirán.

- DÍA, HORA y LUGAR Y DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas hasta el día 21 de octubre, a las 12:00 horas, en Avda. Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A. Planta Baja , Of. 05, División de Contrataciones del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. No se admitirá la presentación de ofertas con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado (artículo 62 del Anexo del Decreto N° 893/12).

- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que integran el presente, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, como también, similar conocimiento y aceptación de las normas que rigen dicho procedimiento (artículo 64 del Anexo que integra el Decreto N° 893/12).

## DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

  - La declaración jurada referida en el artículo 70. inciso g), apartado 3, del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 (sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. (Anexo VI que integra este pliego)

  - La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 (sólo en los casos en que se trate de bienes a importar). (Anexo VII que conforma este Pliego)

  - La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso f), apartado 3, del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (Anexo V que integra este Pliego) - Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que deberá constituirse dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  - El oferente deberá declarar bajo juramento en la fecha de prestación de su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con capacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal que afectará a la prestación del servicio que la ARMADA requiere cotizar, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 312/10.

Asimismo, deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como, así también, el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

De producirse un empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal, como así también, el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

Si por las particularidades del servicio para cuya prestación se requiere presentar ofertas, no resultará posible contar con personas con discapacidad, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia en la fecha de presentación de su oferta, a la apertura (completar el Anexo VIII que integra este pliego), y en el caso de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado el acto de adjudicación. Ante la falta de dicha acreditación, la ARMADA lo intimará para que dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados desde la fecha en que se notifique la intimación, incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en la forma y términos establecidos en el presente, bajo apercibimiento de

rescindir el contrato o de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de aquel por cada día de retraso hasta la efectiva incorporación o hasta el límite establecido en el artículo 127 del Reglamento aprobado por el decreto Nº 893 de fecha 7 de junio de 2012 (Ley Nº 22.431 sobre Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, Decretos mencionados y Disposición Nº 21/15 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES – ONC -

  - Constancia de donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

11.5.1.	Si el oferente es Persona Humana: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número y especie de documento de identidad.

    - Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del contrato constitutivo de la sociedad, certificada por autoridad competente o Escribano Público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    - Si el firmante es Apoderado: copia certificada por autoridad competente o acercar ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal.

  - En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 11 de la Disposición ONC N° 58/2014.

  - Constancia fehaciente, de la que resulte que se encuentran dados de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010. No podrá resultar adjudicatario el oferente que no posea dicha alta. Por lo tanto, los cotizantes que no la posean a la fecha de apertura, deberán solicitar a la ARMADA que la efectivice suministrándole a la ARMADA la información y documentación que prevé la normativa precitada.

  - Declaración jurada -debidamente rubricada-, en la que manifiesten que no se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones para contratar con el Estado Nacional que se establecen en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01.

  - Formulario de cotización Anexo III que integra este Pliego.

  - GARANTÍA TÉCNICA: DOCE (12) MESES contados desde la fecha de concreción por la ARMADA de la recepción definitiva. Los oferentes deberán indicar con su oferta en la fecha de apertura, el plazo de garantía técnica del servicio cotizado y de los materiales que emplearán, que nunca podrá ser inferior al plazo de DOCE (12) meses que se prevé en esta cláusula. Durante dicho período de garantía técnica el adjudicatario deberá subsanar –a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias, de cualquier especie, que evidencie el servicio prestado cuando así le sea comunicado por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

  - CANTIDAD DE COPIAS DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA UNA (1)

  - CERTIFICADO DE VISITA: Anexo IV que integra este pliego.

  - Deberá presentar detalle de trabajos realizados o en ejecución, en los que se haya desempeñado como contratista, con información acerca de la ubicación de la obra, nombre y razón social del comitente, dirección del representante técnico y comitente, teléfono y fecha de ejecución. y/o de los trabajos realizados o en ejecución en los que se haya desempeñado como Sub-Contratista, con la misma información de la requerida, pero agregando el nombre o razón social de la Empresa Contratista que le subcontrató los trabajos.
Deberá informar acerca de los recursos técnicos y humanos que dispone y nómina del personal directivo, profesional y técnico permanente dentro de la Organización del oferente.
Además, podrá agregar todo otro elemento o información que a su criterio contribuya a una mejor ilustración, sobre su capacidad técnica

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto N° 893/12.

## CONSULTAS: Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego, podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. Ello, por escrito, hasta CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a jueves y viernes de 08:00 a 12:00 horas, en la Avenida Comodoro Py Nº 2055, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Piso PB, Oficina 0-5, División Contrataciones del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares hasta UN (1) día hábil de antelación a la fecha de apertura

## AUTENTICACIÓN DE COPIAS. Los interesados podrán solicitar verbalmente o por escrito ante la ARMADA la autenticación de copias correspondientes a documentos que deban presentar en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicara este pliego. Dicha autenticación, certificación, se efectivizará por el funcionario competente de la ARMADA mediante el cotejo de las copias suministradas y el documento original del que aquellas copias constituyan su reproducción (artículo 10 del ANEXO al artículo 1o de la Disposición O.N.C. N° 58/14).

## EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

  - De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio cotizado, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones como Anexo II.

  - Los Oferentes deberán indicar para el servicio requerido en los renglónes Nº 1 y 2 -en forma expresa- el precio unitario y total de cada renglón a cotizar.

- ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: No es de aplicación.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 84 del ANEXO que forma parte del Decreto N° 893/12. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevé en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 85 del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo establecido en el artículo precitado o en el plazo diferente que conforme a la naturaleza específica del pertinente incumplimiento le confiera la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo otorgado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible sin reclamo alguno.

- OFERTAS INELEGIBLES - DESESTIMACIÓN.

Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas cuando encuadren en las pautas de inelegibilidad establecidas en los artículos 84 inciso “m” y 86 inciso “g”del ANEXO al Decreto N° 893/12. El oferente que hubiera incurrido en los TRES (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente procedimiento, en el incumplimiento de las obligaciones que asumió en las contrataciones que se le hubieran adjudicado por la ARMADA en dicho período y hubiera sido pasible de la aplicación de alguna de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, acápite 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, fehacientemente notificadas y que se encuentren firmes, harán incurrir al oferente incumpliente en la causal de inelegibilidad que se prescribe en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto N° 893/12. En consecuencia, una vez acreditados -mediante la incorporación al legajo de la contratación  que se tramitará conforme a este pliego por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente-, de las constancias documentales que acrediten la aplicación efectiva de las penalidades expuestas, el oferente incumpliente mencionado quedará encuadrado en el procedimiento que se substancia con aplicación del presente pliego, en pauta de inelegibilidad prescripta en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto N° 893/12. Por lo tanto, su oferta será desestimada -como inadmisible por resultar inelegible el titular (persona humana o persona jurídica), que la presentó (artículo 84, inciso “m”, y 86 inciso “g” del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12).

- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición, que no se configurará cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes, estas DOS (2) últimas cuando se admita su presentación (artículos 67, 70 inciso “g”, apartado 2, 71 y 72 del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12).

- MEJORA DE PRECIOS

Sin perjuicio de los demás supuestos contemplados en el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, la Reglamentación del Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto N° 893/12, establece que la ARMADA se encontrará facultada a solicitar una mejora de precios al oferente que se encuentre primero (1o) en el orden de mérito de todas las ofertas presentadas. Si el oferente al cual la ARMADA solicite una mejora de precios manifiesta que no acepta concretar dicha mejora, manteniendo el precio cotizado con su oferta en la fecha de apertura, podrá no obstante resultar adjudicatario si su oferta -no modificada en el precio cotizado originariamente, se pondera conveniente por la ARMADA (artículo 15 del ANEXO al artículo 1o de la Disposición ONC N° 58/14).

- DATOS DE LA EJECUCIÓN:

  - Plazo de cumplimiento de la prestación: SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación al adjudicatario de la respectiva orden de compra.

  - Forma de prestación del servicio:

- Cantidad Máxima / Mínima de unidades: No es de aplicación.

- Se efectivizará el servicio en UNA (1) sola ETAPA.

- Lugar: EDIFICIO LIBERTAD DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. Avenida Comodoro Py Nº 2055  - C.A.B.A.

- Documentación: El adjudicatario entregará el servicio conjuntamente con el remito original y una copia, a la finalización.

  - Régimen de penalidades: Según lo establecido en el Decreto Nº 1023/01 y su Reglamentación (Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios).

- RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el adjudicatario culmine la ejecución de la prestación requerida por la ARMADA correspondiente a la licitación que le fue adjudicada (artículo 114 del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva).

- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN (RECEPCIÓN DEFINITIVA): De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles de efectivizada la Recepción Provisoria total del servicio ejecutado, observándose al respecto por la ARMADA lo establecido en los artículos 114 y 115 del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12.

- FACTURACIÓN:
La facturación deberá entregarse en el CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, EDIFICIO LIBERTAD- AVDA. COMODORO PY Nº 2055- OFICINA 1-76, DE LUNES A VIERNES DE 08.00 A 12.00 HORAS

- Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el servicio ejecutado.

- Si el prestador es Responsable Inscripto en el IVA: Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta. Ticket factura “B” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

- Si el prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

- El servicio provisto solamente se podrá agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

- Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

- La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

- Con la facturación se adjuntará: El original de la Orden de Compra y la Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión y copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada. La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

- Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

  - Una descripción completa del servicio prestado.

  - Número de remito o constancia de entrega.

8.3 	Origen de los materiales utilizados en la prestación del servicio.

- PAGO: Se aplicará el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12

De acuerdo a la Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

- MONEDA DE PAGO. En pesos.

- JURISDICCIÓN COMPETENTE: Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

  - Para la ARMADA ARGENTINA En Avda. Comodoro Py Nº 2055 C.A.B.A. Piso 1º, Of. 1-23 – Detall Departamento Mantenimiento del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

  - Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta, a la fecha de apertura.

- RESCISIÓN CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO DE NORMAS - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

  - El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada - cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del

Adjudicatario. El Adjudicatario estará obligado a cumplimentar -a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora, laborales o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria N° 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a dicha normativa, el adjudicatario estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie- que deba abonar al personal contratado por él o integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario y sin reclamo alguno.

  - El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al Personal Militar o Civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos - de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

  - El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones

29.3.1 Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables e incluso de muerte.

29.3.2 Una copia autenticada por Escribano Público de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Dichas pólizas deberán ajustarse a lo establecido en la ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557, su normativa reglamentaria y contendrán una cláusula mediante la cual la aseguradora desistirá de la acción y del derecho de repetición contra la ARMADA, para el caso en que ocurra el riesgo asegurado.

29.3.3 Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA.

29.3.4 Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA -, determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA. 
El incumplimiento de las obligaciones descriptas precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha rescisión no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.
Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser

entregados a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

29.3.5 Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

29.3.6 Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar – en cualquier momento- su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA .

29.3.7 Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de habilitación, aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

30.     RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

  - El Adjudicatario quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este pliego y las Especificaciones Técnicas que lo integran como Anexo II. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria.

  - El Adjudicatario deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de DOCE (12) meses- que se establece en la Cláusula11 Punto 11.10, resultando suficiente a tal fin la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice la ARMADA al adjudicatario, requiriendo el último su subsanación. El plazo de DOCE (12 ) meses correspondiente a la indicada garantía técnica deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricadas en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes seguido por este pliego. La omisión de dicho recaudo esencial determinará la desestimación como inadmisible de la respectiva oferta sin reclamo alguno.

  - Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, a satisfacción de la ARMADA.

  - Deberá iniciar las tareas contratadas el día que se le notifique la respectiva orden de compra. De no ocurrir así, la ARMADA rescindirá la contratación adjudicada sin reclamo alguno -la rescisión producirá sus efectos desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario.

  - Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán actas a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

  - Representante Técnico del Adjudicatario: Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado por el adjudicatario a su costa-, y habilitado a tal fin por el título profesional pertinente verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran la contratación adjudicada como Anexo II y, también, las reglas del arte. 
Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura de este procedimiento de selección, acompañando en la misma oportunidad una copia del título que lo habilite, certificado por

Escribano Público, su domicilio y teléfono. La omisión en que incurra al realizar su oferta, en la fecha de apertura el respectivo cotizante al no designar al Representante Técnico pactado, resultará sustancial, esencial y, en consecuencia, determinará la desestimación como inadmisible, de la oferta presentada, sin reclamo alguno.

  - El adjudicatario estará obligado, asimismo, a cumplir y a hacer cumplir al personal indicado en la Cláusula 29, Punto 29.3, la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como, a su vez, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario de la normativa precitada.

  - Lista del Personal del Adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos

- Aspectos complementarios. Con su oferta, en la fecha de apertura de este procedimiento de selección de cocontratantes, los oferentes deberán acompañar el listado del personal que -de resultar adjudicatarios-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado. A dicha información se agregará el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria del que surja que el mencionado personal no tienen antecedentes penales. También deberán indicar en su cotización, a la apertura, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos, las máquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución. El cumplimiento de los recaudos precitados resultará esencial. La ARMADA, a través del personal que designe a tal efecto, impedirá el ingreso al “Edificio LIBERTAD” de persona, máquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula

## OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias. compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar a favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a costa del adjudicatario-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitadas para el caso en que aquellos se produzcan.

## RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y el adjudicatario incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatario de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo de la contratación adjudicada (artículo 130 del ANEXO al Decreto N° 893/12).

## CONTINUIDAD - NO INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso “c”, del Decreto N° 1023/01, como también al interés público ínsito en la obtención por la ARMADA de la prestación a contratar para cumplimentar el Servicio Público de Defensa Nacional que tiene asignado en los términos de la Ley N° 23.554 que rige a la última, el adjudicatario estará obligado a cumplir -por si-, en forma continua e ininterrumpida la prestación que deberá efectivizar por la contratación adjudicada. Ello, en toda circunstancia, con excepción de los supuestos que prevé dicha norma cuando aquellos se invoquen en término y resulten acreditados por el adjudicatario ante la ARMADA en forma indubitable y fehaciente.

## CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL N° 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales (Ley N° 17.250).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

En el supuesto que el Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente en la fecha de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la autoridad competente de la ARMADA podrá continuar con el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales, ello será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (artículo 83, inciso “b”, apartado 2o del Anexo al Decreto N° 893/12).

## INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN - PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

En el contrato de prestación de servicios, para cuya concreción se convoca a formular ofertas en este procedimiento de selección de cocontratantes, la ARMADA se encontrará facultada -en forma unilateral-, a incrementar o disminuir hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). el monto total de la contratación adjudicada en las condiciones y precios pactados en aquella y con la adecuación de los plazos respectivos (artículos 12, inciso b), del Decreto N° 1023/01 y 124 inciso “a”, acápite 1, del ANEXO que integra el Decreto N° 893/12.

En el supuesto en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) de brindarse la aceptación escrita del respectivo cocontratante. De no prestarse dicha aceptación, ello no hará surgir responsabilidad alguna para el adjudicatario ni lo hará pasible de sanción o penalidad de ninguna especie (artículo 124, inciso a), acápite del ANEXO que forma parte del Decreto N° 893/12).

En ningún caso -ni aún con el consentimiento del pertinente adjudicatario-, el incremento o disminución que se contempla en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) -artículo 124, inciso a), acápite 1, del ANEXO que conforma el Decreto N° 893/12-, El incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrán efectivizarse por la ARMADA en oportunidad del dictado del acto administrativo de adjudicación o durante el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

La ARMADA se encontrará facultada, a prorrogar el plazo de vigencia de la contratación adjudicada -en forma unilateral-, por UNA (1) única vez por un plazo igual o menor al de vigencia del contrato inicial. Ello, en las condiciones pactadas originariamente en la contratación adjudicada. Si los precios del mercado hubieran variado, la ARMADA formulará una propuesta al adjudicatario al efecto de adecuar los precios cotizados en el contrato original y, de no llegarse a un acuerdo, dicha situación impedirá el ejercicio por la ARMADA de su opción de prórroga sin que ello haga pasible al cocontratante de sanciones o penalidades de ninguna índole. En todos los casos, a fin de prorrogar el contrato la ARMADA deberá emitir la respectiva orden de compra con anterioridad a la extinción del plazo de vigencia de la contratación originaria adjudicada (artículo 124. inciso “b”, acápite 1, 3, 4 y 5 del ANEXO que es parte integrante del Decreto N° 893/12).

No podrá prorrogarse el plazo de vigencia de la contratación adjudicada, cuando la ARMADA hubiere incrementado en más de un VEINTE POR CIENTO (20%), el monto total del contrato que pretenda prorrogar.

## PROHIBICIÓN DE CESIÓN - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario se encontrará obligado a no ceder ni transferir -total o parcialmente-, la contratación adjudicada sin autorización previa, escrita y fundada emitida por la autoridad que la adjudicó.

Para el caso en que el adjudicatario incumpla la obligación referida en el párrafo anterior, la ARMADA resultará facultada a rescindir -por exclusiva culpa del adjudicatario-, la contratación adjudicada. En todos los casos en que la autoridad que adjudicó la respectiva contratación decida evaluar la solicitud de autorización de cesión formulada por el respectivo adjudicatario, deberá verificar que el cesionario propuesto por el último cumpla todos los requisitos de la convocatoria. De aprobarse la cesión por la autoridad precitada, se implementará en forma escrita, incorporándose tal documento al legajo correspondiente a la contratación adjudicada conjuntamente con el acto administrativo que autorice la cesión y, a su vez, el cocontratante cedente (adjudicatario) continuará obligado solidariamente con el cesionario por todas las obligaciones asumidas por el último con motivo de la contratación cedida (artículo 125 del Anexo al Decreto Nº 893/12).

- PRECIO TESTIGO.

Se deja expresamente establecido, que en el caso en que el monto estimado total de la contratación sea igual o superior a la suma de PESOS CUATRO MILLONES (ARS 4.000.000), la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), que emita el correspondiente precio testigo (Resolución SIGEN N°122- E/2016).

- COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley N° 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos - Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario N° 1600/02. Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación, se consigna la dirección del sitio de Internet donde podrá ser consultada la normativa completa de la Ley N° 25.551: http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551 .htm

- REPSAL. Se deja establecido que no podrán resultar adjudicatarios los oferentes que se encuentren incorporados al Registro Público de Empresas cpn sanciones Laborales – REPSAL (ARTÍCULO 28 INCISO “h” del decreto 1023/01)

- NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

En todos los aspectos no previstos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se aplicarán las siguientes normas:

1.- Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios.

2.- Decreto Nº 893/12, modificado por el Decreto Nº 2670/15 y su similar Nº 690/16

3.- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 58/14 dictada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATAR UN SERVICIO PARA REPARAR E IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS DE TECHO EN LOS SECTORES “G” y “H” DEL EDIFICIO LIBERTAD

- RENGLÓN 1: Tareas a realizar en el sector identificado como “G”, (identificado en el Agregado Nº 1 a este anexo), que incluye las oficinas, vestuarios, alojamientos y taquilleros del Departamento Automotores y el sector de víveres, cocina y frigoríficos, estimada en una superficie de 949 m2.

  - Tareas previas: Desmonte de baldosas de hormigón existentes, bases y estructuras de apoyo, remoción de escombros, materiales y basura existente, y limpieza general de toda la superficie. Esta tarea incluye el traslado y descenso de los materiales removidos desde cada sector del techo hasta planta baja por el frente del edificio. Una vez retirada la membrana existente, esta deberá ser descendida y cargada en contenedores a cargo de la Contratista. Los contenedores se ubicarán en lugar especificado por la Inspección de Obra dentro del predio del Edificio LIBERTAD

  - Tareas de reparación: Remoción de membrana existente en toda la superficie, nivelación de sectores con eventual desprendimiento de carpeta de apoyo. Sellado de juntas de dilatación, grietas y/o fisuras visibles que requieran material de relleno. Limpieza general de toda la superficie. Aplicación de brea asfáltica líquida a rodillo en 100% de la superficie a cubrir, como adherente al producto a instalar de base sobre sustrato adecuado previamente.

  - Colocación de membrana: Colocación de membrana asfáltica transitable con capa geotextil, de 40Kg de primera calidad, (cuya marca deberá ser detallada en la planilla de cotización del Anexo III de estas cláusulas particulares) pintada con 2 manos de caucho sintético color rojo verde o blanco a elección. La membrana deberá colocarse con los cuidados necesarios para no afectar el buen funcionamiento de las instalaciones e instalaciones que pasan por la misma.

  - Tareas adicionales: Se deberán repasar las juntas de dilatación en todo el recorrido de las mismas, siendo removidas las que se encuentren flojas o en malas condiciones y reconstruidas en su totalidad antes de ser recubiertas con la nueva membrana. A su vez todo el sector deberá estar libre de impurezas y materiales sueltos, que deterioren la duración y estanqueidad de la nueva membrana.

  - Desagües: Se remplazarán todas las rejillas dañadas por unas nuevas hechas de hierro fundido. La membrana deberá tener perfecta soldadura en los embudos de las mismas, reconstituyendo los cortes de la misma para evitar filtraciones por inundado de las cañerías.

- RENGLÓN 2: Tareas a realizar en el sector identificado como “H”, (identificado en el Agregado Nº 1 a este anexo) que incluye el sector de alojamiento de marineros, gimnasio, sala de estar de tropa, alojamiento femenino, sala de armas y pañol de ropa de campaña del Batallón de Seguridad.

  - TAREAS A EFECTUARSE: Se procederá al reemplazo de aproximadamente 800 m2 de membrana asfáltica en el sector indicado en el punto anterior. Cumpliendo estrictamente las normativas vigentes en materia de seguridad y Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

  - Se retirará la membrana existente en su totalidad para ser remplazada por Membrana Geo-Textil marca Ormiflex o de similar calidad de 4 mm de espesor.

  - Una vez retirada la membrana existente, deberá ser descendida, cargada y retirada del predio del EMGA en contenedores a cargo del Contratista. Los mismos se ubicarán en un lugar especificado por la Armada.

  - Luego se procederá a picar la carga perimetral de mampostería hasta el ladrillo para ejecutar un chanfle a 45º de cemento con agregado de hidrófugo donde se apoyará la nueva membrana y se cerrará con material perfectamente estanco. En la terraza menor que da a la calle Comodoro Py Nº al ser la carga de escasa altura se realizará una babeta de cemento (aproximadamente 35 metros lineales) y se montará la membrana por sobre la carga hasta cinco centímetros de su borde exterior. En los lugares que presenta placa granítica se solapará, repitiendo la solución que se adoptó en la anterior colocación.

  - Muros de Carga: Las fisuras que presenten los muros perimetrales se deberán picar hasta el ladrillo y en su interior se colocará SIKA FLEX PLUS o producto de similar calidad para ser posteriormente revocados y pintados con pintura tipo RECUPLAST de techo o de similar calidad en un color similar al de los techos.

  - Juntas de Dilatación: Se deberán repasar las juntas de dilatación en todo el recorrido de las mismas y tanto las faltantes como las que se encontraran flojas o malas condiciones serán reconstruidas antes de ser recubiertas con la nueva membrana. A su vez todo el sector deberá estar libre de impurezas y materiales sueltos que deterioren la duración y estanqueidad de la nueva membrana.

  - La membrana será del tipo Geo-Textil marca Ormiflex o de similar calidad de 4 mm de espesor, color verde, en la totalidad de la terraza (1.100 m2 aproximadamente). Esta membrana deberá colocarse con los cuidados necesarios para no afectar el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones que pasan por la misma.

  - No serán removidos los equipos de aire acondicionado. Las bandejas de alimentación de los mismos podrán ser levantadas y colocadas en los mismos lugares ya que se encuentran libre de sujeción a la losa. La membrana en la base de los equipos deberá estar perfectamente soldada en una altura no inferior a los 0.15m. La Contratista no deberá dejar cañerías o cables sueltos por sobre la terraza, los que deberán ser fijados a las paredes laterales o colocados en sus respectivas bandejas como en el caso de los equipos de aire.

  - Las cargas que separan terrazas que sean de escasa altura podrán ser recubiertas por la membrana.

  - Desagües: Se remplazarán las rejillas dañadas por el uso por nuevas en hierro fundido. La membrana deberá tener perfecta soldadura en los embudos de las mismas, reconstituyendo los cortes de la misma para evitar filtraciones por inundado de las cañerías.

- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:

  - El Adjudicatario deberá colocar -a su costa- en todo el perímetro del área de trabajo elementos livianos plásticos, que aseguren la máxima protección contra suciedad, a los efectos de evitar la transmisión de la misma a los sectores aledaños.

  - El Adjudicatario tomará -a su costa- todas las medidas necesarias que garanticen una mínima obstaculización del movimiento del público en el Edificio Libertad. El movimiento de materiales livianos al área de trabajo se realizará entre 07:00. y 07:30 hs. y entre las 15:00 y 19:00 hs. los días hábiles, solicitando previa autorización con 48 horas de anticipación a la Inspección de Tareas de la ARMADA (Departamento Mantenimiento del Cuartel General EMGA). Para el caso de los días sábados, domingos y feriados se solicitará autorización al Jefe del Departamento Mantenimiento. En caso de trabajos en altura el personal cumplimentará todas las normas de Seguridad del Trabajo.

  - El Adjudicatario durante todo el período de trabajo será responsable (a su costa) de la higiene y el orden de todas las zonas del Edificio Libertad afectadas por las tareas que se ejecuten. Arbitrará los medios necesarios a fin de garantizar la seguridad de terceros que trabajen en el edificio o estén en tránsito, en todo lo relacionado con las tareas a su cargo

  - El adjudicatario y su personal, cualquiera sea su función y categoría, deberán cumplir estrictamente las leyes, disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los propios de la ARMADA

- Serán de aplicación durante la vigencia de la contratación adjudicada las siguientes normas jurídicas:

  - Ley Nacional Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo

  - Ley Nacional Nº 19.587 – Decreto Reglamentario Nº 351/79, Decreto Nº 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo

  - Ley 257 y su Decreto Reglamentario 1233/2000 DGFOC

  - Seguros: Correrá por cuenta y cargo del adjudicatario asegurar por los riesgos del trabajo a su personal

- El adjudicatario será el único responsable del retiro de todo escombro o residuos, producto de la obra. Los trasladará por su cuenta fuera del predio del Edificio LIBERTAD. Durante la ejecución de los trabajos y hasta la culminación de los mismos, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de trabajo. La inspección técnica de la ARMADA, estará facultada para exigir al adjudicatario que la limpieza se ejecute periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo el lugar de los mismos limpio y transitable. La limpieza comprendida en esta cláusula, será asumida a exclusiva costa del adjudicatario y sin derecho a reembolso. El incumplimiento de este artículo, lo hará pasible de la penalidad de rescisión contractual según lo establecido en los artículos 29, inciso “a”, Punto 3, del Decreto 1023/01 y 122 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

- MATERIALES: Los materiales, repuestos, accesorios y demás bienes complementarios a instalar deberán ser nuevos y sin uso, previamente aprobados por el Jefe del Cargo Electricidad del DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. Los materiales de reemplazo que el ADJUDICATARIO proveerá e instalará serán a su propia costa debiendo ser originales, nuevos, sin uso.

- PERSONAL:

  - Las tareas a desarrollar serán ejecutadas por personal capacitado con nivel no inferior a técnico, el que deberá acreditar la relación de dependencia con el ADJUDICATARIO. En caso de ausencia del técnico designado por causas de fuerza mayor y con previo aviso, el ADJUDICATARIO proveerá un reemplazo con nivel no inferior a técnico con un máximo de 24 hs de producido el aviso.

  - El ADJUDICATARIO confeccionará los formularios para ingreso de su personal al Edificio “LIBERTAD”, según normas vigentes en la ARMADA. Tras su evaluación ésta se reserva el derecho de admisión.

  - REQUISITOS SEGÚN LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE Nº 19587 PARA EL PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA:

    - CERTIFICADO DE COBERTURA DE LA ART CON NÓMINA DE PERSONAL (vigente 30 días desde la emisión, pasado ese período deberán presentar nuevo certificado).

    - AVISO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN RECEPCIONADO POR LA ART.

    - PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADO POR LA ART.

    - CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN. (a favor de la ARMADA ARGENTINA).

    - CONSTANCIAS DE ENTREGA DE E.P.P SEGÚN RESOL.SRT 299/11.

    - CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

    - REGISTRO DE VISITAS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- LOCALES ASIGNADOS: Al iniciar la ejecución de su prestación el ADJUDICATARIO mantendrá limpio el local que se le asigne para el cumplimiento de aquella, haciéndose responsable de la limpieza y eliminación diaria de residuos. Dicho local se encontrará en el taller de Automotores del EDLI.

- El traslado del personal y material afín al servicio a prestarse, será a exclusiva costa del ADJUDICATARIO.

- En todos los casos y sin excepción, todas las tareas que comprenderá la prestación deberán encuadrarse según lo especificado en la Sección 8 Capítulo 10, Art. 3° del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ordenanza N° 49.308 B.M. N° 20086 y Decreto Reglamentario N° 578/07.

- El personal que ejecute los trabajos adjudicados solo tendrá relación de trabajo/contrato de trabajo con el ADJUDICATARIO, resultando la ARMADA ajena a ambos. Todas las tareas que se ejecuten y los materiales provistos, deberán cumplir la legislación vigente en el ámbito nacional y, en particular, la emitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- La ARMADA pondrá a disposición del ADJUDICATARIO la fuerza motriz con potencia suficiente y en forma ininterrumpida durante todo el período de cumplimiento de su prestación, para así facilitar la ejecución de los trabajos adjudicados, debiendo el ADJUDICATARIO notificar por escrito los requerimientos con al menos VEINTICUATRO HORAS (24 hs) de anticipación al Jefe del Departamento Mantenimiento del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA o a quien este designe en su reemplazo. La ARMADA no se responsabilizará por la falta de energía por causas externas o averías imprevistas.

AGREGADO Nº 1 al ANEXO II

UBICACIÓN DE LOS SECTORES DE TAREAS EN EL PREDIO DEL EDIFICIO LIBERTAD

ANEXO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANT. | CÓDIGO DE CATALOGO | OBSERVACIONES | MARCA PRODUCTOS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 1 | 331-04434-0006 | MANT. Y REPAR. DE TECHO; MANT. Y REPAR. DE TECHO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 (Sector “G”) |  |  |  |  |  |
| 2 | UN | 1 | 331-04434-0006 | MANT. Y REPAR. DE TECHO; MANT. Y REPAR. DE TECHO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 (Sector “H”) |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en Letras y Números:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Valor total con descuento en Letras y Números:……………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

ANEXO IV

FORMULARIO DE VISITA AL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE SOLICITA COTIZAR

…………………..CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) …………………………………………………….. en representación de la Empresa (2) .....................................................................…………………………. ha concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizarán los trabajos y/prestación a contratar en la Licitación Privada Nº

…………………..Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar en la fecha de apertura de la licitación privada mencionada, extiendo el presente a los..........días del mes de.......................... del año 2016.

-(1)-Nombre y Apellido y documento de identidad.

-(2)-Nombre de la Empresa y siglas de identificación de la empresa (S.A., S.R.L. o lo que corresponda)

ANEXO V

| DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (artículo 70, inciso f), del Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: Licitación Privada | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente Procedimiento de Selección, el que se encuentra constituido dentro de la ciudad asiento de la entidad contratante, conforme el radio geográfico establecido en la Cláusula 11, Punto 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable a la licitación privada precitada |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Telefono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VI

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g), apartado 3 del Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002). |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER (1): |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

Nota (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej. Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, etc.

ANEXO VII

| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/12 |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (artículo 1º Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: 2016 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto de resultar adjudicatario se obliga a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO PORCIENTO (4 %) de la totalidad del personal que afectará a la prestación del servicio que prestara de (resultar adjudicatario), conforme con lo establecida en la Disposición ONC Nº 21/2015 y Decreto Nº 312/2015 |
| OBSERVACIONES: |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto u oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono: |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

# Text boxes

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

# DIVISIÓN CONTRATACIONES

JORGE ALBERTO BARRIL

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE