## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 23/17

RENGLÓN Nº 1:

333-0881-0001– RECARGA COMPLETA DE MATAFUEGOS CLASE ABC  5 KG CON TARJETA DE IDENTIFICACION.

CANTIDAD: SIETE (7).

RENGLÓN Nº 2:

333-0881-0001– RECARGA COMPLETA DE MATAFUEGOS CLASE CO2  7 KG TARJETA DE IDENTIFICACION.

CANTIDAD: CUATRO (4).

RENGLÓN Nº 3:

333-0881-0001– RECARGA COMPLETA  DE MATAFUEGOS CLASE ABC 10 KGS CON TARJETA DE IDENTIFICACION.

CANTIDAD: CUARENTA Y DOS (42).

RENGLÓN Nº 4:

333-0881-0001– RECARGA COMPLETA DE MATAFUEGOS CLASE K  6 KG CON TARJETA DE IDENTIFICACION.

CANTIDAD: UNO (1).

RENGLÓN Nº 5:

333-0881-0001 - RECARGA COMPLETA DE MATAFUEGOS CLASE ABC 25 KG CON TARJETA DE IDENTIFICACION.

CANTIDAD: QUINCE (15).

RENGLÓN Nº 6:

333-0881-0001– RECARGA BOTELLON EXTINTOR DE POLVO CLASE ABC 10 KG

CANTIDAD: ONCE (11).

RENGLÓN Nº 7:

333-0881-0001– RECARGA BOTELLON EXTINTOR DE POLVO CLASE ABC 5 KG

CANTIDAD: ONCE (11).

RENGLÓN Nº 8:

333-0881-0001– RECARGA BOTELLON EXTINTOR DE CO2 CLASE BC 5 KG

CANTIDAD: TRES (3).

RENGLÓN Nº 9:

333-0881-0001– RECARGA CARRO EXTINTOR DE CO2 CLASE BC 10 KG

CANTIDAD: SEIS (6).

RENGLÓN Nº 10:

333-0881-0001 - RECARGA CARRO EXTINTOR DE CO2 CLASE BC 20 KG

CANTIDAD: UNO (1).

RENGLÓN Nº 11:

333-0881-0001 - RECARGA CARRO EXTINTOR DE POLVO CLASE ABC 50 KG

CANTIDAD: DOS (2).

NOTA:

Los proveedores deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Las recargas y mantenimiento de extintores manuales, rodantes. Provisión de mano de obra técnica, de todos los repuestos y efectuar todas la reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, como así también el servicio y prueba hidráulicas (según Norma IRAM 3517-II).

- Proveer las tarjetas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las estampillas IRAM de auditoría de cada uno de los matafuegos.

- Verificar el correcto estado de conservación del puesto de matafuego. Donde cada matafuego debe llevar un número identificador que lo vincule al puesto, de modo tal que pueda claramente identificarse al lugar que pertenece. El adjudicatario, deberá suministrar las obleas con los respectivos números y verificar en cada inspección que el mismo se encuentre en buenas condiciones.

- Suministrar en carácter de préstamo (matafuegos) en cantidad y calidad apropiadas, por el termino que dure la realización del servicio de recarga.

- Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva GARANTÍA TÉCNICA -debidamente rubricada-, se tomarán los plazos contados desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuya prestación se recepcionó en forma definitiva, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, los materiales, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento.

Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

# Text boxes

#### PABLO SEBASTIÁN MENICUCCI

#### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

#### JEFE

DEPARTAMENTO

CONTABILIDAD