## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA TAMITE SIMPLIFICADO Nº 24/16

| RENG. Nº | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 29 Tubos fluorescentes luz dia 36 watt PRESENTACION CAJA X 25. | 10 | UN |  |  |  |
| 2 | Tubos fluorescentes luz dia 36 watt PRESENTACION CAJA X 25. | 10 | UN |  |  |  |
| 3 | Tubos fluorescentes luz dia 18 watt PRESENTACION CAJA X 25. | 10 | UN |  |  |  |
| 4 | Tubos fluorescentes luz dia 15 watt PRESENTACION CAJA X 25. | 10 | UN |  |  |  |
| 5 | Balastos electronicos 36 watt. | 15 | UN |  |  |  |
| 6 | Balastos electronicos 30 watt. | 15 | UN |  |  |  |
| 7 | Balastos electronicos 18 watt. | 15 | UN |  |  |  |
| 8 | Balastos electronicos 15 watt. | 15 | UN |  |  |  |
| 9 | Arrancador para tubos fluorescentes estándar tipo universal. | 100 | UN |  |  |  |
| 10 | Lamparas bajo consumo 20 watt dia. | 100 | UN |  |  |  |
| 11 | Cable Unipolar de 2,5mm2 de seccion PRESENTACION ROLLO x 100mt. | 4 | UN |  |  |  |
| 12 | Cable Unipolar de 1,5mm2 de seccion PRESENTACION ROLLO x 100mt. | 4 | UN |  |  |  |
| 13 | Cable Unipolar de 4mm2 de seccion PRESENTACION ROLLO x 100mt. | 4 | UN |  |  |  |
| 14 | Lampara mezcladora de 250 w-E27. | 10 | UN |  |  |  |
| 15 | Cable tipo taller 3x2,5mm PRESENTACION ROLLO x 100mt. | 2 | UN |  |  |  |
| 16 | Lamparas bajo consumo 11 watt dia. | 50 | UN |  |  |  |
| 17 | Precintos plasticos color negro 190 mm. | 10 | UN |  |  |  |
| 18 | Toma corriente bipolar para exterior estanco 20 amp. | 20 | UN |  |  |  |
| 19 | Cinta aisladora PVC 30 mts. | 20 | UN |  |  |  |
| 20 | Pila seca tipo estándar grande 1,5 v. | 20 | UN |  |  |  |
| 21 | Modulo toma corriente para embutir intensidad 10 amp. | 30 | UN |  |  |  |
| 22 | Toma corriente doble para embutir 10 amp - 220 volt. | 30 | UN |  |  |  |
| 23 | Prolongador tipo bipolar 4 tomas-toma multificha con proteccion termica alimentacion 220 volt long. 5 mts. | 10 | UN |  |  |  |
| 24 | Ficha tipo macho punta planas de 10 amp x 220 volt. | 20 | UN |  |  |  |
| 25 | Ficha tipo hembra punta plana de 10 amp x 220 volt. | 20 | UN |  |  |  |
| 26 | Cable canal 20 mm x 10 mm con autoadhesivo tira 2 mt. | 20 | UN |  |  |  |
| 27 | Artefacto de luces de emergencia a led caracteristica 220 v 240. | 20 | UN |  |  |  |
| TOTAL | $.......................... |

# TOTAL DE LA COTIZACIÓN EN LETRA:

PESOS................................................................................................................

NOTA:

- En caso de enmiendas, raspaduras, etc. que puedan surgir en dicha cotización, deberán estar debidamente salvadas.

- Los materiales a cotizar deberán ser nuevos.

- La mención de marcas en el presente pliego y sus anexos, es al solo efecto de señalar características generales del objeto pedido sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. (art. 45 del Anexo del Decreto n° 893/12)

FIRMA DEL OFERENTE:………………………………….……..

ACLARACIÓN DEL OFERENTE:……………………….………