ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO N° 24/16

RENGLON N°1:

293-00554-0065 – Tubos fluorescentes luz dia 36 watt PRESENTACION CAJA  X

25.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 2:

293-00554-0260 - Tubos fluorescentes luz dia 30 watt PRESENTACION CAJA  X 25.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 3:

293-00554-0262  - Tubos fluorescentes luz dia 18 watt PRESENTACION CAJA  X 25.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 4:

293-00554-0282 - Tubos fluorescentes luz dia 15 watt PRESENTACION CAJA  X 25.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 5:

293-00278-0016 -  Balastos electronicos 36 watt.

CANTIDAD: QUINCE (15) UN.

RENGLÓN Nº 6:

293-00278-0003 - Balastos electronicos 30 watt.

CANTIDAD: QUINCE (15) UN.

RENGLÓN Nº 7:

293-00278-0001 – Balastos electronicos 18 watt.

CANTIDAD: QUINCE (15) UN.

RENGLÓN Nº 8:

293-00278-00098 – Balastos electronicos 15 watt.

CANTIDAD: QUINCE (15) UN.

RENGLÓN Nº 9:

293-01209-0001 – Arrancador para tubos fluorescentes estándar tipo universal.

CANTIDAD: CIEN (100) UN.

RENGLÓN Nº 10:

293-03430-0039 – Lamparas bajo consumo 20 watt dia.

CANTIDAD: CIEN (100) UN.

RENGLÓN Nº 11:

293-01137-0262 – Cable Unipolar de 2,5mm2 de seccion PRESENTACION ROLLO x 100mt.

CANTIDAD: CUATRO (4) UN.

RENGLÓN Nº 12:

293-01137-0261 – Cable Unipolar de 1,5mm2 de seccion PRESENTACION ROLLO x 100mt.

CANTIDAD: CUATRO (4) UN.

RENGLÓN Nº 13:

293-01137-0249 – Cable Unipolar de 4mm2 de seccion PRESENTACION ROLLO x 100mt.

CANTIDAD: CUATRO (4) UN.

RENGLÓN Nº 14:

293-01516-0001 – Lampara mezcladora de 250 w-E27.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 15:

293-01137-0189 – Cable tipo taller 3x2,5mm PRESENTACION ROLLO x 100mt.

CANTIDAD: DOS (2) UN.

RENGLÓN Nº 16:

293-03430-0037 – Lamparas bajo consumo 11 watt dia.

CANTIDAD: CINCUENTA (50) UN.

RENGLÓN Nº 17:

258-00723-0020 – Precintos plasticos color negro 190 mm.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 18:

293-00281-0075 – Toma corriente bipolar para exterior estanco 20 amp.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

RENGLÓN Nº 19:

293-01033-0051 – Cinta aisladora PVC 30 mts.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

RENGLÓN Nº 20:

293-01202-0008 – Pila seca tipo estándar grande 1,5 v.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

RENGLÓN Nº 21:

293-06736-0002 – Modulo toma corriente para embutir intensidad 10 amp.

CANTIDAD: TREINTA (30) UN.

RENGLÓN Nº 22:

293-06736-0001 – Toma corriente doble para embutir 10 amp - 220 volt.

CANTIDAD: TREINTA (30) UN.

RENGLÓN Nº 23:

293-01766-0001 – Prolongador tipo bipolar 4 tomas-toma multificha con proteccion termica alimentacion 220 volt long. 5 mts.

CANTIDAD: DIEZ (10) UN.

RENGLÓN Nº 24:

293-00360-0019 – Ficha tipo macho punta planas de 10 amp x 220 volt.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

RENGLÓN Nº 25:

293-00360-0179 – Ficha tipo hembra punta plana de 10 amp x 220 volt.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

RENGLÓN Nº 26:

293-01451-0105 – Cable canal 20 mm x 10 mm con autoadhesivo tira 2 mt.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

RENGLÓN Nº 27:

293-01580-0007 – Artefacto de luces de emergencia a led caracteristica 220 v 240.

CANTIDAD: VEINTE (20) UN.

NOTA:

1. Detalle de la prestación: Provisión.

2. Calidad: Los materiales a cotizar deberán ser nuevos y originales.

3. El OFERENTE deberá indicar con letra clara en la Planilla de Cotización – ANEXO III -

La mención de marcas en el presente pliego y sus anexos, es al solo efecto de señalar

características generales del objeto pedido sin que ello implique que no podrán

proponerse artículos similares de otras marcas. (art. 45 del Anexo del Decreto n°

893/12)