## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/16

RENGLÓN N° 1:

Baterías 12 volt, 76 Ah en 20 hs. A 25°, expectativa de vida 3 a 5 años, de ciclado profundo, electrolito absorbido. Dimensiones de cada monoblock: 260x168x24 1 h (mm).

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES

RENGLÓN N° 2:

Baterías de acceso wifi y pantalla repetidora del sistema táctico, baterías tipo a PANASONIC CF-VZSU21 para pantalla PANASONIC CF_ VDW07, originales Panasonic nuevas.

Punto de acceso wifi de alta ganancia – ubiquity PicoStation M2HP. 15MTS UTP NIVEL 5 PARA EXTERIOR Y ACCESORIOS.

INSTALACION Y CONFIGURACION ABORDO.

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES

RENGLÓN N° 3:

Batería PXC 18 V 1.5 Ah.

CANTIDAD: DOS (2) UNIDADES

NOTA:

- Presentación del producto: los elementos deben ser nuevos, sin uso.

- Muestra:

  - Se deberá presentar UNA (1) Muestra del material de cada RENGLON, las cuales responderán en forma y calidad al producto cotizado.

El oferente deberá indicar si las muestras serán sin cargo o con cargo.

  - Cada una de las muestras deberá estar acompañada de una etiqueta la cual indicará: Nombre del oferente, Nº de renglón, procedimiento de selección, fecha y hora de apertura.

  - Las Muestras deberán ser entregadas de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs. con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha y hora de apertura, a bordo del yate A.R.A “FORTUNA III”.

  - El personal autorizado emitirá un certificado de recepción de muestras, según ANEXO IV “Constancia de Entrega de Muestras”, que será rubricado por el señor Comandante/2° Comandante/ Encargado, el cual deberá ser presentado con la oferta. La NO presentación de la citada documentación SERÁ CAUSA DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

  - El incumplimiento (total o parcial) de la NO presentación de la muestras motivará la inadmisibilidad de la oferta.

- Flete: A cargo y costa del adjudicatario.

- Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas serán desestimadas sin reclamo alguno.

- La mención de marcas es al solo efecto de señalar características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. (Art. 37 – Especificaciones Técnicas del DECRETO 1030/2016)