ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

- Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en las especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- No se recibirán productos con extensión de vida útil, incluso aquellos expedidos por el fabricante.

- La presentación de la propuesta implicara que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

- Los productos deberán cumplir las Normas IRAM / DIN según corresponda, se tendrá especial atención a este cumplimiento al momento de la recepción.

- DESCRIPCION DEL LISTADO DE ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS:

| N° de Orden | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO HERMETICO - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observación: Para lámpara bajo consumo de 32W |
| 2 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO COLGANTE - MODELO INDUSTRIAL - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA 250W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observación: Para lámpara de bajo consumo desde 105W |
| 3 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA Observación: BASTIDOR COMPLETO DE LLAVE PUNTO Y TOMA |
| 4 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA Observación: BASTIDOR COMPLETO |
| 5 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ Observación: BASTIDOR COMPLETO |
| 6 | BORNERAS; CORRIENTE 16A-CONTACTO A TORNILLO-MATERIAL PLASTICO-TIPO CONECCION PENTAPOLAR. |
| 7 | BOTONERAS DE CONTACTO; BOTONERA DOBLE - MATERIAL DE LA CAJA PLASTICA - COLOR DE PULSADOR ROJO/VERDE - PULSADOR SALIENTE Observación: Caja para alojar TRES (3) pulsadores. |
| 8 | BULONES;MATERIAL ACERO- DIAMETRO 5/16 PULG. LONG DE CUERPO 1 1/2 PULG. CABEZA REDONDA-ROSCA WHITWORTH-PRESENTACION UNIDAD. |
| 9 | BULONES;MATERIAL ACERO-DIAMETRO 3/16PULG. LONG.DE CUERPO 1 PULG-CABEZA TANQUE-ROSCA METRICA-PRESENTACION UNIDAD. |
| 10 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² Observación: Cotizar Rollo por 100 mt – COLOR NEGRO |
| 11 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 2,5mm. Observación: Cotizar Rollo por 100 mt. 1 ROLLO COLOR CELESTE 1 ROLLO COLOR MARRÓN 1 ROLLO COLOR VERDE/AMARILLO |
| 12 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 6mm. Observación: Cotizar Rollo por 100 mt. 1 ROLLO COLOR CELESTE 1 ROLLO COLOR MARRÓN 1 ROLLO COLOR NEGRO 1 ROLLO COLOR ROJO 1 ROLLO COLOR VERDE/AMARILLO |
| 13 | CABLE SUBTERRANEO; 4 NUMERO DE HILOS-SECCION 4MM-AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA |
| 14 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V Observación: Cotizar por Rollo de 50 mt. |
| 15 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION ANTILLAMA - NUMERO DE CONDUCTORES 4 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 Observación: Cotizar por Rollo de 50 mt. |
| 16 | CADENAS;MATERIAL ACERO GALVANIZADO-LARGO EXT.ESLABON 10MM-ANCHO MEDIO EXT.ESLABON 4MM-CARGA DE TRABAJO 200KG |
| 17 | CAJA BOTONERA ARRANQUE-PARADA;EJECUCION DOBLE-PULLSADORES 2 PULSADORES |
| 18 | CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR;MEDIDA 380X285X185MM-MATERIAL PVC-CAPACIDAD ADAPTABLE,CRITERIO DE SEGURIDAD,SELLO DE SEGURIDAD. |
| 19 | CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR;MEDIDA 40X3010CM-MATERIAL PVC |
| 20 | CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD;DIAMETRO 1 PULG.RADIO DE DOBLADO DIAM. X 8MM-REVESTIMIENTO PVC-TIPO CORRUGADO ANTILLAMA-PRESENTACION ROLLO X 25M- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |
| 21 | CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 12A - NORMA DIN Observación: Contactor 12 AMP- 1 NA+1nc Tensión de comando 220v 50 hz |
| 22 | CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 9A - NORMA IRAM Observación: Contactor 9AMP- 1NA+1NC tensión de comando 220V 50 HZ |
| 23 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 + N + T - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 380V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observación: Tomacorrientes exterior normalizado con puesta a tierra 32A-380V |
| 24 | GUARDAMOTOR TIPO TRIFASICO FRECUENCIA 50/60HZ CORRIENTE 6 A 10AMP |
| 25 | GUARDAMOTOR TIPO TRIFASICO FRECUENCIA 50/60HZ CORRIENTE 4 A 6 AMP Observación: |
| 26 | GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO - FRECUENCIA 5,5KW - CORRIENTE 9 A 14A |
| 27 | GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO - FRECUENCIA 50 A 60Hz - CORRIENTE 1,6 A 2,5ª Observación: Zona de regulación 1,6 – 2,5 AMP |
| 28 | GRAMPAS; MATERIAL METAL- CARACTERISTICA 1/2 OMEGA |
| 29 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 10A - NORMA DIN |
| 30 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 380V - POLARIDAD TRIPOLAR |
| 31 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A |
| 32 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICA - CORRIENTE 32A - TENSION 380V - POLARIDAD TETRAPOLAR |
| 33 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO UNIPOLAR - CORRIENTE 16A - NORMA DIN |
| 34 | JABALINAS;MATERIAL ACERO/COBRE LARGO 1,5M Observación: Completa, con caja de inspección y bornes |
| 35 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W |
| 36 | LAMPARA ELECTRONICA-TIPO BAJO CONSUMO-POTENCIA 105W |
| 37 | PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 1pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR Observación: UNO (1) para cable tipo taller de 3x1,5mm SEIS (6) para cable tipo taller de 4x2,5mm |
| 38 | PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 1/2pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR |
| 39 | PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 1 1/2pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR |
| 40 | PULSADOR; USO PARADA DE EMERGENCIA - POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION 220V - SIN LUZ - REGULACION SIN Observación: Pulsador golpe de puño con retención. |
| 41 | PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE SOBRE TABLERO - TIPO NORMAL ABIERTO - TRANSFORMADOR SIN - SIN LUZ Observación: Pulsador NA |
| 42 | PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE EMPOTRABLE - TIPO NORMAL CERRADO - TRANSFORMADOR 220V - CON LUZ Observación: Pulsador NC. |
| 43 | RELEVO TERMICO; TIPO TRIFASICO - BOBINA CON - RANGO 1,6 A 2,5A |
| 44 | RELEVO TERMICO TIPO TRIFASICO BOBINA CON RANGO 4 A 6AMP |
| 45 | RELEVO TERMICO TIPO TRIFASICO BOBINA CON RANGO 6 A 10AMP |
| 46 | RELEVO TERMICO; TIPO TRIFASICO - BOBINA CON - RANGO 9 A 13A Observación: Zona de regulación de 9 a 14 AMP |
| 47 | RIEL TIPO DIN-ANCHO 35MM-LARGO 1,2M |
| 48 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION;DIAMETRO EXTERIOR-8MM-PRESENTACION X 100-TIPO FISHER Nº8 |
| 49 | TEMPORIZADOR;MONTAJE SOBRE RIEL- TENSION 220V,CORRIENTE 10AMP. CONTACTO NA/NC |
| 50 | TORNILLOS;RANURA PHILIPS-MATERIAL ACERO-DIAMETRO 8MM, LARGO1 3/4PULG. |

# ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Licitaciones Privada Nº  10/16

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | MARCA | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO HERMETICO - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Observación: Para lámpara bajo consumo de 32W | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO COLGANTE - MODELO INDUSTRIAL - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA 250W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observación: Para lámpara de bajo consumo desde 105W | CU | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA Observación: BASTIDOR COMPLETO DE LLAVE PUNTO Y TOMA | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA Observación: BASTIDOR COMPLETO | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ Observación: BASTIDOR COMPLETO | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | BORNERAS; CORRIENTE 16A-CONTACTO A TORNILLO-MATERIAL PLASTICO-TIPO CONECCION PENTAPOLAR. | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | BOTONERAS DE CONTACTO; BOTONERA DOBLE - MATERIAL DE LA CAJA PLASTICA - COLOR DE PULSADOR ROJO/VERDE - PULSADOR SALIENTE Observación: Caja para alojar TRES (3) pulsadores. | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | BULONES;MATERIAL ACERO- DIAMETRO 5/16 PULG. LONG DE CUERPO 1 1/2 PULG. CABEZA REDONDA-ROSCA WHITWORTH-PRESENTACION UNIDAD. | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | BULONES;MATERIAL ACERO-DIAMETRO 3/16PULG. LONG.DE CUERPO 1 PULG-CABEZA TANQUE-ROSCA METRICA-PRESENTACION UNIDAD. | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² Observación: Cotizar Rollo por 100 mt – COLOR NEGRO | CU | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 2,5mm. Observación: Cotizar Rollo por 100 mt. 1 ROLLO COLOR CELESTE 1 ROLLO COLOR MARRÓN 1 ROLLO COLOR VERDE/AMARILLO | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 6mm. Observación: Cotizar Rollo por 100 mt. 1 ROLLO COLOR CELESTE 1 ROLLO COLOR MARRÓN 1 ROLLO COLOR NEGRO 1 ROLLO COLOR ROJO 1 ROLLO COLOR VERDE/AMARILLO | CU | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | CABLE SUBTERRANEO; 4 NUMERO DE HILOS-SECCION 4MM-AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA | MT | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V Observación: Cotizar por Rollo de 50 mt. | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION ANTILLAMA - NUMERO DE CONDUCTORES 4 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220 Observación: Cotizar por Rollo de 50 mt. | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | CADENAS;MATERIAL ACERO GALVANIZADO-LARGO EXT.ESLABON 10MM-ANCHO MEDIO EXT.ESLABON 4MM-CARGA DE TRABAJO 200KG | CU | 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | CAJA BOTONERA ARRANQUE-PARADA;EJECUCION DOBLE-PULLSADORES 2 PULSADORES | CU | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR;MEDIDA 380X285X185MM-MATERIAL PVC-CAPACIDAD ADAPTABLE,CRITERIO DE SEGURIDAD,SELLO DE SEGURIDAD. | CU | 7 |  |  |  |  |  |
| 19 | CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR;MEDIDA 40X3010CM-MATERIAL PVC | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD;DIAMETRO 1 PULG.RADIO DE DOBLADO DIAM. X 8MM-REVESTIMIENTO PVC-TIPO CORRUGADO ANTILLAMA-PRESENTACION ROLLO X 25M- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | MT | 25 |  |  |  |  |  |
| 21 | CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 12A - NORMA DIN Observación: Contactor 12 AMP- 1 NA+1nc Tensión de comando 220v 50 hz | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 9A - NORMA IRAM Observación: Contactor 9AMP- 1NA+1NC tensión de comando 220V 50 HZ | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 + N + T - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 380V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Observación: Tomacorrientes exterior normalizado con puesta a tierra 32A-380V | CU | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | GUARDAMOTOR TIPO TRIFASICO FRECUENCIA 50/60HZ CORRIENTE 6 A 10AMP | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | GUARDAMOTOR TIPO TRIFASICO FRECUENCIA 50/60HZ CORRIENTE 4 A 6 AMP Observación: | CU | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO - FRECUENCIA 5,5KW - CORRIENTE 9 A 14A | CU | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | GUARDAMOTOR; TIPO TRIFASICO - FRECUENCIA 50 A 60Hz - CORRIENTE 1,6 A 2,5ª Observación: Zona de regulación 1,6 – 2,5 AMP | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | GRAMPAS; MATERIAL METAL- CARACTERISTICA 1/2 OMEGA | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 29 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 10A - NORMA DIN | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 380V - POLARIDAD TRIPOLAR | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICA - CORRIENTE 32A - TENSION 380V - POLARIDAD TETRAPOLAR | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO UNIPOLAR - CORRIENTE 16A - NORMA DIN | CU | 11 |  |  |  |  |  |
| 34 | JABALINAS;MATERIAL ACERO/COBRE LARGO 1,5M Observación: Completa, con caja de inspección y bornes | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | LAMPARA ELECTRONICA-TIPO BAJO CONSUMO-POTENCIA 105W | CU | 16 |  |  |  |  |  |
| 37 | PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 1pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR Observación: UNO (1) para cable tipo taller de 3x1,5mm SEIS (6) para cable tipo taller de 4x2,5mm | CU | 7 |  |  |  |  |  |
| 38 | PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 1/2pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR | CU | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 1 1/2pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 40 | PULSADOR; USO PARADA DE EMERGENCIA - POLARIDAD UNIPOLAR - TENSION 220V - SIN LUZ - REGULACION SIN Observación: Pulsador golpe de puño con retención. | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 41 | PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE SOBRE TABLERO - TIPO NORMAL ABIERTO - TRANSFORMADOR SIN - SIN LUZ Observación: Pulsador NA | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 42 | PULSADOR DE MARCHA; MONTAJE EMPOTRABLE - TIPO NORMAL CERRADO - TRANSFORMADOR 220V - CON LUZ Observación: Pulsador NC. | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 43 | RELEVO TERMICO; TIPO TRIFASICO - BOBINA CON - RANGO 1,6 A 2,5A | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 44 | RELEVO TERMICO TIPO TRIFASICO BOBINA CON RANGO 4 A 6AMP | CU | 4 |  |  |  |  |  |
| 45 | RELEVO TERMICO TIPO TRIFASICO BOBINA CON RANGO 6 A 10AMP | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | RELEVO TERMICO; TIPO TRIFASICO - BOBINA CON - RANGO 9 A 13A Observación: Zona de regulación de 9 a 14 AMP | CU | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | RIEL TIPO DIN-ANCHO 35MM-LARGO 1,2M | CU | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION;DIAMETRO EXTERIOR-8MM-PRESENTACION X 100-TIPO FISHER Nº8 | CU | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | TEMPORIZADOR;MONTAJE SOBRE RIEL- TENSION 220V,CORRIENTE 10AMP. CONTACTO NA/NC | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | TORNILLOS;RANURA PHILIPS-MATERIAL ACERO-DIAMETRO 8MM, LARGO1 3/4PULG. | CU | 20 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras:

……………………………………………………………………………….

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:……………………………

Aclaración:……………………………………..

D.N.I.:…………………………………………….

#### RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

Subjefe

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bines y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

# RODRIGO FERNANDO CABALLERO

# Capitán de Corbeta

# Subjefe

SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

Subjefe

SUBJEFATURA

SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

Subjefe

SUBJEFATURA