CONTRATACIONES DENTRO DEL REGIMEN DEL DECRETO Nº 1023/01 Y CONCORDANTES.

Jurisdicción o entidad contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Denominación de la UOC: 38-23 BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Domicilio: BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

Correo Electrónico: bapicompras@ara.mil.ar

Fax: 011-43172000 int 6072 ó 02221-480460/1 int 6072

| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº 15 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ Causal del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° Expediente: TVPI,3JY Nº 19/17 | Ejercicio: 2017 |
| Rubro comercial: 9 – ELECTRÓNICA Y TELEFONÍA |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| BASE AERONAVAL PUNTA INDIO OF. DE LICITACIONES Y COMPRAS | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HS HASTA LA FECHA Y HORA DE LA APERTURA |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| BASE AERONAVAL PUNTA INDIO OF. DE LICITACIONES Y COMPRAS | 04 / 05 /17 10:30 HS |

1. Objeto: Adquisición de artículos de electricidad para el  TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO.

2. Plazo de vigencia del contrato: QUINCE (15) días hábiles, contados a partir de la recepción de la respectiva orden de compra.

No se hará uso  de la opción de prórroga.

3. NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el Artículo 7 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo 2 de la Disposición ONC Nº 62/16.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo I que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, serán desestimadas sin reclamo alguno.

4.1. Detalle de la prestación: De acuerdo a indicado en el Anexo I del presente Pliego

4.2. Calidad: De acuerdo a indicado en el Anexo I del presente Pliego

4.3. Tolerancia: No se aceptan  tolerancias.

4.4. Muestra: No se requiere

4.5. Visita: No se requiere

4.6. Muestras patrón: No corresponde.

5. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos argentinos.

6. OFERTA VARIANTE: NO

7. OFERTAS PARCIALES: las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, la cual no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del mismo. (Artículo 16 Inciso 4° de la Disposición ONC Nº 63/16).

8. OFERTAS ALTERNATIVA: NO

9. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas el día 04 de mayo, a las 10:30.horas, en la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO. No se admitirá la presentación de ofertas con posterioridad a la oportunidad y hora establecidas en esta cláusula para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado (Artículo 51 del Decreto Nº 1030/16 y Artículo 22 de la Disposición ONC Nº 62/16).

10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que integran el presente, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, como también, similar conocimiento y aceptación de las normas que rigen dicho procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta (art. 52 del Decreto Nº 1030/16).

11. REQUISITOS DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

12.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

12.2. El recibo de presentación de muestras: no aplicable en este procedimiento de selección.

12.3. La declaración jurada de oferta nacional (Anexo IV), mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

12.4. Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar, vigente, solamente cuando la oferta supere los $ 50.000,00 pesos.

12.5. El formulario de cotización de la Oferta Económica (Anexo II) indicando precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16 de la Disposición ONC Nº 63/16. A su vez, deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base (Artículo 13 inc. g de la Disposición ONC Nº 63/16).

12.6. Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

12.6.1. Si el oferente es Persona Humana: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

12.6.2. Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad, certificada por autoridad competente o Escribano Público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación.

12.6.3. Si el firmante es Apoderado: copia certificada por autoridad competente o ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal.

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante posee la documentación vigente al momento de la apertura de la oferta.

12.6.4 En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el Artículo 13 inc. “i” de la Disposición ONC Nº 63/2016.

12.07. El Anexo III - Declaración Sobre Incompatibilidad y Conflicto de Intereses (Decreto Nº 164/99) - Ley de Ética Pública (Ley Nº 25.188).

12.08. Declaración jurada -debidamente rubricada-, en la que manifiesten que no se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones para contratar con el Estado Nacional que se establecen en el artículo 28 del Decreto Nº 1023/01, salvo que se encuentren incorporados en el SIPRO y sus datos se encontraren actualizados.

12.09.	Constancia de Inscripción en el Rubro: para todos aquellos oferentes que no se encuentren inscriptos en el rubro que abarca la presente contratación, deberán acompañar copia del mail enviado a la Oficina Nacional de Contrataciones en el cual se halla solicitado la inscripción en el rubro correspondiente. En su defecto, en el caso de las Personas Jurídicas el rubro correspondiente al objeto de la contratación deberá estar expresado en el objeto del contrato social que oportunamente se acompañe. En el supuesto de Personas Físicas será válida constancia de inscripción su categorización de actividades ante la AFIP, o bien copia firmada de recibo de venta anterior de los bienes a adquirir.

13. GARANTÍAS: No es de aplicación, no obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Anexo al Decreto 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el Artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y Artículo 12 de la Disposición ONC N° 63/16.

15. CONSULTAS.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente. Ello, por escrito, hasta los TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:30 horas a 13:00 horas, de lunes a viernes, en la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, en la oficina LICITACIONES Y COMPRAS. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 49 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

16.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del material en proceso de con-

tratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares, que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

16.2. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en  forma expresa- el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

16.3. Asimismo, el Oferente podrá, de así desearlo, realizar una oferta en la cual otorgue un descuento por la adjudicación de todos los renglones  que cotice. En este caso, se considerará como mejor oferta aquella que resulte ser la más conveniente de todas las combinaciones posibles.

16.4. Para el caso de que el Oferente presente una oferta con descuento tal como se indica en el punto 17.3 precedente, deberá contener precio unitario y total de cada renglón, Caso contrario, se tomará al precio unitario como precio cotizado.

16.5. La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la ARMADA ARGENTINA.

17. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: NO

18. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Serán desestimadas las ofertas, sin posibilidad de subsanación, en los supuestos señalados en el Artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

19. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevé en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo de TRES (3) días como mínimo o en el plazo diferente que conforme a la naturaleza específica del pertinente incumplimiento le confiera la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo otorgado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

20. OFERTAS INELEGIBLES – DESESTIMACIÓN.

Serán desestimadas las ofertas presentadas cuando encuadren en las pautas de ineligibilidad establecidas en el artículo 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. El oferente que hubiera incurrido en los TRES (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente procedimiento, en el incumplimiento de las obligaciones que asumió en las contrataciones que se le hubieran adjudicado por la ARMADA en dicho período y hubiera sido pasible de la aplicación de alguna de las penalidades establecidas en el Artículo 29, inciso “a”, acápite 1, 2 y 3 del Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, fehacientemente notificadas y que se encuentren firmes, harán incurrir al oferente incumpliente en la causal de inelegibilidad que se prescribe en el Artículo 68, inciso “g”, del Anexo al Decreto Nº 1030/16. En consecuencia, una vez acreditados -mediante la incorporación al legajo de la contratación por parte de la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente-, de las constancias documentales que acrediten la aplicación efectiva de las penalidades expuestas, el oferente incumpliente mencionado quedará encuadrado en el procedimiento que se substancia con aplicación del presente pliego, en la pauta de inelegibilidad prescripta en el artículo 68, inciso “g”, del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Por lo tanto su oferta será desestimada -como inadmisible por resultar inelegible el titular (persona de existencia visible o persona jurídica), que la presentó (artículo 66, inciso “c”, y 68 inciso “g”, del Anexo  al Decreto Nº 1030/16).

21. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

21.1. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: QUINCE (15) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato, que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

21.2. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

1. Cantidades máximas / mínimas de unidades: TOTAL

2. Frecuencia: ÚNICA

3. Lugar: TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO - BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, Partido de Punta Indio, Pcia. de Buenos Aires, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, días hábiles, según coordinaciones con la respectiva Comisión de Recepción. Tel: (02221) 481405/198 int. 5706 y ó 5709  – (011) 43172000 int. 5706 y ó 5709

4. Consultas y Coordinaciones: Personal Superior Clase I PERETTI Oscar Tel: (02221) 481405/198 int 5716 – (011) 43172000 int. 5716.

5. Flete: A cargo del adjudicatario, para todas las provisiones, desde su lugar de almacenamiento, hasta la dirección indicada en el lugar de entrega.

6. Documentación: El proveedor deberá entregar los materiales juntamente con remito original y dos copias.

21.3. Régimen de penalidades: El plazo de entrega de los materiales de es QUINCE (15) días hábiles, de no cumplirse se aplicaran las penalidades de acuerdo al Art. 102  c) Punto 1. Del Decreto 1030/16.

22. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de vigencia de la contratación adjudicada se extenderá por QUINCE (15) días contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al adjudicatario de la respectiva orden de compra.

23. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios del TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en éste el adjudicatario entregue al TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO el suministro requerido o inicie la prestación del servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (Artículo 88 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 45 de la Disposición ONC N° 62/16)). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva).

24. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente del TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO. Ello, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles de efectivizada la Recepción Provisoria, observándose al respecto por la ARMADA lo establecido en los Artículos 88 y 89 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y Artículo 48 de la Disposición ONC N° 62/16).

25. FACTURACIÓN:

1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

-	Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

-	Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

-	Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

-	Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

4.  Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el  organismo  receptor en el remito.

6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

7. Con la facturación se adjuntará:

-	El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

-	Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

8.1. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

8.2. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

8.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

8.4. Número de remito o constancia de entrega.

8.5  Origen de la mercadería.

26. PAGO: Se aplicará el Artículo 91 del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

27. MONEDA DE PAGO. En pesos argentinos.

28. JURISDICCIÓN APLICABLE: Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada –de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales sitos en la Ciudad de La Plata, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales-, que el adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA: En la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO – PCIA. DE BUENOS AIRES.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indica en su oferta –a la apertura-.

29. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

1. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del Adjudicatario.

El Adjudicatario  estará obligado a cumplimentar –a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales o Municipales pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a dicha normativa, el adjudicatario estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie- que deba abonar al personal contratado por él o integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario y sin reclamo alguno-.

2. El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por lo hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere en contra de personal militar o cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la Fuerza con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

30. OBLIGACIONES DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, complementarias, de reembolso -o cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar a favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitadas para el caso en que aquellos se produzcan.

31. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al expediente (artículo 105 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

32. CONTINUIDAD - NO INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso “c” del Decreto Nº 1023/01, como también al interés público ínsito en la obtención por la ARMADA de la prestación contratada para cumplimentar el Servicio Público de Defensa Nacional que tiene asignado en los términos de la Ley Nº 23.554 que rige a la última, el adjudicatario estará obligado a cumplir -por si-, en forma continua e ininterrumpida la prestación que deberá efectivizar por la contratación adjudicada. Ello, en toda circunstancia, con excepción de los supuestos que prevé dicha norma cuando aquellos se invoquen en término y resulten acreditados por el adjudicatario ante la ARMADA en forma indubitable y fehaciente.

33. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma (Artículo 13 inc. “h” apartado 5º de la Disposición ONC Nº 63/16).

En el supuesto que el Certificado fiscal no estuviera vigente durante la etapa de evaluación de las ofertas, no podrá recomendarse la desestimación por esta causa, salvo en aquellos casos en que el proveedor hubiera notificado la denegatoria efectuada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a su pedido o se tomare conocimiento de ello por algún otro medio. El mismo criterio deberá aplicarse para la adjudicación y perfeccionamiento (Art. 27 de la Disposición ONC N° 62/16).

34. SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Anexo de la Disposición ONC N° 64/16 “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO”.

35. INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN – PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

- La ARMADA se encontrará facultada -en forma unilateral-, a incrementar o disminuir hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%), el monto total de la contratación adjudicada en las condiciones y precios pactados en aquella y con la adecuación de los plazos respectivos (Artículos 12, inciso b), del Decreto Delegado Nº 1023/01 y 100 inciso “a”, acápite 1, del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

En el supuesto en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) de brindarse su aceptación escrita del respectivo cocontratante. De no prestarse dicha aceptación, ello no hará surgir responsabilidad alguna para el adjudicatario ni lo hará pasible de sanción o penalidad de ninguna especie.

En ningún caso -ni aún con el consentimiento del pertinente adjudicatario-, el incremento o disminución que se contempla en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) (Artículo 100, inciso a), acápite 1, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

El incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrán efectivizarse por la ARMADA en oportunidad del dictado del acto administrativo de adjudicación o durante el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

36. PROHIBICION DE CESION O SUBCONTRATACIÓN– ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario se encontrará obligado a no ceder ni transferir -total o parcialmente-, la contratación adjudicada sin autorización previa, escrita y fundada emitida por la autoridad que la adjudicó.

Para el caso en que el adjudicatario incumpla la obligación referida en el párrafo anterior, la ARMADA resultará facultada a rescindir -por exclusiva culpa del adjudicatario-, la contratación adjudicada, conllevando dicha rescisión, además, la pérdida de la garantía de adjudicación entregada por el adjudicatario incumpliente a la ARMADA para asegurar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por aquel con motivo de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16). En todos los casos en que la autoridad que adjudicó la respectiva contratación decida evaluar la solicitud de autorización de cesión formulada por el respectivo adjudicatario, deberá verificar que el cesionario propuesto por el último cumpla todos los requisitos de la convocatoria. De aprobarse la cesión por la autoridad precitada, se implementará en forma escrita, incorporándose tal documento al legajo correspondiente a la contratación adjudicada conjuntamente con el acto administrativo que autorice la cesión y, a su vez, el cocontratante cedente (adjudicatario) continuará obligado solidariamente con el cesionario por todas las obligaciones asumidas por el último con motivo de la contratación cedida (artículo 101 precitado).

37. PRECIO TESTIGO.

Se deja expresamente establecido, que en los casos en que el monto estimado total de la compra o contratación sea igual o superior a CUATRO MIL MÓDULOS (4.000 M) sin distinción del procedimiento de selección empleado por el contratante, la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), que emita el correspondiente precio testigo (Resolución SIGEN N° 36-E/17).

38. COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551:

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

39. PADRÓN ÚNICO DE ENTES

ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES – No podrán resultar adjudicatarios los oferentes que no se encuentren incorporados al Padrón Único de Entes que se prevé en el Artículo 33 de la Disposición ONC N° 63/16. En consecuencia, quienes no se encuentren incorporados a la fecha de presentación de su oferta, a la apertura, deberán solicitar a la ARMADA en dicha oferta que los incorpore, suministrándole la información y documentación que la última les requiera al efecto.

40. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Se deja establecido que no podrán resultar adjudicatarios las personas humanas o jurídicas que se encuentren incorporados al Registro que se prevé en esta cláusula (art. 28 inciso “h” del Decreto Delegado N° 1023/01).

41. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

En todos los aspectos no previstos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se aplicarán las siguientes normas:

1.-  Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios.

2.-  Decreto Nº 1030/16.

3.- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición N° 62/16 dictada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

4.- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 63/16 dictada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

5.- Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO aprobado por la Disposición N° 64/16 de la ONC.

AEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Renglón  1  - CANTIDAD 4 unidades

BATERIAS RECARGABLES; TIPO PLOMO ACIDO EN GEL   12V 9A

Renglón  2 – CANTIDAD 30 unidades

PILA SECA; TIPO LITIO - MEDIDA CR2032BP - TENSION 3V

Renglón  3  - CANTIDAD 20 unidades

BATERIAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V

Renglón 4 – CANTIDAD 20 unidades

PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V

Renglón 5 – CANTIDAD 20 unidades

PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V

Renglón 6 – CANTIDAD 800 unidades

PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABL - TRABAS DE SEGURIDAD CON

Medidas: 200 unidades de 100mm x 2,5mm

200 unidades de 200mm x 2,5mm

200 unidades de 202mm x 4,7mm

200 unidades de 300mm x 7,6mm

Color: negro

Renglón 7 – CANTIDAD 20 unidades

CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M

Renglón  8 – CANTIDAD 20 unidades

TAPA; TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO

Renglón 9 – CANTIDAD 14 unidades

INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A - TENSION 240V – POLA

RIDAD BIPOLAR

Característica C Corriente de ruptura 4,5KA

Renglón 10 – CANTIDAD 17 unidades

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 15A - NORMA IRAM 2169

Característica C Corriente de ruptura 4,5KA  240V

Renglón 11 – CANTIDAD 4 unidades

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM

Característica C Corriente de ruptura 4,5KA  240V

Renglón 12 – CANTIDAD 17 unidades

INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR

Característica C Corriente de ruptura 4,5KA

Renglón 13 – CANTIDAD 3 unidades

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 30A - NORMA IRAM

Característica C Corriente de ruptura 4,5KA  240V

Renglón 14 -  CANTIDAD 6 unidades

INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR

Característica C Corriente de ruptura 4,5KA

Renglón 15 – CANTIDAD 1 unidad

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 30A

Característica C  Corriente de ruptura 4,5 KA  415V

Renglón 16 – CANTIDAD 1 unidad

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 50A - NORMA IRAM

Característica C  Corriente de ruptura 4,5 KA  415V

Renglón  17  - CANTIDAD 9 unidades

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 50A

Característica C  Corriente de ruptura 4,5 KA  415V

Renglón 18 - CANTIDAD 2 unidades

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 60A - NORMA IRAM

Característica C  Corriente de ruptura 4,5 KA  415V

Renglón  19 – CANTIDAD 1 unidad

INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 63A - TENSION 220V - POLARIDAD TETRAPOLAR

Característica C  Corriente de ruptura 4,5 KA  415V

Renglón 20 – CANTIDAD 3 unidades

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 100A - NORMA IRAM

Característica C  Corriente de ruptura 4,5 KA  415V

Renglón 21 – CANTIDAD 4 unidades

INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA (415v)

Renglón 22 -  CANTIDAD 2 unidades

INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 100A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A

Renglón 23 – CANTIDAD 20 unidades (20 fichas hembra y 20 fichas macho)

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS UNIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO MACHO Y HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 24 – CANTIDAD 14 unidades

BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 105W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón  25 – CANTIDAD 20 unidades

TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 105W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA A

Renglón  26  - CANTIDAD 20 unidades

TUBOS FLUORESCENTES,TIPO RECTO-LUZ CALIDA-POTENCIA NOMINAL 40W-LONGITUD 120CM -EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B

Renglón 27  - CANTIDAD 10 unidades

TUBOS FLUORESCENTES,TIPO RECTO-LUZ DÍA-POTENCIA NOMINAL20W-LONGITUD 60CM -EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón  28 - CANTIDAD 8 unidades

LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón  29  - CANTIDAD 16 unidades

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W

Renglón   30  - CANTIDAD 10 unidades

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 25W

Renglón 31 – CANTIDAD 20 unidades

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO CLARA - POTENCIA 40W

Renglón 32 -  CANTIDAD 95 unidades

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W

Espiraladas T6 culote E40

Renglón 33 -  CANTIDAD 2 unidades

ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO SPOT - MODELO DIRECCIONABLE - MATERIAL METAL - LAMPARA DICROICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 34 -  CANTIDAD 60 unidades

PORTALAMPARA, MATERIAL PORCELANA-TIPO BRONCE E-27-ROSCA EDISON

Renglón 35 -  CANTIDAD 2 unidades

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 10W

Luz clara/fría Marca reconocida

Renglón 36 -  CANTIDAD 5 unidades

LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 500W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón 37 -  CANTIDAD 16 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO 1mm

Renglón 38 -  CANTIDAD 6 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 2mm

Renglón 39 -  CANTIDAD 16 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 3mm

Renglón 40 -  CANTIDAD 16 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm

Renglón 41 -  CANTIDAD 26 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 5mm

Renglón 42 -  CANTIDAD 80 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm

Renglón 43 -  CANTIDAD 20 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 7mm

Renglón 44 -  CANTIDAD 16 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 8mm

Renglón 45 -  CANTIDAD 10 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm

Renglón 46 -  CANTIDAD 10 metros

SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 12mm

Renglón 47 -  CANTIDAD 2 unidades (2 rollos x 100 metros c/u)

CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

Color: celeste un (1) rollo x 100 metros

verde un (1) rollo x 100 metros

Renglón 48 -  CANTIDAD 4 unidades (4 rollos x 100 metros c/u)

CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220Vpm

Color: marrón dos (2) rollos

celeste dos (2) rollos

Renglón 49 -  CANTIDAD 1 unidad (1 rollo de 100 metros)

CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 6mm² - CORRIENTE NOMINAL 32A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

Color: marrón

Renglón 50 -  CANTIDAD 100 metros (1 rollo x 100 metros)

CABLES UTP; TIPO INTERNO - CATEGORIA 5E - NORMA EIATIA 568A - AISLACION PVC

Renglón 51 -  CANTIDAD 100 metros (1 rollo x 100 metros)

CABLES UTP; TIPO EXTERNO - CATEGORIA 5E - NORMA EIATIA 568A - AISLACION PVC

Renglón 52 -  CANTIDAD 4 unidades

VALVULAS P/ELECTRONICA, CODIGO 4PR400A

Renglón 53 -  CANTIDAD 1 unidad

ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO ZAPATILLA - TIPO 5 TOMAS COMBINADAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 54 -  CANTIDAD 6 unidades

BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 30W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 55 -  CANTIDAD 10 unidades

CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 11,5 X 11,5 X 8Cm - TIPO ESTANCA

Exterior para empalmes (medida aproximada)

Renglón 56 -  CANTIDAD 50 unidades

CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO

Renglón 57 -  CANTIDAD 10 unidades

BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 3 - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA

Completo tapa, bastidor y base

Renglón 58 -  CANTIDAD 35 unidades

BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ

Renglón 59 -  CANTIDAD 40 unidades

BROCHES PLASTICOS; TIPO COCODRILO - TAMAÑO MEDIANO - PRESENTACION UNIDAD

Color: rojo veinte (20) unidades

negro veinte (20) unidades

Renglón 60 -  CANTIDAD 40 unidades

CONECTORES ADAPTADORES; TIPO FICHA BANANA

Color: rojo veinte (20) unidades

negro veinte (20) unidades

Renglón 61 -  CANTIDAD 1 unidad

GABINETES METALICOS; DIMENSION 200 X 300 X 100mm - ESTANCO C/CONTRAFRENTE PLACA DE MONTAJE

Con contrafrente calado p/ 8 BIP

Renglón 62 -  CANTIDAD 1 unidad

GABINETES METALICOS; DIMENSION 300 X 450 X 100mm - ESTANCO C/CONTRAFRENTE PLACA DE MONTAJE

Con contrafrente calado p/ 15 BIP

Renglón 63 -  CANTIDAD 4 unidades

ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 105W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 64 -  CANTIDAD 800 metros (8 rollos y 100 mts c/u

ALAMBRES DE COBRE; DIAMETRO 10mm - TRATAMIENTO RETORCIDO

Conductor desnudo de cobre 10mm 7 hilos

Renglón 65 -  CANTIDAD 12 unidades

CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 66 -  CANTIDAD 2 unidades

CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 169 X 124 X 105mm - Nº DE MODULOS 4 BOCAS

Renglón 67 -  CANTIDAD 2 unidades

CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 164 X 285 X 105mm - Nº DE MODULOS 12 BOCAS

Renglón 68 -  CANTIDAD 1 unidad

BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 180A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 480 X 225 X 190mm

Renglón 69 -  CANTIDAD 1 unidad

BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 120A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 41 X 17 X 22Cm

Renglón 70 -  CANTIDAD 14 unidades

BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 55A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 240 X 180 X 175mm

Se deja constancia que el plazo establecido para la entrega del material será de

QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se

aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inc c) Punto1 del Decreto

1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

TALLER  AERONAVAL PUNTA INDIO

TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO

Licitación Privada  -   Nº    15 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | MARCA | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-04180-0010 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO PLOMO ACIDO EN GEL 12V 9A | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 293-01202-0070 | PILA SECA; TIPO LITIO - MEDIDA CR2032BP - TENSION 3V | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 293-04180-0070 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 293-01202-0069 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 293-01202-0006 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 258-00723-0121 | PRECINOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABL - TRABAS DE SEGURIDAD CON | UN | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 | 293-01033-0073 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | 293-01455-0020 | TAPA; TIPO CIEGA - MODULO SIN - TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | 293-00657-0234 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR | UN | 14 |  |  |  |  |  |
| 10 | 293-00658-0119 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 15A - NORMA IRAM 2169 | UN | 17 |  |  |  |  |  |
| 11 | 293-00658-0059 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 20A - NORMA IRAM | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 293-00657-0095 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR | UN | 17 |  |  |  |  |  |
| 13 | 293-00658-0230 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 30A - NORMA IRAM | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 293-00657-0096 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 240V - POLARIDAD BIPOLAR | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | 293-00658-0066 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 30A (415V) | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 293-00658-0139 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 50A - NORMA IRAM | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 293-00658-0091 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 50A (415V) | UN | 9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 293-00658-0229 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 60A - NORMA IRAM | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 293-00657-0027 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 63A - TENSION 220V - POLARIDAD TETRAPOLAR | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 293-00658-0133 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 100A - NORMA IRAM | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 293-01205-0018 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA (415v) | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 293-01205-0022 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 100A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 293-00360-0178 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS UNIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO MACHO Y HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | 293-00279-0066 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 105W - TIPO REACTANCIA - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 14 |  |  |  |  |  |
| 25 | 293-00554-0264 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 105W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA A | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | 293-00554-0257 | TUBOS FLUORESCENTES,TIPO RECTO-LUZ CALIDA-POTENCIA NOMINAL 40W-LONGITUD 120CM -EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | 293-00554-0279 | TUBOS FLUORESCENTES,TIPO RECTO-LUZ DÍA-POTENCIA NOMINAL20W-LONGITUD 60CM -EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | 293-01878-0030 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 8 |  |  |  |  |  |
| 29 | 293-03430-0033 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W | UN | 16 |  |  |  |  |  |
| 30 | 293-03430-0008 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 25W | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | 293-03430-0049 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO CLARA - POTENCIA 40W | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 32 | 293-03430-0046 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W | UN | 95 |  |  |  |  |  |
| 33 | 293-06568-0132 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO SPOT - MODELO DIRECCIONABLE - MATERIAL METAL - LAMPARA DICROICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 293-01514-0048 | PORTALAMPARA, MATERIAL PORCELANA-TIPO BRONCE E-27-ROSCA EDISON | UN | 60 |  |  |  |  |  |
| 35 | 293-03430-0056 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 10W | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 293-05694-0013 | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 500W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 293-02272-0025 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO 1mm | MT | 16 |  |  |  |  |  |
| 38 | 293-02272-0015 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 2mm | MT | 6 |  |  |  |  |  |
| 39 | 293-02272-0109 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 3mm | MT | 16 |  |  |  |  |  |
| 40 | 293-02272-0018 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm | MT | 16 |  |  |  |  |  |
| 41 | 293-02272-0021 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 5mm | MT | 26 |  |  |  |  |  |
| 42 | 293-02272-0030 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm | MT | 80 |  |  |  |  |  |
| 43 | 293-02272-0046 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 7mm | MT | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | 293-02272-0031 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 8mm | MT | 16 |  |  |  |  |  |
| 45 | 293-02272-0141 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm | MT | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | 293-02272-0026 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 12mm | MT | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | 293-04362-0272 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 293-04362-0290 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220Vpm | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | 293-04362-0288 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 6mm² - CORRIENTE NOMINAL 32A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 293-01563-0020 | CABLES UTP; TIPO INTERNO - CATEGORIA 5E - NORMA EIATIA 568A - AISLACION PVC | MT | 100 |  |  |  |  |  |
| 51 | 293-01563-0021 | CABLES UTP; TIPO EXTERNO - CATEGORIA 5E - NORMA EIATIA 568A - AISLACION PVC | MT | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | 293-03759-0004 | VALVULAS P/ELECTRONICA, CODIGO 4PR400A | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 53 | 293-01579-0060 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO ZAPATILLA - TIPO 5 TOMAS COMBINADAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | 293-00278-0059 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 30W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - LONGITUD NO APLICA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 55 | 258-02729-0175 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 11,5 X 11,5 X 8Cm - TIPO ESTANCA | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | 293-01550-0161 | CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO | UN | 50 |  |  |  |  |  |
| 57 | 293-01454-0018 | BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 3 - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA (COMPLETO TAPA, BASTIDOR Y BASE) | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | 293-01454-0013 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ | UN | 35 |  |  |  |  |  |
| 59 | 292-06873-0001 | BROCHES PLASTICOS; TIPO COCODRILO - TAMAÑO MEDIANO - PRESENTACION UNIDAD (rojo negro) | UN | 40 |  |  |  |  |  |
| 60 | 293-02287-0030 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO FICHA BANANA (rojo negro) | UN | 40 |  |  |  |  |  |
| 61 | 293-02215-0090 | GABINETES METALICOS; DIMENSION 200 X 300 X 100mm - ESTANCO C/CONTRAFRENTE PLACA DE MONTAJE | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | 293-02215-0089 | GABINETES METALICOS; DIMENSION 300 X 450 X 100mm - ESTANCO C/CONTRAFRENTE PLACA DE MONTAJE | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 293-01579-0062 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 105W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 64 | 272-06942-0063 | ALAMBRES DE COBRE; DIAMETRO 10mm - TRATAMIENTO RETORCIDO | MT | 800 |  |  |  |  |  |
| 65 | 293-00353-0077 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 12 |  |  |  |  |  |
| 66 | 293-04795-0032 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 169 X 124 X 105mm - Nº DE MODULOS 4 BOCAS | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 293-04795-0033 | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 164 X 285 X 105mm - Nº DE MODULOS 12 BOCAS | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | 293-00284-0124 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 180A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 480 X 225 X 190mm | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 293-00284-0158 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 120A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 41 X 17 X 22Cm | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 293-00284-0125 | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 55A/H - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO - TENSION 12V - DIMENSION 240 X 180 X 175mm | UN | 14 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

LUIS MARCELO FLORES                    CAPITAN DE FRAGATA                                  SUB JEFE

JEFE

LUIS MARCELO FLORES                    CAPITAN DE FRAGATA                                  SUB JEFE

JEFE

LUIS MARCELO FLORES

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

LUIS MARCELO FLORES

CAPITAN DE FRAGATA                                  SUB JEFE

JEFE

LUIS MARCELO FLORES

CAPITAN DE FRAGATA                                  SUB JEFE

JEFE