ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÒN DE BAÑOS, CALEFACIONES DE SEÑORES JEFES, OFICIALES Y MANTENIMIENTO DE CENEFAS Y CANALETAS DE EDIFICIOS DE LA BASE AERONAVAL PUNTA

DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS:

1º RENGLON: (3) CORTINAS DE TELA; TELA PVC - ANCHO 1,3M - ALTO 2,4M - CANTIDAD DE CUERPOS 1

2º RENGLON: (3) CAÑO SOSTEN P/CORTINA MATERIAL ALUMINIO – COLOR PLATEADO - DIAMETRO 25,4 MM - LARGO 1,10M

3º RENGLON: (3) ACC. P/BAÑO; ACCESORIO VANITORY COMPLETO - MATERIAL LOZA Y MELAMINA

4º RENGLON: (3) ESPEJOS ALTO/ANCHO 0,52 X 0,40 M ESPESOR 3 M- TIPO BOTIQUINES PARA BAÑO; MATERIAL AGLOMERADO – N° DE PUERTAS 1 UN – TERMINACION ENCHAPADO EN LAMINADO – ESPEJOS 1 UN

5º RENGLON:(3) INODOROS; MATERIAL LOZA-TIPO APOYAR-TIPO DESCARGA MOCHILA-LARGO X ANCHO 686X378 MM-TIPO PUNTA-MODELO FLORENCI - DEPOSITO P/INODORO; MATERIAL LOZA-CAPACIDAD 12 L

6º RENGLON: (3) ASIENTOS P/INODOROS; TIPO DE PUNTA/MODELO ARIEL - MATERIAL PLASTICO

7º RENGLON: (3) BIDET; MATERIAL LOZA-TIPO LLUVIA-LARGO X ANCHO 540 X 355 MM PUNTA/MODELO FLORENCIA

8º RENGLON: (3) ACC. P/BAÑO; ACCESORIO JUEGO X SIETE PIEZAS - MATERIAL LOZA

9° RENGLON: (3) GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO BIDET

10° RENGLON: (3) GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO- USO LAVATORIO

11° RENGLON: (3) GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL- USO BAÑERA Y DUCHA - MEDIDA 1/2 PULG.

12° RENGLON: (15) CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO

13° RENGLON: (30) REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO TORNILLO - USO FIJACION DE INODORO

14° RENGLON: (3) CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION 19 MM ANCHO X 15 M LARGO

15° RENGLON: (3) REJILLAS; DIMENSION 15 X 15Cm - MATERIAL BRONCE

16° RENGLON: (3) SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 125CM3

17° RENGLON: (3) CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO PRESENTACION BOLSA X 1 Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3

18°RENGLON: (3) MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 10Kg

19° RENGLON: (3) ADHESIVOS; TIPO SILICONADO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 280mL

20° RENGLON: (6) ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 50% - LONG.DE CUERPO 60Cm - PRESENTACION BARRA

21° RENGLON: (6) ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 33% - LONG.DE CUERPO 50Cm - PRESENTACION BARRA

22° RENGLON: (3) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 1,5mm - LONG.DE CUERPO 4M

23° RENGLON: (9) CODOS DE PLASTICO; TIPO CODO - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC

24° RENGLON: (15) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN

25° RENGLON: (24) CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO

26° RENGLON: (30) CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO

27° RENGLON: (9) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN

28° RENGLON: (12) CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90 º PARA TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm

29° RENGLON: (6) TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

30° RENGLON: (6) TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

31° RENGLON: (30) UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-ROSCA HEMBRA - ROSCA 1/2pulg

32° RENGLON: (18) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 20mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 2KG/CM2

33° RENGLON: (6) LLAVES DE PASO; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 1/2pulg

34° RENGLON: (6)  ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 1pulg - USO AGUA - TOLERANCIA 10KG/CM2 - TIPO MACHO - HEMBRA

35° RENGLON: (21) TAPONES; FORMA HEXAGONAL - DIAMETRO MENOR 17mm - DIAMETRO MAYOR 27mm - LARGO 14mm - MATERIAL PVC ALTA DENSIDAD

36° RENGLON: (3) ARENA; TIPO FINA - MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55

37° RENGLON: (9) CEMENTO PORTLAND; TIPO CLASE "G" USO PETROLERO - PRESENTACION BOLSA X 50Kg

38° RENGLON: (12) CAL; PRESENTACION BOLSA X 25Kg - USO ALBAÑILERIA - TIPO COMUN

39° RENGLON: (18) ADHESIVOS P/AZULEJOS Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30 KG - TIPO IMPERMEABLE

40° RENGLON: (6) ADHESIVOS P/AZULEJO Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30Kg - TIPO IMPERMEABLE

41° RENGLON: (96) CERAMICAS P/REVESTIMIENTOS; DIMENSION 33 X 33 CM - TIPO ESMALTADO

42° RENGLON: (21) CERAMICA P/PISO; DIMENSION 33 X 33 CM - TIPO ESMALTADO

43° RENGLON: (30) PASTINAS; PRESENTACION 5Kg

44° RENGLON: (237) CENEFAS, MATERIAL MADERA - ESPESOR 23 MM - DIMENSION 190 X 23 MM - IMPRESIÓN NINGUNA

45° RENGLON: (15) CLAVOS, TIPO PUNTA PARIS - DIAMETRO 2 PULG. - LARGO 50,8 MM

46° RENGLON: (237) CANALETAS, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA - ANCHO 200 MM

15 CM

12 CM	14CM

10 CM

47° RENGLON: (946) TIRAFONDOS, DIAMETRO 5 MM - LARGO B/ CABEZA 63 MM - PRESENTACION CAJA X 200

48° RENGLON: (946) TIRAFONDOS, DIAMETRO 5 MM - LARGO B/ CABEZA 50 MM - PRESENTACION CAJA X 200

49° RENGLON: (946) TIRAFONDOS, DIAMETRO 6,5 MM - LARGO B/ CABEZA 76 MM - PRESENTACION CAJA X 200

50° RENGLON: (25) ADHESIVOS, TIPO SELLADOR PLUS - SECADO RAPIDO- PRESENTACION ENVASE X 300 ML

51° RENGLON: (2000) REMACHES, MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 4 MM - LONG. DE CUERPO 15 MM

52° RENGLON: (46) CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 3/4 - 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION

53° RENGLON: (6) CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2 A 1/4pulg - ROSCA MACHO

54° RENGLON: (4) CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1pulg - HEMBRA

55° RENGLON: (4) CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1pulg - MACHO

56° RENGLON: (20) CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL COBRE - MEDIDA 1 A 1/2pulg - ROSCA GAS

57° RENGLON: (16) CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/2pulg

58° RENGLON: (4) CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/4pulg

59° RENGLON: (4) CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1pulg

60° RENGLON: (4) CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg

61° RENGLON: (2) CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 A 3/4pulg

62° RENGLON: (46) CODOS DE PLASTICO; TIPO P/GAS - DIAMETRO 20 A 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO P/TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO

63° RENGLON: (12) CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1/2pulg - ANGULO 45º - EXTREMO FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO

64° RENGLON: (4) CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1.1/2pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO

65° RENGLON: (20) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1 1/4pulg - ESPESOR 117mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6000mm - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2

66° RENGLON: (17) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6,40M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

67° RENGLON: (5) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1 1/4pulg - ESPESOR 3mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

68° RENGLON: (5) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - ESPESOR 10mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

69° RENGLON: (5) CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M

70° RENGLON: (4) BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 2pulg - DIAMETRO MENOR 1 1/2pulg - MATERIAL ACERO GALVANIZADO - LARGO 32,8mm

71° RENGLON: (2) BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/4pulg - DIAMETRO MENOR 1pulg - MATERIAL ACERO - LARGO 15Cm

72° RENGLON: (2) BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL HIERRO GALVANIZADO

73° RENGLON: (2) BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/2pulg - DIAMETRO MENOR 1 1/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO

74° RENGLON: (22) CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90 º PARA TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2pulg

75° RENGLON: (4) ENTREROSCAS; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - CON TUERCA - DIAMETRO 1 1/2pulg

76° RENGLON: (4) UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON

77° RENGLON: (2) UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO MACHO-MACHO - ROSCA GAS

78° RENGLON: (2) UNION DOBLE; MATERIAL ACERO – TRATAMIENTO GALVANIZADO/PROTEC.EPOXI - DIAMETRO 1 1/4pulg - EXTREMO HEMBRA - ROSCA GAS

79° RENGLON: (2) UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON

80° RENGLON: (4) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1 1/2pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN

81° RENGLON: (12) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1 1/4pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN

82° RENGLON: (2) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1/2pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN

83° RENGLON: (10) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN

84° RENGLON: (12) TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA HEMBRA

85° RENGLON: (2) LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO CON CAMPANA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA-MACHO

86° RENGLON: (3) CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO X 3/4pulg

87° RENGLON: (2) SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250mL

88° RENGLON: (2) DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL HIERRO - CENTRO RIGIDO - DIAMETRO INTERIOR 5mm - DIAMETRO DE EJE 4mm - ESPESOR 2mm - DIAMETRO EXTERIOR 3/8pulg

89° RENGLON: (2) HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 15Cm

90° RENGLON: (3) BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1pulg - BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1/2pulg - BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 3/4pulg - BOQUILLAS CENTRADORAS; USO CONECTOR - DIAMETRO 1 1/4pulg

OBSERVACIONES PARA TODOS LOS RENGLONES:

LOS ARTICULOS DEBEN SER NUEVOS, SIN USO Y EN SUS ENVASES ORIGINALES.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deja establecido que el plazo establecido para la conclusión del servicio contratado será de DIEZ (10) DÍAS HABILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inc c.1 del Decreto 893/12.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACION PRIVADA Nº    17 /16

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223-00921-0110 | CORTINAS DE TELA; TELA PVC - ANCHO 1,3M - ALTO 2,4M - CANTIDAD DE CUERPOS 1 | CU | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 279-01222-0002 | CAÑO SOSTEN P/CORTINA MATERIAL ALUMINIO – COLOR PLATEADO - DIAMETRO 25,4 MM - LARGO 1,10M | CU | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 296-07105-0025 | ACC. P/BAÑO; ACCESORIO VANITORY COMPLETO - MATERIAL LOZA Y MELAMINA | CU | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 262-00680-0019 | ESPEJOS ALTO/ANCHO 0,52 X 0,40 M ESPESOR 3 M | CU | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 263-00835-0129 | INODOROS;MATERIAL LOZA-TIPO APOYAR-TIPO DESCARGA MOCHILA-LARGO X ANCHO 686X378 MM-TIPO PUNTA-MODELO FLORENCI - DEPOSITO P/INODORO; MATERIAL LOZA-CAPACIDAD 12 L | CU | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 296-01468-0005 | ASIENTOS P/INODOROS; TIPO DE PUNTA/MODELO ARIEL - MATERIAL PLASTICO | CU | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 263-00825-0070 | BIDET;MATERIAL LOZA-TIPO LLUVIA-LARGO X ANCHO 540 X 355 MM PUNTA/MODELO FLORENCIA | CU | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 296-07105-0003 | ACC. P/BAÑO; ACCESORIO JUEGO X SIETE PIEZAS - MATERIAL LOZA | CU | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 279-00626-0083 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO BIDET | CU | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 279-00626-0022 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO- USO LAVATORIO | CU | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 279-00626-0083 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL- USO BAÑERA Y DUCHA - MEDIDA 1/2 PULG. | CU | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 272-06566-0003 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO | CU | 15 |  |  |  |  |
| 13 | 296-05017-0013 | REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO TORNILLO - USO FIJACION DE INODORO | CU | 30 |  |  |  |  |
| 14 | 296 - 06037 - 0007 | CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION 19 MM ANCHO X 15 M LARGO | CU | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 279-01123-0014 | REJILLAS; DIMENSION 15 X 15Cm - MATERIAL BRONCE | CU | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 255-07012-0007 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 125CM3 | CU | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 265-00335-0063 | CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO PRESENTACION BOLSA X 1 Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3 | CU | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 255-00579-0040 | MASILLAS; PRESENTACION ENVASE X 10Kg | CU | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 259-00267-0184 | ADHESIVOS; TIPO SILICONADO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 280mL | CU | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 272-00896-0008 | ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 50% - LONG.DE CUERPO 60Cm - PRESENTACION BARRA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 272-00896-0004 | ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 33% - LONG.DE CUERPO 50Cm - PRESENTACION BARRA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 258-00378-0123 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 1,5mm - LONG.DE CUERPO 4M | CU | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 258-01147-0250 | CODOS DE PLASTICO; TIPO CODO - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 9 |  |  |  |  |
| 24 | 258-03035-0019 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 15 |  |  |  |  |
| 25 | 258-01147-0318 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 24 |  |  |  |  |
| 26 | 258-01147-0318 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 30 |  |  |  |  |
| 27 | 258-03035-0019 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 9 |  |  |  |  |
| 28 | 258-03534-0043 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90 º PARA TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm | CU | 12 |  |  |  |  |
| 29 | 258-05650-0001 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 30 | 258-05650-0006 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 31 | 258-03516-0025 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-ROSCA HEMBRA - ROSCA 1/2pulg | CU | 30 |  |  |  |  |
| 32 | 258-00378-0208 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 20mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 2KG/CM2 | CU | 18 |  |  |  |  |
| 33 | 299-01476-0057 | LLAVES DE PASO; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 1/2pulg | CU | 6 |  |  |  |  |
| 34 | 279-06383-0058 | ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 1pulg - USO AGUA - TOLERANCIA 10KG/CM2 - TIPO MACHO - HEMBRA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 35 | 296-05967-0007 | TAPONES; FORMA HEXAGONAL - DIAMETRO MENOR 17mm - DIAMETRO MAYOR 27mm - LARGO 14mm - MATERIAL PVC ALTA DENSIDAD | CU | 21 |  |  |  |  |
| 36 | 284-06866-0003 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55 | CU | 3 |  |  |  |  |
| 37 | 265-00335-0004 | CEMENTO PORTLAND; TIPO CLASE "G" USO PETROLERO - PRESENTACION BOLSA X 50KG | CU | 9 |  |  |  |  |
| 38 | 265-01741-0019 | CAL; PRESENTACION BOLSA X 25Kg - USO ALBAÑILERIA - TIPO COMUN | CU | 12 |  |  |  |  |
| 39 | 265-06896-0003 | ADHESIVOS P/AZULEJOS Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30 KG - TIPO IMPERMEABLE | CU | 18 |  |  |  |  |
| 40 | 265-06896-0003 | ADHESIVOS P/AZULEJO Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30Kg - TIPO IMPERMEABLE | CU | 6 |  |  |  |  |
| 41 | 261-00555-0159 | CERAMICAS P/REVESTIMIENTOS; DIMENSION 33 X 33 CM - TIPO ESMALTADO | CU | 96 |  |  |  |  |
| 42 | 261-00545-0045 | CERAMICA P/PISO; DIMENSION 33 X 33 CM - TIPO ESMALTADO | CU | 21 |  |  |  |  |
| 43 | 255-01076-0002 | PASTINAS; PRESENTACION 5Kg | CU | 30 |  |  |  |  |
| 44 | 233-05492-0002 | CENEFAS, MATERIAL MADERA - ESPESOR 23 MM - DIMENSION 190 X 23 MM - IMPRESIÓN NINGUNA | MTS | 236,50 |  |  |  |  |
| 45 | 271-00333-0158 | CLAVOS, TIPO PUNTA PARIS - DIAMETRO 2 PULG. - LARGO 50,8 MM | KG | 15 |  |  |  |  |
| 46 | 274-02537-0002 | CANALETAS, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA - ANCHO 200 MM | CU | 236,50 |  |  |  |  |
| 47 | 279-00643-007 | TIRAFONDOS, DIAMETRO 5 MM - LARGO B/ CABEZA 63 MM - PRESENTACION CAJA X 200 | MTS | 946 |  |  |  |  |
| 48 | 279-00643-005 | TIRAFONDOS, DIAMETRO 5 MM - LARGO B/ CABEZA 50 MM - PRESENTACION CAJA X 200 | CU | 946 |  |  |  |  |
| 49 | 279-00643-0016 | TIRAFONDOS, DIAMETRO 6,5 MM - LARGO B/ CABEZA 76 MM - PRESENTACION CAJA X 200 | CU | 946 |  |  |  |  |
| 50 | 259-00267-0286 | ADHESIVOS, TIPO SELLADOR PLUS - SECADO RAPIDO- PRESENTACION ENVASE X 300 ML | CU | 25 |  |  |  |  |
| 51 | 279-00820-0010 | REMACHES, MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 4 MM - LONG. DE CUERPO 15 MM | CU | 2000 |  |  |  |  |
| 52 | 258-01143-0048 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 3/4 - 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION | CU | 46 |  |  |  |  |
| 53 | 272-01773-0019 | CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2 A 1/4pulg - ROSCA MACHO | CU | 6 |  |  |  |  |
| 54 | 258-06925-0007 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1pulg | CU | 4 |  |  |  |  |
| 55 | 258-06925-0007 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1pulg | CU | 4 |  |  |  |  |
| 56 | 272-01773-0028 | CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL COBRE - MEDIDA 1 A 1/2pulg - ROSCA GAS | CU | 20 |  |  |  |  |
| 57 | 271-02212-0013 | CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/2pulg | CU | 16 |  |  |  |  |
| 58 | 271-02212-0016 | CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/4pulg | CU | 4 |  |  |  |  |
| 59 | 271-02212-0014 | CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1pulg | CU | 4 |  |  |  |  |
| 60 | 271-02212-0009 | CUPLAS DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg | CU | 4 |  |  |  |  |
| 61 | 258-06925-0005 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 A 3/4pulg | CU | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 258-01147-0319 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/GAS - DIAMETRO 20 A 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO P/TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO | CU | 46 |  |  |  |  |
| 63 | 258-01147-0300 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1/2pulg - ANGULO 45º - EXTREMO FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 12 |  |  |  |  |
| 64 | 258-01147-0195 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1.1/2pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 4 |  |  |  |  |
| 65 | 258-00378-0087 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1 1/4pulg - ESPESOR 117mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6000mm - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 | CU | 20 |  |  |  |  |
| 66 | 258-00378-0273 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6,40M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 17 |  |  |  |  |
| 67 | 258-00378-0198 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1 1/4pulg - ESPESOR 3mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 5 |  |  |  |  |
| 68 | 258-00378-0217 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - ESPESOR 10mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 5 |  |  |  |  |
| 69 | 258-00378-0078 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M | CU | 5 |  |  |  |  |
| 70 | 279-02334-0079 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 2pulg - DIAMETRO MENOR 1 1/2pulg - MATERIAL ACERO GALVANIZADO - LARGO 32,8mm | CU | 4 |  |  |  |  |
| 71 | 279-02334-0057 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/4pulg - DIAMETRO MENOR 1pulg - MATERIAL ACERO - LARGO 15Cm | CU | 2 |  |  |  |  |
| 72 | 279-02334-0035 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL HIERRO GALVANIZADO | CU | 2 |  |  |  |  |
| 73 | 279-02334-0025 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/2pulg - DIAMETRO MENOR 1 1/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 2 |  |  |  |  |
| 74 | 258-03534-0045 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90 º PARA TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2pulg | CU | 22 |  |  |  |  |
| 75 | 279-01775-0047 | ENTREROSCAS; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - CON TUERCA - DIAMETRO 1 1/2pulg | CU | 4 |  |  |  |  |
| 76 | 279-01776-0081 | UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON | CU | 4 |  |  |  |  |
| 77 | 258-03516-0012 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO MACHO-MACHO - ROSCA GAS | CU | 2 |  |  |  |  |
| 78 | 279-01776-0112 | UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO/PROTEC.EPOXI - DIAMETRO 1 1/4pulg - EXTREMO HEMBRA - ROSCA GAS | CU | 2 |  |  |  |  |
| 79 | 279-01776-0077 | UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON | CU | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 258-03035-0114 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1 1/2pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 4 |  |  |  |  |
| 81 | 258-03035-0113 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1 1/4pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 12 |  |  |  |  |
| 82 | 258-03035-0111 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1/2pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 2 |  |  |  |  |
| 83 | 258-03035-0112 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 84 | 258-03035-0008 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA HEMBRA | CU | 12 |  |  |  |  |
| 85 | 299-01476-0061 | LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO CON CAMPANA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA-MACHO | CU | 2 |  |  |  |  |
| 86 | 296-06037-0006 | CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO X 3/4pulg | CU | 3 |  |  |  |  |
| 87 | 255-07012-0092 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250mL | CU | 2 |  |  |  |  |
| 88 | 272-01465-0027 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL HIERRO - CENTRO RIGIDO - DIAMETRO INTERIOR 5mm - DIAMETRO DE EJE 4mm - ESPESOR 2mm - DIAMETRO EXTERIOR 3/8pulg | CU | 2 |  |  |  |  |
| 89 | 275-00421-0041 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 15Cm | CU | 2 |  |  |  |  |
| 90 | 296-07485-0003 | BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1pulg - BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1/2pulg - BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 3/4pulg - BOQUILLAS CENTRADORAS; USO CONECTOR - DIAMETRO 1 1/4pulg | CU | 3 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bines y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

SUBJEFE DE BASE

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

SUBJEFE DE BASE

SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

SUBJEFE DE BASE

SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

SUBJEFE DE BASE

SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

Capitán de Corbeta

SUBJEFE DE BASE

SUBJEFATURA