ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1. OBJETO:

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para la “RECUPERACIÓN INTEGRAL DE DOS (2) DEPARTAMENTOS, DEL BARRIO MILITAR TENIENTE DE FRAGATA BENÍTEZ I, Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE TRES (3) CASAS DEL BARRIO MILITAR ALMIRANTE PORTILLO - SITOS EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS, (C.P.: 1917)”.

| N° de Orden | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL - CRITERIO SOCIAL SIN. Observaciones: Recuperación integral de los departamentos. Nº 20 y 22 del Barrio Militar Benítez I. | SERVICIO | 1,00 |
| 2 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL - CRITERIO SOCIAL SIN. Observaciones: Adecuación de la red de agua potable de las Casas Nº 4, 7 y 9 del Barrio Militar Almirante Portillo. | SERVICIO | 1,00 |

2. VISITA DE OBRA:

Certificado de visita: Los Oferentes podrán visitar el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de las características específicas y del ANEXO Nº VI, que integra al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los mismos efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad.

A la oferta que presenten, los respectivos cotizantes deberán agregar el correspondiente certificado de visita (ANEXO VI que integra este Pliego), rubricado por el SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA Rolando MOYANO.

La visita a las viviendas, deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta UN (1) día hábil de antelación a la fecha y horario de apertura de ofertas económicas, previa coordinación telefónica con el SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA Rolando MOYANO a través de los teléfonos Nº (02221) 481198 o (011) 4317.2000 interno 5807.

Las ofertas que no acrediten el cumplimiento de dicho requisito, no podrán alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutará el servicio.

3. RECIBO DE PRESENTACIÓN DE FOLLETERIA

Los Oferentes presentarán folletería e informes, certificados de Normas IRAM y toda otra documentación que permita conocer detalles y características de los materiales, insumos y accesorios que se va a utilizar en la realización del servicio, a fin de facilitar la evaluación de la calidad de materiales e insumos de las ofertas. Como constancia de la recepción de la folletería el Departamento Alcaldía entregará al Oferente el (ANEXO VII que integra este Pliego), rubricado por un

Funcionario del Departamento Alcaldía de la Base Aeronaval Punta Indio, el que deberá agregarse a la documentación correspondiente a la presentación de ofertas.

En caso de no recibirse la documentación requerida en el párrafo precedente, se exigirá al Oferente a efectuar la entrega, a través de medio de comunicación fehaciente.

No se exigirá la entrega de muestras de los materiales e insumos.

4 - CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS:

Todos los materiales e insumos que se utilizaran en la realización del servicio, deberán SER NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA Y PRIMERA CALIDAD. Los mismos serán provistos en su totalidad por el ADJUDICATARIO.

5. CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS:

El Oferente podrá señalar durante el período de consultas, hasta TRES (3) días antes de la apertura de ofertas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente contratación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio del Inspector de tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el contratista a reclamo alguno.

6 - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La totalidad del servicio deberá concretarse en un plazo máximo TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de la emisión y comunicación fehaciente de la respectiva orden de compra.

EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA CONCRECIÓN DEL SERVICIO NO ES ACUMULABLE POR RENGLÓN.

En caso de producirse MORA en el cumplimiento de contrato, sólo se contemplaran los retrasos que se produzcan por causas debidamente JUSTIFICADAS y DOCUMENTADAS. Para el resto de las MORAS se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inciso c) Punto 1 del Decreto 893/12.

7. GARANTÍA TÉCNICA POR EL SERVICIO REALIZADO.

El ADJUDICATARIO al finalizar la prestación de cada servicio, presentará, una GARANTÍA escrita, por el buen funcionamiento del servicio y por defectos o rotura de insumos utilizados, en la misma se indicará:

A) Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

B) Procedimiento contractual al que corresponde el servicio y el objeto de la misma.

C) Se indicará la razón social, el Nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

D) Se indicará como fecha de inicio de vigencia de la garantía, la correspondiente a la recepción definitiva del servicio y la fecha de su finalización para el RENGLÓN 1 será de DOCE (12) MESES, y para los RENGLONES 2 Y 3 será de VEINTICUATRO (24) MESES. La misma tendrá plena vigencia a partir del momento en que se produzca la recepción definitiva del servicio.

E) Se describirá brevemente el servicio que se realizó, indicando las características de los materiales e insumos que se utilizaron.

F) El ADJUDICATARIO dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, y cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

G) El ADJUDICATARIO dejará expresa constancia que la garantía de los fabricantes de los insumos utilizados en la concreción de servicio, no lo exime de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea por defecto de material utilizado o de su instalación.

E) La garantía será rubricada por el ADJUDICATARIO y certificada por Escribano Público

La ARMADA, deja expresa constancia que la GARANTÍA NO TENDRÁ APLICACIÓN cuando el deterioro o falencia del servicio obedezca a trabajos y modificaciones realiza-das por el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, ni tampoco cuando sea responsabilidad del permisionario o terceros contratados por este.

NOTA: La garantía citada precedentemente deberá ser entregada conjuntamente con de la facturación del servicio al momento de realizar la recepción provisoria/definitiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR:

PARA RENGLÓN Nº 1: “RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS Nº 20 Y 22 DEL BARRIO MILITAR BENÍTEZ I”.

A- PAREDES Y CIELORRASOS:

-Pintado integral de todas las paredes interiores y cielorrasos de los DOS (2) departamentos; debiendo el ADJUDICATARIO reparar la mampostería y revoques que se encuentren deteriorados, se procederá a lijar la superficie a fin de conseguir una correcta, uniforme y acabada terminación de todas superficies, efectuará un lavado con cloro a efecto de remover suciedad y hongos existentes para su posterior pintado.

Posteriormente se aplicará UNA (1) mano de fijador al agua y DOS (2) manos de látex acrílico color blanco uso interior asegurando la correcta tonalidad de toda la superficie. La pintura látex y los insumos a utilizar deberán ser de primera calidad y marca reconocida, (Tipo Albalátex - Tersuave).

Características del látex interior.

Ficha técnica.

-Látex acrílico uso interior color blanco.

-De fácil  aplicación con rodillo pincel o maquina.

-Rendimiento 10-14 m2 por litro.

-Excelente poder cubritivo y buena nivelación.

B - PUERTAS DE INGRESOS:

En el departamento Nº 22 el ADJUDICATARIO proveerá y colocara una puerta nueva de chapa doble y sin uso, la puerta existente será desechada. En lo que respecta a la puerta de salida de la cocina, será reacondicionada y restaurada.

Modelo de puerta a reemplazar

Características Técnicas.

Hoja y marco totalmente metálico estampado chapa calibre 18

Compacta con aislación termo acústico

Inyectada con poliuretano expandido

Manija o picaporte

Cerradura de seguridad doble paleta

Visor óptico.

Bisagras de acero munición embutidas en el marco.

Protección con pintura anticorrosiva y pintura final en color marrón tabaco

Ambas puertas deberán ser protegidas con dos manos de pintura anti oxido a fin de preservarlas y la terminación se hará con dos manos de esmalte sintético de color marrón tabaco, aplicadas con pincel o soplete.

En el departamento Nº 20 el ADJUDICATARIO reacondicionará y restaurará la puerta de ingreso, y la puerta de salida de la cocina.

En ambas puertas se procederá a rasquetear eliminando, pintura dañada y restos de óxido, sobre la superficie de la misma se aplicará dos manos de pintura anti óxido a fin de preservarlas, y la terminación se hará con dos manos de esmalte sintético de color marrón tabaco, aplicadas con pincel o soplete.

Todas ellas serán perfectamente funcionales y sin faltantes de accesorios como por ejemplo (llaves, cerraduras con llave doble paleta, picaporte etc.).

C- PUERTAS INTERIORES:

En ambos departamentos, las puertas y marcos metálicos serán restaurados, procediendo a rasquetear y lijar la superficie de las mismas a fin de eliminar todos los restos y vestigios de pintura suelta, se aplicará sobre las mismas dos manos de esmalte sintético de color marfil.

En la superficie de los marcos metálicos, se procederá a rasquetear eliminando, pintura dañada y restos de óxido, sobre la superficie de la misma se aplicará una mano de pintura anti óxido a fin de preservarlas y la terminación se hará con dos manos de esmalte sintético de color mar

En aquellos casos en que se observe que las bisagras no presenten un buen funcionamiento deberán ser reemplazadas.

Todas ellas serán perfectamente funcionales y sin faltantes como por ejemplo (llaves, cerraduras, picaporte etc.).

D- VENTANAS:

El oferente proveerá y colocara DOS (2) ventanas nuevas sin uso en el living-comedor de cada uno de los departamentos, debiendo las mismas ser de iguales dimensiones y características a las ya existentes, debiendo conservarse los marcos existentes y sus respectivos postigos.

La terminación se hará con dos manos de esmalte sintético de color marrón tabaco, aplicadas con pincel o soplete

Las mismas deberán ser de aluminio línea herrero según especificaciones indicadas a continuación:

Modelo de las ventanas

Características técnicas:

MATERIAL: Aluminio línea herrero aluminio pintura blanca al horno EPOXI.

- Mosquitero en una hoja de abrir.

- Vidrio float 3 mm transparente.

- Manija en hoja corrediza.

- Felpa perimetral.

- Sistema de desagüe

- Dos hojas de correr.

- Rueda con rulemanes.

- Anti ruido corredizo.

- Topes.

- Cierre central con traba de acero.

E - RESTO DE LAS VENTANAS:

Se procederá a la restauración y reparación de las ventanas y correderas, para que queden totalmente funcionales. Se efectuará el rasqueteo, se retirará la pintura que este deteriorara y restos de óxido, posteriormente se aplicarán dos manos de pintura anti óxido a fin de preservarlas, y se finalizará con la aplicación de dos manos esmalte sintético marrón tabaco.

Se reemplazará los vidrios dañados, rotos y se completará los vidrios faltantes, se completarán todos los accesorios a fin de que las ventanas sean totalmente funcionales.

Características del esmalte sintético.

Características técnicas

-Esmalte sintético brillante color marrón tabaco –crema-según corresponda.

-Rendimiento 10-12 m2 litro.

-Alta resistencia a la abrasión.

-Terminación brillante.

F – SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Trabajo a efectuar sobre departamentos n° 20 y 22.

-Se efectuará la recuperación del sistema de provisión agua potable.

Se reemplazarán todos los accesorios y grifería, tanto de agua fría y caliente, en baños cocina y lavadero.

G - SANITARIOS PARA BAÑO.

Se deberá proveer y colocar un bidet con grifería completa, inodoro con mochila de colgar, lavamanos con pie de apoyo y grifería completa. Los mismos serán nuevos y sin uso de color blanco, en cada uno de los baños existentes.

Todo el equipamiento, una vez colocado, se comprobará el funcionamiento en presencia del Inspector de Alcaldía.

Accesorios de baño

Inodoro con mochila “de colgar”

Bidet 3 agujeros con grifería convencional completa

Lavatorio con columna con grifería convencional completa

Características técnicas:

Material: loza sanitaria

Color: Blanco

Modelo: (Similar FERRUM)

Grifería: Vástago accionamiento convencional similar FV

H - ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE GAS ENVASADO:

Tendido de cañería

-Se normalizará la instalación de gas, desde el nicho de almacenamiento de cilindros de gas comprimido hasta la entrada al departamento en forma subterránea, se utilizará caños SIGAS por sistema de termo fusión, debiendo cumplir con los diámetros correspondientes para el correcto funcionamiento de los artefactos a colocar y con su debida señalización y protección. Los mismos en un todo de acuerdo a lo que establece la reglamentación vigente, como por ejemplo en lo que se refiere al zanjeo, protección y fijación de las cañerías habilitadas para su uso en instalaciones de gas.

-El Adjudicatario proveerá y colocará el regulador del caudal de gas correspondiente.

-Todos los materiales, insumos y accesorios que se utilizarán en la ejecución de este servicio, deberán contar con sello IRAM, aprobación del Ente Regulador y homologado por ENARGAS.

-La provisión de totalidad de materiales, insumos y accesorios necesarios para la concreción del servicio será por cuenta y orden del ADJUDICATARIO.

-Todos los materiales, insumos y accesorios a utilizar serán nuevos, y sin uso.

CONEXIÓN DE COCINA:

En lo que respecta a la alimentación de gas correspondiente a la cocina, la nueva instalación se hará en forma externa ya que no es posible el acanalado de paredes para embutir los caños, por ser paneles de hormigón prearmado. Para la misma se utilizará caño metálico sin costura y con recubrimiento epoxi asegurado mediante grampas omega colocadas cada 50 cm, todo de acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones vigentes de las bocas que se indican:

- UNA (1) boca de suministro para una cocina de cuatro hornallas y horno con llave de corte reglamentaria.

CONEXIÓN PARA CALEFÓN:

En lo que respecta a la alimentación de gas del calefón, la nueva instalación se hará en forma externa ya que no es posible el acanalado de paredes para embutir los caños, por ser paneles de hormigón prearmado. Para la misma se utilizará caño metálico sin costura y con recubrimiento epoxi, asegurado mediante grampas omega colocadas cada 50 cm. todo de acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones vigentes de las bocas que se indican:

UNA (1) boca para un calefón de 20.000 k/cal., con llave de corte reglamentaria.

CONEXIÓN PARA CALEFACTOR:

En lo que respecta a la alimentación de gas del calefactor, la nueva instalación se hará en forma externa ya que no es posible el acanalado de paredes para embutir los caños, por ser paneles de hormigón prearmado. Para la misma se utilizará caño metálico sin costura y con recubrimiento epoxi, asegurado mediante grampas omega colocadas cada 50 cm., todo de acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones vigentes de las bocas que se indican:

UNA (1) boca para un calefactor de tiro balanceado de 5000 k/cal a instalarse en el living.

Se deberá efectuar el perforado de la pared con el objeto de la colocación de salida de gases del calefactor.

VENTILACIONES:

Colocará las rejillas compensadoras a las alturas y en cantidades reglamentarias, para asegurar la ventilación permanente en los ambientes donde existan artefactos alimentados por gas, que no sean de tiro balanceado, según lo establece la reglamentación vigente

PRUEBA DE HERMETICIDAD EN TODA LA INSTALACIÓN.

La prueba de hermeticidad final será efectuada a la red con instrumental aprobado por ENARGAS y en presencia del Inspector de la Armada. La misma se realizará dentro de las veinticuatro horas de finalizada la totalidad de los trabajos. El ADJUDICATARIO entregará el Acta de Certificación correspondiente, con la rúbrica de rigor.

GENERALIDADES

La normalización se efectuara en un todo de acuerdo con las normas que dicta el ente Regulador del Gas para sistemas de gas envasado, contemplando las siguientes especificaciones:

TAREAS COMPLEMENTARIAS DE ALBAÑILERÍA A LA PUESTA EN NORMA DE GAS.

Se finalizará la tarea, con el tapado de las canaletas producidas por la ejecución de la obra, así como con la reposición de materiales de paredes, de similares características a los existentes ya sea revoque fino o yeso. Se aplicarán dos manos de pintura de color y textura semejante a los tonos y calidades originales.

Todo se ejecutará con las reglas del buen arte y la arquitectura.

I –PISO:

Departamento N° 20:

El ADJUDICATARIO proveerá y colocará pisos cerámicos de 35 x 35 cm. aproximada-mente, y de características brillante en terminación símil madera, en el sector del living.

Departamento N° 22:

El ADJUDICATARIO proveerá y colocará pisos cerámicos de 35 x35 cm. aproximada-mente, y de características brillante en terminación símil madera en el sector del living y pasillo.

En ambos departamentos se deberá retirar el material existente y posteriormente realizar los trabajos necesarios para lograr la una perfecta nivelación de las carpetas para la posterior colocación de pisos.

En ambos departamentos se procederá a la colocación de los zócalos sobre las termina-ciones de los pisos colocados.

El material provisto será de características similares a lo indicado en especificación técni-ca.

Pisos cerámicos

Alto transito brillante.

Símil madera.

J – MESADA

Mesada Departamento N° 20:

El ADJUDICATARIO, proveerá y colocara una mesada en material ACERO INOXIDABLE CON BACHA SIMPLE sin orificio con sus correspondientes accesorios de drenaje de agua.

MESADA

Características técnicas:

- Mesada acero Johnson con bacha central.

-Sin perforación.

-Mecanizada en una sola pieza con borde perimetral anti derrame.

K - BAJO MESADA.

Departamentos N° 22 y 20.

Se reemplazara las dos puertas del bajo mesada con material de características similares a las existentes con el objeto de asegurar su normal funcionamiento y estética.

Se procederá al pintado interior del bajo mesada con dos manos de Látex uso interior en color blanco.

L - ALACENA

Alacena Departamento N° 20:

-El ADJUDICATARIO, proveerá y colocará UNA (1) alacena de 140 cm x 60 cm x 30 cm aproximadamente con 4 puertas y división de estante.

Provisión de alacena

Características técnicas:

-Alacena 4 puertas.

-Material MELANINA 1,5 cm.

-Manijas plásticas.

-Bisagras de metal.

-Correderas Plásticas.

-Con estante divisorio central.

-Color BLANCO.

M – PLACARES DEPARTAMENTOS N° 20 Y 22:

Se efectuara el reacondicionado de las puertas de los placares.

Se efectuara la remoción y retiro de toda aquella pintura que presente mala adherencia, efectuando un lavado con cloro a efecto de remover suciedad y hongos existentes. Posteriormente se aplicará, sobre las superficies internas y externas de los placares DOS (2) manos de pintura sintética BRILLANTE de color similar al existente.

PARA RENGLÓN Nº 2: “ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CASAS Nº 4, 7 y 9 DEL BARRIO MILITAR ALMIRANTE PORTILLO”.

EL ADJUDICATARIO realizará la instalación de líneas de agua potable y provisión de materiales, desde el sector adyacente a la válvula de corte principal de la vivienda hasta los distintos consumidores ubicados en el interior de la Unidad Habitacional en cuestión, observando en un todo las reglas del buen arte.

En la adecuación, se utilizará tubos y accesorios tipo ACQUA SYSTEM Magnum PN 25 y PN 20, según corresponda a la temperatura del fluido a transportar.

5.1. VÁLVULA DE CORTE GENERAL.

Se deberá efectuar la colocación de una válvula de paso de 25 mm. en el sector de la pa-red externa del garaje / patio interno. Para dicho trabajo se deberá proceder al acanalado de la pared y construcción de un nicho para la colocación de la llave de paso y una canilla para extracción de agua, conectando la misma a la línea de provisión existente ubicada sobre el sector del patio frontal de la unidad.

5.2. LÍNEA DE AGUA A LA VIVIENDA.

Desde la válvula de corte se deberá efectuar el tendido de una línea de diámetro nominal (DN) 25 mm. - hasta el ingreso a la parte posterior de la cocina, debiéndose derivar en dos líneas de 25 mm. – una para agua fría y otra para agua caliente - siguiendo el siguiente recorrido.

Por la pared lindante COCINA/GARAJE se ingresara con ambas líneas alimentando el ter-mo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a los consumidores de agua fría y caliente.

Se continuara por la vereda hasta el baño de servicio continuando su recorrido hasta in-gresar al sector del baño principal.

5.3. TRABAJOS A EFECTUAR.

La totalidad del tendido de líneas de agua potable (NO ESPECIFICADAS OPORTUNA-MENTE COMO A EMPOTRAR EN PARED) deberán ir colocadas en forma subterránea bajo la línea de la vereda existente, por lo cual se deberá efectuar el acanalado de las mismas con la posterior colocación de una cama de arena para proteger y aislar térmicamente las líneas de agua y su posterior tapado con  arena culminando la reparación de las veredas con cemento asegurando la restitución de las mismas a su formato original.

La línea de agua caliente deberá ir con la aislación correspondiente a fin de evitar la pérdi-da de temperatura sobre el fluido a transportar.

Las líneas de agua que corren por paredes internas deberán ir empotradas sobre las paredes indicadas, sobre el sector externos de las mismas, por lo cual se deberá efectuar el acanalado de las mismas observando la distancias mínimas entre ambas.

Se deberá efectuar el retiro de las líneas de agua fría y caliente existentes.

6. TRABAJOS A EFECTUAR SOBRE CASA N° 7, 9.

6.1. PARED SECTOR POSTERIOR DE LA COCINA.

Sobre la pared posterior de la COCINA se ingresara con ambas líneas asegurando la alimentación a termo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a la totalidad de los consumidores existentes en la cocina.

Al ingreso se deberá efectuar la derivación para dos líneas, a considerar: 25 mm., para agua caliente y 25 mm., para el agua fría. Dicho requerimiento corresponde a una futura colocación de tanque elevado de 500 litros, como reservorio de agua potable.

Al ingreso de la línea de alimentación al termo tanque se deberá colocar una llave de paso.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de tempe-ratura del fluido.

El oferente deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de la cocina.

La colocación de ambas líneas proseguirá por la vereda hasta el sector del baño de ser-vicio.

6.2. SECTOR BAÑO DE SERVICIO Y PATIO INTERNO.

- Efectuar el acanalado de las paredes, retiro de líneas de aguas existentes y posteriores empotradas de ambas líneas de agua con el objeto de asegurar la provisión del suministro al baño de servicio y a la pileta ubicada en el patio.

- En el patio se reemplazaran ambas canillas por canillas tipo Italiana.

- En el baño se alimentara el inodoro, lavamanos y la ducha.

- Se reemplazara la totalidad de los conectores metálicos por chicotes con conexión metá-lica.

El Adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de una mochila de colgar en material enlozado sobre el inodoro existente, con objeto de asegurar su correcto funcionamiento. Se deberá efectuar la colocación con flexible metálico de cobre.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de tempe-ratura del fluido.

Sobre la línea de agua fría se deberá colocar una llave de paso (pasaje total), a efectos de facilitar las futuras reparaciones.

6.3. SECTOR BAÑO PRINCIPAL.

Efectuar el acanalado y retiro de las líneas de agua deterioradas compuestas por  material de hierro y plomo, y el posterior reemplazo de ambas líneas con el objeto de asegurar la provisión del suministro a mochila de inodoro, bidet, pileta, lavamanos y mezclador de ducha.

El Adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de una mochila de colgar en ma-terial enlozado sobre el inodoro existente, con objeto de asegurar su correcto funciona-miento.

El Adjudicatario deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de ducha por otra de similares características (tipo FV).

Se reemplazara la totalidad de los conectores metálicos por chicotes con conexión metá-lica.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de tempe-ratura del fluido.

Sobre las líneas de agua fría y caliente se deberán colocar llave de paso (pasaje total) a efectos de facilitar las futuras reparaciones.

7. TRABAJOS A EFECTUAR SOBRE CASA N° 4.

7.1. Pared ingreso a la cocina.

Sobre la pared de la COCINA se ingresara con ambas líneas; a una altura apropiada a efectos de evitar el efecto sifón; asegurando la alimentación a termo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a la totalidad de los consumidores existentes en la cocina.

Al ingreso se deberá efectuar la derivación para dos líneas, a considerar: 25 mm., para agua caliente y 25 mm., para el agua fría. Dicho requerimiento corresponde a una futura colocación de tanque elevado de 500 litros, como reservorio de agua potable.

Al ingreso de la línea de alimentación al termo tanque se deberá colocar una llave de paso.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de tempe-ratura del fluido.

El oferente deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de la cocina.

Se deberá efectuar la conexión de todos los consumidores de agua ubicados en la cocina (tanto de agua caliente y fría).

Se proseguirá con ambas líneas por la pared del pasillo hasta ambos baños.

Sobre el sector de puertas (en caso de ser necesario) se efectuara el acanalado del piso asegurando el libre pasaje de los tubos efectuando para ello todos aquellos trabajos necesarios para dejar las superficies en su estado original.

7.2. SECTOR PATIO INTERNO.

- Efectuar el acanalado y posterior empotrado de ambas líneas de agua con el objeto de asegurar la provisión del suministro a la pileta ubicada en el patio.

- En el patio se reemplazaran ambas canillas por canillas tipo Italiana.

7.3. SECTOR BAÑO PRINCIPAL Y BAÑO DE SERVICIO.

Efectuar el acanalado y retiro de las líneas de agua deterioradas compuestas por material de hierro y plomo, y el posterior reemplazo de ambas líneas con el objeto de asegurar la provisión del suministro a mochilas de inodoro, bidet, piletas, lavamanos y mezcladores de ducha.

El Adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de una mochila de colgar en ma-terial enlozado sobre el inodoro existente, con objeto de asegurar su correcto funciona-miento, tanto en el baño principal como en el baño de servicio.

El Adjudicatario deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de ducha por otra de similares características de accionamiento convencional (tipo FV).

Se reemplazara la totalidad de los conectores metálicos por chicotes con conexión metá-lica.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de tempe-ratura del fluido.

Sobre las líneas de agua fría y caliente se deberán colocar  llave de paso (pasaje total) a efectos de facilitar las futuras reparaciones.

8. REVOQUES.

Se realizará revoque grueso y fino en los sectores donde se hayan colocado accesorios y cañerías nuevas para su perfecto amurado, dejando las paredes en condiciones de ser pintadas.

9. CERÁMICOS.

Se realizara la colocación de cerámicos en color acorde a los existentes con el objeto de restaurar los sectores afectados a su estado original.

Dado que las superficies de baños, cocinas y lavaderos poseen protección con azulejos se colocara  cerámicas para pared del mismo color y calidad que las existentes en las superficies afectadas.

10. PINTURA.

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguien-te tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex para interiores / exterio-res según corresponda, y manteniendo el mismo color existente.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN LA ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA.

Sistema agua potable, tubos, llaves de paso y accesorios (TIPO ACQUA SYSTEM).

Material constituyente: P.P.C (Polipropileno Copolimero) Randón Tipo 3 - Mejor compor-tamiento frente a altas presiones y temperaturas de trabajo.

-Ausencia de corrosión.

-Seguridad total en las uniones por el proceso de fusión molecular.

-Atoxicidad certificada de materia prima para el transporte de agua potable uso humano.

-Mayor resistencia  debido a su elasticidad.

LOS MATERIALES PROVISTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NOR-MAS:

DIN 8077 / DIN 16962 / IRAM 13470: Dimensiones.

DIN8078 / IRAM 13471: Especificaciones y método ensayo.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

A - VERIFICACIÓN DE TAREAS:

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

B - OBRADOR:

EL ADJUDICATARIO en caso de que lo considere necesario, deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa, cargo y responsabilidad locales apropiados a fin de preservar sus materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la ARMADA no será en absoluto responsable.

C - FLETE:

Los costos del flete, almacenamiento, estiba, carga, descarga, traslado; y todo otro gasto para todas las provisiones, desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada en el lugar de entrega, será por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a reclamo o compensación alguna.

D - LIBRE TRÁNSITO:

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El Adjudicatario deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

E - LIMPIEZA:

Durante la ejecución de los servicios deberá se efectuará la limpieza del lugar, de modo de garantizar las perfectas condiciones de seguridad e higiene del trabajo.

-Diariamente se efectuará la remoción de todo escombro y desechos que vienen de acumularse en el correr del día.

F – RETIRO DE RESIDUOS COMUNES:

Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, que no sean expresamente requeridos por la Inspección de Tareas, serán cargados, transportados, y descargados para su depósito final por cuenta y orden del ADJUDICATARIO fuera del ámbito de los Barrios Militares.

G – NÓMINA DE PERSONAL/MATERIALES:

El ADJUDICATARIO presentará la lista de personal que trabajará, y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime sea necesario para ejecutar los trabajos.

H - EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución de los trabajos pertinentes el adjudicatario, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos. Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO dispondrá permanentemente de un responsable o supervisor que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

I - HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el Suboficial Encargado del Departamento Alcaldía SUBOFICIAL Rolando MOYANO.

J - FINALIZACIÓN DE TRABAJOS:

El ADJUDICATARIO deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminados los trabajos del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Los trabajos no especificados por el Departamento ALCALDÍA que resulten necesarios para la correcta finalización de los trabajos serán exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO.

K - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Todo trabajo que modifique lo establecido en el presente anexo, deberá ser informado por escrito al Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO con no menos de 24:00 hs. de anticipación para su evaluación y aprobación.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACIÓN PRIVADA – Nº: 18/16.

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02970-006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL - CRITERIO SOCIAL SIN. Observaciones: Recupera-ción integral de los departa-mentos. Nº 20 y 22 del Barrio Militar Benítez I. | SERV. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL - CRITERIO SOCIAL SIN. Observaciones: Adecuación de la red de agua potable de las Casas Nº 4, 7 y 9 del Barrio Militar Almirante Por-tillo. | SERV. | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras: ………………………………..…………………................

....................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ……………………………

Aclaración: ……………………………………..

D.N.I.: ……………………………………………

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

Tipo de Procedimiento:

Nº:

Ejercicio:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente: ………………………………..

Aclaración: …………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …………………

Carácter: …………………………………………..

Lugar y fecha: …………………………………….

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente: ……………………………………..

Aclaración: ………………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …….…………………

Carácter: …………………………………………………

Lugar y fecha: …………………………………………..

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ...............................................................

en representación de la (2) ……………………………………………………………ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizaran los trabajos de:………………………… …………………….……...………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de .............................de 2016.-

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VII

CERTIFICADO RECIBO DE FOLLETERIA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ……………………………………………..

……………………………………….. D.N.I.: ...…………………………………………………….

en representación de la (2) …………………………………………………………………………

C.U.I.T.:……………………………ha entregado folleteria de los materiales e insumos cotizados.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de ……………………..de 2016.-

……………………………….

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA