ARMADA ARGENTINA

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS Y TELEFONICOS PARA LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

DESCRIPCION DEL MATERIAL:

RENGLON Nº 1: CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 380 X 285 mm -  MATERIAL PVC- CAPACIDAD ADAPTABLE – CRITERIO DE SEGURIDAD- SELLO DE SEGURIDAD.

RENGLON Nº 2: TUBO FLUORECENTE; TIPO RECTILINEO- LUZ BLANCA –POTENCIA NOMINAL 40 W LONGITUD 1200 MM.

RENGLON Nº 3: BALASTRO P/TUBO FLUORECENTE; POTENCIA 40 W- TIPO ARRANQUE NORMAL – FRECUENCIA 220/ 50 HZ.

RENGLON Nº 4: CINTA AISLADORA, MATERIAL PVC – ANCHO 20MM – LONGITUD DE CUERPO 20 M- COLOR NEGRO.

RENGLON Nº 5: INTERRUPTOR ELECTRICO;TIPO LLAVE DE 1 PUNTO-CORRIENTE 10 A – TENSION 220 V- POLARIDAD UNIPOLAR.

RENGLON Nº 6: FOTO CONTROL; USO CON BASE CORRIENTE 10 AMP 1000 WATT 220 V

RENGLON Nº 7: ARRANCADOR P/TUBO FLUORECENTE; TIPO ESTANDAR –CTE ADMISIBLE DE 4-64W CAJA 25 UNIDADES

RENGLON Nº 8: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 32 WATT, LUZ DE DIA ; ESPIRALADA.

RENGLON Nº 9: CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M SECCION 1 X 2,5 mm CELESTE. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 10: CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100 SECCION 1 X 2,5 mm MARRON. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 11: CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100 SECCION 1 X 2,5 mm AMARILLO Y VERDE. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 12: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 20 WATT LUZ DIA; ESPERALADA.

RENGLON Nº 13: BALASTRO PARA TUBO FLUORECENTE DE 20 WATT ARRANQUE NORMAL 220V / 50 HZ.

RENGLON Nº 14: TUBO FLUORECENTE; TIPO RECTILENEO –LUZ DIA – POTENCIA NOMINAL 105W – LONGUITUD 2380MM.

RENGLON Nº 15: BALASTRO P/ TUBO FLUORECENTE; POTENCIA 105W- TIPO ARRANQUE RAPIDO FRECUENCIA 220/50 HZ.

RENGLON Nº 16: TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 25 AMP. NORMA IRAM; IEC 60898-1.

RENGLON Nº 17: CABLE; PRESENTACION ROLLO – SECCION 1 X 1,5 mm ROJO X 100 MTS. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 18: CABLE; PRESENTACION ROLLO-SECCION 1 X 1,5 mm CELESTE X 100 MTS. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 19: CABLE; PRESENTACION ROLLO-SECCION 1 X 1,5 mm NEGRO X 100 MTS. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 20: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15 AMP NORMA IRAM.

RENGLON Nº 21: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 32AMP NORMA NORMA IRAM; IEC 60898-1.

RENGLON Nº 22: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 63AMP NORMA IRAM; IEC 60898-1.

RENGLON Nº 23: INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25AMP BIPOLAR 220V GRADO DE PROTECCION MAX IP-FRECUENCIA 50 HZ CORRIENTE DIFERENCIAL 30 MA.

RENGLON Nº 24: INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 220V CORRIENTE 40 AMP- ALIMENTACION BIPOLAR – GRADO DE PROTECCION IP20-FRECUENCIA 50 HZ – CTE DIFERENCIAL 30MA CORRIENTE DE CORTE 1500AAMP.

RENGLON Nº 25: INTERRUPTOR DIFERENCIAL, TENSION220V-CORRIENTE 40 A – ALIMENTACION TETRAPOLAR – GRADO DE PROTECCION MAX IP 20- FRECUENCIA 50 HZ – CTE DIFERENCIAL 30 MA – CORRIENTE DE CORTE 1500 A.

RENGLON Nº 26: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TIPO MONOFASICO-CORRIENTE 15ª-NORMA IRAM, IEC 60898..

RENGLON Nº 27: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 11WATT 220V – ESPIRALADA – LUZ FRIA.

RENGLON Nº 28: BASE TOPA CORRIENTE; CORRIENTE 10 AM 10AMP- CANTIDAD DE POLOS 2- TENSION 220/250V-USO EXTERIOR C/DESCARGA A TIERRA –TIPO 3 ORIFICIOS PLANO 2-REDONDOS + MODULO TOMA CORRIENTE.

RENGLON Nº 29: CABLE TIPO (T/T), AISLACION PVC – NUMERO DE CONDUCCTORES 2X 1,5mm 2 (TIPO ROYAL CORD) – PRESENTACION ROLLO X 100 METROS. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON Nº 30: CINTA AUTOSOLDABLE; MATERIAL CAUCHO- ANCHO 9,14MM LARGO 20MTS- ESPESOR 0,76MM

RENGLON Nº 31: LAMPARA DE VAPOR; CASTILLO GOLIATH- FORMA OVALADA – POTENCIAL NOMINAL 150 WATT- ALTA PRESION – TIPO DE SODIO (SON-T)

RENGLON Nº 32: LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 1500W 220V FLUJO LUMINOSO 33000LM-VIDA MEDIA 2000H (TIPO DIODIN)

RENGLON N° 33: CABLE TIPO TALLER (T/T)  AILACION PVC- NUMERO DE CONDUCTORES 2X2,5MM2 ( TIPO ROYAL CORD)- PRESENTACION ROLLO X 100M. Deberá cumplir al menos con la norma IRAM NM 247-1 o  IRAM NM 247-3 o avalados por lo menos con alguna certificadoras reconocida como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

RENGLON N° 34: BALASTO P/ LAMPARA – TIPO ARRANQUE NORMAL- POTENCIA LAMPARA 150 WATT- VAPOR DE SODIO- 220V/50HZ

RENGLON N° 35: CABLE CANAL; MATERIAL PLASTICO MEDIDA 10 X 20MM CONDUCTO 1

RENGLON N° 36: CABLE CANAL; MATERIAL PLASTICO MEDIDA 20X20MM CONDUCTO 1

RENGLON N° 37: LIMPIADOR TIPO LIMPIACONTACTOS – PRESENTACION ENVASE X 440CM3. TIPO MARCA CONTAMATIC SUPER VERDE (LIMPIADOR Y DESENGRASANTE)

RENGLON N° 38: CABLE PARALELO; NUMERO DE CONDUCTORES 2- DIAMETRO 2,5 MM2- AISLACION PVC – PRESENTACION ROLLO X 100M

RENGLON N° 39: PORTALAMPARAS; MATERIAL CERAMICO- TIPO RECTO – ROSCA EDISON

RENGLON N° 40: TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO- SECCION 16 MM2 – PRESENTACION UNIDAD – DIAMETRO ANTERIOR 10,4MM

RENGLON N° 41: PRESINTO PLASTICO TIPO AJUSTABLE – TRABAS DE SEGURIDAD – LARGO Y ANCHO 200MM X 5MM PRESENTACION X 100

RENGLON N° 42: ESPAGUETTI PARA CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE – USO 4,74 A 2,36 MM

RENGLON N° 43: ESPAGUETTI PARA CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE – USO 0,58 A 1,17 MM.

RENGLON N° 44: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 105 WATT, 220V, LUZ DIA

RENGLON N° 45: FICHA TOMA CORRIENTE MACHO 220V 20 AMP. BAQUELITA MACHO

RENGLON N° 46: TAPA CIEGA RECTANGULAR CHICA. PARA TAPAR BOCA DE CONEXIÓN.

RENGLON N° 47: FICHA TOMA CORRIENTE HEMBRA 220V 20 AMP. BAQUELITA HEMBRA.

RENGLON N° 48: TAPA CIEGA RECTANGULAR GRANDE.

RENGLON N°49: ESTAÑO P/ SOLDADURA, ALEACION C/ RECINA, PURZA 60/ 40 % LONG DE CUERPO 100 CM PRESENTACION ROLLO X 250 GRS.

RENGLON N° 50: BORNERA TELEFONICA; CONECTORES DE ENTRADA 50- CONECTORES DE SALIDA 50- PRESENTACION POR UNIDAD.

RENGLON N° 51: CAJA P/ TELEFONICA; CANT. PARES 100 – USO EXTERIOR – MATERIAL PLASTICO. BORNERA TIPO KRON.

RENGLON N° 52: TORNILLOS; RANURA PHILIPS- MATERIAL HIERRO- DIAMETRO 6MM – LARGO 2 PULG – PRESENTACION CAJA X 100 UN.

RENGLON N° 53: TORNILLO; RANURA PHILIS – MATERIAL HIERRO – DIAMETRO 8 MM – LARGO 2 PULG- PRESENTACION CAJA X 100 UN.

RENGLON N° 54: TARUGOS PLASTICOS P/ FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR N ° 6- PRESENTACION CAJA X 100 UN – TIPO FISHER. NORMA IRAM 2183 (unipolares)

RENGLON N° 55: TARUGOS PLASTICOS P/ FIJACION ;DIAMETRO EXTERIOR N° 8 – PRESENTACION CAJA  X 100 UN.

RENGLON N° 56: CABLES TELEFÓNICO SUBTERRANEO; 25 PARES– SECCION 0,5 MM. AISLACION ANTI ROEDORES.

RENGLON N° 57: TERMINAL; CONTACT0 COBRE ESTAÑADO-SECCION 25 MM2-PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO ANTERIOR 10,4 MM.

RENGLON N° 58: TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO-SECCION 10 MM2-PRESENTACION UNIDAD_DIAMETRO INTERIOR 10 MM

RENGLON N° 59: TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO-SECCION 16 MM2-PRESENTACION ENVASE X 100 UN-DIAMETRO INTERIOR 16 MM

RENGLON N° 60: TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO-SECCION 6 MM2-PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO ANTERIOR 6 MM.

RENGLON N° 61: CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 2 - PRESENTACION ROLLO X 200M.

OBSERVACIONES:

LOS ARTÍCULOS DEBEN SER NUEVOS, SIN USO Y EN SUS ENVASES ORIGINALES, CON INDICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE ANEXO Y CONCORDANTE CON LA MARCA COTIZADA.

LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS SEGÚN LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PRIVADA.

LOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS IRAM VIGENTES PARA CADA TIPO DE PRODUCTO.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DE DIEZ (10) DIAS HABILES EN CASO DE MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SE APLICARAN LAS PENALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ART. 102 INC. B) PUNTO 1 DEL DECRETO 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Licitación Privada  Nº  18 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| RENG. | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| 1 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 380 X 285 X 185 mm- MATERIAL PVC- CAPACIDAD ADAPTABLE- CRITERIO DE SEGURIDAD- SELLO DE SEGURIDAD | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | TUBO FLUORESCENTE ;TIPO RECTILINEO- LUZ BLANCA- POTENCIA NOMINAL 40W-LONGITUD 1200MM | CU | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | BALASTO P/ TUBO FLUORESCENTE ;POTENCIA 40W-TIPO ARRANQUE NORMAL- FRECUENCIA 220/50HZ | CU | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | CINTA AISLADORA, MATERIAL PVC-ANCHO 20MM- LONGITUD DE CUERPO 20 M-COLOR NEGRO | CU | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | INTERRUPTOR ELÉCTRICO; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO- CORRIENTE 10 A –TENSION 220 V –POLARIDAD UNIPOLAR | CU | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | FOTO CONTROL ; USO CON BASE CORRIENTE 10AMP 1000 WATT 220V | CU | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR-CTE ADMISIBLE DE 4-64W- CAJA 25 UNIDADES | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | LÁMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 32WATT LUZ DIA; ESPIRALADA. | CU | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M SECCION1 X 2,5 mm CELESTE | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | CABLE ; PRESENTACION ROLLO X 100M SECCION 1 X 2,5 mm MARRON | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M SECCION 1 X 2,5 mm AMARILLO Y VERDE | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | LÁMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 20 WATT LUZ DIA; ESPIRALADA | CU | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | BALASTO PARA TUBO FLUORESCENTE DE 20WATT ARRANQUE NORMAL 220V/50HZ | CU | 70 |  |  |  |  |  |
| 14 | TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO- LUZ DIA- POTENCIA NOMINAL 105W-LONGITUD 2380MM | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | BALASTO P/ TUBO FLUORESCENTE; POTENCIA 105W-TIPO ARRANQUE RAPIDO- FRECUENCIA 220/50 HZ | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | TERMOMAGNETICA BIPOLAR DE 25AMP NORMA IRAM | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | CABLE; PRESENTACION ROLLO- SECCION 1X1,5mm ROJO X 100MTS | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | CABLE ; PRESENTACION ROLLO- SECCION 1X1,5mm CELESTE X 100MTS | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | CABLE; PRESENTACION ROLLO- SECCION 1X1,5 mm NEGRO X 100MTS | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15 AMP NORMA IRAM | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 32AMP NORMA IRAM | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 22 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 63AMP NORMA IRAM | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25AMP BIPOLAR 220V GRADO DE PROTECCION MAX IP20- FRECUENCIA 50 HZ CORRIENT DIFERENC 30 MA. | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 220V- CORRIENTE 40 AMP – ALIMRNTACION BIPOLAR-GRADO DE PROTECCION IP20-FRECURNCIA 50HZ-CTE DIFERENCIAL 30MA CORRIENTE DE CORTE 1500AMP. | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSIÓN 220V –CORRIENTE 40 A – ALIMENTACION TETRAPOLAR-GRADO DE PROTECC MAX IP20-FRECUENCIA 50 HZ- CTE DIFERENCIAL 30 MA- CORRIENTE DE CORTE 1500 A | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO;TIPO MONOFASICO- CORRIENTE 15A- NORMA DIN | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO 11 W 220V- ESPIRALADA-LUZ FRIA | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | BASE TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10 AMP – CANTIDAD DE POLOS 2 -TENSION 220/250V -USO EXTERIOR C/ DESCARGA A TIERRA – TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS -2 REDONDOS + MODULO TOMACORRIENTE. | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 | CABLE TIPO TALLER (T/T) ; AILACION PVC -NUMERO DE CONDUCTORES 2X1,5MM2 (TIPO ROYAL CORD ) - PRESENTACION ROLLO X 100M | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | CINTA AUTOSOLDABLE ;MATERIAL CAUCHO – ANCHO 9,14MM LARGO 20MTS – ESPESOR 0,76MM | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 31 | LAMPARA DE VAPOR ; CASQUILLO GOLIATH –FORMA OVALADA- POTENCIA NOMINAL 150 WATT- ALTA PRESION – TIPO DE SODIO( SON- T) | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 32 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 1500W 220 V FLUJO LUMINOSO 33000LM -VIDA MEDIA 2000H ( TIPO DIODIN) | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | CABLE TIPO TALLER (T/T) ; AILACION PVC -NUMERO DE CONDUCTORES 2X2,5MM2 (TIPO ROYAL CORD ) - PRESENTACION ROLLO X 100M | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | BALASTO P/ LAMPARA- TIPO ARRANQUE NORMAL – POTENCIA LAMPARA 150 WATT – VAPOR DE SODIO – 220V/50HZ | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | CABLE CANAL; MATERIAL PLASTICO MEDIDA 10X20MM CONDUCTO 1 | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | CABLE CANAL ; MATERIAL PLASTICO MEDIDA 20X20MM CONDUCTO 1 | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 37 | LIMPIADOR TIPO LIMPIACONTACTOS- PRESENTACION ENVASE X 440CM3. TIPO MARCA CONTAMATIC SUPER VERDE (LIMPIADOR Y DESENGRASANTE) | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | CABLE PARALELO; NUMERO DE CONDUCTORES 2-DIAMETRO 2,5 MM2-AISLACION PVC - PRESENTACION ROLLO X 100M | CU | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | PORTALAMPRAS;MATERIAL CERAMICO-TIPO RECTO-ROSCA EDISON | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 40 | TERMINAL;CONTACT0 COBRE ESTAÑADO-SECCION 16 MM2-PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO ANTERIOR 10,4 MM | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 41 | PRECINTO PLASTICO TIPO AJUSTABLE- TRABAS DE SEGURIDAD- LARGO Y ANCHO 200MM X 5MM PRESENTACION X 100 | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | ESPAGUETTI PARA CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE- USO 4,74 A 2,36 MM | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | ESPAGUETTI PARA CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE- MM- USO 0,58 A 1,17 MM | MTS | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | LAMPARA ELECTRONICA ; TIPO BAJO CONSUMO 105 WATT, 220V, LUZ DIA | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | FICHA TOMACORRIENTE MACHO 220V 20 AMP.BAQUELITA MACHO | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 46 | TAPA CIEGA RECTANGULAR CHICA | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 47 | FICHA TOMACORRIENTE HEMBRA 220V 20 AMP.BAQUELITA HEMBRA | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 48 | TAPA CIEGA RECTANGULAR GRANDE | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTAÑO P/ SOLDADURA,ALEACION C/RESINA,PUREZA 60/40%.LONG DE CUERPO 100 CM.PRESENTACION ROLLO X 250 GRS. | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 50 | BORNERA TELEFONICA; CONECTORES DE ENTRADA 50- CONECTORES DE SALIDA 50- PRESENTACION POR UNIDAD | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 51 | CAJA P/TELEFONIA;CANT. PARES 100 - USO EXTERIOR -MATERIAL PLASTICO | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 52 | TORNILLOS; RANURA PHILIPS - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6mm - LARGO 2pulg - PRESENTACION CAJA X 100UN | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 53 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 8mm - LARGO 2pulg - PRESENTACION CAJA X 100UN | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 54 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº6 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 55 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR Nº8 - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 56 | CABLES SUBTERRANEOS; 25 PARES NUMERO DE HILOS - SECCION 0,5mm - AISLACION ANTI ROEDORES | MTS | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | TERMINAL;CONTACT0 COBRE ESTAÑADO-SECCION 25 MM2-PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO ANTERIOR 10,4 MM | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO-SECCION 10 MM2-PRESENTACION UNIDAD_DIAMETRO INTERIOR 10 MM | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 59 | TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO-SECCION 16 MM2-PRESENTACION ENVASE X 100 UN-DIAMETRO INTERIOR 16 MM | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | TERMINAL;CONTACT0 COBRE ESTAÑADO-SECCION 6 MM2-PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO ANTERIOR 6 MM | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 61 | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 2 - PRESENTACION ROLLO X 200M | CU | 10 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:……………………………

Aclaración:……………………………………..

D.N.I.:…………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

ENRIQUE DAVID MANANICCI

CAPITAN DE CORBETA INGENIERO

JEFE DE CARGO

DEPARTAMENTO

SERVICIOS

GENERALES

DEPARTAMENTO SERVICIOS

GENERALES

ENRIQUE DAVID MANANICCI

CAPITAN DE CORBETA INGENIERO

Jefe

DEPARTAMENTO SERVICIOS

GENERALES

ENRIQUE DAVID MANANICCI

CAPITAN DE CORBETA INGENIERO

Jefe

DEPARTAMENTO SERVICIOS

GENERALES

ENRIQUE DAVID MANANICCI

CAPITAN DE CORBETA INGENIERO

Jefe