ANEXO I

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLON Nº 1: ACC. P/BAÑO; ACCESORIO JUEGO X SIETE PIEZAS - MATERIAL LOZA.

RENGLON Nº 2: ARENA; TIPO FINA - MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55.

RENGLÓN Nº 3: ASIENTOS P/INODOROS; TIPO DE PUNTA/MODELO ARIEL – MATERIAL

PLASTICO.

RENGLON Nº 4: BIDET; MATERIAL LOZA-TIPO LLUVIA-LARGO X ANCHO 540 X 355 MM PUNTA/MODELO FLORENCIA.

RENGLON Nº 5: CAL; PRESENTACION BOLSA X 25Kg - USO ALBAÑILERIA - TIPO COMUN.

RENGLON Nº 6: CANALETAS, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA - ANCHO 200 MM.

RENGLON Nº 7: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6M - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2.

RENGLON Nº 8: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 20mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 2KG/CM2.

RENGLON Nº 9: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6,40M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2.

RENGLON Nº 10: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M.

RENGLON Nº 11: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 1,5mm - LONG.DE CUERPO 4M.

RENGLON Nº 12: CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO PRESENTACION BOLSA X 1 Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3.

RENGLON Nº 13: CERAMICA P/PISO; DIMENSION 33 X 33 CM - TIPO ESMALTADO.

RENGLON Nº 14: CHAPAS DE ZINC; LARGO 4,35M - ANCHO 1,10M - ESPESOR CALIBRE 25 BWG.OBSERV: CHAPA ACANALADA ZINC CAL. 25 X LARGO 7 MTS. - ANCHO 1,10 MTS.

RENGLON Nº 15: CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA – MACHO.

RENGLON Nº 16: DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL ACERO - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22.2mm - DIAMETRO DE EJE 22.2mm - ESPESOR 3.2mm - DIAMETRO EXTERIOR 178mm.

RENGLON Nº 17: ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 33% - LONG.DE CUERPO 50Cm - PRESENTACION BARRA.

RENGLON Nº 18: GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL- USO BAÑERA Y DUCHA - MEDIDA 1/2 PULG.

RENGLON Nº 19: GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO- USO LAVATORIO.

RENGLON Nº 20: INODOROS; MATERIAL LOZA-TIPO APOYAR-TIPO DESCARGA MOCHILA-LARGO X ANCHO 686X378 MM-TIPO PUNTA-MODELO FLORENCI - DEPOSITO P/INODORO; MATERIAL LOZA-CAPACIDAD 12 L.

RENGLON Nº 21: PASTINAS; PRESENTACION 5Kg.

RENGLON Nº 22: REJILLAS; DIMENSION 15 X 15Cm - MATERIAL BRONCE.

RENGLON Nº 23: SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 125CM3.

RENGLON Nº 24: PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 12,5mm - TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD.

RENGLON Nº 25: UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-ROSCA HEMBRA - ROSCA 1/2pulg.

RENGLON Nº 26: LLAVES DE PASO; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 1/2pulg.

RENGLON Nº 27: ADHESIVOS P/AZULEJOS Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30 KG - TIPO IMPERMEABLE.

RENGLON Nº 28: ACC. P/BAÑO; ACCESORIO VANITORY COMPLETO - MATERIAL LOZA Y MELAMINA.

RENGLON Nº 29: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90 º PARA TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2pulg.

RENGLON Nº 30: TEE PLÁSTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL  1 1/4 pulg - DIAM. DERIVACIÓN 1 pulg - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN IPS.

RENGLON Nº 31: LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO CON CAMPANA - MEDIDA 3/4 pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA-MACHO.

RENGLON Nº 32: DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L.

RENGLON Nº 33: HIERRO EN BARRAS REDONDAS; DIAMETRO 4.2mm- LONG. DE CUERPO 12000mm.

RENGLON Nº 34: HIERRO EN BARRAS REDONDAS; DIAMETRO8mm - LONG. DE CUERPO 12000.

RENGLON Nº 35: LADRILLOS CERAMICOS HUECOS; DIMENSION 12 X 18 X 25 Cm.

OBSERVACIONES:

Los artículos deben ser nuevos, sin uso y en sus envases originales. Los rótulos de los mismos deberán reflejar las condiciones solicitadas como especificaciones en este Anexo I.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deja constancia que el plazo establecido para la entrega del material será de CINCO (5) DIAS HABILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inc. b) Punto 1 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Licitación Privada  Nº 23/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| 1 | 296-07105-0003 | ACC. P/BAÑO; ACCESORIO JUEGO X SIETE PIEZAS - MATERIAL LOZA | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 284-06866-0003 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55 | MTS | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 296 - 01468 - 0005 | ASIENTOS P/INODOROS; TIPO DE PUNTA/MODELO ARIEL - MATERIAL PLASTICO | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 263-00825-0070 | BIDET;MATERIAL LOZA-TIPO LLUVIA-LARGO X ANCHO 540 X 355 MM PUNTA/MODELO FLORENCIA | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 265-01741-0019 | CAL; PRESENTACION BOLSA X 25Kg - USO ALBAÑILERIA - TIPO COMUN | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 274-02537-0002 | CANALETAS, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA - ANCHO 200 MM | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 258-00378-0086 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6M - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 258-00378-0208 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 20mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 2KG/CM2 | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 258-00378-0273 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6,40M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 258-00378-0078 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 258-00378-0123 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 1,5mm - LONG.DE CUERPO 4M | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | 265-00335-0063 | CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO PRESENTACION BOLSA X 1 Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3 | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | 261-00545-0045 | CERAMICA P/PISO; DIMENSION 33 X 33 CM - TIPO ESMALTADO | MTS | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | 272-02722-0029 | CHAPAS DE ZINC; LARGO 4,35M - ANCHO 1,10M - ESPESOR CALIBRE 25 BWG.OBSERV: CHAPA ACANALADA ZINC CAL. 25 X LARGO 7 MTS. - ANCHO 1,10 MTS. | CU | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | 272-06566-0003 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | 272-01465-0031 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL ACERO - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22.2mm - DIAMETRO DE EJE 22.2mm - ESPESOR 3.2mm - DIAMETRO EXTERIOR 178mm | CU | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | 272-00896-0004 | ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 33% - LONG.DE CUERPO 50Cm - PRESENTACION BARRA | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | 279-00626-0083 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL- USO BAÑERA Y DUCHA - MEDIDA 1/2 PULG. | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 279-00626-0022 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO- USO LAVATORIO | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | 263-00835-0129 | INODOROS;MATERIAL LOZA-TIPO APOYAR-TIPO DESCARGA MOCHILA-LARGO X ANCHO 686X378 MM-TIPO PUNTA-MODELO FLORENCI - DEPOSITO P/INODORO; MATERIAL LOZA-CAPACIDAD 12 L | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 255-01076-0002 | PASTINAS; PRESENTACION 5Kg | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | 279-01123-0014 | REJILLAS; DIMENSION 15 X 15Cm - MATERIAL BRONCE | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | 255-07012-0007 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 125CM3 | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | 265-01740-0003 | PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 12,5mm - TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 258-03516-0025 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-ROSCA HEMBRA - ROSCA 1/2pulg | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | 299-01476-0057 | LLAVES DE PASO; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 1/2pulg | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 27 | 265-06896-0003 | ADHESIVOS P/AZULEJOS Y CERAMICO; PRESENTACION BOLSA X 30 KG - TIPO IMPERMEABLE | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | 296-07105-0025 | ACC. P/BAÑO; ACCESORIO VANITORY COMPLETO - MATERIAL LOZA Y MELAMINA | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | 258-03534-0045 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90 º PARA TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2pulg | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | 258-03035-0113 | TEE PLÁSTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1 1/4 pulg - DIAM. DERIVACIÓN 1 pulg - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN IPS | CU | 30 |  |  |  |  |  |
| 31 | 299-01476-0061 | LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO CON CAMPANA - MEDIDA 3/4 pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA-MACHO | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 32 | 255-05444-0004 | DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L | CU | 25 |  |  |  |  |  |
| 33 | 271-01060-0006 | HIERRO EN BARRAS REDONDAS; DIAMETRO 4.2mm- LONG. DE CUERPO 12000mm | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 271-01060-0005 | HIERRO EN BARRAS REDONDAS; DIAMETRO8mm - LONG. DE CUERPO 12000 | CU | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 261-00716-0005 | LADRILLOS CERAMICOS HUECOS; DIMENSION 12 X 18 X 25 Cm | CU | 1500 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

#### ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:……………………………

Aclaración:……………………………………..

D.N.I.:…………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

CERTIFICADO DE ENTREGA DE MUESTRAS

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..............................................................

...………… en representación de la Empresa (2)..................................................... CUIT…........................ ha concurrido para presentar las muestras requeridas en el punto 4.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondientes a la Licitación Privada para la adquisición de pinturas.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los…....días del mes de......................de 2017

- Nombre y Apellido y D.N.I.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

FOLIO

Nº_____

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

................................................

Firma Depto. Abastecimientos

................................................

Firma oferente

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE