ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL RECORRIDO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION DE PISTA AUXILIAR 07/25 DEL AERÓDROMO DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL RECORRIDO DE SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACION DE PISTA AUXILIAR 07/25 DEL AERÓDROMO DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO” deberán cumplir con lo indicado a continuación:

El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido los gastos de entrega.

Todos los productos deberán ser nuevos, sin uso, originales y su calidad será la que establece el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (I.R.A.M.). No es de  aplicación la garantía en los productos, no obstante, todos los oferentes, adjudicatarios, y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Anexo al Decreto 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Los rótulos de los mismos deberán reflejar las condiciones solicitadas como especificaciones en este Anexo I.

No se aceptarán materiales cuyas características, marcas y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Renglón 1 –      CANTIDAD:

700 MTS CABLES SUBTERRANEOS; SECCION HILO: 10 mm, AISLACION: SIN VALOR, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 10 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CABLE CON CONDUCTOR DE CUERDA DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLEXIBLE, AISLACION DE PVC ANTILLAMA, SU PRESENTACION SERA EN ROLLOS DE 100 MTS CADA UNO.

Renglón 2 –        CANTIDAD:

250 MTS CABLES SUBTERRANEOS; SECCION HILO: 16 mm, AISLACION: ANTIFLAMA, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 16 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS: LOS CABLES DEBERAN CONTAR CON UNA CAPA AISLANTE ESPECIAL DE PVC CONTRALLAMA, LOS COLORES DE LAS ALMAS DEBERAN ESTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN  LA NORMA IRAM 2178, SU PRESENTACION DEBERA SER EN CORTES A MEDIDAS.

Renglón 3 –        CANTIDAD:

2200 MTS CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 4 mm², AISLACION: VAINA Y ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 4 mm²

ESPECIFICACIONES TECNICAS: LOS CABLES DEBERAN CONTAR CON UNA CAPA AISLANTE ESPECIAL DE PVC CONTRALLAMA, VAINA CONSISTIRA EN UNA CAPA DE PVC ESPECIAL CONTRALLAMA Y RESISTENTES A LA AGRECION DE AGENTES AMBIENTALES, SU PRESENTACION SERA EN ROLLOS DE 100 MTS CADA UNO O MAS.

Renglón 4-         CANTIDAD:

500 MTS CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 3, SECCION: 3 X 1,5 mm², AISLACION: PVC

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LOS CABLES DEBERAN CONTAR CON UNA CAPA AISLANTE ESPECIAL DE PVC CONTRALLAMA, SU PRESENTACION DEBERA SER EN ROLLOS DE 100 MTS CADA UNO.

Renglón 5-          CANTIDAD:

850 MTS CABLES TELEFONICOS; TIPO: PAL-R, USO: COMUNICACIONES URBANAS, INSTALACION: ENTERRADO DIRECTAMENTE, DIAMETRO: 0,5 mm, CANT. PARES MAX.: 25 PAR, CANT. PARES: 25 PAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS: LOS CABLES DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM CORRESPONDIENTES COMO ASI TAMBIEN CON LAS NORMAS ISO, DEBERAN SER APTOS PARA USO SUBTERRANEO AISLADOS CON TERMOPLASTICOS Y REUNIDOS EN PARES, NÚCLEO RELLENO CON COMPUESTO TIPO GEL Y PROTEGIDO POR UNA CAPA PAL, DE COLOR NEGRO, SU PRESENTACION DEBERA SER EN CORTES A MEDIDA.

Renglón 6-           CANTIDAD:

1 BORNERAS; CORRIENTE: 160 A, CONTACTO: 4 X 10, MATERIAL: COBRE ESTAÑADO, TIPO DE CONEXION: TORNILLO M6

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN POSEER UNA TAPA DE POLICARBONATO, LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DEBERAN SER APTOS PARA SER REALIZADOS POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA ALLEM, PROVISTOS DE ARANDELAS GROWER Y PLANA, SU PRESENTACION SERA EN CAJA.

Renglón 7-            CANTIDAD:

120 BORNERAS; CONEXION: TETRAPOLAR, INTENSIDAD: 20 A, CONTACTO: A TORNILLO, CUERPO: UNIVERSAL, MATERIAL DEL CUERPO: UNIVERSAL, CORRIENTE: 20 A, TIPO DE CONEXION: TETRAPOLAR, MATERIAL: UNIVERSA

ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL SISTEMA DE CONEXION DE LOS CABLES A LA BARRA DEBERA SER DE APRIETE DIRECTO POR TORNILLO, DE MATERIAL DEBERA ASEGURAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO DE -30°C A +130°C ASI COMO RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS, PRESENTACION: EN CAJAS.

Renglón 8-           CANTIDAD:

30 BORNERAS; CORRIENTE: 32 A, CONTACTO: TORNILLO, MATERIAL: BAQUELITA, TIPO DE CONEXION: TETRAPOLAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL SISTEMA DE CONEXION DE LOS CABLES A LA BARRA DEBERA SER DE APRIETE DIRECTO POR TORNILLO, EL MATERIAL DEBERA ASEGURAR UNA TEMPERATURA DE TRABAJO DE -30°C A +130°C ASI COMO RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS; PRESENTACION: EN CAJAS.

Renglón 9-           CANTIDAD:

120 PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICO, TIPO: RECTO, ROSCA: EDISON, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERA SER ESMALTADO, CASQUETE DE ALUMINIO CON ROSCA, PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 10-         CANTIDAD:

4 TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 4 mm, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: AMARILLO, CONTACTO: OJAL CHICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER APTOS PARA CONDUCTORES DE COBRE, PREAISLADOS; PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES.

Renglón 11-         CANTIDAD:

3 TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 1,5 mm, COLOR: ROJO, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, CONTACTO: OJAL CHICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER APTOS PARA CONDUCTORES DE COBRE, PREAISLADOS; PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES.

Renglón 12-         CANTIDAD:

50 MTS SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 4 mm², MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER FLEXIBLES DE MATERIAL PLASTICO AISLANTE, LIBRES DE SUSTANCIAS ALOJENAS Y RETARDANTES DE LLAMA, COLOR NEGRO, PRESENTACION: ROLLO DE 50 MTS O CORTE A MEDIDA.

Renglón 13-         CANTIDAD:

25 MTS SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 10 mm²

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER FLEXIBLES DE MATERIAL PLASTICO AISLANTE, LIBRES DE SUSTANCIAS ALOJENAS Y RETARDANTES DE LLAMA, COLOR NEGRO, PRESENTACION: ROLLO DE 25 MTS O CORTE A MEDIDA.

Renglón 14-         CANTIDAD:

25 MTS SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 16 mm²

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER FLEXIBLES DE MATERIAL PLASTICO AISLANTE, LIBRES DE SUSTANCIAS ALOJENAS Y RETARDANTES DE LLAMA, COLOR NEGRO, PRESENTACION: ROLLO DE 25 MTS O CORTE A MEDIDA.

Renglón 15-         CANTIDAD:

25 MTS SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 20 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER FLEXIBLES DE MATERIAL PLASTICO AISLANTE, LIBRES DE SUSTANCIAS ALOJENAS Y RETARDANTES DE LLAMA, COLOR NEGRO, PRESENTACION: ROLLO DE 25 MTS O CORTE A MEDIDA.

Renglón 16-         CANTIDAD:

2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 25 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 25 A

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN CONTAR CON 4 POLOS, TIPO DE CURVA “C”, CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO 3KA; PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 17-         CANTIDAD:

4 CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, NORMA: DIN, CORRIENTE: 32 A, INTENSIDAD NOMINAL: 32 A

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONTARAN CON BOBINA DE 220V 50-60HZ, MONTAJE RIEL DIN, PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 18-            CANTIDAD:

110 CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 380 X 285 X 185 mm, MATERIAL: PVC, CAPACIDAD: ADAPTABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERA SER DE MATERIAL PVC TERMOPLASTICO AISLANTE, BURLETE: ESPUMA DE POLIURETANO, RESISTENCIA AL CALOR: 70°C, TENSION NOMINAL: <1000V, PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 19-           CANTIDAD:

1 GABINETES METALICOS; DIMENSION: 600 X 600 X 150 mm, PLACA DE MONTAJE: CON

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN ESTAR CONSTRUIDOS EN CHAPA DE HIERRO CON PUERTA FRONTAL ABISAGRADA, CIERRE A RANURA PARA DESTORNILLADOR CON LENGÜETA TIPO ½ VUELTA, PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 20-           CANTIDAD:

1 TORNILLOS; DIAMETRO: 19 NF, PRESENTACION: CAJA X 1000, RANURA: PARKER, CABEZA: FIJADORA, MATERIAL: ALUMINIO, USO: PARA CHAPA (ATERRAJADOR), LARGO: 3/4 pulg

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Renglón 21-           CANTIDAD:

1 TORNILLOS; DIAMETRO: 4,2 mm, LARGO: 1/2 pulg, RANURA: SIN, CABEZA: HEXAGONAL, USO: PARA CHAPA (ATERRAJADOR), MATERIAL: ALUMINIO, PRESENTACION: CAJA X 1000

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 22-           CANTIDAD:

4 BULONES; MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO: 5/16 pulg, CABEZA: HEXAGONAL, PRESENTACION: CAJA X 25, LONG.DE CUERPO: 1 1/2 pulg, ROSCA: WHITWORTH

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 23-           CANTIDAD:

6 BULONES; DIAMETRO: 1/4 pulg, LONG.DE CUERPO: 1 1/4 pulg, ROSCA: WHITWORTH, PRESENTACION: CAJA X 25, MATERIAL: HIERRO, CABEZA: HEXAGONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 24-          CANTIDAD:

150 TUERCAS; DIAMETRO: 1/4 pulg, ROSCA: WHT, MATERIAL: ACERO PULIDO, TIPO: ESTAMPADAS, PRESENTACION: SIN VALOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 25-          CANTIDAD:

4 TUERCAS; TIPO: ESTAMPADAS, MATERIAL: HIERRO, ROSCA: WHT, DIAMETRO: 5/16 pulg, PRESENTACION: CAJA X 25

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 26-          CANTIDAD:

3 ARANDELAS; MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO INTERIOR: 1/4 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 3/4 pulg, PRESENTACION: CAJA X 50, TIPO: PLANA

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 27-            CANTIDAD:

2 ARANDELAS; MATERIAL: BRONCE, TIPO: PLANA, DIAMETRO INTERIOR: 5/16 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 5/8 pulg, PRESENTACION: CAJA X 50

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESCRIPTAS EN EL MISMO RENGLON.

Renglón 28-            CANTIDAD:

30 PRENSACABLES; MATERIAL: PVC, FORMATO: RECTO, APERTURA: 1 1/4 pulg, USO: CABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN TENER CABEZAL ERGONOMICO CON INDICACION DE  RANGO DE AJUSTE, CORONA DENTADA ANTIVIBRACION Y GRADO DE PROTECCION IP68 (EN EL CABEZAL), ROSCA ELECTRICA CON TUERCA INCLUIDA, PRESENTACION: EN CAJAS.

RENGLÓN 29-            CANTIDAD:

250 PRENSACABLES; MATERIAL: PVC, FORMATO: RECTO, APERTURA: 20 mm, USO: CABLE

ESPECIFICACONES TECNICAS: : DEBERAN TENER CABEZAL ERGONOMICO CON INDICACION DE  RANGO DE AJUSTE, CORONA DENTADA ANTIVIBRACION Y GRADO DE PROTECCION IP68 (EN EL CABEZAL), ROSCA ELECTRICA CON TUERCA INCLUIDA, PRESENTACION: EN CAJAS.

Renglón 30-            CANTIDAD:

120 PRENSACABLES; MATERIAL: PVC, FORMATO: RECTO, APERTURA: 1/2 pulg, USO: CABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN TENER CABEZAL ERGONOMICO CON INDICACION DE  RANGO DE AJUSTE, CORONA DENTADA ANTIVIBRACION Y GRADO DE PROTECCION IP68 (EN EL CABEZAL), ROSCA ELECTRICA CON TUERCA INCLUIDA, PRESENTACION: EN CAJAS.

Renglón 31-            CANTIDAD:

5 JABALINAS; MATERIAL: COBRE, LARGO: 1,5 M

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER DE PUESTA A TIERRA ACOPLABLE, POSEER ROSCAS EN LAS EXTREMIDADES, CONTAR CON NUCLEO DE ACERO TREFILADO AL CARBONO, PRESENTACION: EN BARILLAS DE 1,5 MTS.

Renglón 32-            CANTIDAD:

5 CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL: PVC, DIMENSION DE CAJA: 10 X 10 Cm, DIMENSION: 10 X 10 Cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SE FABRICADAS EN MATERIAL AISLANTE, PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 33-            CANTIDAD:

5 TOMACABLES P/JABALINA; MATERIAL: BRONCE, USO: JABALINA, DIAMETRO: 5/8 pulg

ESPECIFICACIONES TECNICAS: PRESENTACION: EN CAJA O BOLSA.

Renglón 34-            CANTIDAD:

100MTS CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 16 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER CABLES DE DESCARGA A TIERRA VERDE-AMARILLO, PRESENTACION: EN ROLLOS DE 100MTS.

Renglón 35-            CANTIDAD:

8 MTS CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: ZOLADA, MEDIDA: 40 X 50 mm, PRESENTACION: TIRAS DE 2 M, TIPO: P/PARED, MATERIAL: PVC, FORMATO: LINEAL RANURADO, CONDUCTO: 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER DE PVC RIGIDO CON AISLAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, SER AUTOEXTINGUIBLE, COLOR: BLANCO O GRIS, PRESENTACION: TIRAS DE 2 MTS.

Renglón 36-            CANTIDAD:

1 TERMINAL; SECCION: 16 mm, COLOR: SIN VALOR, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, CONTACTO: OJAL CHICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER APTOS PARA CONDUCTORES DE COBRE, PREAISLADOS; PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES.

Renglón 37-            CANTIDAD:

1 TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL GRANDE, SECCION: 10 mm², PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: ROJO, CONTACTO: OJAL GRANDE

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER APTOS PARA CONDUCTORES DE COBRE, PREAISLADOS; PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES.

Renglón 38-            CANTIDAD:

4 TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 4 mm, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: AMARILLO, CONTACTO: OJAL CHICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER APTOS PARA CONDUCTORES DE COBRE, PREAISLADOS; PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES.

Renglón 39-            CANTIDAD:

3 TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 1,5 mm, COLOR: ROJO, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, CONTACTO: OJAL CHICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER APTOS PARA CONDUCTORES DE COBRE, PREAISLADOS; PRESENTACION: CAJA POR 100 UNIDADES.

Renglón 40-            CANTIDAD:

4 RIEL; TIPO: DIN, ANCHO: 35 mm, LARGO: 1 M

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN SER AGUJEREADOS Y  CONTAR CON TRATAMIENTOS ANTCORROSIVOS ZINCADO BLANCO, MATERIAL: ACERO, PRESENTACION: TIRAS DE 1 MTS.

Renglón 41-            CANTIDAD:

6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; NORMA: DIN, CORRIENTE NOM: 10 A, TIPO: UNIPOLAR, CORRIENTE: 10 A

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERAN CONTAR CON 1 POLO, TIPO DE CURVA “C”, CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO 3KA, APTA PARA MONTAJE RIEL DIN 35MM; PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 42-            CANTIDAD:

2 RELAY; TIPO: MONOFASICO, TENSION: 28 V, CORRIENTE: 10 A

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERA CONTAR CON LED INDICADOR DE OPERACIÓN, Y ZOCALOS PARA MONTAJES DIN, PRESENTACION: EN CAJA.

Renglón 43-            CANTIDAD:

4 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: A PALANCA, CORRIENTE: 10 A, TENSION: 440 V, CODIGO: 2 NC 3, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO PUNTA: EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS: DEBERA SER PARA EMBUTIR YCONTAR CON PALANCA METALICA, PRESENTACION: EN CAJA.

OBSERVACIONES:

Los artículos deben ser nuevos, sin uso y en sus envases originales.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deja constancia que el plazo establecido para la entrega del material será de DIEZ (10) DIAS HABILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inc. b) Punto 1 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Licitación Privada  Nº  25 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Las ofertas deben cumplir con lo solicitado en Anexo I de Especificaciones Técnicas.

| RENG. | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLES SUBTERRANEOS; SECCION HILO: 10 mm, AISLACION: SIN VALOR, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 10 mm | MTS | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | CABLES SUBTERRANEOS; SECCION HILO: 16 mm, AISLACION: ANTIFLAMA, HILOS: 4, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 16 mm | MTS | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 4, SECCION HILO: 4 mm², AISLACION: VAINA Y ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 4, SECCION: 4 mm² | MTS | 2200 |  |  |  |  |  |
| 4 | CABLES SUBTERRANEOS; NUMERO DE HILOS: 3, SECCION: 3 X 1,5 mm², AISLACION: PVC | MTS | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | CABLES TELEFONICOS; TIPO: PAL-R, USO: COMUNICACIONES URBANAS, INSTALACION: ENTERRADO DIRECTAMENTE, DIAMETRO: 0,5 mm, CANT. PARES MAX.: 25 PAR, CANT. PARES: 25 PAR | MTS | 850 |  |  |  |  |  |
| 6 | BORNERAS; CORRIENTE: 160 A, CONTACTO: 4 X 10, MATERIAL: COBRE ESTAÑADO, TIPO DE CONEXION: TORNILLO M6 | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | BORNERAS; CONEXION: TETRAPOLAR, INTENSIDAD: 20 A, CONTACTO: A TORNILLO, CUERPO: UNIVERSAL, MATERIAL DEL CUERPO: UNIVERSAL, CORRIENTE: 20 A, TIPO DE CONEXION: TETRAPOLAR, MATERIAL: UNIVERSA | UN | 120 |  |  |  |  |  |
| 8 | BORNERAS; CORRIENTE: 32 A, CONTACTO: TORNILLO, MATERIAL: BAQUELITA, TIPO DE CONEXION: TETRAPOLAR | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICO, TIPO: RECTO, ROSCA: EDISON, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 120 |  |  |  |  |  |
| 10 | TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 4 mm, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: AMARILLO, CONTACTO: OJAL CHICO | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 1,5 mm, COLOR: ROJO, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, CONTACTO: OJAL CHICO | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 4 mm², MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE | MTS | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 10 mm² | MTS | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 16 mm² | MTS | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 20 mm | MTS | 25 |  |  |  |  |  |
| 16 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 25 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 25 A | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, NORMA: DIN, CORRIENTE: 32 A, INTENSIDAD NOMINAL: 32 A | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 380 X 285 X 185 mm, MATERIAL: PVC, CAPACIDAD: ADAPTABLE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | UN | 110 |  |  |  |  |  |
| 19 | GABINETES METALICOS; DIMENSION: 600 X 600 X 150 mm, PLACA DE MONTAJE: CON | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | TORNILLOS; DIAMETRO: 19 NF, PRESENTACION: CAJA X 1000, RANURA: PARKER, CABEZA: FIJADORA, MATERIAL: ALUMINIO, USO: PARA CHAPA(ATERRAJADOR), LARGO: 3/4 pulg | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | TORNILLOS; DIAMETRO: 4,2 mm, LARGO: 1/2 pulg, RANURA: SIN, CABEZA: HEXAGONAL, USO: PARA CHAPA(ATERRAJADOR), MATERIAL: ALUMINIO, PRESENTACION: CAJA X 1000 | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | BULONES; MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO: 5/16 pulg, CABEZA: HEXAGONAL, PRESENTACION: CAJA X 25, LONG.DE CUERPO: 1 1/2 pulg, ROSCA: WHITWORTH | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | BULONES; DIAMETRO: 1/4 pulg, LONG.DE CUERPO: 1 1/4 pulg, ROSCA: WHITWORTH, PRESENTACION: CAJA X 25, MATERIAL: HIERRO, CABEZA: HEXAGONAL | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | TUERCAS; DIAMETRO: 1/4 pulg, ROSCA: WHT, MATERIAL: ACERO PULIDO, TIPO: ESTAMPADAS, PRESENTACION: SIN VALOR | UN | 150 |  |  |  |  |  |
| 25 | TUERCAS; TIPO: ESTAMPADAS, MATERIAL: HIERRO, ROSCA: WHT, DIAMETRO: 5/16 pulg, PRESENTACION: CAJA X 25 | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | ARANDELAS; MATERIAL: HIERRO, DIAMETRO INTERIOR: 1/4 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 3/4 pulg, PRESENTACION: CAJA X 50, TIPO: PLANA | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | ARANDELAS; MATERIAL: BRONCE, TIPO: PLANA, DIAMETRO INTERIOR: 5/16 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 5/8 pulg, PRESENTACION: CAJA X 50 | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | PRENSACABLES; MATERIAL: PVC, FORMATO: RECTO, APERTURA: 1 1/4 pulg, USO: CABLE | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 | PRENSACABLES; MATERIAL: PVC, FORMATO: RECTO, APERTURA: 20 mm, USO: CABLE | UN | 250 |  |  |  |  |  |
| 30 | PRENSACABLES; MATERIAL: PVC, FORMATO: RECTO, APERTURA: 1/2 pulg, USO: CABLE | UN | 120 |  |  |  |  |  |
| 31 | JABALINAS; MATERIAL: COBRE, LARGO: 1,5 M | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL: PVC, DIMENSION DE CAJA: 10 X 10 Cm, DIMENSION: 10 X 10 Cm | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | TOMACABLES P/JABALINA; MATERIAL: BRONCE, USO: JABALINA, DIAMETRO: 5/8 pulg | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 16 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: ZOLADA, MEDIDA: 40 X 50 mm, PRESENTACION: TIRAS DE 2 M, TIPO: P/PARED, MATERIAL: PVC, FORMATO: LINEAL RANURADO, CONDUCTO: 1 | MTS | 8 |  |  |  |  |  |
| 36 | TERMINAL; SECCION: 16 mm, COLOR: SIN VALOR, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, CONTACTO: OJAL CHICO | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL GRANDE, SECCION: 10 mm², PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: ROJO, CONTACTO: OJAL GRANDE | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 4 mm, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, COLOR: AMARILLO, CONTACTO: OJAL CHICO | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | TERMINAL; FORMA CONTACTO: OJAL CHICO, SECCION: 1,5 mm, COLOR: ROJO, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: SIN VALOR, CONTACTO: OJAL CHICO | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | RIEL; TIPO: DIN, ANCHO: 35 mm, LARGO: 1 M | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; NORMA: DIN, CORRIENTE NOM: 10 A, TIPO: UNIPOLAR, CORRIENTE: 10 A | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 42 | RELAY; TIPO: MONOFASICO, TENSION: 28 V, CORRIENTE: 10 A | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: A PALANCA, CORRIENTE: 10 A, TENSION: 440 V, CODIGO: 2 NC 3, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO PUNTA: EXTERIOR | UN | 4 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ….…………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras: ......................................................................................

ACLARACIONES: En caso de ofrecer algún descuento se deberán cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:……………………………

Aclaración:……………………………………..

D.N.I.:…………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

TRANSITO AEREO

ORLANDO FEDERICO KRAUSSE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

TRANSITO AEREO

ORLANDO FEDERICO KRAUSSE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

TRANSITO AEREO

ORLANDO FEDERICO KRAUSSE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

TRANSITO AEREO

ORLANDO FEDERICO KRAUSSE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE