ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1. OBJETO:

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para la “RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE GABINETES PARA MEDIDORES ELÉCTRICOS DEL BARRIO TF BENÍTEZ I - SITO EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS, (C.P.: 1917)”.

| N° de Orden | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02244-0001 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS; INSTALA-CIONES ELÉCTRICAS Observaciones: Servicio de recuperación y adecuación de CUATRO (4) gabinetes eléctricos. | SERVICIO | 1,00 |

2. VISITA DE OBRA:

Certificado de visita: Los Oferentes podrán visitar el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de las características específicas y del ANEXO Nº VI, que integra al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los mismos efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad.

A la oferta que presenten, los respectivos cotizantes deberán agregar el correspondiente Certificado de Visita (ANEXO VI que integra este pliego), rubricado por el SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA Rolando MOYANO.

La visita a los lugares afectados ubicados en el BARRIO TF BENÍTEZ I, deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha y horario de apertura de ofertas económicas, previa coordinación telefónica con el SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA Rolando MOYANO a través de los teléfonos Nº (02221) 481198 o (011) 4317.2000 interno 5807.

Los lugares afectados por los trabajos requeridos se identificaran como:

- Gabinete eléctrico ubicado sobre departamento N° 18.

- Gabinete eléctrico ubicado sobre departamento N° 22.

- Gabinete eléctrico ubicado sobre departamento N° 26.

- Gabinete eléctrico ubicado sobre departamento N° 32.

Las ofertas que no acrediten el cumplimiento de dicho requisito, no podrán alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutará el servicio.

3. RECIBO DE PRESENTACIÓN DE FOLLETERIA

Los Oferentes presentarán folletería e informes, certificados de Normas IRAM y toda otra documentación que permita conocer detalles y características de los materiales, insumos y accesorios que se va a utilizar en la realización del servicio, a fin de facilitar la evaluación de la calidad de materiales e insumos de las ofertas.

La misma se entregara en la oficina del Departamento ALCALDÍA, hasta una (1) hora de antelación a la fecha y hora de apertura de la oferta. Como constancia de la recepción de la folleteria el Departamento Alcaldía entregará al Oferente el (ANEXO VII), rubricado por un Funcionario del Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, el que deberá agregarse a la documentación correspondiente a la presentación de ofertas.

En caso de no recibirse la documentación requerida en el párrafo precedente, se exigirá al Oferente a efectuar la entrega, a través de medio de comunicación fehaciente.

No se exigirá la entrega de muestras de los materiales e insumos.

4 - CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS:

Todos los materiales e insumos que se utilizaran en la realización del servicio, deberán SER NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA Y DE PRIMERA CALIDAD. Los mismos serán provistos en su totalidad por el Adjudicatario.

5. CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS:

El Oferente podrá señalar durante el período de consultas, hasta TRES (3) días antes de la apertura de ofertas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente contratación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio del Inspector de tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el contratista a reclamo alguno.

6 - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La totalidad del servicio deberá concretarse en un plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles, contados a partir de la emisión y comunicación fehaciente de la respectiva orden de compra.

En caso de producirse MORA en el cumplimiento de contrato, sólo se contemplaran los retrasos que se produzcan por causas debidamente JUSTIFICADAS y DOCUMENTADAS. Para el resto de las MORAS se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 126 inciso c) Punto 1 del Decreto 893/12.

7. PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

a) GARANTÍA TÉCNICA. (OFERENTES)

Presentarán conjuntamente con la propuesta económica una GARANTÍA TÉCNICA escrita por el servicio a realizar, con una vigencia no inferior a UN (1) año, indicando:

- Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

- Procedimiento contractual al que corresponde el servicio y el objeto de la misma.

- Se describirá el servicio que se realizará, indicando las características de los materiales e insumos utilizados.

- Se indicará la vigencia de la garantía, indicando la fecha de inicio y la de finalización. El período de la misma no será inferior a UN (1) años.

- Se dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA ARGENTINA evidencie dicho servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la  ARMADA ARGENTINA  a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

- Se indicará la razón social, el nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico.

- La garantía del fabricante de los insumos y materiales que se utilizarán en la concreción de servicio, no exime al Oferente de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea defecto de material utilizado o de su instalación.

- La garantía será rubricada por el Oferente responsable, y presentada junto con de la oferta económica.

b) GARANTÍA POR EL SERVICIO REALIZADO. (ADJUDICATARIO)

Al finalizar la prestación del servicio, presentara una GARANTÍA escrita, por el buen funcionamiento del servicio y por defectos o rotura de insumos utilizados, en la misma se indicará:

1) Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

2) Procedimiento contractual al que corresponde el servicio y el objeto de la misma.

3) Se indicará la razón social, el Nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

4) Se indicará como fecha de inicio de vigencia de la garantía, la correspondiente a la recepción definitiva del servicio y la fecha de su finalización será de UN (1) AÑO. La misma tendrá plena vigencia a partir del momento en que se produzca la recepción definitiva del servicio.

5) Se describirá brevemente el servicio que se realizó, indicando las características de los materiales e insumos que se utilizaron.

6) El ADJUDICATARIO dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, y cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

7) El ADJUDICATARIO dejará expresa constancia que la garantía de los fabricantes de los insumos utilizados en la concreción de servicio, no lo exime de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea por defecto de material utilizado o de su instalación.

8) La garantía será rubricada por el ADJUDICATARIO y certificada por Escribano Público

La ARMADA, deja expresa constancia que la GARANTÍA NO TENDRÁ APLICACIÓN cuando el deterioro o falencia del servicio obedezca a trabajos y modificaciones realiza-das por el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, ni tampoco cuando sea responsabilidad del permisionario o terceros contratados por este.

NOTA: La garantía citada precedentemente deberá ser entregada conjuntamente con de la facturación del servicio al momento de realizar la recepción provisoria/definitiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR:

RENGLÓN Nº 1: “SERVICIO DE RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE GABINETES PARA MEDIDO-RES ELÉCTRICOS DEL BARRIO BENÍTEZ I”.

Los trabajos abajo indicados son los requerimientos mínimos necesarios para efectuar la recuperación de cada uno de los gabinetes para medidores eléctricos indicados, existentes en el Barrio TF BENÍTEZ I.

Todos los trabajos requeridos deberán dar cumplimiento al Reglamento de Conexiones para acometidas múltiples que rigen para la empresa prestataria del servicio eléctrico EDELAP.

1-El Oferente deberá coordinar con la compañía de energía eléctrica -EDELAP- la desconexión de la alimentación eléctrica sobre el conjunto de gabinetes a trabajar.

Se procederá a la desconexión de las acometidas y el retiro del gabinete metálico que porta los medidores con el objeto de su recuperación y adecuación a normas vigentes, para lo cual se deberá efectuar:

- Desmontar la totalidad de los medidores y térmicas colocadas en el mismo.

- Desmontar las puertas y accesorios porta térmicas.

- Efectuar la inspección estructural del conjunto con el objeto de identificar el grado de factibilidad y nivel de seguridad de acuerdo a las normas vigentes con el objeto de proseguir su recuperación y puesta en servicio.

- En el caso de que su recuperación no sea factible, el oferente deberá proveer de un gabinete integrado normalizado y homologado por la compañía  de distribución EDELAP. Para dicho caso el Oferente deberá proveer el correspondiente gabinete en MATERIAL POLICARBONATO, con todas sus partes y accesorios en cumplimiento a la reglamentación en vigor.

- En caso de ser recuperable al gabinete se le deberá efectuar su reparación integral con la realización de todos aquellos trabajos que sean necesarios para lograr su funcionamiento óptimo y seguro para los operadores, y permisionarios de la unidades habitacionales.

- Luego de su recuperación, se procederá a efectuar la remoción de la pintura por medio mecánico o manual, para proceder con la protección de las superficies metálicas con la colocación de dos manos de anti oxido y dos manos de esmalte sintético color blanco brillante.

- Proceder al montaje del gabinete en su lugar original con el montaje de la totalidad de los accesorios desmontados para su reparación, observándose las distancias reglamentarias para su montaje, asegurando su correcto anclaje por medio de grampas metálicas a las superficies fijas existentes.

- El oferente deberá efectuar la colocación de caños y accesorios necesarios para efectuar la provisión del servicio por acometida aérea a la red EDELAP. Para los caños de acero corresponderá  las normas IRAM 2502 y 60.712 encontrándose habilitados y homologados por EDELAP

- Efectuar las conexiones eléctricas necesarias para la puesta en servicio de los me-didores afectados.

- Efectuar la colocación de jabalina reglamentaria por cada gabinete, interconectan-do la toma a tierra de los medidores.

- Realizar prueba de funcionamiento y puesta en servicio.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

A - VERIFICACIÓN DE TAREAS:

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

B - OBRADOR:

EL ADJUDICATARIO en caso de que lo considere necesario, deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa, cargo y responsabilidad locales apropiados a fin de preservar sus materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la ARMADA ARGENTINA no será en absoluto responsable.

C - FLETE:

Los costos del flete, almacenamiento, estiba, carga, descarga, traslado; y todo otro gasto para todas las provisiones, desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada en el lugar de entrega, serán por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a reclamo o compensación alguna.

D - LIBRE TRÁNSITO:

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El Adjudicatario deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

E - LIMPIEZA:

Durante la ejecución de los servicios deberá se efectuará la limpieza del lugar, de modo de garantizar las perfectas condiciones de seguridad e higiene del trabajo.

-Diariamente se efectuará la remoción de todo escombro y desechos que vienen de acumularse en el correr del día.

F – RETIRO DE RESIDUOS COMUNES:

Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, que no sean expresamente requeridos por la Inspección de Tareas, serán cargados, transportados, y descargados para su depósito final por cuenta y orden del ADJUDICATARIO fuera del ámbito de los Barrios Militares.

G – NÓMINA DE PERSONAL/MATERIALES:

El ADJUDICATARIO presentará la lista de personal que trabajará, y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime sea necesario para ejecutar los trabajos.

H - EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución de los trabajos pertinentes el adjudicatario, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos. Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO, dispondrá permanentemente de un responsable o supervisor que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

I - HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el Suboficial Encargado del Departamento Alcaldía SUBOFICIAL Rolando MOYANO.

J - FINALIZACIÓN DE TRABAJOS:

El ADJUDICATARIO, deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminados los trabajos del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Los trabajos no especificados por el Departamento ALCALDÍA, que resulten necesarios para la correcta finalización de los trabajos serán exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO.

K - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Todo trabajo que modifique lo establecido en el presente anexo, deberá ser informado por escrito al Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO con no menos de 24:00 hs. de anticipación para su evaluación y aprobación.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACIÓN PRIVADA  Nº   29 /16.

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02244-0001 | INSTALACIONES ELÉC-TRICAS; INSTALACIONES ELÉCTRICAS Observaciones: Servicio de recuperación y adecuación de CUATRO (4) gabinetes eléctricos | SERV. | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: .....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras: ………………………………..…………………................

....................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ……………………………

Aclaración: ……………………………………..

D.N.I.: ……………………………………………

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL  (Art. 70 inciso g) punto 3 del Decreto Nº 893/12).

Tipo de Procedimiento:

Nº:

Ejercicio:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002)

Firma del oferente: ………………………………..

Aclaración: …………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …………………

Carácter: …………………………………………..

Lugar y fecha: …………………………………….

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Art. 70 inciso g) punto 4 del Decreto Nº 893/12).

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración de los complejos industriales nacionales. Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados: |  |  |
| --- | --- | --- |

| BALANZA COMERCIAL |
| --- |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| OBSERVACIONES: |

Firma del oferente: ……………………………………..

Aclaración: ………………………………………………

Tipo Y Número de Documento: …….…………………

Carácter: …………………………………………………

Lugar y fecha: …………………………………………..

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ...............................................................

en representación de la (2) ……………………………………………………………ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizaran los trabajos de:………………………… …………………….……...………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de .............................de 2016.-

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VII

CERTIFICADO RECIBO DE FOLLETERIA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ……………………………………………..

……………………………………….. D.N.I.: ...…………………………………………………….

en representación de la (2) …………………………………………………………………………

C.U.I.T.:……………………………ha entregado folleteria de los materiales e insumos cotizados.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de……………………..de 2016.-

……………………………….

ACLARACIÓN

# Text boxes

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

................................................

JEFE

ACLARACIÓN

RODRIGO FERNANDO CABALLERO

CAPITÁN DE CORBETA

SUBJEFE DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

#### SUBJEFATURA

#### ALCALDÍA