ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los matafuegos deben ser nuevos, deben estar cargados y precintados, listos para su uso, contener las obleas pertinentes y anillos (marbetes) correspondientes al año en curso, según normas vigentes.

Con la entrega de los materiales se deberá presentar una garantía escrita de mantenimiento de carga, no menor a un año

RENGLÓN Nº 1: MATAFUEGOS; TIPO BC- AGENTE EXTINTOR ANHIDRIDO

CARBONICO- CAPACIDAD 7KG. Agente limpio, no contaminante

Cilindro de acero sin costura- válvula de latón forjado, con palanca

de sostén de acero y dispositivo de seguridad- manguera de

caucho sintético de alta presión, resistente a la intemperie, con tobera

dieléctrica, largo 90 cm- sello IRAM- aprobación DPS

RENGLON Nº 2: MATAFUEGOS; TIPO ABC- AGENTE EXTINTOR HALOCLEAN-

CAPACIDAD 5 KG. Reemplazante ecológico del Halón 1211, agente

limpio, no deja residuos- recipiente de chapa de acero, pintados en

pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie- válvula

Sprinkler con manómetro de control de carga incorporado- agente

extintor HCFC-123, apto para fuegos clase ABC- sello IRAM-

aprobación DPS

RENGLON Nº 3: MATAFUEGOS; TIPO ABC- AGENTE EXTINTOR

PQS ABC CON  SELLO IRAM 3569- CAPACIDAD 10 KG. Recipiente de chapa de acero al carbono laminado en frio, con válvula de latón forjado rosca m30 con palancas de acero al carbono, vástago de latón con asiento y o‘ring de caucho sintético, manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable. Recargables, presurizados con nitrógeno seco sello IRAM- aprobación DPS

RENGLON Nº 4: GABINETE PORTA MANGUERA Y LANZAS, CON SOPORTE PARA

MANGUERA, LANZA Y ACC. Los mismos deberán estar fabricados según

normas vigentes, chapa calibre 20, tratados con pintura anticorrosiva, puerta

de perfil de ángulo de 5/8, deberá poseer acometidas laterales, cerradura del

tipo gas y puerta de vidrio para manguera de 2 ½”.

Medidas: 600mm x 580mm x 200mm (Alto-Ancho-Prof) aproximadamente.

RENGLON Nº 5: TUBO DE OXIGENO, TIPO LIVIANO P/ 1 A 2 KG. Deberá estar construido en

acero sin costuras según normas IRAM 2582, 2529/72 Y 2587, presión de

carga 150 BAR,  deberá incluir regulador de oxigeno medicinal en acero

inoxidable con caudalimetro y mascarilla, deberá ser nuevo sin uso con

garantía no menor a 12 meses y con prueba hidráulica cada 5 años.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deja establecido que el plazo establecido para la conclusión del servicio contratado será de DIEZ (10) DÍAS HABILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01 y Art. 102 del Anexo al Decreto. Asimismo se deja constancia que deberán acompañar al producto Garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a Doce (12) meses, contado desde la fecha de la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) del bien cuyo suministro efectivizaron, durante el cual subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACION PRIVADA  Nº  35 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 439-01296-0113 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO - CAPACIDAD 10Kg | CU | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 439-01296-0074 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR POLVO - CAPACIDAD 5Kg | CU | 23 |  |  |  |  |  |
| 3 | 439-01296-0138 | MATAFUEGOS; TIPO ABCK - AGENTE EXTINTOR ACETATO DE POTASIO - CAPACIDAD 10 LTS | CU | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 439-01336-0001 | GABINETES PORTA MANG. Y LANZAS | CU | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 433-04212-0001 | TUBO DE OXIGENO, TIPO LIVIANO P/ 1 A 2 KG | CU | 1 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

MARCELO HORACIO VIOLANDO

SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA

JEFE DE CARGO

LUCHA CONTRA

INCENDIOS

MARCELO HORACIO VIOLANDO

SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA

JEFE DE CARGO

LUCHA CONTRA

INCENDIOS

LUCHA CONTRA

INCENDIOS

MARCELO HORACIO VIOLANDO

SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA

JEFE DE CARGO

LUCHA CONTRA

INCENDIOS

MARCELO HORACIO VIOLANDO

SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA

JEFE DE CARGO