ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

RENGLÓN Nº 1:

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Las siguientes especificaciones se establecen para la adquisición del servicio eléctrico necesario para la extracción, reparación, instalación y reemplazo de materiales eléctricos defectuosos de la Escuela de Aviación Naval a fin de cumplir con las normas de higiene y seguridad laboral en cuanto a reducir riesgos eléctricos extrayendo y reemplazando los materiales defectuosos, instalando aquellos que cumplan con las normas de seguridad según la Ley N° 19.587 y; además, se hace menester la reparación, por personal especializado de dicha acometida debido al deterioro natural de los elementos que la componen, para aumentar la seguridad del personal y el buen aprovechamiento del sistema.

El servicio debe constar de mano de obra especializada para realizar el cálculo de consumo de potencia del hangar tomando sus márgenes de seguridad necesarios, la extracción del material defectuoso, su reemplazo, la instalación, y provisión de los insumos eléctricos devenidos de dicho cálculo de potencia eléctrica, la reparación de la distribución de circuitos y del tablero principal con sus respectivos sistemas de parada de emergencia y seguridad, y la puesta en servicio de dichos sistemas eléctricos con sus indicadores luminosos de servicios.

Los insumos eléctricos serán los devenidos de los cálculos de potencia realizados y provistos por el personal especializado de la empresa adjudicataria.

Resulta importante que los materiales provistos por la empresa cumplan con las normas de seguridad vigentes para instalaciones eléctricas.

Tolerancia: Sin tolerancia.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS:

Los elementos ofrecidos deberán cumplir con las especificaciones de las normas IRAM vigentes.

Los materiales a instalar deberán ser nuevos, sin uso y originales. Cuando resulten piezas o elementos defectuosos el contratista deberá proceder con su cambio en un término no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de la comunicación de la falla por parte de la Comisión de Recepción de la Escuela de Aviación Naval.

GARANTÍA TÉCNICA:

Debidamente rubricada, en la que indicarán, expresamente, el plazo – no inferior a UN (1) año, contado desde la fecha de la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) del servicio brindado, durante el cual subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Se deja constancia que el plazo establecido para la realización del servicio será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inc. C) Punto 1 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

Licitación Privada  Nº  36 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |
| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |  |
| 1 | 339-4334.1 | MANT Y REPAR ELECTRICO ELECTRO; DESCRIPCION: ELECTRICO Y ELECTRONICO | UN | 1 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:……………………………

Aclaración:……………………………………..

D.N.I.:…………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

DIEGO ALEJANDRO MAZZA

CAPITÁN DE CORBETA

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR

DIEGO ALEJANDRO MAZZA

CAPITÁN DE CORBETA

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR

DIEGO ALEJANDRO MAZZA

CAPITÁN DE CORBETA

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR

DIEGO ALEJANDRO MAZZA

CAPITÁN DE CORBETA

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR