ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DE JARDINERIA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

1 DESCRIPCION DE LOS INSUMOS:

1º RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - ESPESOR 10mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

2º RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 20KG/CM2

3º RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6,40M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

4º RENGLON: CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 40 - 1 1/4mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION

5º RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA 90º - H-H P/TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25mm

6º RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA

7º RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN

8º RENGLON: TEE DE ACERO; TIPO REDUCCION - DIMENSION 1 A 3/4pulg - ESPESOR 4mm - TIPO DE CONEXION P/SOLDAR

9° RENGLON: ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 3/4pulg - ELEMENTO CUPLA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 3/4pulg - TIPO CUPLA - TIPO DE CONEXION FUSION/ROSCA METALICA MACHO

10° RENGLON: TEE DE ACERO; TIPO REDUCCION - DIMENSION 1 A 1/2pulg - ESPESOR 4mm - TIPO DE CONEXION P/SOLDAR

11° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA 90º - H-H P/TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg

12° RENGLON: BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL ACERO - LARGO STANDARD

13° RENGLON: ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 3/4pulg - ELEMENTO CUPLA - MATERIAL PVC P/TERMOFUSION - DIMENSION 3/4pulg - TIPO CUPLA P/TERMOFUSIONAR - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION

14° RENGLON: CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL PVC - MEDIDA 1pulg - ROSCA SIN

15° RENGLON: CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL PVC - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA SIN

16° RENGLON: LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO COMUN - MEDIDA 1pulg

17° RENGLON: UNION DOBLE; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS

18° RENGLON: UNION DOBLE; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS

19° RENGLON: UNION DOBLE; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO MACHO-HEMBRA - ROSCA CON

20° RENGLON: CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO X 3/4pulg

21° RENGLON: SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250mL

22° RENGLON: BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1/2pulg

23° RENGLON: BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 3/4pulg

24° RENGLON: BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1pulg

25° RENGLON: HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 15Cm

26° RENGLON: VALVULAS P/CANILLAS; DIAMETRO 1/2pulg - MATERIAL GOMA

27° RENGLON: VALVULAS P/CANILLAS; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL GOMA

28° RENGLON: JUNTAS P/FLEXIBLE; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO EXTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 25Cm

29° RENGLON: TAPONES SINTETICOS; USO OBTURACION - DIAMETRO 8,5mm - MATERIAL PVC

30° RENGLON: CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO

31º RENGLON: INODOROS; MATERIAL LOZA - TIPO DE APOYAR - TIPO DESCARGA MOCHILA - LARGO X ANCHO 686 X 378mm - TIPO DE PUNTA/MODELO ADRIATICA

32º RENGLON: INODOROS; MATERIAL LOZA - TIPO FLORENCIA - TIPO DESCARGA MOCHILA - LARGO X ANCHO 436 X 400mm - TIPO DE PUNTA/MODELO COSQUIN

33º RENGLON: REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO BRAZO BOYA Y PALANCA - TIPO FERRUM

34º RENGLON: BOYAS; FORMA PERA - MATERIAL GOMA

35º RENGLON: DISCOS ABRASIVOS; USO ACERO INOXIDABLE - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - DIAMETRO DE EJE 22,2mm - ESPESOR 1mm

36º RENGLON: DISCOS D/DEBASTADO ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 115mm - ESPESOR 1,6mm - USO HIERRO - CALIDAD DE DEBASTE

37º RENGLON: DISCOS ABRASIVOS; USO EN METAL - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - DIAMETRO DE EJE 1pulg - ESPESOR 1/8pulg

38º RENGLON: DISCOS ABRASIVOS; USO EN METAL - TIPO DESBASTE - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - DIAMETRO DE EJE 7/8pulg - ESPESOR 1/4pulg

39º RENGLON: FLOTANTES P/INODOROS; DIAMETRO 1/2pulg - USO DEPOSITO - MATERIAL GOMA

40º RENGLON: FLOTANTES P/INODOROS; DIAMETRO 3/4pulg - USO DEPOSITO - MATERIAL GOMA

41º RENGLON: CANILLAS DE SERVICIO; DIAMETRO 1/2pulg - MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO

42º RENGLON: CANILLAS DE SERVICIO; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO

43º RENGLON: CANILLAS; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO SIN - TIPO ESFERICA 1" - USO VARIOS

44º RENGLON: REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO TAPA CON TECLA PULSADORA - USO VALVULA DESCARGA PARA INODORO

45° RENGLON: GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO LAVATORIO - MEDIDA 3/4pulg

46° RENGLON: GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO BIDET - MEDIDA 1/2pulg

47° RENGLON: ELECTRODOS; DIAMETRO 2mm - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO

48° RENGLON: ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO PARA SOLDAR ACERO DULCE

49° RENGLON: CEMENTO PORTLAND; TIPO MEZCLA - PRESENTACION BOLSA X 30Kg

50° RENGLON: CAÑO CAMARA DE PVC; ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO 110mm - LARGO 4M

51° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 40 A 45mm

52° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 50mm

53° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO CODO - DIAMETRO 40mm - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC

54° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 50mm - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC

55° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN

56° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN

57° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN

58° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN

59° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO LISO - LONG.DE CUERPO 6M - PRESION DE TRABAJO 12Bar

60° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 12 mm - EXTREMO PARA ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 4000mm

61° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1/2pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC

62° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC

63° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO REDUCCION - DIAMETRO 3/4 - 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO

64° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1pulg - ANGULO 45°C - EXTREMO ROSCA HEMBRA - MATERIAL PVC

65° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO REDUCCION - DIAMETRO 1 - 3/4pulg - ANGULO 90º - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO

66° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1/2pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN

67º RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 3/4pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA

68º RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 3/4pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON

69º RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL PVC - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA SIN

70º RENGLON: TERRAJAS; TIPO HEMBRA - ROSCA P/CAÑO POLIPROPILENO - DIAMETRO 1/2"- 3/4"- 1"pulg - PASO 2,309mm

71º RENGLON: SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250mL

72º RENGLON: CAÑAMOS; PRESENTACION 1/2Kg

73º RENGLON: ADHESIVOS; TIPO PVC - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 500CM3

74º RENGLON: UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO FORJADO - DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - ROSCA CON

75º RENGLON: UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON

76º RENGLON: DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL WIDIA - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22mm - DIAMETRO DE EJE 22mm - ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg

77º RENGLON: LAPIZ DE CARPINTERO; SECCION OVAL

78° RENGLON: METRO DE MADERA; TIPO PLEGABLE - LONG.DE CUERPO 2M - PRECISION EN CENTIMETROS

79° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 10mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

80° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

81° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

82° RENGLON: ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 1,5mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO DULCE

83° RENGLON: ABRAZADERAS; USO AJUSTE - MEDIDA 1/4pulg - MATERIAL ACERO INOXIDABLE

84° RENGLON: ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - MEDIDA 1pulg - MATERIAL ACERO INOXIDABLE

85° RENGLON: ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - MEDIDA 3/4pulg - MATERIAL CHAPA GALVANIZADA

86° RENGLON: REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 3,5mm - LONG.DE CUERPO 20mm

87° RENGLON: REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 4mm - LONG.DE CUERPO 20mm

88° RENGLON: REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 5mm - LONG.DE CUERPO 20mm

89° RENGLON: CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR - ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO DE ACERO - LONGITUD 3M

90° RENGLON: TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - DIAMETRO INTERIOR SIN - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO P/LADRILLO HUECO - ARANDELA SIN

91° RENGLON: TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIAMETRO INTERIOR 4mm - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER Nº10 - ARANDELA SIN

92° RENGLON: TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 10mm - LONG.DE CUERPO 50mm - DIAMETRO INTERIOR SIN - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO P/LADRILLO HUECO - ARANDELA SIN

93° RENGLON: REMACHADORAS; TIPO REMACHE ALUMINIO - ACCIONAMIENTO MANUAL

94° RENGLON: DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE - TIPO OXIDO DE ALUMINIO - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - DIAMETRO DE EJE 22mm - ESPESOR 1mm

95° RENGLON: VALVULAS P/CANILLAS; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL BRONCE

96° RENGLON: ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO FUELLE - DIAM. CAÑERIAS 2 1/2pulg - MATERIAL GOMA

97° RENGLON: JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RAPIDO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 13

98° RENGLON: TORNILLOS; MATERIAL BRONCE - LARGO 8Cm

99° RENGLON: TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 4,2mm - LARGO 32mm

100° RENGLON: REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO BOYA - TIPO PERA

101° RENGLON: CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO

102° RENGLON: CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO X 3/4pulg

103° RENGLON: REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO MECANISMO COMPLETO - TIPO DE EMBUTIR

104° RENGLON: DISCOS D/DEBASTADO ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 178mm - ESPESOR 7mm - USO AMOLADORA - CALIDAD DE DEBASTE

105° RENGLON: TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 1/8pulg - LARGO 1pulg

106° RENGLON: HOJAS DE SIERRAS SIN FIN; USO MADERA - MATERIAL ACERO - ANCHO 40mm - ESPESOR 0,70mm - LARGO 100Cm - DISTANCIA ENTRE DIENTES 15mm

107° RENGLON: HOJAS DE CORTE; USO P/GARLOPA - MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - ANCHO 41mm - LARGO 35mm - ESPESOR 3mm

108° RENGLON: CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA PLANA - LONGITUD 2000mm

109° RENGLON: CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA PLANA - LONGITUD 2000mm

110° RENGLON: GRAMPAS; MATERIAL COBRE - CARACTERISTICA EN "C"

111° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 3mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

112° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 4mm - LARGO SERIE CORTA - VASTAGO CILINDRICO

113° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 5mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

114° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

115° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 7mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

116° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

117° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 9mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

118° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 10mm - LARGO ESTANDAR

119° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 11mm - LARGO ESTANDAR

120° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 12mm - LARGO ESTANDAR

121° RENGLON: MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 13mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

122° RENGLON: SERRUCHOS; TIPO COSTILLA - LONG.DE CUERPO 18pulg - TIPO DIENTE UNIVERSAL - TIPO DE HOJA FIJA

123° RENGLON: FORMON; ANCHO 8mm - MATERIAL DEL MANGO PLASTICO - LARGO HOJA 140mm

124° RENGLON: FORMON; MATERIAL DEL MANGO MADERA - LARGO HOJA 150Cm

125° RENGLON: FORMON; ANCHO 12mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm

126° RENGLON: FORMON; ANCHO 14mm - MATERIAL DEL MANGO DE MADERA - LARGO HOJA 140mm

127° RENGLON: FORMON; ANCHO 16mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm

128° RENGLON: FORMON; ANCHO 18mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm

129° RENGLON: FORMON; ANCHO 20mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm

130° RENGLON: FORMON; ANCHO 22mm - MATERIAL DEL MANGO MADERA - LARGO HOJA 140mm

131° RENGLON: JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO FRESAS - MATERIAL METAL DURO - CANTIDAD 24 - USO CENTRO DE MECANIZADO

132° RENGLON: TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 16mm

133° RENGLON: TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 25mm

134° RENGLON: TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 38mm

135° RENGLON: TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 16mm

136° RENGLON: TIJERAS DE PODAR; USO EN ALTURA - CAPACIDAD DE CORTE 40mm - LARGO 100Cm - MANGO ANTIDESLIZANTE

137° RENGLON: REP. Y ACC. P/BORDEADORA; REPUESTO ROLLO DE TANZA

138° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO PLACA PORTACUCHILLAS - MARCA EQUIPO CERUTTI - MODELO EQUIPO DT 2000

139° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO ENGRANAJE DE 23 DIENTES - MARCA EQUIPO CERUTTI - MODELO EQUIPO DA 4500

140° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO RETEN - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO EQUIPO 280

141° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO CIGUEÑAL - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO EQUIPO 106

142° RENGLON: REP. Y ACC. P/BORDEADORA; REPUESTO JUNTA DE MOTOR - USO STHIL 500

143° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO JUEGO DE JUNTAS - MARCA EQUIPO SHILL - MODELO EQUIPO FS 160/280

144° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO FILTRO - MARCA EQUIPO SHILL - MODELO EQUIPO FS 160/280

145° RENGLON: REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO CABLE DE ACELERADOR - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO EQUIPO 280

146° RENGLON: HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 32 - LONG.DE CUERPO 30Cm

147° RENGLON: HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 15Cm

148° RENGLON: DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE - TIPO PLANO - DIAMETRO EXTERIOR 9pulg - DIAMETRO DE EJE 7/8pulg - ESPESOR 5/64pulg

149° RENGLON: DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg - ESPESOR 1/16pulg - USO MADERA - TIPO CORTE

150° RENGLON: CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO DE 1/2pulg

151° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 20mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 2KG/CM2

152° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

153° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 32mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

154° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2

155° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 50mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2

156° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 60mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2

157° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 100mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2

158° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO DESAGUE - DIAMETRO 110mm - ANGULO 45°C - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC

159° RENGLON: CERAMICAS P/PISOS; DIMENSION 33 X 33Cm - TIPO ALBERDI

160° RENGLON: CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S. (ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3

161° RENGLON: PASTINAS; PRESENTACION 5Kg

162° RENGLON: CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 4pulg

163° RENGLON: CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 3pulg

164° RENGLON: CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 1pulg

165° RENGLON: CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 2pulg

166° RENGLON: CORTA VIDRIOS; MATERIAL PUNTA ACERO - CANT.DE PUNTAS 6 - FORMA RUEDA

167° RENGLON: CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 15NF - LARGO 40mm

168° RENGLON: BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL ACERO - LARGO 25mm

169° RENGLON: NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 5Cm

170° RENGLON: ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CONECTOR REDUCCION - DIAM. CAÑERIAS 3/4 - 1/2pulg - MATERIAL ACERO INOXIDABLE

171° RENGLON: BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL ACERO - LARGO STANDARD

172° RENGLON: ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 63mm - ELEMENTO CODO 45 - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION 63mm - TIPO CODO 45 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION

173° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN

174° RENGLON: TEE P/CAÑO; MATERIAL FUNDICION NODULAR - DIAMETRO PRINCIPAL 200mm - DIAM. DERIVACION 100mm

175° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45°C - MATERIAL PVC - MEDIDA 110mm

176° RENGLON:  NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 8Cm

177° RENGLON: ENTREROSCA PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - TUERCA CON - DIAMETRO 1/2pulg

178° RENGLON: ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CODO - DIAM. CAÑERIAS 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO

179° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm

180° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 40mm

181° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm

182° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN

183° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 100mm - ANGULO 90º - EXTREMO MACHO - HEMBRA - MATERIAL PVC

184° RENGLON: CONECTORES; TIPO TEE

185° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 1/2pulg

186° RENGLON: NIPLES DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2pulg - ROSCA SIMPLE - LONG.DE CUERPO 2,5Cm

187° RENGLON: NIPLES DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - ROSCA GAS - LONG.DE CUERPO 5Cm

188° RENGLON: CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL COBRE - MEDIDA 3/4 A 1/2pulg - ROSCA GAS

189° RENGLON: ENTREROSCA PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - TRATAMIENTO SIN - TUERCA CON - DIAMETRO 3/4pulg

190° RENGLON: CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL COBRE - MEDIDA 3/4 A 1/2pulg - ROSCA GAS

191° RENGLON: BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO

192° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO REDUCCION - DIAMETRO 1 - 1/2pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO

193° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA

194° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 25mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN

195° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1pulg

196° RENGLON: UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO MACHO-MACHO - ROSCA GAS

197° RENGLON: NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1pulg - LONG.DE CUERPO 8Cm

198° RENGLON: NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1pulg - LONG.DE CUERPO 6Cm

199° RENGLON: NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1pulg - LONG.DE CUERPO 10Cm

200° RENGLON: NIPLES PLASTICOS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 1pulg - ROSCA CON - LONG.DE CUERPO 15Cm

201° RENGLON: BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO

202° RENGLON: BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO

203° RENGLON: "BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/8pulg - MATERIAL BRONCE "

204° RENGLON: "LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA "

205° RENGLON: LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO ESFERICA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA

206° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN

207° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/8pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE

208° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

209° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

210° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm

211° RENGLON: "REJILLAS; DIMENSION 20 X 20Cm - SUJECION C/TORNILLOS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TRATAMIENTO SIN "

212° RENGLON: "BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 A 20mm "

213° RENGLON: TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 19mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN

214° RENGLON: ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CODO - DIAM. CAÑERIAS 20mm - MATERIAL POLIPROPILENO

215° RENGLON: " ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CODO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO 90º - TIPO DE CONEXION FUSION "

216° RENGLON: UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO

217° RENGLON: CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 1M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2

218° RENGLON: UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIETILENO Y ACERO - DIAMETRO 20mm - EXTREMO HEMBRA - ROSCA 1/2pulg

219° RENGLON: LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO ESFERICA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA

220° RENGLON: LLAVES DE PASO; USO P/GAS TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO Y ACERO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 25mm - ROSCA EXTREMOS SIN

221° RENGLON: LLAVES DE PASO; USO P/GAS TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO Y ACERO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 25mm - ROSCA EXTREMOS SIN

222° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

223° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

224° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA MACHO - EXTREMO INSERCION HEMBRA

225° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

226° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90º - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25mm

227° RENGLON: REJILLAS; DIMENSION 30 X 15Cm - SUJECION C/TORNILLOS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE

228° RENGLON: TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 19mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN

229° RENGLON: ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CODO - DIAM. CAÑERIAS 25mm - MATERIAL ALUMINIO

230° RENGLON: UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 25mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN

231° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm - ANGULO 45°C - EXTREMO SIN - MATERIAL POLIPROPILENO

232° RENGLON: UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 32mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN

233° RENGLON: ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION

234° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/GAS TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA-HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO Y ACERO

235° RENGLON: ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CURVA SOBRE PASAJE - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO NORMAL - TIPO DE CONEXION TERMOFUSION

236° RENGLON: ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32 X 25mm - ELEMENTO CUPLA REDUCCION - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION 32 X 25mm - TIPO CUPLA REDUCCION - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION

237° RENGLON: TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN

238° RENGLON: BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 20mm

239° RENGLON: REJILLAS; DIMENSION 30 X 15Cm - SUJECION C/TORNILLOS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE

240° RENGLON: CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32(Ø)mm

241° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

242° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

243° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

244° RENGLON: TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA

245° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO

246° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 32 X 3/4mm/pulg - ANGULO 90º - EXTREMO TERMOFUSION-ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO

247° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 32 X 1pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO

248° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO

249° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO

250° RENGLON: CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO FUSION - ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Los artículos deberán ser nuevos, sin uso y deberán estar en sus envases originales, deberán tener Garantía técnica debidamente rubricada, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a 6 meses.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión de la entrega del bien a adquirir será de QUINCE (15) días hábiles, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el art. 102 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACION PRIVADA Nº  42 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 258-00378-0217 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - ESPESOR 10mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 258-00378-0227 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 20KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 258-00378-0273 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 6,40M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 258-01143-0061 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 40 - 1 1/4mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION | CU | 25 |  |  |  |  |
| 5 | 258-03534-0089 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA 90º - H-H P/TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25mm | CU | 25 |  |  |  |  |
| 6 | 258-03035-0117 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 258-03035-0112 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 271-06083-0075 | TEE DE ACERO; TIPO REDUCCION - DIMENSION 1 A 3/4pulg - ESPESOR 4mm - TIPO DE CONEXION P/SOLDAR | CU | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 258-08001-0085 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 3/4pulg - ELEMENTO CUPLA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 3/4pulg - TIPO CUPLA - TIPO DE CONEXION FUSION/ROSCA METALICA MACHO | CU | 15 |  |  |  |  |
| 10 | 271-06083-0063 | TEE DE ACERO; TIPO REDUCCION - DIMENSION 1 A 1/2pulg - ESPESOR 4mm - TIPO DE CONEXION P/SOLDAR | CU | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 258-03534-0073 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA 90º - H-H P/TERMOFUSION - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg | CU | 10 |  |  |  |  |
| 12 | 279-02334-0093 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL ACERO - LARGO STANDARD | CU | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 258-08001-0081 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 3/4pulg - ELEMENTO CUPLA - MATERIAL PVC P/TERMOFUSION - DIMENSION 3/4pulg - TIPO CUPLA P/TERMOFUSIONAR - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | CU | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 258-06925-0024 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL PVC - MEDIDA 1pulg - ROSCA SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 258-06925-0026 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL PVC - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 299-01476-0054 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO COMUN - MEDIDA 1pulg | CU | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 279-01776-0015 | UNION DOBLE; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS | CU | 15 |  |  |  |  |
| 18 | 279-01776-0004 | UNION DOBLE; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS | CU | 15 |  |  |  |  |
| 19 | 279-01776-0103 | UNION DOBLE; MATERIAL HIERRO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO MACHO-HEMBRA - ROSCA CON | CU | 15 |  |  |  |  |
| 20 | 296-06037-0006 | CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO X 3/4pulg | CU | 7 |  |  |  |  |
| 21 | 255-07012-0092 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250mL | CU | 15 |  |  |  |  |
| 22 | 296-07485-0001 | BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1/2pulg | CU | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 296-07485-0002 | BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 3/4pulg | CU | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 296-07485-0003 | BOQUILLAS P/TERMOFUSION; DIMENSION 1pulg | CU | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 275-00421-0041 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 15Cm | CU | 15 |  |  |  |  |
| 26 | 279-01160-0003 | VALVULAS P/CANILLAS; DIAMETRO 1/2pulg - MATERIAL GOMA | CU | 50 |  |  |  |  |
| 27 | 279-01160-0004 | VALVULAS P/CANILLAS; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL GOMA | CU | 50 |  |  |  |  |
| 28 | 296-02051-0003 | JUNTAS P/FLEXIBLE; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO EXTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 25Cm | CAJA | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 258-02087-0054 | TAPONES SINTETICOS; USO OBTURACION - DIAMETRO 8,5mm - MATERIAL PVC | CU | 5 |  |  |  |  |
| 30 | 272-06566-0003 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO | CU | 25 |  |  |  |  |
| 31 | 263-00835-0122 | INODOROS; MATERIAL LOZA - TIPO DE APOYAR - TIPO DESCARGA MOCHILA - LARGO X ANCHO 686 X 378mm - TIPO DE PUNTA/MODELO ADRIATICA | CU | 5 |  |  |  |  |
| 32 | 263-00835-0113 | INODOROS; MATERIAL LOZA - TIPO FLORENCIA - TIPO DESCARGA MOCHILA - LARGO X ANCHO 436 X 400mm - TIPO DE PUNTA/MODELO COSQUIN | CU | 5 |  |  |  |  |
| 33 | 296-04194-0001 | REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO BRAZO BOYA Y PALANCA - TIPO FERRUM | CU | 5 |  |  |  |  |
| 34 | 296-01449-0006 | BOYAS; FORMA PERA - MATERIAL GOMA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 35 | 269-00776-0211 | DISCOS ABRASIVOS; USO ACERO INOXIDABLE - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - DIAMETRO DE EJE 22,2mm - ESPESOR 1mm | CU | 15 |  |  |  |  |
| 36 | 275-04207-0016 | DISCOS D/DEBASTADO ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 115mm - ESPESOR 1,6mm - USO HIERRO - CALIDAD DE DEBASTE | CU | 25 |  |  |  |  |
| 37 | 269-00776-0054 | DISCOS ABRASIVOS; USO EN METAL - TIPO CORTE - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - DIAMETRO DE EJE 1pulg - ESPESOR 1/8pulg | CU | 20 |  |  |  |  |
| 38 | 269-00776-0007 | DISCOS ABRASIVOS; USO EN METAL - TIPO DESBASTE - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - DIAMETRO DE EJE 7/8pulg - ESPESOR 1/4pulg | CU | 20 |  |  |  |  |
| 39 | 296-03697-0003 | FLOTANTES P/INODOROS; DIAMETRO 1/2pulg - USO DEPOSITO - MATERIAL GOMA | CU | 20 |  |  |  |  |
| 40 | 296-03697-0005 | FLOTANTES P/INODOROS; DIAMETRO 3/4pulg - USO DEPOSITO - MATERIAL GOMA | CU | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 279-02102-0001 | CANILLAS DE SERVICIO; DIAMETRO 1/2pulg - MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO | CU | 5 |  |  |  |  |
| 42 | 279-02102-0003 | CANILLAS DE SERVICIO; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO | CU | 5 |  |  |  |  |
| 43 | 279-02825-0024 | CANILLAS; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO SIN - TIPO ESFERICA 1" - USO VARIOS | CU | 10 |  |  |  |  |
| 44 | 296-07552-0025 | REP. Y ACC. P/VALVULAS; REPUESTO TAPA CON TECLA PULSADORA - USO VALVULA DESCARGA PARA INODORO | CU | 15 |  |  |  |  |
| 45 | 279-00626-0068 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO LAVATORIO - MEDIDA 3/4pulg | CU | 10 |  |  |  |  |
| 46 | 279-00626-0073 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO BIDET - MEDIDA 1/2pulg | CU | 20 |  |  |  |  |
| 47 | 275-01432-0016 | ELECTRODOS; DIAMETRO 2mm - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO | CU | 3 |  |  |  |  |
| 48 | 275-01432-0006 | ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO PARA SOLDAR ACERO DULCE | CU | 3 |  |  |  |  |
| 49 | 265-00335-0047 | CEMENTO PORTLAND; TIPO MEZCLA - PRESENTACION BOLSA X 30Kg | CU | 6 |  |  |  |  |
| 50 | 258-06898-0004 | CAÑO CAMARA DE PVC; ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO 110mm - LARGO 4M | CU | 6 |  |  |  |  |
| 51 | 258-03534-0007 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 40 A 45mm | CU | 20 |  |  |  |  |
| 52 | 258-03534-0039 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 50mm | CU | 15 |  |  |  |  |
| 53 | 258-01147-0230 | CODOS DE PLASTICO; TIPO CODO - DIAMETRO 40mm - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 45 |  |  |  |  |
| 54 | 258-01147-0266 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 50mm - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 20 |  |  |  |  |
| 55 | 258-03035-0023 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN | CU | 45 |  |  |  |  |
| 56 | 258-03035-0100 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN | CU | 25 |  |  |  |  |
| 57 | 258-03035-0023 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN | CU | 15 |  |  |  |  |
| 58 | 258-03035-0100 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN | CU | 15 |  |  |  |  |
| 59 | 258-00378-0201 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 2mm - EXTREMO LISO - LONG.DE CUERPO 6M - PRESION DE TRABAJO 12Bar | CU | 15 |  |  |  |  |
| 60 | 258-00378-0048 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 12 MACIZOmm - EXTREMO PARA ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 4000mm | CU | 15 |  |  |  |  |
| 61 | 258-01147-0003 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1/2pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 50 |  |  |  |  |
| 62 | 258-01147-0005 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 50 |  |  |  |  |
| 63 | 258-01147-0304 | CODOS DE PLASTICO; TIPO REDUCCION - DIAMETRO 3/4 - 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 50 |  |  |  |  |
| 64 | 258-01147-0190 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1pulg - ANGULO 45°C - EXTREMO ROSCA HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 50 |  |  |  |  |
| 65 | 258-01147-0303 | CODOS DE PLASTICO; TIPO REDUCCION - DIAMETRO 1 - 3/4pulg - ANGULO 90º - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 50 |  |  |  |  |
| 66 | 258-03035-0057 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1/2pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN | CU | 60 |  |  |  |  |
| 67 | 258-03035-0116 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 3/4pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA | CU | 60 |  |  |  |  |
| 68 | 258-03035-0105 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 3/4pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON | CU | 35 |  |  |  |  |
| 69 | 258-03035-0095 | TEE PLASTICA; MATERIAL PVC - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA SIN | CU | 35 |  |  |  |  |
| 70 | 275-00664-0247 | TERRAJAS; TIPO HEMBRA - ROSCA P/CAÑO POLIPROPILENO - DIAMETRO 1/2"- 3/4"- 1"pulg - PASO 2,309mm | CU | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 255-07012-0092 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250mL | CU | 8 |  |  |  |  |
| 72 | 221-01459-0005 | CAÑAMOS; PRESENTACION 1/2Kg | CU | 15 |  |  |  |  |
| 73 | 259-00267-0125 | ADHESIVOS; TIPO PVC - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 500CM3 | CU | 15 |  |  |  |  |
| 74 | 279-01776-0110 | UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO FORJADO - DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - ROSCA CON | CU | 25 |  |  |  |  |
| 75 | 279-01776-0079 | UNION DOBLE; MATERIAL ACERO - TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA CON | CU | 25 |  |  |  |  |
| 76 | 272-01465-0070 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL WIDIA - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22mm - DIAMETRO DE EJE 22mm - ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg | CU | 10 |  |  |  |  |
| 77 | 275-01244-0001 | LAPIZ DE CARPINTERO; SECCION OVAL | CU | 15 |  |  |  |  |
| 78 | 275-00986-0007 | METRO DE MADERA; TIPO PLEGABLE - LONG.DE CUERPO 2M - PRECISION EN CENTIMETROS | CU | 5 |  |  |  |  |
| 79 | 275-00654-0373 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 10mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 6 |  |  |  |  |
| 80 | 275-00654-0402 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 6 |  |  |  |  |
| 81 | 275-00654-0354 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 6 |  |  |  |  |
| 82 | 271-00256-0034 | ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 1,5mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO DULCE | CU | 4 |  |  |  |  |
| 83 | 272-06678-0103 | ABRAZADERAS; USO AJUSTE - MEDIDA 1/4pulg - MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CU | 6 |  |  |  |  |
| 84 | 272-06678-0023 | ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - MEDIDA 1pulg - MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CU | 6 |  |  |  |  |
| 85 | 272-06678-0075 | ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - MEDIDA 3/4pulg - MATERIAL CHAPA GALVANIZADA | CU | 6 |  |  |  |  |
| 86 | 279-00820-0039 | REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 3,5mm - LONG.DE CUERPO 20mm | CU | 400 |  |  |  |  |
| 87 | 279-00820-0034 | REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 4mm - LONG.DE CUERPO 20mm | CU | 400 |  |  |  |  |
| 88 | 279-00820-0013 | REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 5mm - LONG.DE CUERPO 20mm | CU | 400 |  |  |  |  |
| 89 | 275-00568-0042 | CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR - ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO DE ACERO - LONGITUD 3M | CU | 8 |  |  |  |  |
| 90 | 258-00819-0094 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - DIAMETRO INTERIOR SIN - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO P/LADRILLO HUECO - ARANDELA SIN | CAJA | 4 |  |  |  |  |
| 91 | 258-00819-0059 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIAMETRO INTERIOR 4mm - PRESENTACION CAJA X 100UN - TIPO FISHER Nº10 - ARANDELA SIN | CAJA | 4 |  |  |  |  |
| 92 | 258-00819-0093 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 10mm - LONG.DE CUERPO 50mm - DIAMETRO INTERIOR SIN - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO P/LADRILLO HUECO - ARANDELA SIN | CAJA | 4 |  |  |  |  |
| 93 | 275-00653-0013 | REMACHADORAS; TIPO REMACHE ALUMINIO - ACCIONAMIENTO MANUAL | CU | 2 |  |  |  |  |
| 94 | 269-00776-0132 | DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE - TIPO OXIDO DE ALUMINIO - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - DIAMETRO DE EJE 22mm - ESPESOR 1mm | CU | 25 |  |  |  |  |
| 95 | 279-01160-0017 | VALVULAS P/CANILLAS; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL BRONCE | CAJA | 10 |  |  |  |  |
| 96 | 279-08857-0020 | ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO FUELLE - DIAM. CAÑERIAS 2 1/2pulg - MATERIAL GOMA | CU | 20 |  |  |  |  |
| 97 | 275-01976-0005 | JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RAPIDO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 13 | CAJA | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 279-00644-0452 | TORNILLOS; MATERIAL BRONCE - LARGO 8Cm | CAJA | 2 |  |  |  |  |
| 99 | 279-00644-2041 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 4,2mm - LARGO 32mm | CU | 150 |  |  |  |  |
| 100 | 296-04194-0018 | REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO BOYA - TIPO PERA | CU | 10 |  |  |  |  |
| 101 | 272-06566-0003 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 25Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 102 | 296-06037-0006 | CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO X 3/4pulg | CU | 5 |  |  |  |  |
| 103 | 296-04194-0003 | REP. Y ACC. P/DEPOSITO INODORO; REPUESTO MECANISMO COMPLETO - TIPO DE EMBUTIR | CU | 5 |  |  |  |  |
| 104 | 275-04207-0008 | DISCOS D/DEBASTADO ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 178mm - ESPESOR 7mm - USO AMOLADORA - CALIDAD DE DEBASTE | CU | 20 |  |  |  |  |
| 105 | 279-00644-1611 | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 1/8pulg - LARGO 1pulg | CU | 1000 |  |  |  |  |
| 106 | 275-01818-0039 | HOJAS DE SIERRAS SIN FIN; USO MADERA - MATERIAL ACERO - ANCHO 40mm - ESPESOR 0,70mm - LARGO 100Cm - DISTANCIA ENTRE DIENTES 15mm | CU | 4 |  |  |  |  |
| 107 | 275-01819-0001 | HOJAS DE CORTE; USO P/GARLOPA - MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - ANCHO 41mm - LARGO 35mm - ESPESOR 3mm | CU | 2 |  |  |  |  |
| 108 | 243-00627-0295 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA PLANA - LONGITUD 2000mm | CU | 4 |  |  |  |  |
| 109 | 243-00627-0295 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA PLANA - LONGITUD 2000mm | CU | 4 |  |  |  |  |
| 110 | 279-00656-0111 | GRAMPAS; MATERIAL COBRE - CARACTERISTICA EN "C" | CU | 5 |  |  |  |  |
| 111 | 275-00654-0478 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 3mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 112 | 275-00654-0459 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 4mm - LARGO SERIE CORTA - VASTAGO CILINDRICO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 113 | 275-00654-0353 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 5mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 114 | 275-00654-0354 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 115 | 275-00654-0355 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 7mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 116 | 275-00654-0402 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 117 | 275-00654-0357 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 9mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 7 |  |  |  |  |
| 118 | 275-00654-0045 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 10mm - LARGO ESTANDAR | CU | 5 |  |  |  |  |
| 119 | 275-00654-0046 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 11mm - LARGO ESTANDAR | CU | 4 |  |  |  |  |
| 120 | 275-00654-0047 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE ACERO RAPIDO - DIAMETRO 12mm - LARGO ESTANDAR | CU | 4 |  |  |  |  |
| 121 | 275-00654-0371 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 13mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO | CU | 4 |  |  |  |  |
| 122 | 275-00744-0023 | SERRUCHOS; TIPO COSTILLA - LONG.DE CUERPO 18pulg - TIPO DIENTE UNIVERSAL - TIPO DE HOJA FIJA | CU | 4 |  |  |  |  |
| 123 | 275-00747-0018 | FORMON; ANCHO 8mm - MATERIAL DEL MANGO PLASTICO - LARGO HOJA 140mm | CU | 10 |  |  |  |  |
| 124 | 275-00747-0026 | FORMON; MATERIAL DEL MANGO MADERA - LARGO HOJA 150Cm | CU | 10 |  |  |  |  |
| 125 | 275-00747-0011 | FORMON; ANCHO 12mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm | CU | 10 |  |  |  |  |
| 126 | 275-00747-0024 | FORMON; ANCHO 14mm - MATERIAL DEL MANGO DE MADERA - LARGO HOJA 140mm | CU | 4 |  |  |  |  |
| 127 | 275-00747-0012 | FORMON; ANCHO 16mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm | CU | 4 |  |  |  |  |
| 128 | 275-00747-0013 | FORMON; ANCHO 18mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm | CU | 5 |  |  |  |  |
| 129 | 275-00747-0014 | FORMON; ANCHO 20mm - MATERIAL DEL MANGO DE COMPUESTO ANTIGOLPE - LARGO HOJA 140mm | CU | 5 |  |  |  |  |
| 130 | 275-00747-0025 | FORMON; ANCHO 22mm - MATERIAL DEL MANGO MADERA - LARGO HOJA 140mm | CU | 5 |  |  |  |  |
| 131 | 275-03790-0174 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO FRESAS - MATERIAL METAL DURO - CANTIDAD 24 - USO CENTRO DE MECANIZADO | CU | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 279-00644-1902 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 16mm | CU | 1000 |  |  |  |  |
| 133 | 279-00644-1903 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 25mm | CU | 1000 |  |  |  |  |
| 134 | 279-00644-1904 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 38mm | CU | 1000 |  |  |  |  |
| 135 | 279-00644-1902 | TORNILLOS; RANURA AUTOPERFORANTE - MATERIAL HIERRO ZINCADO - DIAMETRO 3,5mm - LARGO 16mm | CU | 1000 |  |  |  |  |
| 136 | 275-00909-0017 | TIJERAS DE PODAR; USO EN ALTURA - CAPACIDAD DE CORTE 40mm - LARGO 100Cm - MANGO ANTIDESLIZANTE | CU | 2 |  |  |  |  |
| 137 | 296-05688-0002 | REP. Y ACC. P/BORDEADORA; REPUESTO ROLLO DE TANZA | CU | 20 |  |  |  |  |
| 138 | 296-08447-0159 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO PLACA PORTACUCHILLAS - MARCA EQUIPO CERUTTI - MODELO EQUIPO DT 2000 | CU | 4 |  |  |  |  |
| 139 | 296-08447-0165 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO ENGRANAJE DE 23 DIENTES - MARCA EQUIPO CERUTTI - MODELO EQUIPO DA 4500 | CU | 2 |  |  |  |  |
| 140 | 296-08447-0031 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO RETEN - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO EQUIPO 280 | CU | 2 |  |  |  |  |
| 141 | 296-08447-0028 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO CIGUEÑAL - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO EQUIPO 106 | CU | 2 |  |  |  |  |
| 142 | 296-05688-0059 | REP. Y ACC. P/BORDEADORA; REPUESTO JUNTA DE MOTOR - USO STHIL 500 | CU | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 296-08447-0110 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO JUEGO DE JUNTAS - MARCA EQUIPO SHILL - MODELO EQUIPO FS 160/280 | CU | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 296-08447-0101 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO FILTRO - MARCA EQUIPO SHILL - MODELO EQUIPO FS 160/280 | CU | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 296-08447-0022 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO CABLE DE ACELERADOR - MARCA EQUIPO STIHL - MODELO EQUIPO 280 | CU | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 275-00421-0031 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 32 - LONG.DE CUERPO 30Cm | PACK | 2 |  |  |  |  |
| 147 | 275-00421-0041 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 15Cm | PACK | 2 |  |  |  |  |
| 148 | 269-00776-0182 | DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE - TIPO PLANO - DIAMETRO EXTERIOR 9pulg - DIAMETRO DE EJE 7/8pulg - ESPESOR 5/64pulg | CU | 5 |  |  |  |  |
| 149 | 275-04196-0019 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg - ESPESOR 1/16pulg - USO MADERA - TIPO CORTE | CU | 5 |  |  |  |  |
| 150 | 296-06037-0003 | CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION ROLLO DE 1/2pulg | CU | 10 |  |  |  |  |
| 151 | 258-00378-0208 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - ESPESOR 20mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 2KG/CM2 | CU | 15 |  |  |  |  |
| 152 | 258-00378-0240 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 153 | 258-00378-0121 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 32mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 15 |  |  |  |  |
| 154 | 258-00378-0022 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 155 | 258-00378-0023 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 50mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 156 | 258-00378-0108 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 60mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 157 | 258-00378-0107 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 100mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 4000mm - PRESION DE TRABAJO 4KG/CM2 | CU | 30 |  |  |  |  |
| 158 | 258-01147-0131 | CODOS DE PLASTICO; TIPO DESAGUE - DIAMETRO 110mm - ANGULO 45°C - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 10 |  |  |  |  |
| 159 | 261-00545-0090 | CERAMICAS P/PISOS; DIMENSION 33 X 33Cm - TIPO ALBERDI | CAJA | 6 |  |  |  |  |
| 160 | 265-00335-0013 | CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 3 | CU | 60 |  |  |  |  |
| 161 | 255-01076-0002 | PASTINAS; PRESENTACION 5Kg | CU | 15 |  |  |  |  |
| 162 | 271-00333-0042 | CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 4pulg | KG | 3 |  |  |  |  |
| 163 | 271-00333-0040 | CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 3pulg | KG | 3 |  |  |  |  |
| 164 | 271-00333-0035 | CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 1pulg | KG | 3 |  |  |  |  |
| 165 | 271-00333-0038 | CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 2pulg | KG | 3 |  |  |  |  |
| 166 | 275-01163-0003 | CORTA VIDRIOS; MATERIAL PUNTA ACERO - CANT.DE PUNTAS 6 - FORMA RUEDA | CU | 4 |  |  |  |  |
| 167 | 271-00333-0071 | CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 15NF - LARGO 40mm | KG | 3 |  |  |  |  |
| 168 | 279-02334-0065 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL ACERO - LARGO 25mm | CU | 10 |  |  |  |  |
| 169 | 272-01228-0003 | NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 5Cm | CU | 15 |  |  |  |  |
| 170 | 279-08857-0098 | ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CONECTOR REDUCCION - DIAM. CAÑERIAS 3/4 - 1/2pulg - MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CU | 15 |  |  |  |  |
| 171 | 279-02334-0092 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL ACERO - LARGO STANDARD | CU | 15 |  |  |  |  |
| 172 | 258-08001-0047 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 63mm - ELEMENTO CODO 45 - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION 63mm - TIPO CODO 45 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | CU | 10 |  |  |  |  |
| 173 | 258-03035-0100 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 174 | 272-01852-0062 | TEE P/CAÑO; MATERIAL FUNDICION NODULAR - DIAMETRO PRINCIPAL 200mm - DIAM. DERIVACION 100mm | CU | 10 |  |  |  |  |
| 175 | 258-03534-0014 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45°C - MATERIAL PVC - MEDIDA 110mm | CU | 20 |  |  |  |  |
| 176 | 272-01228-0011 | NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 8Cm | CU | 20 |  |  |  |  |
| 177 | 258-07106-0002 | ENTREROSCA PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - TUERCA CON - DIAMETRO 1/2pulg | CU | 20 |  |  |  |  |
| 178 | 279-08857-0049 | ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CODO - DIAM. CAÑERIAS 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 25 |  |  |  |  |
| 179 | 258-03534-0006 | CURVAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm | CU | 25 |  |  |  |  |
| 180 | 258-03534-0041 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 40mm | CU | 25 |  |  |  |  |
| 181 | 258-03534-0010 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 63mm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 182 | 258-03035-0100 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 183 | 258-01147-0165 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 100mm - ANGULO 90º - EXTREMO MACHO - HEMBRA - MATERIAL PVC | CU | 30 |  |  |  |  |
| 184 | 293-01550-0019 | CONECTORES; TIPO TEE | CU | 30 |  |  |  |  |
| 185 | 258-03534-0037 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL PVC - MEDIDA 1/2pulg | CU | 30 |  |  |  |  |
| 186 | 271-01019-0020 | NIPLES DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2pulg - ROSCA SIMPLE - LONG.DE CUERPO 2,5Cm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 187 | 271-01019-0024 | NIPLES DE HIERRO; TRATAMIENTO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg - ROSCA GAS - LONG.DE CUERPO 5Cm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 188 | 272-01773-0026 | CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL COBRE - MEDIDA 3/4 A 1/2pulg - ROSCA GAS | CU | 30 |  |  |  |  |
| 189 | 258-07106-0007 | ENTREROSCA PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - TRATAMIENTO SIN - TUERCA CON - DIAMETRO 3/4pulg | CU | 20 |  |  |  |  |
| 190 | 272-01773-0026 | CUPLAS DE REDUCCION METALICA; MATERIAL COBRE - MEDIDA 3/4 A 1/2pulg - ROSCA GAS | CU | 20 |  |  |  |  |
| 191 | 279-02334-0007 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 20 |  |  |  |  |
| 192 | 258-01147-0158 | CODOS DE PLASTICO; TIPO REDUCCION - DIAMETRO 1 - 1/2pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 193 | 258-03035-0117 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - EXTREMO FUSION - ROSCA HEMBRA | CU | 30 |  |  |  |  |
| 194 | 258-03035-0050 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 25mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION - ROSCA SIN | CU | 10 |  |  |  |  |
| 195 | 258-03534-0059 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 45º - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1pulg | CU | 30 |  |  |  |  |
| 196 | 258-03516-0012 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 1pulg - EXTREMO MACHO-MACHO - ROSCA GAS | CU | 15 |  |  |  |  |
| 197 | 272-01228-0005 | NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1pulg - LONG.DE CUERPO 8Cm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 198 | 272-01228-0009 | NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1pulg - LONG.DE CUERPO 6Cm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 199 | 272-01228-0013 | NIPLES DE BRONCE; DIAMETRO 1pulg - LONG.DE CUERPO 10Cm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 200 | 258-03901-0048 | NIPLES PLASTICOS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 1pulg - ROSCA CON - LONG.DE CUERPO 15Cm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 201 | 279-02334-0040 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 10 |  |  |  |  |
| 202 | 279-02334-0006 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 30 |  |  |  |  |
| 203 | 279-02334-0042 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/8pulg - MATERIAL BRONCE | CU | 30 |  |  |  |  |
| 204 | 299-01476-0003 | LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA | CU | 15 |  |  |  |  |
| 205 | 299-01476-0002 | LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO ESFERICA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA | CU | 15 |  |  |  |  |
| 206 | 258-03035-0056 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 207 | 258-05650-0015 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/8pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 208 | 258-05650-0027 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 209 | 258-05650-0001 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 210 | 258-03534-0035 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm | CU | 30 |  |  |  |  |
| 211 | 279-01123-0035 | REJILLAS; DIMENSION 20 X 20Cm - SUJECION C/TORNILLOS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TRATAMIENTO SIN | CU | 15 |  |  |  |  |
| 212 | 258-03536-0012 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 A 20mm | CU | 45 |  |  |  |  |
| 213 | 272-01852-0069 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 19mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN | CU | 45 |  |  |  |  |
| 214 | 279-08857-0050 | ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CODO - DIAM. CAÑERIAS 20mm - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 45 |  |  |  |  |
| 215 | 258-08001-0097 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CODO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO 90º - TIPO DE CONEXION FUSION | CU | 45 |  |  |  |  |
| 216 | 272-06754-0027 | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO | CU | 45 |  |  |  |  |
| 217 | 258-00378-0231 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 1M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | CU | 40 |  |  |  |  |
| 218 | 258-03516-0075 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIETILENO Y ACERO - DIAMETRO 20mm - EXTREMO HEMBRA - ROSCA 1/2pulg | CU | 25 |  |  |  |  |
| 219 | 299-01476-0002 | LLAVES DE PASO; USO GAS - MATERIAL BRONCE - TIPO ESFERICA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA | CU | 30 |  |  |  |  |
| 220 | 299-01476-0110 | LLAVES DE PASO; USO P/GAS TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO Y ACERO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 25mm - ROSCA EXTREMOS SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 221 | 299-01476-0110 | LLAVES DE PASO; USO P/GAS TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO Y ACERO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 25mm - ROSCA EXTREMOS SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 222 | 258-05650-0018 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 223 | 258-05650-0002 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 224 | 258-05650-0024 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA MACHO - EXTREMO INSERCION HEMBRA | CU | 25 |  |  |  |  |
| 225 | 258-05650-0018 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 226 | 258-03534-0038 | CURVAS PLASTICAS; TIPO CURVA DE 90º - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25mm | CU | 40 |  |  |  |  |
| 227 | 279-01123-0024 | REJILLAS; DIMENSION 30 X 15Cm - SUJECION C/TORNILLOS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CU | 15 |  |  |  |  |
| 228 | 272-01852-0069 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 19mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN | CU | 40 |  |  |  |  |
| 229 | 279-08857-0030 | ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CODO - DIAM. CAÑERIAS 25mm - MATERIAL ALUMINIO | CU | 40 |  |  |  |  |
| 230 | 258-03516-0022 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 25mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 231 | 258-01147-0175 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm - ANGULO 45°C - EXTREMO SIN - MATERIAL POLIPROPILENO | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 232 | 258-03516-0030 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 32mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 233 | 258-08001-0037 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 234 | 258-01147-0334 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/GAS TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA-HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO Y ACERO | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 235 | 258-08001-0112 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CURVA SOBRE PASAJE - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO NORMAL - TIPO DE CONEXION TERMOFUSION | CU | 30 |  |  |  |  |
| 236 | 258-08001-0015 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32 X 25mm - ELEMENTO CUPLA REDUCCION - MATERIAL POLIETILENO - DIMENSION 32 X 25mm - TIPO CUPLA REDUCCION - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | CU | 30 |  |  |  |  |
| 237 | 258-03035-0056 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 20mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN | CU | 30 |  |  |  |  |
| 238 | 258-03536-0038 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 20mm | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 239 | 279-01123-0024 | REJILLAS; DIMENSION 30 X 15Cm - SUJECION C/TORNILLOS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CU | 15 |  |  |  |  |
| 240 | 258-03534-0002 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32(Ø)mm | CU | 25 |  |  |  |  |
| 241 | 258-05650-0008 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | CU | 25 |  |  |  |  |
| 242 | 258-05650-0007 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | PACK | 3 |  |  |  |  |
| 243 | 258-05650-0008 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | CU | 25 |  |  |  |  |
| 244 | 258-05650-0003 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | CU | 25 |  |  |  |  |
| 245 | 258-01147-0121 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 25 |  |  |  |  |
| 246 | 258-01147-0105 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 32 X 3/4mm/pulg - ANGULO 90º - EXTREMO TERMOFUSION-ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 25 |  |  |  |  |
| 247 | 258-01147-0106 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 32 X 1pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 30 |  |  |  |  |
| 248 | 258-01147-0285 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 25 |  |  |  |  |
| 249 | 258-01147-0285 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 25 |  |  |  |  |
| 250 | 258-01147-0305 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO FUSION - ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | CU | 25 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

# Text boxes

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

### SUBOFICIAL MAYOR AERONÁUTICO

### JEFE DE CARGO

REPARACIONES

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

### SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

### JEFE DE CARGO

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

### SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO