ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO:

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para contratar el “SERVICIO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS TECHOS DE CHAPA DE TRES (3) CASAS DEL BARRIO MILITAR SUBOFICIAL SEGUNDO LOBOS - SITO EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS, (C.P.: 1917)”.

| N° de Orden | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04434-0007 | MANT. Y REP. TECHO; MANT. Y REPAR. DE TECHO - CRITERIO SOCIAL SIN. Observaciones: Reemplazo de techos de chapa de TRES (3) casas ubicadas en el Barrio Militar SSAE Lobos. | SERVICIO | 1,00 |

2.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La totalidad del servicio deberá concretarse en un plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación fehaciente de la respectiva orden de compra.

En caso de producirse MORA en el cumplimiento de contrato, sólo se contemplaran los retrasos que se produzcan por causas debidamente JUSTIFICADAS y DOCUMENTADAS. Para el resto de las MORAS se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inciso d) Punto 1 del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Decreto 1030/16.

3.- VISITA DE OBRA:

Se requerirá Certificado de Visita de obra (ANEXO VI), el que integra el presente Pliego Bases y Condiciones Particulares.

Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación.

La visita a las Casas Nº 3, 4 y 8 del Barrio Militar SS LOBOS, sito en la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, Partido de Punta Indio – Provincia de BUENOS AIRES (C.P.: 1917), deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha y horario de apertura de ofertas económicas, previa coordinación telefónica con el SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA Rolando MOYANO a través de los teléfonos Nº (02221) 481198 o (011) 43172000 interno 5807.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como (ANEXO VI), rubricado por el Encargado del Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO Suboficial Principal MOYANO ROLANDO, funcionario competente de la Armada.

Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego.

La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16)”.

4.- GARANTÍAS:

Los Oferentes deberán presentar una Pre-Garantía debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo –no inferior a DOCE (12) meses, contado desde la fecha de la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) durante el cual subsanarán –a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias –de cualquier especie-, que a solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. La Garantía Técnica deberá efectivizarla finalizado el servicio. En el caso en que los Oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16.

En la Garantía Técnica, se indicará:

- Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

- Número de procedimiento contractual y objeto de la misma.

- Se describirá el servicio realizado, indicando las características de los materiales e insumos que se utilizaron.

- Fecha de inicio de vigencia será la correspondiente a la fecha de la recepción definitiva del servicio y como fecha de finalización la que proponga el ADJUDICATARIO, la que en ningún caso podrá ser inferior a los DOCE (12) meses.

- Se dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, y cuando las mismas le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

- Se indicará la razón social, el Nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- La garantía de los fabricantes de los materiales e insumos utilizados en la concreción de servicio, no exime al ADJUDICATARIO de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea por defecto de material utilizado o de su instalación.

- La ARMADA, deja expresa constancia que la GARANTÍA NO TENDRÁ APLICACIÓN cuando el deterioro o falencia del servicio obedezca a trabajos y modificaciones realiza-das por el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, ni tampoco cuando sea responsabilidad del permisionario o terceros contratados por este.

NOTA: El ADJUDICATARIO rubricará la garantía ante escribano público y obtendrá la certificación de firma correspondiente.

5.- CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS:

Todos los materiales, insumos y accesorios necesarios para la ejecución del servicio a proveer deberán ser NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA, PRIMERA CALIDAD.

6.- CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS:

El Oferente podrá señalar durante el período de consultas, cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente contratación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio de la ARMADA ARGENTINA a través de la Comisión de Inspección de Tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el contratista a reclamo alguno.

7.- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES:

Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, siempre y cuando las mismas representen una mejora, el ADJUDICATARIO deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de Tareas.

8.- INSPECCIÓN DE TAREAS:

La Inspección de Tareas supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

Las mismas serán efectuadas en cualquier momento y sin previo aviso.

La Inspección de Tarea está compuesta por:

- Señor Jefe del Departamento Alcaldía.

- Suboficiales Inspectores del Departamento Alcaldía.

9.- HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el SUBOFICIAL PRINCIPAL Rolando MOYANO, Encargado del Departamento Alcaldía.

10.- PERSONAL:

El OFERENTE presentará a la apertura de ofertas UNA (1) relación que contendrá:

- Nombre y Apellido del Supervisor/Responsable de la obra y trabajadores.

- Número de C.U.I.L./C.U.I.T.

- Domicilio particular del Supervisor.

- Teléfono celular del Supervisor.

- Correo Electrónico del Supervisor.

- Nómina completa de Trabajadores que intervendrán en la realización del servicio.

- número de C.U.I.L./C.U.I.T.

- Domicilio particular de los Causantes.

En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la Relación de Personal que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

11.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS:

El ADJUDICATARIO presentará UNA (1) relación de las maquinarias, vehículos, herramientas, y cualquier otro elemento que utilizará para la ejecución de los trabajos.

12.- PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS:

Los materiales e insumos serán provistos en su totalidad por el ADJUDICATARIO excepto la totalidad de chapas y cumbreras, las que serán provistas por la ARMADA.

13.- FLETE Y ALMACENAMIENTO:

El costo del acarreo, carga, estiba, guarda, transporte y todo otro gasto que ocasione la provisión de los materiales e insumos será por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a compensación o reclamo alguno.

14.- OBRADOR:

EL ADJUDICATARIO en caso de que lo considere necesario, deberá proveerse en el lugar donde se realizarán los trabajos y/o construir a su costa, cargo y responsabilidad locales apropiados a fin de preservar sus materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la ARMADA no será en absoluto responsable, estando además a su cargo el alumbrado, la provisión de energía eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc. Estos locales se ajustarán a lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y/o a las directivas que oportunamente pudiera recibir de la Inspección y/o Dirección de la instalación

15.- LIBRE TRÁNSITO:

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El ADJUDICATARIO deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

16.- RETIRO DE RESIDUOS:

Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, que no sean expresamente requeridos por la Inspección de Tareas, serán cargados, transportados, y descargados para su depósito final por cuenta y orden del ADJUDICATARIO fuera del ámbito del Barrio Militar SS LOBOS.

17.- LIMPIEZA DE OBRA:

-Durante la ejecución de los servicios el ADJUDICATARIO efectuará la limpieza del lugar, de modo de garantizar las perfectas condiciones de seguridad e higiene del trabajo.

-Será precedida diariamente por la remoción de todo escombro y desechos que vienen de acumularse en el correr del día.

-Al terminar la ejecución de los mismos, efectuara una limpieza total, y se retirará todos los sobrantes que correspondan.

18.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL:

El ADJUDICATARIO será responsable del comportamiento del personal a su cargo, la conducta de los mismos se ajustarán a las normas básicas de convivencia y buenas costumbres. En caso de surgir algún tipo de discrepancia debido, a falta de respeto o inconducta hacia los permisionarios o sus familiares, la ARMADA podrá ordenar el cese de las actividades en forma inmediata, y sin derecho a reclamo alguno, intimando a través de medio fehaciente al Responsable o Supervisor de la conducta y el comportamiento del personal a su cargo.

Asimismo será responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes.

19.- EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución del servicio el ADJUDICATARIO, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos.

Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO dispondrá permanentemente del RESPONSABLE O SUPERVISOR designado, el que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

20.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL RENGLÓN:

A)- EL ADJUDICATARIO ejecutará en la Casa Nº 3, 4 y 8 del Barrio Militar SSAE LOBOS, todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione en forma expresa, sea necesario para la perfecta terminación de la tarea y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

La presente especificación determina los estándares mínimos requeridos para efectuar los trabajos indicados observando las reglas de buen arte.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL DEPARTAMENTO ALCALDÍA DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO PROVEERÁ PARA SU COLOCACIÓN LA TOTALIDAD DE CHAPAS GALVANIZADAS ACANALADAS SINUSOIDALES (DE CALIBRE 25 DE UN LARGO DE 4,5 M.) Y LAS CUMBRERAS.

ESTOS MATERIALES SERÁN RETIRADOS Y ACARREADOS, DESDE EL DEPOSITO DEL DEPARTAMENTO ALCALDÍA UBICADO EN LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO HASTA EL BARRIO MILITAR SSAE LOBOS POR EL ADJUDICATARIO A SU EXCLUSIVA COSTA.

EL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, PROVEERÁ:

- LA MANO DE OBRA.

- LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS.

- LA TOTALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS: (BARRERA DE VA-

POR, CLAVADERAS, AISLANTES TÉRMICOS, CENEFAS, LÍQUIDOS PROTECTO-

RES PARA MADERA, CLAVOS, PINTURA, SISTEMA DESCARGA PLUVIAL, ETC.).

B)- Extracción de chapas de techos existentes:

EL ADJUDICATARIO, realizará la extracción de las chapas existentes con el objeto de proceder al posterior retiro de las clavaderas, barrera de vapor, aislantes, listones etc., observando causar el menor deterioro posible de las superficies afectadas.

Deberá quedar a la vista la superficie machimbrada la cual se le deberá efectuar un tratamiento a base de una solución impregnanté, fungicida e insecticida (Preservador y curador para madera TIPO PENTA), colocada con rodillo o pincel en dos manos respetándose los procedimientos de colocación indicados por el fabricante del producto utilizado.

Una vez finalizada con esta instancia el ADJUDICATARIO solicitará una inspección con el objeto de revisión y verificación del estado de la obra para obtener la autorización para la continuación de los trabajos subsiguientes requeridos.

La totalidad de las chapas desmontadas, serán entregadas al DEPARTAMENTO ALCALDÍA.

C)- Barrera de vapor:

Se extenderá la barrera de vapor formada por mantos de Film de polietileno tipo ISOLAN, dispuestos en dirección perpendicular a la pendiente, colocados de abajo hacia arriba, solapados y empleando preferiblemente tiras completas.

La barrera de vapor se sostendrá clavada con listón de pino Elioti de 1/2 x 2 pulgadas los cuales deberán ser tratados con impregnaciones, fungicida e insecticida (Preservador y curador para madera TIPO PENTA).

D)- Clavaderas y listones:

Las clavaderas: La mismas serán en madera saligna en medida de 2” x 2” con una separación no mayor a 80 cm entre clavaderas y fijadas por medio de clavos espiralados, clavadas a tope.

Los listones serán de Pino Eliotde 1/2” x 2 “y serán fijadas a los tirantes con clavos espiralados.

NOTA: Todas las maderas provistas deberán estar limpias y cepilladas, se le aplicará con rodillo, pincel u otro método eficaz, una solución impregnanté, fungicida e insecticida (Preservador y curador para madera TIPO PENTA).

E)- Aislación térmica:

Sobre las clavaderas se dispondrán como aislación térmica, un manto continuo de lana de vidrio (sin barrera) de 50 mm. de espesor, extendido según especificaciones técnicas indicadas por el fabricante.

F)- Cenefas y aleros:

Se procederá a retirar los faldones verticales y se reemplazarán los bastidores de madera que presenten mal estado de conservación utilizando madera de pino Eliot estacionada respetando las medidas originales.

En las terminaciones de los faldones del perímetro de la vivienda se instalara una tapa tipo cenefa con la finalidad de una mejor presentación de los aleros, faldones  fijándose la misma a la clavaderas del techo.

Todas las cenefas serán de madera dura, tipo timbo o anchico, de aproximadamente 20 cm. de ancho y de 1 pulgada de espesor. Para su fijación se utilizaran clavos aptos para uso exterior.

Dicho material deberá ser tratado con impregnación, fungicida e insecticida (Preservador y curador para madera TIPO PENTA) y con una terminación de DOS (2) manos de pintura esmalte sintético color verde inglés.

Se instalarán los correspondientes drenajes pluviales los cuales deberán presentar una pendiente que facilite el rápido drenaje del agua hacía los embudos de desagüe.

El adjudicatario deberá proveer y colocar las cenefas y aleros correspondientes en madera tipo timbo o anchico en la totalidad de las superficies afectadas por los trabajos efectuados.

Los drenajes pluviales, sus desagües, caños de bajada, uniones, materiales de soporte y demás accesorios de componen el sistema de drenaje pluvial deberán ser de material PVC en material resistente UV, los cuales serán provistos por el Oferente

G)- Colocación de chapas:

Las chapas, se soportarán a las clavaderas con clavos de una longitud de 4”, cabeza tipo paraguas fijo con arandela en sello PVC con tratamiento Zingado galvanizado, y del tipo espiralado.

Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los vuelos adecuados sobre canaletas.

Se deberá efectuar la colocación de burletes entre las uniones de chapa y cenefas o aleros con el objeto de asegurar el sellado hacia el interior de la cubierta.

H)- Cumbrera de chapa:

Se procederá a su colocación utilizando clavos del mismo tipo utilizado para la fijación de las chapas y colocados a una distancia no mayor a las 5 ondas.

Se utilizara burlete esponjoso colocado entre chapa ondulada y la cumbrera para asegurar su correcta impermeabilización.

I)- Albañilería:

El Oferente cotizara a su cargo todos aquellos trabajos de albañilería que surgieran de la renovación de las cubiertas de techo de las unidades afectadas.

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex (color blanco) para interiores / exteriores según corresponda, sin tener en cuenta el color existente de las mismas.

J)- Pintura:

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex (color blanco) para interiores / exteriores según corresponda, sin tener en cuenta el color existente de las mismas.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM.

k)- Inspecciones:

Durante la ejecución de los trabajos "EL ADJUDICATARIO" coordinará con la Inspección de Tareas las siguientes inspecciones:

k.1. Una vez retirada la cubierta de chapa.

k.2. Luego de ser montada todo la estructura antes del montaje de la nueva cubierta de chapas.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PRIVADA – Nº:   61 /17.

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-4434-0007 | MANT. Y REP. TECHO ; MANT. Y REPAR. DE TECHO - CRITERIO SOCIAL SIN. Observaciones: Reemplazo de techos de chapa de TRES (3) casas ubicadas en el Barrio Militar SSAE Lobos. | SERV. | 1,00 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:.................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras:………………………………..………………….............

.................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ..……………………………

Aclaración: ..……………………………………..

D.N.I.: …………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002).

Firma del oferente: ………………………………..

Aclaración: …………………………………………

Tipo Y Número de Documento: ………………….

Carácter: …………………………………………...

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17.

Firma                                      Aclaración                            Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT. |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT. |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT. |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                 Fecha

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..........................................................................

D.N.I.: …………………. en representación de la (2) ..…………………………………………..

C.U.I.T.: ……………………… ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se reali-zarán los trabajos de: …………………………………………………….…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extien-do el presente a los: ………..………......días del mes de ............................. de 2017.-

..………………………………

FIRMA

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BÁVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA