ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO:

Prestación del “SERVICIO PARA EL REEMPLAZO DE ABERTURAS A VIVIENDAS DEL BARRIO MILITAR SS LOBOS, ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTOS DE PARED DE LA CASA N° 9 DEL BARRIO MILITAR ALTE. PORTILLO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA DEL BARRIO MILITAR SM RODRÍGUEZ - SITOS EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA – PARTIDO DE PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS, (C.P.: 1917)”.

| N° de Orden | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06364-0001 | MANT. Y REPAR. DE PUERTA , REPARACIÓN DE PUERTA Observaciones: Reemplazo de abertu-ras a 9 viviendas del Barrio Militar SS LOBOS. | SERVICIO | 1 |
| 2 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL.; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL. -CRITERIO SOCIAL SIN Observaciones: Servicio para la ade-cuación de la red de agua potable y re-vestimientos de pared de la Casa Nº 9 del Barrio Militar ALTE. PORTILLO. | SERVICIO | 1 |
| 3 | 333-08949-0001 | MANT. Y REPAR. TABLEROS ELECT, DESCRIPCIÓN REPAR Y MANT P/TABLEROS ELÉCTRICOS Observaciones: Adecuación de tableros eléctricos de bombas elevadoras de agua del Barrio Militar SM RODRÍGUEZ. | SERVICIO | 1 |

2.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

La totalidad de los servicios indicados deberán concretarse en un plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir de la notificación fehaciente de la respectiva orden de compra (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

No se hará uso, de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto N° 1023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4, del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

En caso de producirse MORA en el cumplimiento de contrato, sólo se contemplaran los retrasos que se produzcan por causas debidamente JUSTIFICADAS y DOCUMENTADAS. Para el resto de las MORAS se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el Art. 102 inciso d) Punto 1 del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Decreto 1030/16.

3.- VISITA DE OBRA: Se requerirá Certificado de Visita de Obra (ANEXO VI), el que integra el presente Pliego Bases y Condiciones Particulares.

Dada la complejidad del servicio a contratar es imperioso que los oferentes realicen la visita de obra de rigor en tiempo y forma a fin de evitar omisiones esenciales por desconocimiento de los trabajos requeridos, lo cual impedirá la exacta comparación con las demás ofertas presentadas (Art. 66 inc. j del RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Decreto 1030/16).

Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocotratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dichas prestaciones.

La visita mencionada se deberá realizar en las viviendas de los Barrios Militares: SS LOBOS, ALTE. PORTILLO  Y MONOBLOCK SM RODRÍGUEZ , sitos en la Localidad de Verónica, Partido de Punta Indio – Provincia de BUENOS AIRES (C.P.: 1917), la que deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha y horario de apertura de ofertas económicas, coordinándose su efectiva concreción con SUBOFICIAL PRINCIPAL MAQUINISTA Rolando MOYANO a través de los teléfonos Nº (02221) 481198 o (011) 4317.2000 interno 5807.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como ANEXO VI, rubricado por el Encargado del Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO Suboficial Principal MOYANO ROLANDO, funcionario competente de la Armada.

Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego.

La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16)”.

4.- FOLLETERIA DE MATERIALES E INSUMOS: Los Oferentes deberán presentar la folleteria de los materiales e insumos que utilizarán en la concreción de los servicios.

La folletería se entregara en la Oficina del Departamento Alcaldía, hasta con UNA (1) hora de antelación a la fecha y hora de apertura de ofertas.

Como constancia de la recepción de la folletería, un Funcionario del Departamento Alcaldía, rubricará el ANEXO VII que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Toda la folletería de los materiales e insumos a utilizar deberán estar rotuladas, se indicara: Tipo y Numero del Procedimiento al que corresponde, Fecha y hora de la apertura y datos del oferente correspondiente.

Dado la complejidad del servicio a contratar es imperiosa la presentación de folleteria de los materiales a utilizar a fin de evitar omisiones esenciales por desconocimiento de la calidad, estado y tipo de material a proveer, lo cual impedirá la exacta comparación con las demás ofertas presentadas.

En el caso en que los Oferentes omitan acompañar la documentación requerida en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

5.- GARANTÍA TÉCNICA PARA EL RENGLÓN N° 2:

La Garantía Técnica el Adjudicatario / cocontratante deberá efectivizarla finalizado el servicio.

El Adjudicatario / cocontratante deberá subsanar -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencien los trabajos efectuados conforme a la contratación que le fue adjudicada. Ello, durante el plazo de garantía técnica de DOCE (12) meses, computado desde la fecha de concreción de la Recepción Definitiva (Conformidad de la Recepción) por parte de la ARMADA de la prestación que el adjudicatario / cocontratante cumplimentará, resultando suficiente a tal efecto, la notificación fehaciente que en relación a dichas deficiencias le realice la ARMADA al adjudicatario / cocontratante, requiriendo al último su subsanación. El plazo de DOCE (12) meses, correspondiente a la garantía técnica que se prevé en esta cláusula deberá ser expresamente ofrecido por el cotizante, al concretar su oferta, rubricada en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el caso en que los Oferentes omitan acompañar la documentación requerida en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

La garantía emitida por el ADJUDICATARIO a la finalización del Servicio, deberá indicar:

- Lugar y fecha de la emisión de la garantía.

- Número de procedimiento contractual y objeto de la misma.

- Se describirá el servicio realizado, indicando las características de los materiales e insumos que se utilizaron.

- Fecha de inicio de vigencia será la correspondiente a la fecha de la recepción definitiva del servicio y como fecha de finalización la que proponga el ADJUDICATARIO, la que en ningún caso podrá ser inferior a los DOCE (12) meses.

- Se dejará expresa constancia en la misma, que los reclamos, divergencias y anomalías deficiencias, falencias detectadas de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio, y cuando las mismas le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente, deberán ser resueltas por el ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a las 48 hs. y a su exclusiva costa sin derecho a reclamo ni compensación alguna.

- Se indicará la razón social, el Nombre y Apellido del responsable del cumplimiento de la garantía, su dirección, número telefónico y correo electrónico. Y en el caso de que se produzcan cambios de firma, razón social, movimientos o bajas de las personas físicas responsables y todo otro dato, se comunicará a la ARMADA a través de medios fehacientes para su registro en el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

- La garantía de los fabricantes de los materiales e insumos utilizados en la concreción de servicio, no exime al ADJUDICATARIO de la responsabilidad de reparar cualquier anomalía detectada en el plazo arriba indicado, ya sea por defecto de material utilizado o por su incorrecta instalación.

- La ARMADA, deja expresa constancia que la GARANTÍA NO TENDRÁ APLICACIÓN cuando el deterioro o falencia del servicio obedezca a trabajos y modificaciones realiza-das por el Departamento Alcaldía de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, ni tampoco cuando sea responsabilidad del permisionario o terceros contratados por este.

6.- CONSULTAS PREVIAS A LOS TRABAJOS:

El Oferente podrá señalar durante el período de consultas, cualquier error, omisión, discrepancia, cantidades, o conceptos en general, contenidos en el presente ANEXO I. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores, omisiones, o diferencias, queda al solo criterio de la Armada Argentina a través de la Comisión de Inspección de tareas del Departamento Alcaldía, quien resolverá a su exclusivo juicio, no teniendo derecho el Oferente a reclamo alguno.

7.- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES:

Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, siempre y cuando las mismas representen una mejora, el ADJUDICATARIO deberá consultar y obtener previamente la autorización escrita correspondiente por parte de la Armada Argentina a través de la comisión de Inspección de tareas del Departamento Alcaldía.

8.- INSPECCIÓN DE TAREAS:

Los Inspectores de Tareas supervisarán y aprobarán todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

Las mismas serán efectuadas en cualquier momento y sin previo aviso.

La inspección de tarea estará compuesta por el Señor Jefe del Departamento Alcaldía Capitán de Fragata Gastón Maximiliano BAVARO y el Suboficial Principal Rolando Leonardo MOYANO.

9.- HORARIOS DE TRABAJO:

El ADJUDICATARIO, deberá coordinar los horarios en que se realizarán las tareas con el SUBOFICIAL PRINCIPAL Rolando MOYANO, Encargado del Departamento Alcaldía.

10.- PERSONAL:

El Oferente junto con la oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberán presentar UN (1) listado del personal que -de resultar adjudicatarios-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel.

En el caso en que los Oferentes omitan acompañar la documentación requerida en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento.

El cumplimiento de los recaudos precitados resultará esencial. La ARMADA a través de la Inspección de tareas, impedirá el ingreso a la jurisdicción naval donde deberá ejecutarse la prestación contratada de todo personal.

11.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS:

El Oferente junto con la oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, presentará UNA (1) lista de los materiales, insumos, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución.

En el caso en que los Oferentes omitan acompañar la documentación requerida en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento.

El cumplimiento de los recaudos precitados resultará esencial. La ARMADA a través de la Inspección de tareas, impedirá el ingreso a la jurisdicción naval donde deberá ejecutarse la prestación contratada de toda máquina, vehículo o material no detallado en el listado que prevé esta cláusula.

12.- PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS:

La totalidad de materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio, serán provistos por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a compensación o reclamo alguno.

13.- CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES E INSUMOS:

Todos los materiales, insumos y accesorios necesarios para la ejecución del servicio, deberán ser NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA, PRIMERA CALIDAD, DEBEN CUMPLIR CON NORMAS IRAM Y CON CERTIFICACIÓN DEL ENTE REGULADOR.

14.- FLETE Y ALMACENAMIENTO:

El costo del acarreo, carga, estiba, guarda, transporte y todo otro gasto que ocasione la provisión de los materiales e insumos será por cuenta y orden del ADJUDICATARIO, sin derecho a compensación o reclamo alguno.

15.- OBRADOR:

EL ADJUDICATARIO en caso de que lo considere necesario, deberá proveerse en el lugar donde se realizarán los trabajos y/o construir a su costa, cargo y responsabilidad locales apropiados a fin de preservar sus materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la ARMADA no será en absoluto responsable, estando además a su cargo el alumbrado, la provisión de energía eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc. Estos locales se ajustarán a lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y/o a las directivas que oportunamente pudiera recibir de la Inspección y/o Dirección de la instalación.

16.- LIBRE TRÁNSITO:

Durante el desarrollo de los trabajos se evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. El ADJUDICATARIO deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y colocará señalizaciones o indicaciones tendientes a evitar accidentes.

17.- RETIRO DE RESIDUOS:

Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, QUE NO SEAN EXPRESAMENTE REQUERIDOS POR LOS INSPECTORES DE TAREAS, serán cargados, transportados, y descargados para su depósito final por cuenta y orden del ADJUDICATARIO fuera del ámbito de los Barrios Militares de referencia.

18.- LIMPIEZA DE OBRA:

-Durante la ejecución de los servicios el ADJUDICATARIO efectuará la limpieza del lugar, de modo de garantizar las perfectas condiciones de seguridad e higiene del trabajo.

-Será precedida diariamente por la remoción de todo escombro y desechos que vienen de acumularse en el correr del día.

-Al terminar la ejecución de los mismos, efectuara una limpieza total, y se retirará todos los sobrantes que correspondan.

19.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL:

El ADJUDICATARIO será responsable del comportamiento del personal a su cargo, la conducta de los mismos se ajustarán a las normas básicas de convivencia y buenas costumbres. En caso de surgir algún tipo de discrepancia debido, a falta de respeto o inconducta hacia los permisionarios o sus familiares, la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO a través de la comisión de Inspección de tareas del Departamento Alcaldía, podrá ordenar el cese de las actividades en forma inmediata sin derecho a reclamo alguno, intimando por medio escrito al RESPONSABLE o SUPERVISOR sobre la conducta y el comportamiento del personal a su cargo.

Asimismo será responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes.

20.- EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Durante la ejecución del servicio el ADJUDICATARIO, marcara y delimitará la zona de trabajo, con cartelería y todo otro elemento que permita conocer que se está en una zona de trabajo peligroso, en el que habrá movimientos de trabajadores, materiales y vehículos. Por tal motivo y a modo de prevención el ADJUDICATARIO dispondrá permanentemente de un RESPONSABLE O SUPERVISOR que velará por la seguridad de los trabajadores y habitantes de los Barrios ya que todas sus viviendas se encuentran habitadas y con la presencia de niños.

Los datos personales de dicho representante serán indicados con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Generales.

21.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

21.1. RENGLÓN N° 1:

REEMPLAZO DE ABERTURAS A NUEVE (9) CASAS DEL BARRIO MILITAR SS LOBOS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

A) Se reemplazarán las puertas de ingreso principal a las Casas N°: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11.

Modelo de la puerta de ingreso principal

Especificaciones técnicas:

- Material: Hoja Chapa calibre 18/20 – Marco Chapa calibre 18

- Hoja de puerta inyectada en poliuretano expandido.

- 3 bisagras tipo munición de acero, soldada, embutidas en el marco y la hoja.

- Cerradura de seguridad doble paleta.

- Visor óptico.

- Barral acero inoxidable.

-Color: BLANCO BRILLANTE

Procedimientos a seguir:

EL ADJUDICATARIO, efectuara la extracción de las puertas existentes con los marcos incluidos con el objeto de proceder a la ejecución de los trabajos necesarios para el amurado de las nuevas puertas.

Deberá efectuarse la totalidad de los trabajos de albañilería y anexos, requeridos para la colocación, nivelación, aplomado y el correcto amurado de los marcos porta puertas.

Se procederá al montaje de la hoja de puerta sobre sus bisagras efectuándose a posterior una prueba de funcionamiento y el correcto desplazamiento de la misma en ambos sentidos (abertura y cierre)

B) Se reemplazará las puertas de ingreso lavadero y cocina de las Casas N°: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11.

Modelo puerta de ingreso a lavadero y cocina

Especificaciones técnicas:

- Material: Chapa calibre 18/20

- Hoja de puerta inyectada en poliuretano expandido con postigo de abrir con vidrio 4 mm.

- Bisagra tipo munición de acero, soldada, embutidas en el marco y la hoja.

- Cerradura de seguridad doble paleta con picaporte interno/externo.

- Medida de paso: 80 cm

- Color: BLANCO BRILLANTE

C) Se reemplazará ventiluz aireador con reja y mosquitero del lavadero de las Casas N°: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11.

Modelo de ventiluz aireador con reja y mosquitero

Especificaciones técnicas de ventiluz aireador:

Ventiluz aireador de Aluminio Blanco con Vidrio Entero de 4 mm
Medida aproximada: 60 x 85 cm

Pintada al horno con Pintura Epoxi- Color BLANCO BRILLANTE

Con tela mosquitera
Topes, Anti ruidos, Desagüe y Burletes
Cierre Central Metálico, Felpa en los costados

Reja de Hierro Redondo del 12

D) Procedimientos a seguir:

EL ADJUDICATARIO, realizará la extracción de la puerta y el aireador existente, con los marcos metálicos incluidos, con el objeto de proceder a la ejecución de los trabajos necesarios para el amurado de las nuevas aberturas.

Se efectuaran la totalidad de los trabajos de albañilería necesarios para la colocación del aireador y marco de puerta para lo cual se deberá efectuar la ampliación del espacio existente entre pared lateral y tabique divisorio (medida de paso actual 70 cm- medida de paso requerida para la nueva puerta 80 cm).

Deberá efectuarse la totalidad de los trabajos de albañilería y anexos, requeridos para la colocación, nivelación, aplomado y el correcto amurado de los aireadores, rejas y los marcos porta puertas.

Se procederá al montaje de la hoja de puerta sobre sus bisagras efectuándose a posterior una prueba de funcionamiento y el correcto desplazamiento de la misma en ambos sentidos (abertura y cierre)

E) Tareas Generales:

El ADJUDICATARIO ejecutará en el Barrio Militar SS LOBOS, todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro (albañilería, herrería, pinturería, herrajes, etc.) que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la tarea y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

La presente especificación determina los trabajos mínimos requeridos para efectuar los trabajos indicados observando las reglas de buen arte.

F) Albañilería:

Se realizarán todos aquellos trabajos de albañilería que surgieran como consecuencia del reemplazo de las aberturas de las unidades indicadas, amurado con concreto, revoque grueso y revoque fino, para dejar las superficies perfectamente preparadas pa su posterior pintado.

G) Pintado de puertas y marcos:

Se procederá a la protección de las superficies metálicas afectadas con dos manos de pintura anti óxido y se efectuara una terminación  con tres manos de pintura sintética en el color indicado en las respectivas características técnicas, respetándose los tiempos de secado entre manos según indicaciones del fabricante sobre su utilización.

Se deberá efectuar el pintado con dos manos de pintura asfáltica sobre el interior de los marcos porta puerta con el objeto de evitar su deterioro interno.

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex para interiores / exteriores según corresponda, en color blanco.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM.

21.2. RENGLÓN 2:

A) SERVICIO PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y REEMPLAZO DE REVESTIMIENTOS DE BAÑOS, COCINA Y LAVADERO DE CASA N° 9 DEL BARRIO MILITAR ALTE. PORTILLO.

EL ADJUDICATARIO realizará la instalación de líneas de agua potable con provisión de materiales, desde el sector adyacente a la válvula de corte principal de la vivienda hasta los distintos consumidores ubicados en el interior de la misma.

B) Características técnicas de los materiales que se utilizarán en la adecuación de la red de agua:

Sistema agua potable, tubos, llaves de paso y accesorios (TIPO ACQUA SYSTEM).

Material constituyente: P.P.C (Polipropileno Copolimero) Randón Tipo 3 - Mejor comportamiento frente a altas presiones y temperaturas de trabajo.

-Ausencia de corrosión.

-Seguridad total en las uniones por el proceso de fusión molecular.

-A toxicidad certificada de materia prima para el transporte de agua potable uso humano.

-Mayor resistencia  debido a su elasticidad.

Los materiales e insumos deberán cumplir con las siguientes normas:

DIN 8077 / DIN 16962 / IRAM 13470: Dimensiones.

DIN8078 / IRAM 13471: Especificaciones y método ensayo.

C) Mochila para colgar:

Material: loza sanitaria

Color: Blanco

Modelo: (Similar FERRUM)

D) Grifería:

Uso: Baño -Cocina

Grifería: Vástago accionamiento convencional similar FV.

E) Revestimiento de pared Baño principal:

Material: Cerámica.

Marca: Cortinez

Línea: GUARAN

Modelo: Arena

Medida: 33x33 cm

Uso: Pared

Guardas:

Modelo: KENZIA 5X30 cm

F) Revestimiento de pared Baño de servicio:

Material: Cerámica.

Marca: SCOP

Línea: GUARAN

Modelo: Arena

Medida: 33x33 cm

Uso: Pared

Guardas:

Modelo: KENZIA 5X30 cm

G) Cocina:

Material: Cerámica.

Marca: Cerro Negro

Modelo: Amazonia GRIS

Medida: 38x38 cm

Uso: Pared.

H) Válvula de corte general:

Se deberá efectuar la colocación de una válvula de paso de 25 mm en el sector de la pa-red externa del garaje. Para dicho trabajo se deberá proceder al acanalado de la pared y construcción de un nicho para la colocación de la llave de paso y una canilla para extracción de agua, conectando la misma a la línea de provisión existente ubicada sobre el sector del patio frontal de la unidad.

I) línea de agua a la vivienda:

Desde la válvula de corte se deberá efectuar el tendido de una línea de diámetro nominal (DN) 25 mm. - hasta el ingreso a la parte posterior de la cocina, debiéndose derivar en dos líneas de 25 mm. – una para agua fría y otra para agua caliente - siguiendo el siguiente recorrido.

Por la pared lindante COCINA/GARAJE se ingresara con ambas líneas alimentando el termo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a los consumidores de agua fría y caliente.

Se continuara por la vereda hasta el baño de servicio continuando su recorrido hasta ingresar al sector del baño principal.

J) Trabajos a efectuar:

La totalidad del tendido de líneas de agua potable (NO ESPECIFICADAS OPORTUNA-MENTE COMO A EMPOTRAR EN PARED) deberán ir colocadas en forma subterránea bajo la línea de la vereda existente, por lo cual se deberá efectuar el acanalado de las mismas con la posterior colocación de una cama de arena para proteger y aislar térmicamente las líneas de agua y su posterior tapado con arena culminando la reparación de las veredas con cemento asegurando la restitución de las mismas a su formato original.

La línea de agua caliente deberá ir con la aislación correspondiente a fin de evitar la pérdida de temperatura sobre el fluido a transportar.

Las líneas de agua que corren por paredes internas deberán ir empotradas sobre las paredes indicadas, sobre el sector externos de las mismas, por lo cual se deberá efectuar el acanalado de las mismas observando la distancias mínimas entre ambas.

Se deberá efectuar el retiro de las líneas de agua fría y caliente existentes.

Se construirá sobre el techo de la vivienda una plataforma para la colocación de un tanque elevado.

Se instalará UN (1) tanque de agua de 600 litros elevado ejecutando las conexiones necesarias para su correcto funcionamiento.

EL DEPARTAMENTO ALCALDÍA PROVEERÁ AL ADJUDICATARIO DE UN TANQUE RESERVOREO DE AGUA MATERIAL PLÁSTICO DE TRICAPA.

K) pared sector posterior de la cocina:

Sobre la pared de la COCINA se ingresara con ambas líneas asegurando la alimentación a termo tanque y posterior retorno (agua caliente) y a la totalidad de los consumidores existentes en la cocina.

Al ingreso se deberá efectuar la derivación para dos líneas, a considerar: 25 mm., para agua caliente y 25 mm., para el agua fría, interconectando el tanque elevado de 600 lts.

Al ingreso de la línea de alimentación al termo tanque se deberá colocar una llave de paso.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de temperatura del fluido.

El oferente deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de la cocina.

La colocación de ambas líneas proseguirá por la vereda hasta el sector del baño de ser-vicio.

L) Sector baño de servicio y patio interno:

-Efectuar el acanalado de las paredes, retiro de líneas de aguas existentes y posteriores empotrado de ambas líneas de agua con el objeto de asegurar la provisión del suministro al baño de servicio, a la pileta ubicada en el patio y a los alimentadores de agua para el lavarropas ubicado en el ante-patio.

-En el patio y en los alimentadores para el lavarropas se reemplazaran ambas canillas por canillas tipo Italiana.

-En el baño se alimentara el inodoro, lavamanos y la ducha.

-Se reemplazara la totalidad de los conectores metálicos externos, por chicotes con conexión metálica.

El Adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de una mochila de colgar en material enlozado sobre el inodoro existente, con objeto de asegurar su correcto funcionamiento. Se deberá efectuar la conexión con flexible metálico de cobre.

El Adjudicatario deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de ducha por otra de similares características (tipo FV accionamiento convencional a vástago).

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de temperatura del fluido.

Sobre la línea de agua fría se deberá colocar una llave de paso (pasaje total), a efectos de facilitar las futuras reparaciones.

M) Sector baño principal:

Efectuar el acanalado y retiro de las líneas de agua deterioradas compuestas por  material de hierro y plomo, y el posterior reemplazo de ambas líneas con el objeto de asegurar la provisión del suministro a mochila de inodoro, bidet, lavamanos y mezclador de ducha.

El Adjudicatario deberá proveer y efectuar la colocación de una mochila de colgar en material enlozado sobre el inodoro existente, con objeto de asegurar su correcto funciona-miento. Se deberá efectuar la conexión con flexible metálico de cobre.

El Adjudicatario deberá proveer y reemplazar la grifería mezcladora de ducha por otra de similares características (tipo FV accionamiento convencional a vástago).

Se reemplazara la totalidad de los conectores metálicos externos por chicotes con conexión metálica.

La línea de agua caliente deberá poseer cobertor aislante para evitar la pérdida de temperatura del fluido.

Sobre las líneas de agua fría y caliente se deberán colocar llave de paso (pasaje total) a efectos de facilitar las futuras reparaciones.

N) Cerámicos:

Revestimiento de pared en sector baños, cocina, lavadero y patio interno.

Se deberá efectuar la extracción completa del revestimiento existente de azulejos (aproximadamente 50 m2) de los sectores indicados.

Se efectuara la ejecución de los trabajos que sean necesarios para la colocación de un nuevo revestimiento en ambos baños como así también en la cocina, el lavadero y patio interno sobre los sectores indicados por la inspección de obra.

Sobre el resto de las superficies indicadas se deberá efectúa los trabajos de albañilería necesarios para dejar las superficies en perfectas condiciones y aptas para recibir un pintado con pintura tipo látex.

El Oferente proveerá y colocara los revestimientos cerámicos en ambos baños, cocina, Lavadero y patio interno (según indicaciones de la inspección de obra) asegurando su correcta colocación y posterior sellado con el objeto de evitar filtraciones.

O) Pintura:

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, recibirán el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex para interiores / exteriores según corresponda, en color blanco.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM

21.3 RENGLÓN N° 3:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMAS VIGENTES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA DEL BARRIO MILITAR SM RODRÍGUEZ.

A) Descripción de las tareas a realizar:

EL ADJUDICATARIO ejecutará en el Barrio Militar SM RODRÍGUEZ, todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro no indicado (albañilería, herrería, etc., etc.), que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la tarea y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Los trabajos indicados a continuación son los requerimientos mínimos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de adecuación y funcionamiento de los tableros eléctricos.

- Se deberá efectuar la remoción de los tableros eléctricos existentes con la finalidad de preparar la superficie de asiento de los nuevos tableros.

- Se efectuara la provisión y colocación de DOS (2) nuevos tableros / gabinetes y sus respectivos accesorios.

- Se reemplazará los conductores eléctricos desde los tableros a bombas elevadoras de agua.

- Se reemplazará el sistema de corte por nivel alto / bajo existente en tanque elevado y la cisterna de agua.

- Se verificará el funcionamiento de ambas bombas elevadoras de agua, reemplazando  los componentes y accesorios que se encuentren deteriorados y/o con desgaste.

- Se efectuaran los trabajos de albañilería y herrerías, necesarios para la colocación de los tableros.

B) Características técnicas de los materiales que se utilizarán en la adecuación de los tableros eléctricos de las bombas elevadoras de agua Barrio Militar SM RODRÍGUEZ:

- TABLERO / GABINETE ESTANCO – MATERIAL METÁLICO. GRADO DE PROTECCIÓN I.P. 54.

- PROTECCIÓN DE FASES ALTA / BAJA TENSIÓN.

- TRANSFORMADOR DE 24 V.

- CONTACTORES DE ACCIONAMIENTO.

- RELEE DE PROTECCIÓN TÉRMICO.

- INDICADORES DE FASE.

- GUARDA MOTOR INDIVIDUAL PARA CADA BOMBA.

- BARRAL DE CONEXIÓN.

- LLAVE SELECTORA AUTOMÁTICO / MANUAL.

- INDICADORES LUMÍNICO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA.

- BOTONERA DE P.E.M / PARADA.

- CONTACTORES CON BOBINA DE 24 V.

- SELECTOR DE FASE 220 V.

- DISYUNTOR MONOFÁSICO / TRIFÁSICO.

- PROTECCIONES TÉRMICAS.

NOTA: Todos los materiales, insumos y accesorios necesarios para la ejecución del servicio a proveer deberán ser NUEVOS, SIN USO, DE MARCA RECONOCIDA, PRIMERA CALIDAD Y CON CERTIFICACIÓN DEL ENTE REGULADOR.

C) Albañilería:

El Adjudicatario realizará todos aquellos trabajos de albañilería que surgieran de la ejecución de los trabajos requeridos para su correcta y adecuada finalización

D) Pintado de superficies afectadas:

Todas las superficies de los muros que sean afectadas por las tareas, deberán recibir el siguiente tratamiento: Una mano de fijador al agua, dos manos de látex para interiores / exteriores según corresponda, en color blanco.

Las pinturas a utilizar deberán cumplir y certificar Normas IRAM de calidad, es decir que el envase correspondiente tendrá que tener el sello IRAM.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PRIVADA – Nº:   66 /17

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENGLÓN. | CÓDIGO DE CATALOGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | Cant. | Precio unitario | Precio total | Precio unitario con descuento. | Precio total con descuento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06364-0001 | MANT. Y REPAR. DE PUERTA , REPARACIÓN DE PUERTA Observaciones: Reemplazo de aberturas a 9 viviendas del Barrio Militar SS LOBOS. | SERV. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | 331-02970-0006 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL.; MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL. -CRITERIO SOCIAL SIN Observaciones: Servicio para la adecuación de la red de agua potable y revestimientos de pared de la Casa Nº 9 del Barrio Militar ALTE. PORTILLO. | SERV. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | 333-08949-0001 | MANT. Y REPAR. TABLEROS ELECT, DESCRIPCIÓN REPAR Y MANT P/TABLEROS ELÉCTRICOS Observaciones: Adecuación de tableros eléctricos de bombas elevadoras de agua del Barrio Militar SM RODRÍGUEZ. | SERV. | 1,00 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras: ………………………………..…………………............

................................................................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ÉTICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente: ..……………………………

Aclaración: ..……………………………………..

D.N.I.: …………………………………………….

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002).

Firma del oferente: ………………………………..

Aclaración: …………………………………………

Tipo Y Número de Documento: ………………….

Carácter: …………………………………………...

Lugar y fecha: PUNTA INDIO,

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17.

Firma                                      Aclaración                            Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT. |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT. |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT. |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                 Fecha

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1)..........................................................................

D.N.I.: …………………. en representación de la (2) ..…………………………………………..

C.U.I.T.: ……………………… ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se reali-zarán los trabajos de: …………………………………………………….…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extien-do el presente a los: ………..………......días del mes de ............................. de 2017.-

..………………………………

FIRMA

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa y Cuit.

ANEXO VII

CERTIFICADO RECIBO DE FOLLETERÍA

CERTIFICO que en el día de la fecha, el (1) ……………………………………………

……………………………………….. D.N.I.: ..……………………………………………………

en representación de la (2) …………………………………………………………………….…

C.U.I.T.:……………………………ha entregado folleteria de los materiales e insumos coti-zados.

Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a presentar, extiendo el presente a los: ………………......días del mes de……………………..de 2017.-

……………………………….

ACLARACIÓN

(1) Nombre y Apellido y documento de identidad.

(2) Nombre de la Empresa y Cuit.

# Text boxes

GASTÓN MAXIMILIANO BÁVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

GASTÓN MAXIMILIANO BAVARO

Capitán de Fragata Odontólogo

Jefe

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA

#### DEPARTAMENTO ALCALDÍA