ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- El precio comprenderá el total del servicio / material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante, en su envoltorio original, cerrado y con fajas de seguridad aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material provisto / utilizado: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Deberá estar impreso, original de fabrica, la fecha de elaboración y/ o vencimiento en los envases/ productos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El oferente adjudicado coordinará con el cocontratante  la ARMADA,  la disponibilidad para realizar el retiró de los matafuegos, que se realizará por destino y en la fecha próxima a los vencimientos actuales de la ultima recarga efectuada en el ejercicio 2016, a los efectos de garantizar la vida útil de los extintores y permitir así la carga de fuego de cada destino involucrado.

Los encargados de LCI de cada destino serán responsables del control de entrega y recepción de los extintores informados  oportunamente para realizar la correspondiente recarga.  Los mismos serán entregados al suboficial de Cargo LCI de la Departamento Infraestructura de la Agrupación Servicios de Cuartel, quien será el nexo con el oferente adjudicado.  Así mismo el Departamento Infraestructura de la Agrupación Servicios de Cuartel, entregará una copia legible del remito recibido por el oferente al momento de la entrega y recepción con las novedades halladas.

Las recepción de los matafuegos se realizará de 08:00 Hs. a 11:00Hs. de lunes a viernes en el Departamento Infraestructura de la Agrupación Servicios de Cuartel. Ello así, permitirá el acopio para su disposición con el oferente adjudicado.

La renovación de entrega de matafuegos por el personal designado,  se realizará con una semana posterior a la recepción de la etapa de recarga. Permitiendo realizar la distribución correspondiente en cada destino.

| RGN | NUMERO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 1 kg y colocación de estampilla Normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 90 |
| 02 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM Matafuego PQS x 1 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 28 |
| 03 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM de Matafuego PQS x 2 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 37 |
| 04 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego PQS x 2 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 05 |
| 05 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 2,5kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 60 |
| 06 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego PQS x 2,5 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 28 |
| 07 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 3 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 01 |
| 08 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego PQS x 3 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 01 |
| 09 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga, de Matafuego PQS x 5 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 112 |
| 10 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga, Matafuego PQS x 5 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 21 |
| 11 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 10 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 161 |
| 12 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga, Matafuego PQS x10 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2) | SERV. | 13 |
| 13 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 25 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 08 |
| 14 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego PQS x 25 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 04 |
| 15 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 50 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2) | SERV. | 04 |
| 16 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga, Matafuego PQS x50 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 02 |
| 17 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego PQS x 250 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 01 |
| 18 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego CO2 x 5 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 27 |
| 19 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego CO2 x 7 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 07 |
| 20 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego CO2 de 7 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 06 |
| 21 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego CO2 x 10 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 06 |
| 22 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego CO2 de 10 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 12 |
| 23 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego CO2 x 20 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 10 |
| 24 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego CO2 de 20 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 02 |
| 25 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento y recarga con auditoria IRAM, de Matafuego CO2 x 25 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 05 |
| 26 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego CO2 de 25 kg y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 02 |
| 27 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga, Matafuego AFFF x 25 Lts. y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 01 |
| 28 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, prueba hidráulica y recarga con auditoria IRAM a Matafuego HCFC X 5 KG y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 01 |
| 29 | 333-01627-0036 | MANT. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Especificación Técnica: Mantenimiento, Prueba Hidráulica y Recarga con auditoria IRAM, Matafuego Acetato de Potasio X 6 Lts y colocación de estampilla normalizada de vencimiento (IRAM 3517-2). | SERV. | 01 |

# Text boxes

SEGUNDO COMANDANTE

SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ

CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

A CARGO