OBRA: REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE GAS (SEXTA ETAPA) DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- El precio comprenderá el total del material y servicio solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- El estado del material provisto en el servicio requerido debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Estas características deberán ser coordinadas con el contratante. Ante cualquier controversia, respecto a la especificación del material que deberá proveer el contratista, la misma se adjuntará mediante nota en el formulario de visita de obra. Los materiales proporcionados por el contratista, para realizar los presentes trabajos deben ser de marca homologada de acuerdo a NORMAS IRAM, de primera marca y calidad, reconocida en el ámbito nacional.

- La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del Departamento Infraestructura de la BASE I. M. BATERIAS, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de esta Base y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final, cumpliendo con la reglamentación en orden municipal, provincial  o nacional.

- Cronograma de tareas: el Oferente adjuntará obligatoriamente un cronograma de tareas (plan de trabajos), en el cual indicará detalladamente cada trabajo a realizar, con sus correspondientes porcentajes semanales, a los efectos de poder realizar un control periódico de su avance.

- Plazo de las tareas: será de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS , contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación  adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA.

- Visita de obra: el Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in-situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente, deberá entregar el correspondiente certificado de visita realizada. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

- GARANTÍA TÉCNICA. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a UN (1) año-, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del  servicio recibido por MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE GAS (SEXTA ETAPA) DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

OBJETO:

La presente tiene por objeto la provisión y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, útiles, equipos, y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar la REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE GAS DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS.

TRABAJOS Y MATERIALES:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita Obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las reglas del buen construir.

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, al sólo juicio de la Inspección.

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

El Contratista será el único responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales o superiores en tipo, textura, apariencia y calidad.

TRABAJOS A EJECUTAR:

Las instalaciones se ajustarán en un todo de acuerdo a las exigencias y reglamentaciones de Camuzzi Gas Pampeana S.A., utilizando materiales de primera calidad y aprobados por dicho organismo.

- Servicios de gas natural a reemplazar

El Contratista efectuará el reemplazo del servicio de gas de los siguientes edificios/ construcciones de la Base de Infantería de Marina Baterías:

  - Jefatura de Base

  - Carpintería

  - Albañilería

  - Ex Sanidad (cant: 2 servicios)

  - Capilla

  - Cuadra y Cantina (cant: 3 servicios)

  - Armamento

  - Galpón Talleres Instalaciones Fijas

  - Transporte

  - T.V.I.M. H4

  - T.V.I.M. H5

  - T.V.I.M. H6

  - T.V.I.M. H7

  - Pista Combate Urbano Guardia Edif. Nº 1

  - Pista Acuática Militar (servicio sector posterior)

  - Alojamiento Femenino

  - Edificio Nº1 ETEA

  - Taller de Máquinas y Electricidad

  - Central Telefónica

Las siguientes tareas corresponden a cada uno de los veintidós (22) Servicios a reemplazar:

Excavación y rotura de veredas para descubrir los servicios en cañerías de acero 3/4” existentes con pérdidas de gas.

Cerrado de válvula de corte total en cañería para realizar los cambios de servicio.

Retiro de los servicios integrales existentes, con válvulas Ø3/4” y T de conexión Ø3/4” (pipeta).

Colocación de nueva T de conexión pipeta soldadas a la red de acero.

Colocación de nuevos servicios con gripper, llaves esféricas diámetro ¾” y cañería de polietileno Ø 25 mm.

Prueba de hermeticidad total de los servicios hasta llave esférica en nicho.

Revestir T de conexión con cinta termocontraible.

Tapado de zanja con cañería, previa colocación de malla de advertencia.

Ventear artefactos existentes, cocinas, calderas, calefactores, termotanques, etc.

Reparación de veredas y amurado de los servicios en nicho. Limpieza total del lugar.

- Servicios de gas natural a anular

El Contratista deberá efectuar la anulación de los siguientes servicios de gas:

- Anular servicios de Pista de Combate Urbano posteriores a la Guardia, cortando cañería de 4” posterior a la Guardia.

- Seis (6) Servicios en sector IX en cercanías a Galpón Transporte

- Cuatro (4) Servicios en sector posterior de Cocina Comedor

- Uno (1) Servicio en Guardia de Pozo Sanitario Principal

- Uno (1) Servicio en Galpón de Depósito de Talleres Instalaciones Fijas

- Dos (2) Servicios en sector de edificios demolidos al lateral de Taller Carpintería

- Reparación de pérdida de gas

- Reparación de cañería con pérdida de gas, en exterior de Galpón Armamento

Previamente deberá realizar el sondeo con clasificación de Fuga de gas en la cañería.

Realizar reparación con cambio de tramo de cañería en sector de pérdida de gas, soldado de ambos extremos previo corte de gas, realizando prueba de hermeticidad, luego revestir con termo-contraíble, ventear artefactos existentes afectados a la reparación y ponerlos en funcionamiento. Pruebas de hermeticidad. Normalización de piso.

SELLOS Y FIRMAS  AL DORSO

# Text boxes

SUBJEFATURA

EMILIO VERA MOCCIARO

CAPITÁN DE NAVIO I.M.

SUBJEFE