ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- El precio comprenderá el total del material y servicio solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- El estado del material provisto en el servicio requerido debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Estas características deberán ser coordinadas con el contratante. Ante cualquier controversia, respecto a la especificación del material que deberá proveer el contratista, la misma se adjuntará mediante nota en el formulario de visita de obra. Los materiales proporcionados por el contratista, para realizar los presentes trabajos deben ser de marca homologada de acuerdo a NORMAS IRAM, de primera marca y calidad, reconocida en el ámbito nacional.

- La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del Departamento Infraestructura de la Agrupación Servicios de Cuartel, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final, cumpliendo con la reglamentación en orden municipal, provincial  o nacional.

- Cronograma de tareas: el Oferente adjuntará obligatoriamente un cronograma de tareas (plan de trabajos), en el cual indicará detalladamente cada trabajo a realizar, con sus correspondientes porcentajes semanales, a los efectos de poder realizar un control periódico de su avance.

- Plazo de las tareas: El plazo de 20 días hábiles contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la recepción fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

- Visita de obra: el Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in-situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente, deberá entregar el correspondiente certificado de visita realizada. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

- Garantía técnica. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a UN (1) años-, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del  servicio recibido por  CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL  ALOJAMIENTO  EN EDIFICIO  BRAVO DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL., durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

OBJETO:

La presente Contratación tiene por objeto CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL  ALOJAMIENTO  EN EDIFICIO  BRAVO DE LA AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL.

TRABAJOS Y MATERIALES:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a los Planos Anexos, a la visita Obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las reglas del buen construir.

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, al sólo juicio de la Inspección.

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

El Contratista será el único responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales o superiores en tipo, textura, apariencia y calidad.

TRABAJOS A EJECUTAR:

- TAREAS COMPLEMENTARIAS (corresponde al 3 % del total de la obra)

  - Construcciones auxiliares

El Contratista deberá proveerse un obrador en el lugar y/o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

Los depósitos, obrador, vestuarios, recintos sanitarios, y en general serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua. A la terminación de la obra, serán retirados por el Contratista.

La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.

  - Iluminación y fuerza motriz

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz, deberá suministrar los equipos y elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.

  - Limpieza y orden

Limpieza de obra periódica: El Contratista estará obligado a mantener diariamente los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección.

Limpieza de obra final: El Contratista efectuará la limpieza de obra final, de manera que se pueda realizar la inspección técnica, e inmediatamente el edificio se encuentre en perfectas condiciones de uso.

Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.

- DESMONTE DE LA CALDERA  (corresponde al 5 % del total de la obra)

El Contratista deberá desconectar de sus servicios y retirar las unidades de calefacción indicadas, donde se encuentren instaladas, para su mantenimiento, por cuanto el contratista debe verificar y asegurar que el corte de alimentación de los servicios no afecte indirectamente la rutina laboral del personal en el cuartel.

Efectuada las reparaciones correspondientes en los sistemas de encendido, botonera, solenoides de control; seguridades de protección; bombas de circulación, válvulas intervinientes. El Contratista deberá completar las piezas faltantes, el reemplazo de los elementos que se hallen en malas condiciones y/o con desperfectos de funcionamientos que originan el mal funcionamiento de la unidad.  Se procederá a la instalación nuevamente del equipo con todos sus servicios de alimentación de gas natural, agua y descargas de gases.

2.1 Calidad: Los materiales a utilizar y/o instalar deberán ser de primeras marcas y estar encuadrados dentro de las Normas IRAM/ISO.

- DESCARGAS DE GASES  (corresponde al 2 % del total de la obra)

El Contratista deberá realizar el recambio de los ductos de descarga de gases de las calderas de forma tal de respetar los diámetros existentes. Para realizar el desmonte de las tuberías en mal estado realizara una remoción de la loza, con herramienta mecánica de impacto, procederá a la colocación de nuevas tuberías construidas en chapa galvanizada de 6” de diámetro las que serán fijadas con tornillos auto perforante. Las mismas deberán contar en sus extremo libre la provisión de un sombrerete.-

.

INSPECCION GENERAL: Son todas aquellas tareas tendientes a establecer el estado real de cada sistema o componente, determinado el desgastes de los mismos y el remanente de vida útil de dada uno de ellos en relación con los valores estándar establecidos, se considerará como sinónimo de “verificación de buen estado”.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Una vez terminados los trabajos, con los artefactos colocados y tapones en los artefactos proyectados, el Contratista, en presencia del personal de Inspección, deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas:

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos.

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las obstrucciones que pudiera haber

c) Prueba de funcionamiento de la unidad de calefacción en sus diferentes rangos de funcionamiento.

d) Verificación de los cortes por temperatura, seguridad.

REEMPLAZO / REEMPLAZAR POR ELEMENTOS DE IGUAL CALIDAD.

Implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del elemento original. Los componentes que requieran ser reemplazados serán analizados y evaluados por el oferente, quien propondrá a la Unidad requirente la solución correspondiente, la que deberá ser autorizada por la autoridad que la misma designe para esa tarea. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio.

4. CERTIFICADO DE VISITA:

A los efectos de que los interesados obtengan los datos referidos al Sistema de Calefacción del alojamiento de tropa requeridos conforme el Anexo II “Especificaciones Técnicas”. Las visitas deberán efectuarse hasta dos (2) días de antelación a fecha de apertura de dicha licitación, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 11:00 horas, en el cuartel FAIF de la BNPB, a los efectos de organizar y efectuar una transparente aclaración de los alcances y necesidades solicitadas en la presente contratación, garantizando el principio de igualdad entre todos los interesados. Las visitas estarán a cargo del Señor Teniente de Navío Dn. Eduardo Martín KRIEGER o personal por él designado-Suboficial Primero Maquinista Mamani Fredy, contactar llamando al interno 02932-486701 o al 02932- 487681. El presente requisito no es subsanable, por lo que se deja constancia que la ausencia a dicha visita en alguno de los días especificados es causal de desestimación de la oferta.

5. GARANTÍA TÉCNICA – ALCANCES

Siendo que el sistema de calefacción es utilizado solamente en el período invernal toda oferta debe presentar mínimamente una garantía de un (1) período invernal, es decir de doce (12) meses, plazo que comenzará a correr a partir de la fecha de recepción final de los trabajos realizados.

Cabe tener presente que, en dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación de las fallas, averías y/o defectos que mostraren los equipos provistos. Los que serán remitidos en la primera oportunidad favorable en consideración a la ubicación geográfica donde se encontrarán instalados. Los reclamos de garantía serán comunicados por los defectos y desperfectos que pudieran surgir durante el funcionamiento o como consecuencia de vicios ocultos.

No obstante ello, los oferentes deberán indicar todo plazo de garantía que sea mayor al estipulado precedentemente por cuanto, dicha circunstancia será de especial relevancia al momento de evaluar las ofertas recibidas.

6. ANTECEDENTES LABORALES

A efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta antecedentes en trabajos de similar envergadura. Dichos antecedentes podrán acreditarse mediante copias de órdenes de compra, facturas conformadas, boletas y/o actas de recepción de trabajos finalizados para otras personas físicas o jurídicas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberán presentar un cronograma detalladamente cada uno de los ítems involucrados en las tareas, con sus correspondientes porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico del avance de la ejecución de la contratación.

Cabe tener presente que, el oferente beneficiado con la adjudicación de la presente contratación se verá obligado a cumplir con los pasos planificados y los plazos estipulados en el cronograma presentado con su oferta.

Ningún oferente deberá presentar un cronograma de actividades que supere los TREINTA (30) días hábiles de trabajo. El detalle exhaustivo de las tareas involucradas a realizar por el oferente presentado será objeto de especial relevancia para evaluar en todas las ofertas recibidas.

8. OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El oferente se hará cargo de la custodia patrimonial del material a reparar desde que las retira hacia sus instalaciones hasta que es devuelta e instalada en su lugar de origen.

Se considera en la contratación del servicio, incluida la mano de obra, la provisión de todos los materiales,  herramientas, útiles, etc., que la tarea demanda en todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas,  a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad.

| RGL | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCION | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-02924-0001 | MANT. Y REPAR. SIST. DE CALEFA; MANT. SIST. DE CALEFACCION. Especificación Técnica: Se requiere la reparación general de cinco (5) Calderas de 61.000 Kcal/h, Tipo de Pie, aptos para Gas Natural, los equipos deberán ser retirados de sus habitáculos con el fin de realizar un recorrido general de los mismos, el Adjudicatario deberá efectuar: un lavado a presión en el interior del circuito, a los efectos de desprender toda impureza presente en el serpentín, posteriormente, realizará una prueba hidráulica a una presión de 15Kg. por espacios de 2 horas; realizará una medición de ultrasonidos al serpentín de la caldera, reemplazara: UNITROL SIT NOVA 820, sensores, porta vaina, termómetro analógico a dial, sensor de humo, termostato de agua, pulsador de puesta en marcha, reemplazo de los caños de descarga de gases con su accesorios (codos y sombrerete) y todo elemento necesario para lograr un correcto funcionamiento. El Adjudicatario deberá montar los equipos de calefacción en el habitáculo destinado para dichos equipos, quedando perfectamente conectados en sus respectivos servicios, asegurando y cumpliendo con las normas en vigor de ENARGAS LEY 24076, (quedando todo de manera prolija en el “Arte del Buen Construir”, la misma deberá ser verificada y aprobada por personal especializado matriculado de nuestra nomina. Luego de la reparación y montado de dichos equipos, el Adjudicatario realizará una prueba de funcionamiento en los diferentes parámetros a los fines de garantizar el normal funcionamiento. | SERV |

# Text boxes

ALFREDO ANTONIO BANEGAS

CAPITAN DE CORBETA IM

SEGUNDO COMANDANTE