ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales serán legítimos, no alternativos, se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

| RENGLÓN Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-00282-0031 BASES PORTA FUSIBLES CORRIENTE 25 -A TIPO TABAQUERA | UN | 100 |
| 2 | 293-00657-0056 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO AUTOMÁTICO CORRIENTE 630A-TENSION 500 V POLARIDAD TRIPOLAR OBSERVACIONES: COMPACTO (INCLUYENDO DISPARADOR) SIMILAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIEMENS /SCHENEIDER/ABB | UN | 10 |
| 3 | 293-00657-0071 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO TÉRMICO - CORRIENTE 25A - TENSIÓN 230V - POLARIDAD BIPOLAR. Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad. | UN | 20 |
| 4 | 293-00657-0102 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS; TIPO TÉRMICO - CORRIENTE 25A - TENSIÓN 220V - POLARIDAD TRIPOLAR. Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad. | UN | 20 |
| 5 | 293-01033-0053 CINTA AISLADORA MATERIAL PVC-ANCHO 20MM-LONG.DE CUERPO DE 20M-COLOR AMARILLA Especificación Técnica: Cinta aisladora plástica – Color NEGRO- | UN | 300 |
| 6 | 293-01033-0058 CINTA AISLADORA MATERIAL PVC-ANCHO 15MM-LONG.DE CUERPO DE 20M-COLOR NEGRO Especificación técnica: considerar UN como una unidad. | UN | 300 |
| 7 | 293-01453-0170 TERMINAL CONTACTO COBRE ESTAÑO-SECCION 10MM2-PRESENTACION UNIDAD DIAMETRO INTERIOR 8,4 MM | UN | 300 |
| 8 | 293-01453-0171 TERMINAL CONTACTO DE COBRE ESTAÑADO SECCION 16 MM2- PRESENTACION UNIDAD-DIAMETRO INTERIOR 10,4 M Especificación técnica: diámetro interior 16 mm. considerar UN como una unidad. | UN | 300 |
| 09 | 293-01453-0172 TERMINAL CONTACTO DE COBRE ESTAÑADO – SECCION 25 MM-PRESENTACION UNIDAD- DIAMETRO INTERIOR 10,4 M. Especificación técnica: diámetro interior 25 mm. considerar UN como una unidad. | UN | 300 |
| 10 | 293-01453-0179 TERMINAL CONTACTO PRE AISLADO- SECCION 2.7 A 6.0 MM2 – PRESENTACION UNIDAD – DIAMETRO INTERIOR 6M | UN | 500 |
| 11 | 293-01514-0001 PORTALÁMPARAS MATERIAL PLÁSTICO – TIPO BAKELITA – ROSCA MINGÓN | UN | 35 |
| 12 | 293-01514-0015 PORTALÁMPARAS MATERIAL METÁLICO – TIPO PORTÁTIL – ROSCA E-27. | UN | 25 |
| 13 | 293-01514-0023 PORTALÁMPARAS MATERIAL CERÁMICA – TIPO RECTO – ROSCA EDISON | UN | 35 |
| 14 | 293-01580-0002 MODULO P/LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO TUBO FLUORESCENTE 20 W - DIMENSION 80 X 105 X 695 M | UN | 25 |
| 15 | 293-1803-0006 CABLES SUBTERRÂNEOS – 3+1 NUMERO DE HILOS – SECCION 3 X 35 + 1 X 16 MM- AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA Especificación técnica: considerar UN como un METRO. | UN | 30 |
| 16 | 293-01803-0010 CABLES SUBTERRANEOS – 3+1 NUMERO DE HILOS – SECCION 3 X 25 + 1 X 16 MM- AISLACION Y ANTIFLAMA Especificación técnica: considerar UN como un METRO. | UN | 30 |
| 17 | 293-01803-0076 CABLES SUBTERRÁNEOS – CONDUCTOR 4 NÚMEROS DE HILOS - SECCIÓN 10 MM2 – AISLACIÓN ANTI FLAMA | UN | 150 |
| 18 | 293-02120-0079 CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR – CORRIENTE 65 A – NORMA SIEMENS | UN | 28 |
| 19 | 293-02120-0079 CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR – CORRIENTE 65 A – NORMA SIEMENS Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad. | UN | 30 |
| 20 | 293-02120-0079 CONTACTORES; TIPO TRIPOLAR – CORRIENTE 65 A – NORMA SIEMENS Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad. | UN | 22 |
| 21 | 293-03430-0046 LÁMPARA ELECTRÓNICA TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 105 Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad. | UN | 20 |
| 22 | 293-03430-0047 LÁMPARA ELECTRÓNICA TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 85 | UN | 25 |
| 23 | 293-03567-0006 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSIÓN 220V - CORRIENTE DE CORTE 10 A - CONEXIÓN/DESCONEXIÓN FOTOCÉLULA LUMINOSA – NORMA IEC | UN | 35 |
| 24 | 293-06568-0047 ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO COMPLETO - MODELO P/LAMPARA MERCURIO - MATERIAL HIERRO, PLÁSTICO Y ALUMINIO - LAMPARA 74 - | UN | 30 |
| 25 | 293-06568-0057 ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO DE APLICAR - MATERIAL CRISTAL - LAMPARA 1 X 40 - | UN | 30 |
| 26 | 293-06568-0057 ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO DE APLICAR - MATERIAL CRISTAL - LAMPARA 1 X 40 - | 30 | 20 |
| 27 | 293-06568-0098 ARTEFACTOS P/ILUMINACION TIPO EXTERIOR - MODELO CERRADO - MATERIAL CHAPA - LAMPARA 40 | 31 | 35 |
| 28 | 293-06736-0002 MODULO TOMACORRIENTES P/ EMBUTIR; CORRIENTE 10-A INTENSIDAD 10-Especificación Técnica: Considerar UN como una unidad. | UN | 20 |
| 29 | 293- 06736-0003 MODULO TOMACORRIENTES P/ EMBUTIR; CORRIENTE 16- A INTENSIDAD 16-Especificación Técnica: Modulo tomacorriente para embutir tres patas disparejas (tierra vivo y neutro). Considerar UN como una unidad. | UN | 50 |

g.1. Detalle de la prestación:

g.2. Calidad:

g.3. Tolerancia: NO ES DE APLICACION.

g.4. Muestra: SI. PARA LOS RENGLONES 01, 05, 09, 23 Y 29

Las muestras podrán ser presentadas,  como máximo, hasta el momento fijado en el llamado de la presentación de las ofertas  en el Departamento Abastecimientos- AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL, Teléfono: 02932-48- 7778; UNA (1) MUESTRA  del   RENGLON a cotizar,  junto con el remito que acredite la entrega de la misma indicando en forma visible:

- Los datos del procedimiento de selección al que correspondan.

- Fecha y hora de apertura

- La identificación del oferente

- Renglón al que pertenece la muestra.

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder de la jurisdicción o entidad contratante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo.

Las  muestras  presentadas  por  aquellos  oferentes  que  no  hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo.

Si existiera posibilidad que un oferente que no ha resultado adjudicatario en primer término, lo sea con posterioridad, por haberse producido algún hecho que implique la adjudicación a quien siga en orden de mérito, el organismo contratante podrá retener las muestras presentadas por los no adjudicatarios por más tiempo y una vez transcurrido el plazo en que exista la posibilidad de adjudicar a quien siga en orden de mérito, deberá comunicar al interesado que las muestras quedaron a su disposición para el retiro por el término de DOS(2) meses. De no procederse a su retiro, vencido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo.

En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo, el Organismo queda facultado para resolver sobre el destino de las mismas.

Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente lo hará constar en la oferta manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos las mismas pasarán a ser propiedad del Estado Nacional sin necesidad de que se cumplan los plazos definidos en el presente artículo (ARTICULO 69 del DECRETO 893/12).

El incumplimiento de lo expuesto, será CAUSAL DE DESESTIMACION NO SUBSANABLE (Artículo 84 inc. o) del  DECRETO 893/12)

g.5. Visita: NO ES DE APLICACION.

g.6. Muestra patrón: NO EXISTE.

g.7. (PARA COMPONENTES DE VESTIMENTA) NO ES DE APLICACIÓN Si la oferta supera los $ 50.000, el oferente deberá presentar el certificado o constancia de adhesión al “PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO PARA EMPRESAS DE INDUMENTARIA” vigente, extendido por el INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI www.inti.gob.ar)

# Text boxes

EMMANUEL NICOLAS TSAQUIS

CAPITAN DE FRAGATA I.M.

COMANDANTE