ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Considerar lo expresado en el renglón Observaciones del Catálogo del Pliego, en cuanto a la Unidad de Medida catalogada por la ONC y lo solicitado teniendo en cuenta lo que comprende.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales se entregaran en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Los insumos deberán ser “NUEVOS SIN USO”, no aceptándose tipo de segunda, reconstruidas, o con defectos de apariencia. Cada renglón licitado estará sujeto, previo a la recepción definitiva, de realizar todas las pruebas técnicas que avalen la calidad del efecto cotizado (inspección visual, prueba de funcionamiento, etc.) los efectos a adquirir podrán ser origen Nacional o extranjeros.

| RENGLON | DESCRIPCION | UNI DAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 65 A BORNES POSITIVOS A LA DERECHA | UN | 14 |
| 2 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 65 A BORNER ESCONDIDO Y BORNER POSITIVO LADO DERECHO | UN | 12 |
| 3 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 75 A | UN | 6 |
| 4 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 110 A POSITIVO A LA DERECHA | UN | 22 |
| 5 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 110 A BORNER ESCONDIDO LADO DERECHO | UN | 11 |
| 6 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 110 A MEDIDAS 32,5X17,5X24 | UN | 10 |
| 7 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 160 A | UN | 10 |
| 8 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 180 A BORNER ESCONDIDO LADO DERECHO | UN | 9 |
| 9 | 293-04180-0001 BATERIA RECARGABLE; TIPO 12V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIAS 12 V 180 A | UN | 8 |
| 10 | 293-04180-0002 BATERIAS RECARGABLES; TIPO ELECTROLITO GEL ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIA DE GEL 12 V – 7 ah | UN | 70 |
| 11 | 293-04180-0018 BATERIAS RECARGABLES; TIPO D 1.5 V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIA TIPO D RECARGABLE GRANDE 5000 mah | UN | 829 |
| 12 | 293-04180-0018 0018 BATERIAS RECARGABLES; TIPO D 1.5 V ESPECIFICACIONES TECNICAS: BATERIA TIPO C RECARGABLE MEDIANA 2500 mah | UN | 847 |

# Text boxes

HUMBERTO JAVIER BARRIGA

CAPITAN DE FRAGATA DE I. M.

SEGUNDO COMANDANTE