ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Los equipos a proveer deberán ser nuevos, con su embalaje original y deberán contar con la garantía respectiva, la cual no deberá ser menor a un año.

- Tolerancias: Se aceptará una tolerancia en MÁS de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%). No se aceptarán tolerancias en menos.

- El oferente deberá adjuntar EN FORMA OBLIGATORIA a la oferta la información detallada en el (Art 17 PUByCG)

2- DESCRIPCION TECNICA

| RENGLÓN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U. M. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 437-00027-0017 | TERMOTANQUE; CAPACIDAD 80L - REVESTIMIENTO INTERIOR AISLACION POLIURETANO; TIPO ESCORIAL. | UN | 20 |
| 2 | 437-00018-0032 | COCINA A GAS; CANTIDAD DE HORNALLAS CUATRO (4) - LARGO X ANCHO 50 X 50Cm; TIPO ESCORIAL. | UN | 20 |
| 3 | 437-00025-0126 | ESTUFA; TIPO CALEFACTOR - COMBUSTIBLE GAS NATURAL; TIPO CTZ CAPACIDAD CALORICA 6000CAL; TIRO NATURAL LINEA PESADA. | UN | 25 |
| 4 | 437-00025-0049 | ESTUFA; TIPO CALEFACTOR - COMBUSTIBLE GAS NATURAL; TIPO CTZ CAPACIDAD CALORICA 3000CAL; TIRO NATURAL LINEA PESADA. | UN | 15 |

3- CONDICIONES PARA EL RENGLON

1. COCINA DE CUATRO (4) HORNALLAS CON SISTEMA DE HORNO AUTOLIMPIANTE, LUZ  EN EL HORNO, CAJON PARRILLA, VALVULA DE SEGURIDAD, MAYOR CONCENTRACION DE TEMPERATURA CON HORNO VISOR DOBLE VIDRIO TEMPLADO, QUEMADORES HERMETICOS PARA EVITAR FILTRADO Y SUCIEDAD. MULTIGAS PARA GAS NATURAL Y GAS ENVASADO.

2. CALEFACTOR TIRO NATURAL LINEA PESADA CTZ  DE 6000KC DISEÑO ULTRA COMPACTO CON SALIDA DE CALOR INDEFORMABLE DE ACERO TEMPLADO, ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO DE ALTA DURABILIDAD, VENTILACION A LOS CUATROS VIENTOS, DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, POR AUSENCIA DE LLAMA Y POR PRESENCIA DE MONÓXIDO DE CARBONO.

1 VALVULA DE SEGURIDAD.

2 MONOXIPROTECTOR.

3. TERMOTANQUE DE PIE CAPACIDAD 80LTS DE RECUPERACION SIMULTANEA CON ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO, ULTRASENSIBLE SISTEMA TERMODETECTOR, PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO.