###### ARMADA ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante | ZONA NAVAL SANTA CRUZ - ARMADA ARGENTINA |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo: CONTRATACION DIRECTA | Nº 12/16 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

Expediente Nº: ADRG, AI4 N°64/16

Rubro comercial: 09 –ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Objeto de la contratación: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINIACION

Costo del pliego: - -

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| ZONA NAVAL SANTA CRUZ GDOR. LISTA 181 - 9400 RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ | DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 13:30 HS HASTA EL DIA 04/10/16 A 08:30 HS |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| ZONA NAVAL SANTA CRUZ GDOR. LISTA 181 - 9400 RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ | DIA 04/10/16 A 09:00 HS |

ESPECIFICACIONES

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | MT | 293-03722-0075 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² |
| 2 | 120 | UN | 293-00554-0256 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO CIRCULAR - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 32W - LONGITUD DIAM. 300mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B |
| 3 | 120 | UN | 293-00554-0262 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 180Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |
| 4 | 200 | UN | 293-00554-0260 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ AMARILLA - POTENCIA NOMINAL 36W |
| 5 | 100 | UN | 293-01033-0063 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO AUTOVULCANIZANTE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 9M |
| 6 | 100 | UN | 293-03430-0054 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 250W |
| 7 | 100 | UN | 293-03430-0046 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W - E40 |
| 8 | 100 | UN | 293-03430-0033 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W |
| 9 | 100 | UN | 293-03430-0039 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W |
| 10 | 100 | UN | 293-03567-0034 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC |
| 11 | 100 | UN | 293-00277-0001 | ARTEFACTOS A P. EXPLOSION; CAPACIDAD 1 TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA 36W - TENSION/FRECUENCIA 220/50HZUN - VIDRIO TERMICO - TIPO PARA TUBOS |

Servicio: - - Observaciones del ítem: - - Observaciones del catálogo: - - Especificación técnica: SEGÚN ANEXO II Despiece: - - Tolerancia: - -

| Datos de la solicitud de provisión - - |
| --- |
| Frecuencia: SEGÚN CLAUSULAS PARTICULARES | Cantidad mínima: - - |
| Observaciones: --- |

### ANEXOS

ANEXO I – CLAUSULAS PARTICULARES

ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ANEXO III –FORMULARIO DE COTIZACION.

ANEXO IV- DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

ANEXO V –DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL.

ANEVO VI- DOMICILIO CONSTITUTIVO.

ANEXO VII – DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL.

ANEXO VIII – DECLARACION SOBRE INCOPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERESES. (DECRETO Nº 164).

ANEXO IX- COMPRE TRABAJO ARGENTINA.

CLAUSULAS PARTICULARES

| Formas de Pago: | SEGÚN RES Nº 262/95 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA – PAGO POR CUTE Y ART 177 DEL DECRETO 893/12. |
| --- | --- |
| Mant. De la Oferta: | OFERTA SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. |
| Plazo de Entrega: PUNTO 19 | SEGÚN ANEXO I CLAUSULAS PARTICULARES |
| Lugar de Entrega: PUNTO 19 | SEGÚN ANEXO I CLAUSULAS PARTICULARES |

OBSERVACIONES GENERALES

# Text boxes

“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.