ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OFERTAS: Quienes no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Los equipos a proveer deberán ser nuevos, con su embalaje original y deberán contar con la garantía respectiva(a los ítems que les corresponda), la cual no deberá ser menor a un año.

- Tolerancias: Se aceptará una tolerancia en MÁS de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%). No se aceptarán tolerancias en menos.

2.1- DESCRIPCION TECNICA

| RENG | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | U. M. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293-03722-0075 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 22A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² | MT | 200 |
| 2 | 293-00554-0256 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO CIRCULAR - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 32W - LONGITUD DIAM. 300mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B | UN | 120 |
| 3 | 293-00554-0262 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 180Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 120 |
| 4 | 293-00554-0260 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ AMARILLA - POTENCIA NOMINAL 36W | UN | 200 |
| 5 | 293-01033-0063 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO AUTOVULCANIZANTE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 9M | UN | 100 |
| 6 | 293-03430-0054 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 250W | UN | 100 |
| 7 | 293-03430-0046 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W - E40 | UN | 100 |
| 8 | 293-03430-0033 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W | UN | 100 |
| 9 | 293-03430-0039 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W | UN | 100 |
| 10 | 293-03567-0034 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC | UN | 100 |
| 11 | 293-00277-0001 | ARTEFACTOS A P. EXPLOSION; CAPACIDAD 1 TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA 36W - TENSION/FRECUENCIA 220/50HZUN - VIDRIO TERMICO - TIPO PARA TUBOS | UN | 100 |