ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA NORMALIZADO EDILICIO.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan,

serán desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: La Adquisición de materiales para normalizado edilicio y dar cumplimiento al marco legal vigente en la BASE NAVAL USHUAIA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA

Presentación del Producto: Construida en doble chapa DWG 18 con doble contacto y tres (3) bisagras a munición, Rellena con lana mineral de roca, Volcánica, terminación con pintura anticorrosiva Y esmalte sintético blanco ,de una resistencia al fuego  No menor de F 30, con marco metálico, medidas 2,05m. De alto por 1,10m. de ancho. Con barral anti pánico tipo Modular reversible con una opción de acceso desde el Exterior, terminación con pintura epoxi color rojo, fabricado Con estándares de calidad internacional, con garantía Mínima de 2 años, deberá cumplir las normas IRAM3687:2009, para sitios de gran caudal de público.

Todos los elementos positivos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

Cantidad: 4

Cotización: por UNIDAD.

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  MARZO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES