ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	CABLE UNIP.

Presentación del Producto: CABLE UNIP. 2,5 COBRHIL.

Cantidad: 700

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  2:	CABLE UNIP.

Presentación del Producto: CABLE UNIP. 1,5 COBRHIL.

Cantidad: 700

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  3:	CABLE TPR

Presentación del Producto: CABLE TPR 3X2,5 COBRHIL.

Cantidad: 700

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  4:	GABINETES

Presentación del Producto: GABINETES ESTANCO 54 MODULOS. EXTERIOR.

Cantidad: 5

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  5:	TAPA BASTIDOR

Presentación del Producto: TAPA BASTIDOR BLANCA VERONA.

Cantidad: 60

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  6:	CABLE UNIPOLAR

Presentación del Producto: CABLE UNIPOLAR 4 COBRHIL.

Cantidad: 200

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  7:	GUARMDAMOTOR

Presentación del Producto: GUARMDAMOTOR 1.8 -2.5 A 3RV10 11-1CA10.

Cantidad: 1

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  8:	CAÑOS PVC

Presentación del Producto: CAÑOS PVC RIGIDO PARA INST. EXTERIOR 20 MM CON UNA (1) CURVA Y  UNA (1) UNION IPP44 POR TRAMO DE 2mts.

Cantidad: 200

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  9:	PRESCINTO

Presentación del Producto: PRESCINTO LOGIC 178X3,5 NEGRO.

Cantidad: 40

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  10:	PRESCINTO

Presentación del Producto: PRESCINTO LOGIC 245X5 NEGRO.

Cantidad: 40

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  11:	PRESCINTO

Presentación del Producto: PRESCINTO LOGIC 178280 X 7,5 NEGRO.

Cantidad: 40

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  12:	CINTA PVC

Presentación del Producto: CINTA PVC 20 MTS.

Cantidad: 5

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  13:	CINTA DE TELA

Presentación del Producto: CINTA DE TELA.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  14:	CINTA CAUCHO

Presentación del Producto: CINTA CAUCHO AUTOSOLDABLE.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  15:	MODULO P / LUZ

Presentación del Producto: MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED COMPLETO (MINIMO 23 LED).

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  16:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN 17:	INTERRUPTORES ELECTRICOS

Presentación del Producto: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTO.

Cantidad: 30

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  18:	TAPA A PRESION

Presentación del Producto: TAPA A PRESION OCT CHICA.

Cantidad: 8

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  19:	BASES TOMACORRIENTE

Presentación del Producto: BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 16A - CANT. DE POLOS 3.

Cantidad: 8

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  20:	FICHAS ADAPTADORAS

Presentación del Producto: FICHAS ADAPTADORAS; TIPO MULTITOMA - CANT. DE POLOS 3 - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - TENSION 220V.

Cantidad: 8

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  21:	TUBOS FLUORESCENTES

Presentación del Producto: TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm.

Cantidad: 25

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  22:	GABINETES

Presentación del Producto: GABINETES METALICOS ESTANCOS AZUL 330X330X175  C343.

Cantidad: 5

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  23:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS  TRIPOLAR 63 A.

Cantidad: 7

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  24:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 4X63 A.

Cantidad: 6

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  25:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLAR 20 A.

Cantidad: 30

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  26:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLAR 32 A.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN 27:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS  BIPOLAR 16 A.

Cantidad: 20

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  28:	INTERRUPTORES

Presentación del Producto: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TETRAPOLAR 40 A / 30 MA.

Cantidad: 15

Cotización: por UNIDAD.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS  (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  MARZO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES