ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA P.V.C.T.M.   Y   ETUH

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BATERIAS A FIN DE PODER  MANTENER OPERATIVOS  LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y LOS GENERADORES, DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO  Y  ETUH.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	BATERIA DE 12 V  180 Amp

Presentación del Producto: Batería de plomo acido de 12 V de tensión,  180 Amp de corriente.Con dos bornes de conexón y tapones para recarga de electrolitos.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  2:	BATERIA DE 12 V  195 Amp

Presentación del Producto: Batería de 12 V de tensión,   195 Amp de corriente continua con dos bornes de conexón y 6 tapones para recarga de electrolitos.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE A LA BNUS,

HANGAR DE ALISTAMIENTO, DIVISION: PUESTO DE VIJILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO.

(San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8501)

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN, SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.

5)	Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfectos de material o mal funcionamiento por un lapso no inferior a seis (6) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

6)	 El oferente será el único responsable de entregar el material solicitado en tiempo y forma, como también de realizar todas las consultas que crea conveniente al solicitante con el fin de coordinar o salvaguardar cualquier inquietud.

7)	 Deberá entregar folleto o especificaciones técnicas junto a la oferta de los productos que  cotiza.

USHUAIA,………..de  MAYO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES