ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- AREA NAVAL USHUAIA:

- DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS CALDERAS PARA BNUS.

- ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

- OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSTRUMENTAL PARA LAS CALDERAS DE COMANDANCIA Y ALOJAMIENTOS DE SUBOFICIALES DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

- DESCRIPCION TECNICA:

RENGLÓN N° 1: Válvula con cierre tipo globo para uso en vapor de diámetro: 2 .Material de bronce.

RENGLÓN N° 2: Válvula con cierre tipo globo para uso en vapor de diámetro: 1. Material de bronce.

RENGLÓN N° 3: Válvula con cierre tipo globo para uso en vapor de diámetro: 1 1/2. Material de bronce.

RENGLÓN N° 4: Manómetro analógico para uso tubería de vapor de rango de medición de 0 a 10 Kg

RENGLÓN N° 5: Manómetro analógico para uso tubería de vapor de rango de medición de 0 a 4 Kg

RENGLÓN N° 6: Manómetro analógico para uso tubería de vapor de rango de medición de 0 a 5 Kg

RENGLÓN N° 7: Impulsor de bomba tipo centrifuga de 1 Hp.

RENGLÓN N° 8: Eje de acero de diámetro de 12mm y largo 200mm.

RENGLÓN N° 9: Tapa de rodamientos bomba centrifuga 1Hp según muestra.

RENGLÓN N° 10: Llave de paso para tuberías de vapor de 1 ½. Material bronce.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO  DE TALLERES Y SERVICIOS

(San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518)

- Para la totalidad de los renglones:

- Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

- MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

- MATERIALES: Se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- ESTADO DEL MATERIAL: El material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,……...de JUNIO  de 2017

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES