ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE CARTELES DE SEGURIDAD LABORAL PARA BNUS

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisición de Carteles de Seguridad laboral para Base Naval Uahuaia.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN N° 1:	CARTEL DE OBLIGATORIEDAD.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: CARTELES DE OBLIGATORIEDAD, MEDIDAS: 40CM DE ANCHO X 45CM DE ALTO. FORMA IMPRESIÓN CIRCULAR, FONDO COLOR AZUL Y FIGURAS DE ELEMENTOS A DESTACAR EN COLOR BLANCO SOLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARAN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1.

| SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| USO DE CALZADO DE SEGURIDAD | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR FONDO DE COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE CALZADO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO SÓLIDO Y EN SEGUNDO PLANO SILUETA EN LÍNEA CONTINUA DE COLOR BLANCO DEL SEGUNDO CALZADO TIPO BOTA. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 9 UNIDADES |
| USO DE ROPA ADECUADA | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE OVEROL SIN CAPUCHA, EXTENDIDO Y DE COLOR BLANCO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 9 UNIDADES |
| USO DE CASCO DE SEGURIDAD | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE SILUETA DE CABEZA HUMANA SIN ROSTRO DESTACANDO EL CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO Y RELLENO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 7 UNIDADES |
| USO DE LENTES DE SEGURIDAD | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL DE COLOR BLANCO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 9 UNIDADES |
| USO DE PROTECTOR FACIAL | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE CARETA PROTECTORA DE COLOR BLANCO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 9 UNIDADES |
| USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA MASCARILLA | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL CONTORNO DE CABEZA HUMANA Y DESTACANDO LA PARTE DE NARIZ, BOCA, BARBILLA PROTEGIDA POR BARBIJO DE COLOR BLANCO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 9 UNIDADES |
| USO DE PROTECTOR AUDITIVO | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL SILUETA DE LÍNEA CONTINUA DELCOLOR BLANCA DE CABEZA HUMANA DESTACANDO ZONA AUDITIVA PROTEGIDA POR PROTECTOR DEL TIPO COPA DE COLOR BLANCO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 9 UNIDADES |
| USO DE GUANTES | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL PAR GUANTES, UNO DE RELLENO SOLIDO DE COLOR BLANCO Y OTRO DE CONTORNO DE LINEA CONTINUA DE COLOR BLANCA. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 7 UNIDADES |
| USO DE ARNÉS | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR RELLENO SÓLIDO DE COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE SILUETA DE LÍNEACONTINUA DE COLOR BLANCA DE HOMBRE CON ARNÉS Y COLA DE AMARRE COLOCADO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 4 UNIDADES |
| USO DE CHALECO | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL SILUETA DE HOMBRE CON CHALECO COLOCADO DESTACADO POR COLOR BLANCO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 2 UNIDADES |
| USO DE CARETA SOLDADOR | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE COLOR AZUL Y RELLENO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL SILUETA DE CABEZA HUMANA DE LÍNEA CONTINUA DE COLOR BLANCO CON CARETA DE SOLDADOR COLOCADA DESTACADA DE COLOR BLANCO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |

Cotización: por UNIDAD.

RENGLON N° 2: Cartel DE PROHIBICIÓN.

Presentación del Producto: CARTELES DE PROHIBICIÓN, LAS  MEDIDAS DE  40cm ANCHO x 45cm ALTO, TODOS LOS CARTELES (EXCEPTO EL DE ACCESO RETRINGIDO QUE SERÁ DE 20 cm DE ALTO x 60 cm DE ANCHO Y DE CARACTERÍSTICAS QUE SE DETALLAN EN EL CUADRO EN LA SEGUNDA POSICIÓN).

LA FORMA DE IMPRESIÓN SERÁ CIRCULAR – FONDO BLANCO -  CORONA Y BARRA TRANSVERSAL DESCENDENTE DE IZQUIERDA A RECHA DISPUESTA A 45 ° DE COLOR ROJO SOLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1.

| SEÑAL DE PROHIBICIÓN | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| ALTO NO PASE | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE COLOR BLANCO SÓLIDO – CORONA Y BARRA TRANSVERSAL DE COLOR ROJO SÓLIDO SEGÚN NORMA IRAM 10.005 PARTE 1 – FIGURA. CONTORNO DE HOMBRE LINEA DE COLOR NEGRO CONTINUA EN PERSPECTIVA DESDE EL TORSO HASTA LA CABEZA – ROSTRO EXPRESANDO GRITO DE ALTO CON PALMA Y DEDOS HACIA ARRIBA DE MANO DERECHA RELLENA DE COLOR NEGRO SÓLIDO – SENTIDO HACIA ADELANTE EN PRIMER PLANO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 8 UNIDADES |
| ACCESO RESTRINGIDO | FORMA RECTANGULAR DE 20 cm x 60cm FONDO BLANCO SOLIDO – PERÍMETRO IMPRESO CON BANDA COLOR ROJO SÓLIDO DE 4 cm DE ANCHO – CON LEYENDA DE ACCESO RESTRINGIDO CON LETRAS IMPRENTAS MAYÚSCULAS DE FUENTE ARIAL - COLOR NEGRAS –EN EQUILIBRIO CON LAS DIMENSIONES. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 10 UNIDADES |
| PROHIBIDO PRENDER FUEGO | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR CONTORNO Y BANDA TRANSVERSAL COLOR ROJO, FONDO BLANCO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL SILUETA DE ENCENDEDOR CON LLAMA ABIERTA - DE COLOR NEGRO SOLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |
| PROHIBIDO FUMAR | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR CONTORNO Y BANDA TRANSVERSAL COLOR ROJO, FONDO BLANCO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL SILUETA DE CIGARRILLO HUMEANTE DE COLOR NEGRO SOLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 12 UNIDADES |
| PROHIBIDO EL PASO | SIMILAR CARTEL CONTRAMANO – FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE COLOR ROJO SÓLIDO Y FRANJA RECTANGULAR A MEDIA ALTURA DE COLOR BLANCA SÓLIDA SIN LLEGAR A LOS EXTREMOS. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |
| PROHIBIDO ESTACIONAR | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR BLANCO SÓLIDO – CORONA Y BANDA TRANSVERSAL COLOR ROJO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE LA LETRA “E” MAYÚSCULA DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |
| MAXIMA 10 KMH | FORMA DE IMPRESIÓN CIRCULAR DE FONDO COLOR BLANCO SÓLIDO – CORONA DE COLOR ROJO SÓLIDO - FIGURA CENTRADA EN LA PARTE SUPERIOR IMPRESO EL NÚMERO 10, DEBAJO EN LETRAS MAYÚSCULAS “MAX” DE COLOR NEGRO SÓLIDO EN EQUILIBRIO CON LAS DIMENSIONES. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |

Cotización: por UNIDAD.

RENGLON N° 3: Cartel DE ADVERTENCIA.

Presentación del Producto: CARTELES DE: ADVERTENCIA DE PELIGROS – FORMA DE BANDA TRIAGULAR DE COLOR NEGRA - FIGURAS CENTRADAS DE COLOR NEGRO - MEDIDAS 40cm ANCHO x 45cm ALTO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1.

| SEÑAL DE PROHIBICIÓN | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| RIESGO ELÉCTRICO | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE RAYO DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 10 UNIDADES |
| RIESGO ELÉCTRICO - ZONA PELIGROSA | FORMA DE IMPRESIÓN TRIANGULAR DE BANDAS COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO Y FIGURA CENTRAL CALAVÉRICA DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |
| PELIGRO INFLAMABLE | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE LLAMA VIVA DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 8 UNIDADES |
| PISO RESBALADIZO | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE FIGURA DE HOMBRE CUERPO ENTERO RESBALANDO CON CAÍDA HACIA ATRAS DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 4 UNIDADES |
| PRECAUCIÓN | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL BANDA VERTICAL CON PUNTO HACIA LA PARTE INFERIOR TAL COMO CIERRE DE SIGNO DE EXCLAMACIÓN - DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |
| PRECAUCIÓN AL LEVANTAR | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL HOBRE TRANSPORTANDO CUBO – CON DETALLE DE RAYOS Y/O BANDAS SÓLIDAS PEQUEÑAS EN LA ZONA LUMBAR SENSACIÓN VISUAL DE TENSIÓN - DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 10 UNIDADES |
| RIESGO CAÍDAS MISMO NIVEL | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL HOMBRE TROPEZANDO AL MISMO NIVEL HACIA ADELANTE - DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 8 UNIDADES |
| RIESGO CAIDAS DISTINTO NIVEL | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL HOMBRE CAYENDO HACIA ATRÁS A FOSA O SIMILAR - DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 6 UNIDADES |
| RIESGO MECÁNICO | FORMA DE IMPRESIÓN DE BANDA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO SÓLIDO - FONDO AMARILLO SÓLIDO - FIGURA CENTRAL DE ENGRANAJES DENTADOS ACOPLADOS - DE COLOR NEGRO SÓLIDO. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 1. | 8 UNIDADES |

Cotización: por UNIDAD.

RENGLON N° 4: Cartel INFORMATIVO MEDIOS DE ESCAPE FOTOLUMINISCENTES.

Presentación del Producto: CARTELES INFORMATIVOS DE MEDIOS DE ESCAPE. LAS MEDIDAS SE DETALLARÁN EN CADA CASO EN EL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2 – IRAM 3.957, SEGÚN CORRESPONDA EN CADA CASO.

| SEÑAL | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PALABRA “SALIDA” | CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE 10cm ALTO x 31cm DE ANCHO – CON LA PALBRA IMPRESA EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA EN COLOR VERDE OSCURO – FONDO FOTOLUMINISCENTE VERDE CLARO EN CONTRASTE CON LA PALABRA. LAS FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2 – IRAM 3.957 SEGÚN CORRESPONDA EN CADA CASO. | 10 UNIDADES |
| PALABRA “ENTRADA” | CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE 10cm x 31cm – CON LA PALBRA IMPRESA EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA EN COLOR VERDE OSCURO – FONDO FOTOLUMINISCENTE VERDE CLARO EN CONTRASTE CON LA PALABRA. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2 – IRAM 3.957 SEGÚN CORRESPONDA EN CADA CASO. | 10 UNIDADES |
| FLECHA SEÑALADORA PERPENDICULAR | CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE 10 cm x 10 cm CON FLECHA IMPRESA DE COLOR VERDE OSCURO SÓLIDO CENTRADO - VÉRTICE DE LA FLECHA APUNTANDO PERPENDICULARMENTE A UN LADO. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2 – IRAM 3.957 SEGÚN CORRESPONDA EN CADA CASO. | 10 UNIDADES |
| FLECHA SEÑALADORA OBLÍCUA | CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE 10 cm x 10 cm CON FLECHA IMPRESA DE COLOR VERDE OSCURO CENTRADA CON VÉRTICE DE LA FLECHA APUNTANDO UN ÁNGULO DE LA PLACA. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2 – IRAM 3.957 SEGÚN CORRESPONDA EN CADA CASO. | 10 UNIDADES |
| PALABRA “ESCALERA” | CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE 10cm x 31cm – CON LA PALBRA IMPRESA EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA EN COLOR VERDE OSCURO – FONDO FOTOLUMINISCENTE VERDE CLARO EN CONTRASTE CON LA PALABRA. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2 – IRAM 3.957 SEGÚN CORRESPONDA EN CADA CASO. | 6 UNIDADES |
| PUNTO DE ENCUENTRO | CARTEL COMÚN DE 22cm x 28cm SILUETAS DE PERSONAS EN EL CENTRO – CUATRO FLECHAS DE COLOR BLANCO DESDE CADA ÁNGULO HACIA EL CENTRO. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2. | 6 UNIDADES |
| PALABRA “SALIDA” CON FLECHA | CARTEL COMÚN DE 10 cm x 31cm – IMPRESO FONDO VERDE OSCURO –CON LA PALABRA SALIDA CON FLECHA PERPENDICULAR Y APUNTANDO AL LADO DERECHO DE COLOR BLANCO SÓLIDO. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2. | 5 UNIDADES |
| PALABRA “SALIDA” CON FLECHA | CARTEL COMÚN DE 10 cm x 31cm – IMPRESO FONDO VERDE OSCURO –CON LA PALABRA SALIDA CON FLECHA PERPENDICULAR Y APUNTANDO AL LADO IZQUIERDO DE COLOR BLANCO SÓLIDO. SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2. | 5 UNIDADES |

COTIZACIÓN: POR UNIDAD

RENGLON N° 5: Cartel INFORMATIVO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.

Presentación del Producto: CARTELES INFORMATIVOS DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO – MEDIDAS DE 15 x 21. FORMAS Y COLORES SE AJUSTARÁN SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2.

| SEÑAL | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| INFORMATIVA ELEMENTO EXTINTOR | CARTEL COMÚN PLACA DE PVC ALTO IMPÁCTO – MEDIDAS 15 cm x 21cm – IMPRESIÓN DE FLECHA COLOR ROJA SÓLIDA SEÑALANDO HACIA ABAJO INTERPUESTA ENSU BASE POR RECUADRO RECTANGULAR CON BORDES REDONDEADOS DE COLOR BLANCO SÓLIDO CONTENIENDO LA PALABRA MATAFUEGO EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA COLOR NEGRA SÓLIDA. SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2. | 60 UNIDADES |
| INFORMATIVA ELEMENTO EXTINTOR CHAPA BALIZA | CARTEL COMÚN PLACA DE PVC ALTO IMPACTO – BALIZA PARA EXTINTOR – MEDIDAS DE 87.5 cm x 30 cm. SEGÚN NORMAS IRAM 10.005 PARTE 2. | 10 UNIDADES |

GENERALIDADES

1.	La ingeniería y documentación técnica será entregada al comprador se priorizara a empresas que estén radicadas en la ciudad de Ushuaia por el mantenimiento del post venta y garantía del equipamiento.

2.	Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricaciones, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 1 (un) año corridos a contar desde la entrega de los mismos.

3.	Los oferentes deberán hacer al momento de la cotización, entrega de folleto y/o listado con las características técnicas / especificaciones técnicas de la máquina.

4.	El costo del flete a cargo del vendedor.

ANTE CUALQUIER CONSULTA  Y/ O   ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518)

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

2)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

3)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

4)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

5)	Los carteles deben tener las medidas características  y formas de acuerdo con las normas IRAM 10.005 parte 1, 2, IRAM 3.957, 3.958, 3.959, 3960, según corresponda.

6)	MATERIAL PLACA  P.V.C. ALTO IMPACTO DE 8mm DE ESPESOR.

7)	Los oferentes deberán hacer al momento de la cotización. Entrega de Muestra y/o folleto y/o listado con las características técnicas / especificaciones técnicas del fabricante.

USHUAIA,………..de  JUNIO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES