ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para adquirir elementos de electricidad según demandas históricas de destinos con asiento en la Base Naval Mar del Plata, para satisfacer los requerimientos durante DOCE (12) meses a partir de la imposición de la Orden de Compra.

- Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en las especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- No se recibirán productos con extensión de vida útil, incluso aquellos expedidos por el fabricante.

- La presentación de la propuesta implicara que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

- Características de los materiales: Cuando no este indicado en las respectivas especificaciones, los materiales deben responder a las normas IRAM o ser de calidad aprobada por las Reparticiones Internacionales Oficiales competentes. Los elementos deberán ser nuevos y ser provistos a la unidad en envase o envoltura sellada.

| RENG. | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MIN | MAX |
| 1 | TOMA MULTIPLE 220V/10AMPER (5 ELEMENTOS) Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 2 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 3 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 54W - TIPO DIMERIZABLE - FRECUENCIA 50/60Hz - LONGITUD 36Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 4 | REPUESTO DEODIN 500 W | UN | 1 | 20 |
| 5 | PORTALAMPARA; MATERIAL METALICO - TIPO TIPO PORTATIL - ROSCA E-27 Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |
| 6 | CONECTORES PRENSA CABLES DE 3/8” Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |
| 7 | SPAGUETTI PARA ALTA TEMPERATURA 6mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 60 |
| 8 | LAMPARA BAJO CONSUMO LUZ DIA 220V TIPO ESPIRAL 20W Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 9 | GUATA; ANCHO 1M - LARGO 1M Según Anexo II. | MT | 1 | 40 |
| 10 | CINTAS ADHESIVAS; ANCHO 5 CM - LARGO 50 M - MATERIAL PAPEL- (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 50 |
| 11 | HOJA LIJA AL AGUA 500 X UN Según Anexo II. | CU | 1 | 50 |
| 12 | PROTECTOR AUDITIVO; MATERIAL ABS, PRESENTACION UNIDAD ACCESORIOS COPA Y ALMOHADILLAS - TIPO AURICULAR EXTERNO - ATENUACION 29 DB. - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |
| 13 | SOLVENTES; PRESENTACION ENVASE X 5L Según Anexo II. | UN | 1 | 50 |
| 14 | ADHESIVOS; TIPO SELLADOR - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 50Ml - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |
| 15 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO PLASTICO - CRISTAL ACRILICO ALTO IMPACTO - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |
| 16 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 1,5mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO ACERO DULCE - (SEGÚN ANEXO II). | KG | 1 | 150 |
| 17 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL CARBURO DE SILICIO - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22mm - ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 150 |
| 18 | DESTORNILLADORES; DIAMETRO 5mm - LINEA TIPO PHILLIPS - LONGITUD 150mm - NORMA DIN - TIPO PUNTA PHILLIPS - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 50 |
| 19 | HACHAS; MATERIAL ACERO - MANGO NOGAL - LONG.DE CUERPO 35Cm - TIPO HOBBY - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 20 |
| 20 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 30Cm - (SEGÚN ANEXO II). | UN. | 1 | 50 |
| 21 | MARTILLOS; TIPO GALPONERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO ANTIDESLIZANTE - PESO CABEZA 450GR - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 20 |
| 22 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 300CM3 Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 23 | CINTAS ADHESIVAS; TIPO MULTIPROPOSITO - ANCHO 48mm - LARGO 27M - MATERIAL TELA - ACCESORIO SIN - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 150 |
| 24 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR – CTE. ADMISIBLE 80 W 220V ST111 Según Anexo II. | CU | 1 | 120 |
| 25 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 15W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50Hz Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 26 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 15A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |
| 27 | LAMPARA INCANDECENTE BAJO CONSUMO 40W 220V ROSCA EDISON Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |
| 28 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 604mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |
| 29 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 41,5Cm - EFICIENCIA ENERGETICA N/A Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |
| 30 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 25M Según Anexo II. | UN | 1 | 20 |
| 31 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |
| 32 | CINTAS AISLADORAS, MATERIAL AUTOSOLDABLE – ANCHO 19 MM – LONG. DE CUERPO 20M Según Anexo II. | CU | 1 | 50 |
| 33 | CABLES TELEFONICOS; TIPO AMP - USO P/ INSTALACION - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 6 Según Anexo II. | MTS | 1 | 100 |
| 34 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 150W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 1400LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 35 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 200 |
| 36 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |
| 37 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA C - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |
| 38 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA D - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |
| 39 | PILA SECA; TIPO RECARGABLE - MEDIDA AA - TENSION 1,2 V Según Anexo II. | UN | 1 | 80 |
| 40 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 2,4W - CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO D Según Anexo II. | UN | 1 | 50 |
| 41 | ILUMINACION DE EMERGENCIA, USO FAMILIAR, TIPO NO PERMANENTE, SISTEMA AUTONOMO, ALIMENTACION 220/50mSEG, TIEMPO RECARGA 24H, AUTONOMIA 5H, BATERIA CON, LAMPARA TL20W, DIMENSION 485 X 80 X 105mm. Según Anexo II. | CU | 1 | 50 |
| 42 | ILUMINACION DE EMERGENCIA;TIEMPO RECARGA 24HS, AUTONOMIA 5HS, OBSERVACION: ARTEFACTO DE ILUMINACION EMERGENCIA 60 LED. Según Anexo II. | CU | 1 | 10 |
| 43 | TERMINAL 6MM / 2 1/4" Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |
| 44 | TAPA, TIPO P/BASTIDOR MÓDULO 2 TOMA CORRIENTE CON- MATERIAL PLÁSTICO Según Anexo II. | CU | 1 | 30 |
| 45 | FICHAS ADAPTADORAS; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 2 X 10 A - TENSION 220V - TIPO DE ENTRADA 2 PERNOS REDONDOS - CANTIDAD SALIDAS P/3 PERNOS CHATOS C/NEUTRO Según Anexo II. | UN | 1 | 80 |
| 46 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LAMPARA DICROICA - TIPO FIJACION A TORNILLO; S/CHICOTE Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |
| 47 | LIMPIA CONTACTOS AEROSOL TIPO CONTAMATIC X 450gr Según Anexo II. | UN | 1 | 15 |
| 48 | LÁMPARA DICROÍCA – POTENCIA 50W TENSÍÓN 220V – CASQUILLO 6V 10 EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A Según Anexo II. | CU | 1 | 80 |
| 49 | LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 25W - TENSION 220V Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |
| 50 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 10mm Según Anexo II. | MT | 1 | 100 |
| 51 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 20mm Según Anexo II. | MT | 1 | 110 |
| 52 | CABLE DE ALTA TEMPERATURA DE 4 mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 100 |
| 53 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT., AISLACIÓN PVC – NÚMERO DE CONDUCTORES 3 - DIÁMETRO 2,5 MM – SECCIÓN 4 MM2 - APLICACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTE NORMAL 6º – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSÍON NORMAL 220V Según Anexo II. | MTS | 1 | 200 |
| 54 | CABLE AFUMEX FLEXIBLE 2 VAINAS 2X 2.5 mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 100 |
| 55 | CABLE TIPO TALLER DE 2X 1.5 mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 80 |
| 56 | OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 30mm - ALIMENTACION 220V Según Anexo II. | UN | 1 | 80 |
| 57 | BATERIA RECARGABLE TIPO AA 1,2 V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |
| 58 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA 1.5 V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |
| 59 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |
| 60 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² Según Anexo II. | MTS | 1 | 150 |
| 61 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 10mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V Según Anexo II. | Mts | 1 | 150 |
| 62 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON ESTANCO - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA TUBO FLUORESCENTE Según Anexo II. | CU | 1 | 40 |
| 63 | BARBIJOS; TIPO RECTO DESCARTABLE - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |
| 64 | LAMPARA PARA PROYECTOR DE CUARZO DE 118 MM 500 WATTS | UN | 1 | 10 |
| 65 | PROYECTOR EXTERIOR DE CUARZO PARA LAMPARA DE 118 MM 500 W(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 2 |
| 66 | FUSIBLE DE VIDRIO DE 20MM P/ 30 AMPER(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |
| 67 | FUSIBLE CILINDRICO 10 X 38 P/ 16 AMPER(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |
| 68 | FUSIBLE CILINDRICO 10 X 38 P/ 25 AMPER(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |
| 69 | ALAMBRE CALIBRADO 16 AMPERES X BOBINA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 1 |
| 70 | ALAMBRE CALIBRADO 25 AMPERES X BOBINA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 1 |
| 71 | ALAMBRE CALIBRADO 32 AMPERES X BOBINA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 1 |
| 72 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 4 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 30 |
| 73 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 6 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 30 |
| 74 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 10 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 30 |
| 75 | ARRANCADOR UNIVERSAL S-22. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |
| 76 | PORTA ARRANCADOR CON CHICOTE(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 20 |
| 77 | TUBO FLUORESCENTE 18 W/54. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |
| 78 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 AMPER. | UN | 1 | 8 |
| 79 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 AMPER. | UN | 1 | 8 |
| 80 | PRENSACABLE CON TUERCA 3/8. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 20 |
| 81 | CONTACTOR TRIPLE 25 AMPER 220 VCA. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 2 |
| 82 | CONTACTOR TRIPLE 32 AMPER 220 VCA.(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 2 |
| 83 | ZOCALO P/TUBO FLUORESCENTE 18 W. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |
| 84 | LAMPARA BAJO CONSUMO ROSCA EDISON 11W. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 50 |
| 85 | LAMPARA BAJO CONSUMO ROSCA EDISON 50W. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 5 |
| 86 | CINTA SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 2,4 MM X MT. (SEGÚN ANEXO II) | MT | 1 | 6 |
| 87 | CINTA SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO3,2 MM X MT. (SEGÚN ANEXO II) | MT | 1 | 6 |
| 88 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 4,8 MM X MT. | MT | 1 | 3 |
| 89 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 6 MM X MT | MT | 1 | 4 |
| 90 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 12 MM X MT | MT | 1 | 5 |
| 91 | CINTA AISLADORA DE PVC TIPO 770 PROFESIONAL | MT | 1 | 6 |
| 92 | CABLE TIPO TALLER 3 CONDUCTORES X 2,5 MM 2 X MT. | MT | 1 | 15 |
| 93 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 20000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000-8300 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UN | 1 | 250 |
| 94 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9,5W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 15000H - TEMPERATURA DE COLOR 2800 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UN | 1 | 250 |
| 95 | LAMPARA ELECTRONICA - BAJO CONSUMO - TENSION 220V - POTENCIA 65W | UN | 1 | 50 |
| 96 | LAMPARAS A VAPOR; CASQUILLO E40 - FORMA TUBULAR - POTENCIA NOMINAL 150W - PRESION ALTA - TIPO DE SODIO - EFICIENCIA ENERGETICA | UN | 1 | 10 |
| 97 | LAMPARA A VAPOR; CASQUILLO E 40 - POTENCIA NOMINAL 400W -PRESION ALTA - TIPO DE SODIO. | UN | 1 | 10 |
| 98 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO DICROLED - POTENCIA 6,6W OBSERVACIONES: LAMPARA DICROICA - TIPO GU 10 - TENSION 220V - LED. | UN | 1 | 30 |
| 99 | LAMPARAS LED; CASQUILLO G13-T8 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 6500ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UN | 1 | 250 |
| 100 | LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA NOMINAL 9W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 1 | 250 |
| 101 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TECLA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAROBSERVACIONES: MODULO COMPLETO - COLOR BLANCO - TIPO KALOP (POR ESTANDARIZACION) | UN | 1 | 20 |
| 102 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. OBSERVACIONES:MODULO COMPLETO - PARA EMBUTIR, MATERIAL TERMOPLASTICO. 10A COLOR BLANCO- TIPO KALOP (POR ESTANDARIZACION) | UN | 1 | 20 |
| 103 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETO A TIERRA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD SIN OBSERVACIONES: MODULO COMPLETO - COLOR BLANCO - TIPO KALOP (POR ESTANDARIZACION) | UN | 1 | 20 |
| 104 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMICO - CORRIENTE 6A - TENSION 220VAC - POLARIDAD BIPOLAR. OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 15 |
| 105 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 20A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 15 |
| 106 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 15 |
| 107 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 380 - POLARIDAD TRIFASICA.OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 10 |
| 108 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 20A - TENSION 380V - POLARIDAD TETRAPOLAR. OBSERVACIONES: ICC= 10 KA DISPARO B NORMA IEC947 - 2IN | UN | 1 | 10 |
| 109 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 220V CORRIENTE 40A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECCION MAX. IP20 - FRECUENCIA 50HZ - CTE DIFERENCIAL 30MA OBSERVACIONES: ICC= 10 KA, IEC 1008, INMUNIZADO CONTRA ARMONICOS ( MERLIN GERIN, ABB, IEMENS) | UN | 1 | 4 |
| 110 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 380V CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECCION MAX. IP20 - FRECUENCIA 50HZ - CTE DIFERENCIAL 30MA - CORRIENTE DE CORTE OBSERVACIONES: ICC=10KA, IEC 1008, INMUNIZADO CONTRA ARMONICOS, (MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS) | UN | 1 | 5 |
| 111 | CABLECANAL; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20MM - CONDUCTO 1 VIA - CON ADHESIVO | UN | 1 | 20 |
| 112 | ZOCALO P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE TIPO SIMPLE (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 200 |
| 113 | FUSIBLE NH; TIPO A CUCHILLA - CORRIENTE 160A - TENSION 500V OBSERVACIONES: 3NA3 250 amp | UN | 1 | 9 |
| 114 | FUSIBLE NH; TIPO A CUCHILLA - CORRIENTE 160A - TENSION 500V OBSERVACIONES: 3NA3 200 AMP | UN | 1 | 9 |
| 115 | FUSIBLE NH; TIPO 3 NA 3 - CORRIENTE 100A - TENSION 500V | UN | 1 | 10 |
| 116 | FUSIBLE HHC 13,2/15Kv FH45132063 OBSERVACIONES: HHC-C/PERCUTOR 63 A 13,2 KV | UN | 1 | 9 |
| 117 | FUSIBLE HHC 13,2/15 Kv FH45132100 OBSERVACIONES: HHC C-PERCUTOR 100 A 13,2 KV | UN | 1 | 12 |
| 118 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR - CORRIENTE 1250A - NORMA IRAM OBSERVACIONES: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR; CORRIENTE REGULABLE 400A a 1000A 50ka SEGÚN MUESTRA. | CU | 1 | 2 |
| 119 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 20MM OBSERVACIONES: CON RESINA | MTS | 1 | 10 |
| 120 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR CELESTE - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 1 |
| 121 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR MARRON - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 1 |
| 122 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR NEGRO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 1 |
| 123 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR ROJO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 1 |
| 124 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 1,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR VERDE /AMARILLO - PARA PUESTA A TIERRA - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |
| 125 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: CABLE IGNIFUGO - DE COBRE - COLOR CELESTE - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |
| 126 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR NEGRO - ROLLO 100 MTS. | UN | 1 | 3 |
| 127 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR ROJO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |
| 128 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR VERDE / AMARILLO- ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |
| 129 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR CELESTE - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 3 |
| 130 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR MARRON - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 3 |
| 131 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR NEGRO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |
| 132 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR ROJO - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 2 |
| 133 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: CABLE TIPO SINTENAX ; UNIPOLAR ; SECCION 300MM - IRAM 2183 | MTS | 1 | 100 |
| 134 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: CABLE TIPO SINTENAX ; UNIPOLAR ; SECCION 50 MM - IRAM 2183 | MTS | 1 | 100 |
| 135 | TERMINAL CONTACTO OJAL - SECCION 120mm²DIAMETRO INTERIOR 14mm. OBSERVACIONES: TERMINAL OJAL PARA CONDUCTOR DE 300MM2 SECCION. | CU | 1 | 12 |
| 136 | TERMINAL CONTACTO OJAL - SECCION 120mm²DIAMETRO INTERIOR 14mm. OBSERVACIONES: TERMINAL OJAL PARA CONDUCTOR DE 50MM2 SECCION. | CU | 1 | 6 |
| 137 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 1,5MM OBSERVACIONES: PRESENTACION ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 1 |
| 138 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 4 - DIAMETRO SECCION 2,5MM² OBSERVACIONES: PRESENTACION ROLLO 100 MTS. | UN | 1 | 2 |
| 139 | BANDEJA PARA SODIO DE ALTA PRESION DE 150W | UN | 1 | 4 |
| 140 | BANDEJA PARA SODIO DE ALTA PRESION DE 400W | UN | 1 | 4 |
| 141 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO PRENSA CABLES - TRABAS DE SEGURIDAD CON OBSERVACIONES: PRECINTOS DE SEGURIDAD PRENSACABLES NEGRO - MEDIDA 3,6 X 180MM- PRESENTACION BOLSA X100 | BL | 1 | 5 |
| 142 | GUANTES; PROTECCION ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODÓN Y POLYESTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA LA MUÑECA - CIERRE SIN | PAR | 1 | 100 |
| 143 | GUANTES; PROTECCION BAJA TENSION - MATERIAL LATEX - TIPO DIALECTRICO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO LATEX OBSERVACIONES. GUANTES DE PROTECCION DE BAJA TENSION CLASE 0 HASTA 1 KW | PAR | 1 | 5 |
| 144 | BATERIAS ESPECIALES CAPACIDAD 175 MAH - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ALCALINA - TENSION 9V - DIMENSION 25 X 46 X 14MM | UN | 1 | 15 |
| 145 | FOTOCONTROLES;USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | UN | 1 | 20 |
| 146 | TRAPOS; TIPO DE LIMPIEZA - PRESENTACION ENVASE X 50Kg | BL | 1 | 1 |
| 147 | RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6309-2RS | UN | 1 | 10 |
| 148 | RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6310-2RS | UN | 1 | 10 |
| 149 | CARTEL DE PUERTA; MATERIAL SINTRON - ESPESOR 2MM - MEDIDA 40 X 30CM - IMPRESION VILO AUTOADHESIVO. OBSERVACIONES: CARTEL INDICADOR "PELIGRO RIESGO ELECTRICO" DIMENSION 30X30CM | UN | 1 | 20 |
| 150 | ALFOMBRAS; MATERIAL GOMA - TEXTURA ANTIDESLIZANTE - PRESENTACION ROLLO X1 ANCHO OBSERVACIONES: ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA CLASE 2 IEC 61111- PRESENTACION LARGO POR ANCHO 1000X1000MM; EMBALAJE BOLSA. SEGÚN MUESTRA | UN | 1 | 2 |
| 151 | ALFOMBRAS; MATERIAL GOMA - TEXTURA ANTIDESLIZANTE - PRESENTACION ROLLO 1 ANCHO OBSERVACIONES: ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA CLASE 0 NORMA IEC 61111 - PRESENTACION 1000MMX1000 MM XLADO- SEGÚN MUESTRA | UN | 1 | 2 |

PARA LOS RENGLONES: 42, 51, 99 AL 151: Los oferentes podrán realizar consultas  hasta 24 (VEINTICUATRO) horas antes del horario de la apertura de las ofertas con el Jefe de Servicios Eléctricos Teniente de Navío Dn. Juan Manuel GARITA al teléfono 0223 4519904 Int 5115 de lunes a viernes de 08:00 a12:00hs. o en su ausencia con el Suboficial Principal electricista Sergio OVIEDO al teléfono 0223 4519904 Int. 5176.

NOTA ESPECIAL:

La Entrega del material deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde la Imposición de la Solicitud de Provisión, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

IMPORTANTE: Se deberá considerar que esta Unidad Operativa de Contrataciones pertenece a una Unidad Militar, dichas unidades cuentan con un sistema de guardias, zonas restringidas y mesas de entradas. Cada oferente deberá arbitrar los medios necesarios a fin de poder entregar sus ofertas en tiempo y forma.

MAR DEL PLATA,

# Text boxes

U.O.C.

DANIEL CRISTIAN QUADRELI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE