ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Licitación Privada  Nº    /18

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIN | MAX |  |  |
| 1 | 293-00360-0080 | TOMA MULTIPLE 220V/10AMPER (5 ELEMENTOS) Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 2 | 258-00723-0016 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO ALT. 4 - TRABAS DE SEGURIDAD SI Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 3 | 293-00278-0050 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 54W - TIPO DIMERIZABLE - FRECUENCIA 50/60Hz - LONGITUD 36Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 4 | 293-01136-0149 | REPUESTO DEODIN 500 W | UN | 1 | 20 |  |  |
| 5 | 293-01514-0015 | PORTALAMPARA; MATERIAL METALICO - TIPO TIPO PORTATIL - ROSCA E-27 Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |  |  |
| 6 | 293-01550-0093 | CONECTORES PRENSA CABLES DE 3/8” Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |  |  |
| 7 | 293-02272-0127 | SPAGUETTI PARA ALTA TEMPERATURA 6mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 60 |  |  |
| 8 | 293-03430-0011 | LAMPARA BAJO CONSUMO LUZ DIA 220V TIPO ESPIRAL 20W Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 9 | 221-08373-0002 | GUATA; ANCHO 1M - LARGO 1M Según Anexo II. | MT | 1 | 40 |  |  |
| 10 | 233-02602-0003 | CINTAS ADHESIVAS; ANCHO 5 CM - LARGO 50 M - MATERIAL PAPEL- (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 50 |  |  |
| 11 | 234-00999-0068 | HOJA LIJA AL AGUA 500 X UN Según Anexo II. | CU | 1 | 50 |  |  |
| 12 | 243-00935-0026 | PROTECTOR AUDITIVO; MATERIAL ABS, PRESENTACION UNIDAD ACCESORIOS COPA Y ALMOHADILLAS - TIPO AURICULAR EXTERNO - ATENUACION 29 DB. - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |  |  |
| 13 | 255-07014-0007 | SOLVENTES; PRESENTACION ENVASE X 5L Según Anexo II. | UN | 1 | 50 |  |  |
| 14 | 259-00267-0146 | ADHESIVOS; TIPO SELLADOR - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 50Ml - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |  |  |
| 15 | 262-00268-0030 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD; MARCO PLASTICO - CRISTAL ACRILICO ALTO IMPACTO - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |  |  |
| 16 | 271-07114-0014 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 1,5mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO ACERO DULCE - (SEGÚN ANEXO II). | KG | 1 | 150 |  |  |
| 17 | 272-01465-0014 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL CARBURO DE SILICIO - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22mm - ESPESOR 3,2mm - DIAMETRO EXTERIOR 7pulg - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 150 |  |  |
| 18 | 275-00338-0099 | DESTORNILLADORES; DIAMETRO 5mm - LINEA TIPO PHILLIPS - LONGITUD 150mm - NORMA DIN - TIPO PUNTA PHILLIPS - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 50 |  |  |
| 19 | 275-00420-0004 | HACHAS; MATERIAL ACERO - MANGO NOGAL - LONG.DE CUERPO 35Cm - TIPO HOBBY - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 20 |  |  |
| 20 | 275-00421-0015 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 30Cm - (SEGÚN ANEXO II). | UN. | 1 | 50 |  |  |
| 21 | 275-00770-0007 | MARTILLOS; TIPO GALPONERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO ANTIDESLIZANTE - PESO CABEZA 450GR - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 20 |  |  |
| 22 | 291-06951-0210 | LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 300CM3 Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 23 | 292-01153-0138 | CINTAS ADHESIVAS; TIPO MULTIPROPOSITO - ANCHO 48mm - LARGO 27M - MATERIAL TELA - ACCESORIO SIN - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 150 |  |  |
| 24 | 293-00275-0020 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE TIPO ESTANDAR – CTE. ADMISIBLE 80 W 220V ST111 Según Anexo II. | CU | 1 | 120 |  |  |
| 25 | 293-00278-0009 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 15W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50Hz Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 26 | 293-00281-0053 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 15A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |  |  |
| 27 | 293-00551-0361 | LAMPARA INCANDECENTE BAJO CONSUMO 40W 220V ROSCA EDISON Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |  |  |
| 28 | 293-00554-0253 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 604mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |  |  |
| 29 | 293-00554-0281 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO COMPACTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 41,5Cm - EFICIENCIA ENERGETICA N/A Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |  |  |
| 30 | 293-01032-0022 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 25M Según Anexo II. | UN | 1 | 20 |  |  |
| 31 | 293-01033-0062 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20,1M Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |  |  |
| 32 | 293-01033-0091 | CINTAS AISLADORAS, MATERIAL AUTOSOLDABLE – ANCHO 19 MM – LONG. DE CUERPO 20M Según Anexo II. | CU | 1 | 50 |  |  |
| 33 | 293-01135-0090 | CABLES TELEFONICOS; TIPO AMP - USO P/ INSTALACION - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 6 Según Anexo II. | MTS | 1 | 100 |  |  |
| 34 | 293-01136-0130 | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 150W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 1400LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 35 | 293-01202-0005 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 200 |  |  |
| 36 | 293-01202-0006 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 100 |  |  |
| 37 | 293-01202-0007 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA C - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |  |  |
| 38 | 293-01202-0008 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA D - TENSION 1.5V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |  |  |
| 39 | 293-01202-0064 | PILA SECA; TIPO RECARGABLE - MEDIDA AA - TENSION 1,2 V Según Anexo II. | UN | 1 | 80 |  |  |
| 40 | 293-01203-0008 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 2,4W - CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO D Según Anexo II. | UN | 1 | 50 |  |  |
| 41 | 293-01204-0005 | ILUMINACION DE EMERGENCIA, USO FAMILIAR, TIPO NO PERMANENTE, SISTEMA AUTONOMO, ALIMENTACION 220/50mSEG, TIEMPO RECARGA 24H, AUTONOMIA 5H, BATERIA CON, LAMPARA TL20W, DIMENSION 485 X 80 X 105mm. Según Anexo II. | CU | 1 | 50 |  |  |
| 42 | 293-01204-0005 | ILUMINACION DE EMERGENCIA;TIEMPO RECARGA 24HS, AUTONOMIA 5HS, OBSERVACION: ARTEFACTO DE ILUMINACION EMERGENCIA 60 LED. Según Anexo II. | CU | 1 | 10 |  |  |
| 43 | 293-01453-0088 | TERMINAL 6MM / 2 1/4" Según Anexo II. | UN | 1 | 150 |  |  |
| 44 | 293-01455-0079 | TAPA, TIPO P/BASTIDOR MÓDULO 2 TOMA CORRIENTE CON- MATERIAL PLÁSTICO Según Anexo II. | CU | 1 | 30 |  |  |
| 45 | 293-01559-0003 | FICHAS ADAPTADORAS; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 2 X 10 A - TENSION 220V - TIPO DE ENTRADA 2 PERNOS REDONDOS - CANTIDAD SALIDAS P/3 PERNOS CHATOS C/NEUTRO Según Anexo II. | UN | 1 | 80 |  |  |
| 46 | 293-01579-0007 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LAMPARA DICROICA - TIPO FIJACION A TORNILLO; S/CHICOTE Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |  |  |
| 47 | 293-01763-0004 | LIMPIA CONTACTOS AEROSOL TIPO CONTAMATIC X 450gr Según Anexo II. | UN | 1 | 15 |  |  |
| 48 | 293-01878-0023 | LÁMPARA DICROÍCA – POTENCIA 50W TENSÍÓN 220V – CASQUILLO 6V 10 EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A Según Anexo II. | CU | 1 | 80 |  |  |
| 49 | 293-02227-0015 | LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 25W - TENSION 220V Según Anexo II. | UN | 1 | 40 |  |  |
| 50 | 293-02272-0141 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 10mm Según Anexo II. | MT | 1 | 100 |  |  |
| 51 | 293-02272-0142 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 20mm Según Anexo II. | MT | 1 | 110 |  |  |
| 52 | 293-02285-0084 | CABLE DE ALTA TEMPERATURA DE 4 mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 100 |  |  |
| 53 | 293-02285-0084 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT., AISLACIÓN PVC – NÚMERO DE CONDUCTORES 3 - DIÁMETRO 2,5 MM – SECCIÓN 4 MM2 - APLICACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA – CORRIENTE NORMAL 6º – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – TENSÍON NORMAL 220V Según Anexo II. | MTS | 1 | 200 |  |  |
| 54 | 293-02285-0089 | CABLE AFUMEX FLEXIBLE 2 VAINAS 2X 2.5 mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 100 |  |  |
| 55 | 293-02285-0089 | CABLE TIPO TALLER DE 2X 1.5 mm Según Anexo II. | MTS | 1 | 80 |  |  |
| 56 | 293-02307-0023 | OJO DE BUEY; TIPO LED - DIAMETRO 30mm - ALIMENTACION 220V Según Anexo II. | UN | 1 | 80 |  |  |
| 57 | 293-04180-0015 | BATERIA RECARGABLE TIPO AA 1,2 V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |  |  |
| 58 | 293-04180-0017 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA 1.5 V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |  |  |
| 59 | 293-04180-0070 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V Según Anexo II. | UN | 1 | 60 |  |  |
| 60 | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² Según Anexo II. | MTS | 1 | 150 |  |  |
| 61 | 293-04362-0265 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 10mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V Según Anexo II. | Mts | 1 | 150 |  |  |
| 62 | 293-06568-0046 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON ESTANCO - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA TUBO FLUORESCENTE Según Anexo II. | CU | 1 | 40 |  |  |
| 63 | 295-00428-0002 | BARBIJOS; TIPO RECTO DESCARTABLE - (SEGÚN ANEXO II). | UN | 1 | 100 |  |  |
| 64 | 29305785-0022 | LAMPARA PARA PROYECTOR DE CUARZO DE 118 MM 500 WATTS | UN | 1 | 10 |  |  |
| 65 | 293-06568-0086 | PROYECTOR EXTERIOR DE CUARZO PARA LAMPARA DE 118 MM 500 W(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 2 |  |  |
| 66 | 296-03156-0045 | FUSIBLE DE VIDRIO DE 20MM P/ 30 AMPER(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |  |  |
| 67 | 293-07609-0021 | FUSIBLE CILINDRICO 10 X 38 P/ 16 AMPER(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |  |  |
| 68 | 293-07609-0023 | FUSIBLE CILINDRICO 10 X 38 P/ 25 AMPER(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |  |  |
| 69 | 272-06942-0050 | ALAMBRE CALIBRADO 16 AMPERES X BOBINA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 1 |  |  |
| 70 | 272-06942-0052 | ALAMBRE CALIBRADO 25 AMPERES X BOBINA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 272-06942-0055 | ALAMBRE CALIBRADO 32 AMPERES X BOBINA(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 293-01453-0314 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 4 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 30 |  |  |
| 73 | 293-01453-0314 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 6 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 30 |  |  |
| 74 | 293-01453-0314 | TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 10 MM. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 30 |  |  |
| 75 | 293-00275-0019 | ARRANCADOR UNIVERSAL S-22. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |  |  |
| 76 | 293-03522-0001 | PORTA ARRANCADOR CON CHICOTE(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 20 |  |  |
| 77 | 293-00554-0299 | TUBO FLUORESCENTE 18 W/54. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |  |  |
| 78 | 293-00657-0178 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16 AMPER. | UN | 1 | 8 |  |  |
| 79 | 293-00657-0117 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 AMPER. | UN | 1 | 8 |  |  |
| 80 | 293-01550-0119 | PRENSACABLE CON TUERCA 3/8. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 20 |  |  |
| 81 | 293-03567-0019 | CONTACTOR TRIPLE 25 AMPER 220 VCA. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 2 |  |  |
| 82 | 293-03567-0057 | CONTACTOR TRIPLE 32 AMPER 220 VCA.(SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 2 |  |  |
| 83 | 293-01579-0044 | ZOCALO P/TUBO FLUORESCENTE 18 W. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 40 |  |  |
| 84 | 293-03430-0037 | LAMPARA BAJO CONSUMO ROSCA EDISON 11W. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 50 |  |  |
| 85 | 293-03430-0061 | LAMPARA BAJO CONSUMO ROSCA EDISON 50W. (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 5 |  |  |
| 86 | 293-02272-0011 | CINTA SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 2,4 MM X MT. (SEGÚN ANEXO II) | MT | 1 | 6 |  |  |
| 87 | 293-02272-0011 | CINTA SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO3,2 MM X MT. (SEGÚN ANEXO II) | MT | 1 | 6 |  |  |
| 88 | 293-02272-0166 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 4,8 MM X MT. | MT | 1 | 3 |  |  |
| 89 | 293-02272-0166 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 6 MM X MT | MT | 1 | 4 |  |  |
| 90 | 293-02272-0166 | SPAGUETTI TERMOCONTRAIBLE NEGRO 12 MM X MT | MT | 1 | 5 |  |  |
| 91 | 293-01033-0084 | CINTA AISLADORA DE PVC TIPO 770 PROFESIONAL | MT | 1 | 6 |  |  |
| 92 | 293-03722-0086 | CABLE TIPO TALLER 3 CONDUCTORES X 2,5 MM 2 X MT. | MT | 1 | 15 |  |  |
| 93 | 293-09785-0023 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 20000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000-8300 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UN | 1 | 250 |  |  |
| 94 | 293-09785-0021 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9,5W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 15000H - TEMPERATURA DE COLOR 2800 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UN | 1 | 250 |  |  |
| 95 | 293-03430-0052 | LAMPARA ELECTRONICA - BAJO CONSUMO - TENSION 220V - POTENCIA 65W | UN | 1 | 50 |  |  |
| 96 | 293-01517-0043 | LAMPARAS A VAPOR; CASQUILLO E40 - FORMA TUBULAR - POTENCIA NOMINAL 150W - PRESION ALTA - TIPO DE SODIO - EFICIENCIA ENERGETICA | UN | 1 | 10 |  |  |
| 97 | 293-01517-0043 | LAMPARA A VAPOR; CASQUILLO E 40 - POTENCIA NOMINAL 400W -PRESION ALTA - TIPO DE SODIO. | UN | 1 | 10 |  |  |
| 98 | 293-03430-0083 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO DICROLED - POTENCIA 6,6W OBSERVACIONES: LAMPARA DICROICA - TIPO GU 10 - TENSION 220V - LED. | UN | 1 | 30 |  |  |
| 99 | 293-09785-0055 | LAMPARAS LED; CASQUILLO G13-T8 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 6500ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UN | 1 | 250 |  |  |
| 100 | 293-09785-0038 | LAMPARAS LED; CASQUILLO T8 - POTENCIA NOMINAL 9W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UN | 1 | 250 |  |  |
| 101 | 293-00657-0069 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TECLA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAROBSERVACIONES: MODULO COMPLETO - COLOR BLANCO - TIPO KALOP (POR ESTANDARIZACION) | UN | 1 | 20 |  |  |
| 102 | 293-00657-0083 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. OBSERVACIONES:MODULO COMPLETO - PARA EMBUTIR, MATERIAL TERMOPLASTICO. 10A COLOR BLANCO- TIPO KALOP (POR ESTANDARIZACION) | UN | 1 | 20 |  |  |
| 103 | 293-00657-0135 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETO A TIERRA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD SIN OBSERVACIONES: MODULO COMPLETO - COLOR BLANCO - TIPO KALOP (POR ESTANDARIZACION) | UN | 1 | 20 |  |  |
| 104 | 293-00657-0147 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMICO - CORRIENTE 6A - TENSION 220VAC - POLARIDAD BIPOLAR. OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 15 |  |  |
| 105 | 293-00657-0148 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 20A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 15 |  |  |
| 106 | 293-00657-0149 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 15 |  |  |
| 107 | 293-00657-0150 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 32A - TENSION 380 - POLARIDAD TRIFASICA.OBSERVACIONES: SE SUGIERE MARCA SIEMENS - MERLING GERIN- SCHEINDER | UN | 1 | 10 |  |  |
| 108 | 293-00657-0160 | INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 20A - TENSION 380V - POLARIDAD TETRAPOLAR. OBSERVACIONES: ICC= 10 KA DISPARO B NORMA IEC947 - 2IN | UN | 1 | 10 |  |  |
| 109 | 293-01205-0017 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 220V CORRIENTE 40A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECCION MAX. IP20 - FRECUENCIA 50HZ - CTE DIFERENCIAL 30MA OBSERVACIONES: ICC= 10 KA, IEC 1008, INMUNIZADO CONTRA ARMONICOS ( MERLIN GERIN, ABB, IEMENS) | UN | 1 | 4 |  |  |
| 110 | 293-01205-0019 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL; TENSION 380V CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECCION MAX. IP20 - FRECUENCIA 50HZ - CTE DIFERENCIAL 30MA - CORRIENTE DE CORTE OBSERVACIONES: ICC=10KA, IEC 1008, INMUNIZADO CONTRA ARMONICOS, (MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS) | UN | 1 | 5 |  |  |
| 111 | 293-01451-0075 | CABLECANAL; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20MM - CONDUCTO 1 VIA - CON ADHESIVO | UN | 1 | 20 |  |  |
| 112 | 293-01579-0005 | ZOCALO P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE TIPO SIMPLE (SEGÚN ANEXO II) | UN | 1 | 200 |  |  |
| 113 | 293-01806-0017 | FUSIBLE NH; TIPO A CUCHILLA - CORRIENTE 160A - TENSION 500V OBSERVACIONES: 3NA3 250 amp | UN | 1 | 9 |  |  |
| 114 | 293-01806-0017 | FUSIBLE NH; TIPO A CUCHILLA - CORRIENTE 160A - TENSION 500V OBSERVACIONES: 3NA3 200 AMP | UN | 1 | 9 |  |  |
| 115 | 293-01806-0046 | FUSIBLE NH; TIPO 3 NA 3 - CORRIENTE 100A - TENSION 500V | UN | 1 | 10 |  |  |
| 116 | 293-01806-0079 | FUSIBLE HHC 13,2/15Kv FH45132063 OBSERVACIONES: HHC-C/PERCUTOR 63 A 13,2 KV | UN | 1 | 9 |  |  |
| 117 | 290-01806-0060 | FUSIBLE HHC 13,2/15 Kv FH45132100 OBSERVACIONES: HHC C-PERCUTOR 100 A 13,2 KV | UN | 1 | 12 |  |  |
| 118 | 293-00658-0171 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR - CORRIENTE 1250A - NORMA IRAM OBSERVACIONES: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TRIPOLAR; CORRIENTE REGULABLE 400A a 1000A 50ka SEGÚN MUESTRA. | CU | 1 | 2 |  |  |
| 119 | 293-02272-0029 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 20MM OBSERVACIONES: CON RESINA | MTS | 1 | 10 |  |  |
| 120 | 293-03722-0007 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR CELESTE - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 121 | 293-03722-0007 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR MARRON - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 122 | 293-03722-0007 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR NEGRO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 1 |  |  |
| 123 | 293-03722-0007 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 6MM² - AISLACION PVC OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR ROJO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 1 |  |  |
| 124 | 293-03722-0046 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 1,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR VERDE /AMARILLO - PARA PUESTA A TIERRA - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |  |  |
| 125 | 293-03722-0047 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: CABLE IGNIFUGO - DE COBRE - COLOR CELESTE - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |  |  |
| 126 | 293-03722-0047 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR NEGRO - ROLLO 100 MTS. | UN | 1 | 3 |  |  |
| 127 | 293-03722-0047 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR ROJO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |  |  |
| 128 | 293-03722-0047 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 2,5MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - COLOR VERDE / AMARILLO- ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |  |  |
| 129 | 293-03722-0049 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR CELESTE - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 3 |  |  |
| 130 | 293-03722-0049 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR MARRON - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 3 |  |  |
| 131 | 293-03722-0049 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR NEGRO - ROLLO X 100 MTS | UN | 1 | 3 |  |  |
| 132 | 293-03722-0049 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: DE COBRE - IRAM 2183, IEC60227-3 - COLOR ROJO - ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 2 |  |  |
| 133 | 293-03722-0049 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: CABLE TIPO SINTENAX ; UNIPOLAR ; SECCION 300MM - IRAM 2183 | MTS | 1 | 100 |  |  |
| 134 | 293-03722-0049 | CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 4MM² - AISLACION PLASTICO OBSERVACIONES: CABLE TIPO SINTENAX ; UNIPOLAR ; SECCION 50 MM - IRAM 2183 | MTS | 1 | 100 |  |  |
| 135 | 293-01453-0117 | TERMINAL CONTACTO OJAL - SECCION 120mm²DIAMETRO INTERIOR 14mm. OBSERVACIONES: TERMINAL OJAL PARA CONDUCTOR DE 300MM2 SECCION. | CU | 1 | 12 |  |  |
| 136 | 293-01453-0117 | TERMINAL CONTACTO OJAL - SECCION 120mm²DIAMETRO INTERIOR 14mm. OBSERVACIONES: TERMINAL OJAL PARA CONDUCTOR DE 50MM2 SECCION. | CU | 1 | 6 |  |  |
| 137 | 293-02285-0013 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 1,5MM OBSERVACIONES: PRESENTACION ROLLO X 100 MTS. | UN | 1 | 1 |  |  |
| 138 | 293-02285-0050 | CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 4 - DIAMETRO SECCION 2,5MM² OBSERVACIONES: PRESENTACION ROLLO 100 MTS. | UN | 1 | 2 |  |  |
| 139 | 293-01517-0043 | BANDEJA PARA SODIO DE ALTA PRESION DE 150W | UN | 1 | 4 |  |  |
| 140 | 293-01517-0043 | BANDEJA PARA SODIO DE ALTA PRESION DE 400W | UN | 1 | 4 |  |  |
| 141 | 258-00723-0103 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO PRENSA CABLES - TRABAS DE SEGURIDAD CON OBSERVACIONES: PRECINTOS DE SEGURIDAD PRENSACABLES NEGRO - MEDIDA 3,6 X 180MM- PRESENTACION BOLSA X100 | BL | 1 | 5 |  |  |
| 142 | 222-01629-0185 | GUANTES; PROTECCION ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODÓN Y POLYESTER - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA LA MUÑECA - CIERRE SIN | PAR | 1 | 100 |  |  |
| 143 | 222-01629-0253 | GUANTES; PROTECCION BAJA TENSION - MATERIAL LATEX - TIPO DIALECTRICO - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO LATEX OBSERVACIONES. GUANTES DE PROTECCION DE BAJA TENSION CLASE 0 HASTA 1 KW | PAR | 1 | 5 |  |  |
| 144 | 293-00284-0187 | BATERIAS ESPECIALES CAPACIDAD 175 MAH - FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ALCALINA - TENSION 9V - DIMENSION 25 X 46 X 14MM | UN | 1 | 15 |  |  |
| 145 | 293-02301-0001 | FOTOCONTROLES;USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | UN | 1 | 20 |  |  |
| 146 | 291-01654-0012 | TRAPOS; TIPO DE LIMPIEZA - PRESENTACION ENVASE X 50Kg | BL | 1 | 1 |  |  |
| 147 | 296-01542-0187 | RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6309-2RS | UN | 1 | 10 |  |  |
| 148 | 296-01542-0186 | RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6310-2RS | UN | 1 | 10 |  |  |
| 149 | 234-05494-0010 | CARTEL DE PUERTA; MATERIAL SINTRON - ESPESOR 2MM - MEDIDA 40 X 30CM - IMPRESION VILO AUTOADHESIVO. OBSERVACIONES: CARTEL INDICADOR "PELIGRO RIESGO ELECTRICO" DIMENSION 30X30CM | UN | 1 | 20 |  |  |
| 150 | 223-00479-0082 | ALFOMBRAS; MATERIAL GOMA - TEXTURA ANTIDESLIZANTE - PRESENTACION ROLLO X1 ANCHO OBSERVACIONES: ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA CLASE 2 IEC 61111- PRESENTACION LARGO POR ANCHO 1000X1000MM; EMBALAJE BOLSA. SEGÚN MUESTRA | UN | 1 | 2 |  |  |
| 151 | 223-00479-0082 | ALFOMBRAS; MATERIAL GOMA - TEXTURA ANTIDESLIZANTE - PRESENTACION ROLLO 1 ANCHO OBSERVACIONES: ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA CLASE 0 NORMA IEC 61111 - PRESENTACION 1000MMX1000 MM XLADO- SEGÚN MUESTRA | UN | 1 | 2 |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ……………………………………...............................................................

# Text boxes

U.O.C.

DANIEL CRISTIAN QUADRELLI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE